## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20151210035 | 2015-04-30 08:00 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.21 | . | ug/L | 0.87143 | 0.183 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2015-05-09 | Supelco LC13545: 10 µl & Crescent 04EE008: 10 µl
20151690197 | 2015-06-18 08:00 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.21 | . | ug/L | 0.89524 | 0.188 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-06-27 | ERA 0406-15-03: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20153440003 | 2015-12-09 08:00 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.21 | . | ug/L | 0.99048 | 0.208 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2015-12-10 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20160770093 | 2016-03-17 09:00 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.21 | . | ug/L | 0.8381 | 0.176 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-03-17 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20161260157 | 2016-05-05 07:30 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.21 | . | ug/L | 0.97143 | 0.204 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2016-05-13 | Supelco LC13545: 10 µl & Crescent 04EE008: 10 µl
20151380012 | 2015-05-14 07:00 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.212 | . | ug/L | 0.95755 | 0.203 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-05-21 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20152390224 | 2015-08-27 09:30 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.212 | . | ug/L | 0.9434 | 0.2 | Recoverable Result | 4440 | D | mgu |  | 2015-09-03 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Spex Organics EN150428007: 10 µl
20153090111 | 2015-11-05 09:30 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.212 | . | ug/L | 0.86792 | 0.184 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-12 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20160490036 | 2016-02-18 09:00 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.212 | . | ug/L | 0.93868 | 0.199 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-02-18 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20141840101 | 2014-07-02 08:00 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.278 | . | ug/L | 0.94604 | 0.263 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-07-11 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
20142720027 | 2014-09-25 07:30 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.278 | . | ug/L | 0.94964 | 0.264 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-10-04 | Crescent 03DD004: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
20142890080 | 2014-10-16 08:00 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.278 | . | ug/L | 0.8705 | 0.242 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-10-21 | ERA 0227-14-06.1A: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20150090093 | 2015-01-08 07:30 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.278 | . | ug/L | 0.78777 | 0.219 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-01-13 | Accu 214031115: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
20141360092 | 2014-05-16 07:30 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.28 | . | ug/L | 0.8 | 0.224 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2014-05-30 | NSI 032614: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20142060045 | 2014-07-24 07:30 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.28 | . | ug/L | 0.98929 | 0.277 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-29 | Crescent 03DD004: 10 µl & NSI 032614: 10 µl
20142480009 | 2014-09-04 08:00 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.28 | . | ug/L | 0.99286 | 0.278 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-09-09 | NSI 032614: 10 µl & Spex Organics C1140417015: 10 µl
20142470038 | 2014-09-03 07:15 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.28 | . | ug/L | 0.89643 | 0.251 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr | +c | 2014-09-09 | Accu 214031115: 10 µl & NSI 032614: 10 µl
20153510114 | 2015-12-17 08:30 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.315 | . | ug/L | 0.87302 | 0.275 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-12-18 | Supelco LC13545: 15 µl & Crescent 04EE008: 15 µl
20160910143 | 2016-03-31 06:00 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.315 | . | ug/L | 0.87937 | 0.277 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-04-02 | Supelco LC13545: 15 µl & Accu 215041380: 15 µl
20151270114 | 2015-05-07 07:30 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.318 | . | ug/L | 0.95283 | 0.303 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2015-05-09 | Spex Organics EN150428007: 15 µl & Crescent 04EE008: 15 µl
20152810126 | 2015-10-08 09:00 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.318 | . | ug/L | 0.92453 | 0.294 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-10-16 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20153030066 | 2015-10-29 09:00 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.318 | . | ug/L | 0.92767 | 0.295 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-04 | NSI 050515AVOC: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20160280060 | 2016-01-28 09:00 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.318 | . | ug/L | 0.78931 | 0.251 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-02-05 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20161050145 | 2016-04-14 07:00 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.318 | . | ug/L | 1.0755 | 0.342 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-04-26 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20161470002 | 2016-05-25 06:10 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.3504 | . | ug/L | 0.92751 | 0.325 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2016-05-27 | Phenova B20160319: 15 µl & Supelco LC20141V: 15 µl
20162860092 | 2016-10-12 06:30 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.3504 | . | ug/L | 0.9161 | 0.321 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-10-13 | NSI 041816AVOC: 15 µl & Supelco LC20141V: 15 µl
20161600091 | 2016-06-08 06:00 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.351 | . | ug/L | 0.87179 | 0.306 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-06-10 | NSI 041816AVOC: 15 µl & ChemService 5082900: 15 µl
20161820011 | 2016-06-29 07:00 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.351 | . | ug/L | 0.96296 | 0.338 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-06-30 | ChemService 5082900: 15 µl & Accu 216041125: 15 µl
20162660007 | 2016-09-21 06:30 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.351 | . | ug/L | 0.97436 | 0.342 | Recoverable Result | 4440 | A | jco |  | 2016-09-28 | Crescent 03FF058: 15 µl & ChemService 5082900: 15 µl
20163280006 | 2016-11-21 07:00 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.351 | . | ug/L | 0.92593 | 0.325 | Recoverable Result | 4440 | A | jco |  | 2016-11-29 | ChemService 5082900: 15 µl & Phenova B20160319: 15 µl
20151620184 | 2015-06-11 07:30 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.525 | . | ug/L | 0.87619 | 0.46 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2015-06-16 | ERA 0406-15-03: 25 µl & Supelco LC13545: 25 µl
20152250274 | 2015-08-13 09:30 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.525 | . | ug/L | 0.99429 | 0.522 | Recoverable Result | 4440 | A | mgu |  | 2015-08-15 | Supelco LC13545: 25 µl & Crescent 04EE008: 25 µl
20141770147 | 2014-06-26 08:00 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.556 | . | ug/L | 1.0162 | 0.565 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-01 | Accu 214031115: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
20142200168 | 2014-08-07 08:30 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.556 | . | ug/L | 0.91906 | 0.511 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-08-16 | ERA 0227-14-06.1A: 20 µl & Spex Organics C1140417015: 20 µl
20143110111 | 2014-11-06 07:30 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.556 | . | ug/L | 0.89748 | 0.499 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-11-14 | Crescent 03DD004: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
20150510046 | 2015-02-19 07:30 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.556 | . | ug/L | 0.95504 | 0.531 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-03-06 | ERA 0227-14-06.1A: 20 µl & Supelco LC06438: 20 µl
20150930003 | 2015-04-02 06:30 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.556 | . | ug/L | 0.93345 | 0.519 | Recoverable Result | 4440 | D | mgu |  | 2015-04-09 | Accu 214031115: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
20141150020 | 2014-04-24 07:00 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.56 | . | ug/L | 0.86607 | 0.485 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-05-01 | Accu 214031115: 20 µl & NSI 032614: 20 µl
20141570084 | 2014-06-05 08:00 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.56 | . | ug/L | 0.90536 | 0.507 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2014-06-10 | NSI 032614: 20 µl & Supelco LC06438: 20 µl
20141490202 | 2014-05-29 08:00 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.56 | . | ug/L | 0.89464 | 0.501 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2014-06-10 | Crescent 03DD004: 20 µl & NSI 032614: 20 µl
20143240097 | 2014-11-19 07:30 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.56 | . | ug/L | 0.81071 | 0.454 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-11-22 | NSI 032614: 20 µl & Spex Organics C1140417015: 20 µl
20162440115 | 2016-08-31 06:30 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.584 | . | ug/L | 0.94349 | 0.551 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-09-08 | Supelco LC20141V: 25 µl & Accu 216041125: 25 µl
20163220168 | 2016-11-16 07:00 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.584 | . | ug/L | 0.92123 | 0.538 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-11-21 | Crescent 03FF058: 25 µl & Supelco LC20141V: 25 µl
20161740255 | 2016-06-22 06:30 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.585 | . | ug/L | 0.95897 | 0.561 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-06-30 | Crescent 03FF058: 25 µl & ChemService 5082900: 25 µl
20162230172 | 2016-08-10 06:30 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.585 | . | ug/L | 0.90598 | 0.53 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-08-12 | ChemService 5082900: 25 µl & Phenova B20160319: 25 µl
20162380006 | 2016-08-24 06:15 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.585 | . | ug/L | 1.0085 | 0.59 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-08-26 | NSI 041816AVOC: 25 µl & ChemService 5082900: 25 µl
20162020126 | 2016-07-20 06:45 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.9344 | . | ug/L | 0.87436 | 0.817 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2016-07-20 | Supelco LC20141V: 40 µl & Accu 216041125: 40 µl
20162150210 | 2016-08-02 06:30 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.9344 | . | ug/L | 0.90539 | 0.846 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-08-04 | Crescent 03FF058: 40 µl & Supelco LC20141V: 40 µl
20163500004 | 2016-12-14 07:00 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 34516GCM66 | 0.14 | 0.936 | . | ug/L | 0.94658 | 0.886 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2016-12-16 | NSI 041816AVOC: 40 µl & ChemService 5082900: 40 µl