## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20151210035 | 2015-04-30 08:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.066 | . | ug/L | 1.0152 | 0.067 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2015-05-09 | Supelco LC13545: 10 µl & Crescent 04EE008: 10 µl
20152040181 | 2015-07-23 08:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.066 | . | ug/L | 0.85758 | 0.0566 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-07-31 | Crescent 04EE008: 10 µl & ERA 0406-15-03: 10 µl
20160140041 | 2016-01-14 09:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.066 | . | ug/L | 1.1121 | 0.0734 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-01-27 | Crescent 04EE008: 10 µl & NSI 050515AVOC: 10 µl
20161260157 | 2016-05-05 07:30 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.066 | . | ug/L | 0.92576 | 0.0611 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2016-05-13 | Supelco LC13545: 10 µl & Crescent 04EE008: 10 µl
20151380012 | 2015-05-14 07:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.0662 | . | ug/L | 0.93958 | 0.0622 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-05-21 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20153090111 | 2015-11-05 09:30 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.0662 | . | ug/L | 0.9426 | 0.0624 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-12 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20153230147 | 2015-11-19 09:30 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.0662 | . | ug/L | 0.88369 | 0.0585 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-20 | Accu 215041380: 10 µl & ERA 0406-15-03: 10 µl
20160490036 | 2016-02-18 09:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.0662 | . | ug/L | 0.88671 | 0.0587 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-02-18 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20141220028 | 2014-05-01 07:30 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.088 | . | ug/L | 0.98409 | 0.0866 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-05-03 | Crescent 03DD004: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20141360092 | 2014-05-16 07:30 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.088 | . | ug/L | 0.83523 | 0.0735 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2014-05-30 | NSI 032614: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20141640078 | 2014-06-12 08:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.088 | . | ug/L | 1.0523 | 0.0926 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2014-06-18 | Supelco LC06438: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
20141840101 | 2014-07-02 08:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.088 | . | ug/L | 1.1227 | 0.0988 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-07-11 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
20141990078 | 2014-07-17 07:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.088 | . | ug/L | 1.2727 | 0.112 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-23 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
20142480009 | 2014-09-04 08:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.088 | . | ug/L | 1.1159 | 0.0982 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-09-09 | NSI 032614: 10 µl & Spex Organics C1140417015: 10 µl
20142890080 | 2014-10-16 08:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.088 | . | ug/L | 0.87614 | 0.0771 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-10-21 | ERA 0227-14-06.1A: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20143030098 | 2014-10-30 07:30 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.088 | . | ug/L | 1.067 | 0.0939 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-11-06 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Crescent 03DD004: 10 µl
20151270114 | 2015-05-07 07:30 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.099 | . | ug/L | 0.97778 | 0.0968 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2015-05-09 | Spex Organics EN150428007: 15 µl & Crescent 04EE008: 15 µl
20152890011 | 2015-10-15 09:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.099 | . | ug/L | 0.8798 | 0.0871 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-10-17 | Crescent 04EE008: 15 µl & NSI 050515AVOC: 15 µl
20153510114 | 2015-12-17 08:30 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.099 | . | ug/L | 0.85657 | 0.0848 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-12-18 | Supelco LC13545: 15 µl & Crescent 04EE008: 15 µl
20151480172 | 2015-05-28 07:30 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.0993 | . | ug/L | 0.85901 | 0.0853 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2015-06-04 | NSI 050515AVOC: 15 µl & Accu 215041380: 15 µl
20160630052 | 2016-03-03 09:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.0993 | . | ug/L | 0.857 | 0.0851 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-03-04 | Accu 215041380: 15 µl & ERA 0406-15-03: 15 µl
20160910143 | 2016-03-31 06:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.0993 | . | ug/L | 0.8852 | 0.0879 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-04-02 | Supelco LC13545: 15 µl & Accu 215041380: 15 µl
20162300276 | 2016-08-17 07:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.108 | . | ug/L | 1 | 0.108 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-08-20 | Accu 216041125: 15 µl & Crescent 03FF058: 15 µl
20162520004 | 2016-09-07 06:30 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.108 | . | ug/L | 0.9537 | 0.103 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-09-08 | Phenova B20160319: 15 µl & Crescent 03FF058: 15 µl
20162660007 | 2016-09-21 06:30 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.108 | . | ug/L | 0.99074 | 0.107 | Recoverable Result | 4440 | A | jco |  | 2016-09-28 | Crescent 03FF058: 15 µl & ChemService 5082900: 15 µl
20161600091 | 2016-06-08 06:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.111 | . | ug/L | 1.1441 | 0.127 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-06-10 | NSI 041816AVOC: 15 µl & ChemService 5082900: 15 µl
20162100019 | 2016-07-27 06:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.111 | . | ug/L | 1.009 | 0.112 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2016-07-29 | Phenova B20160319: 15 µl & NSI 041816AVOC: 15 µl
20162860092 | 2016-10-12 06:30 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.111 | . | ug/L | 0.95495 | 0.106 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-10-13 | NSI 041816AVOC: 15 µl & Supelco LC20141V: 15 µl
20162800001 | 2016-10-05 07:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.111 | . | ug/L | 1.045 | 0.116 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-10-13 | Accu 216041125: 15 µl & NSI 041816AVOC: 15 µl
20151820110 | 2015-07-01 08:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.165 | . | ug/L | 0.98182 | 0.162 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-07-13 | Crescent 04EE008: 25 µl & NSI 050515AVOC: 25 µl
20152250274 | 2015-08-13 09:30 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.165 | . | ug/L | 0.99394 | 0.164 | Recoverable Result | 4440 | A | mgu |  | 2015-08-15 | Supelco LC13545: 25 µl & Crescent 04EE008: 25 µl
20152610008 | 2015-09-17 08:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.1655 | . | ug/L | 0.87613 | 0.145 | Recoverable Result | 4440 | A | KAS |  | 2015-09-29 | Accu 215041380: 25 µl & ERA 0406-15-03: 25 µl
20141570084 | 2014-06-05 08:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.176 | . | ug/L | 0.96023 | 0.169 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2014-06-10 | NSI 032614: 20 µl & Supelco LC06438: 20 µl
20142200168 | 2014-08-07 08:30 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.176 | . | ug/L | 1.1477 | 0.202 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-08-16 | ERA 0227-14-06.1A: 20 µl & Spex Organics C1140417015: 20 µl
20142270005 | 2014-08-14 07:30 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.176 | . | ug/L | 1.1591 | 0.204 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2014-08-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Accu 214031115: 20 µl
20142530090 | 2014-09-10 07:30 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.176 | . | ug/L | 0.96591 | 0.17 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-09-21 | Supelco LC06438: 20 µl
20143240097 | 2014-11-19 07:30 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.176 | . | ug/L | 1.0341 | 0.182 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-11-22 | NSI 032614: 20 µl & Spex Organics C1140417015: 20 µl
20143420010 | 2014-12-08 07:30 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.176 | . | ug/L | 0.92045 | 0.162 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2014-12-17 | Supelco LC06438: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
20150510046 | 2015-02-19 07:30 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.176 | . | ug/L | 0.91477 | 0.161 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-03-06 | ERA 0227-14-06.1A: 20 µl & Supelco LC06438: 20 µl
20150720068 | 2015-03-12 07:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.176 | . | ug/L | 1.2102 | 0.213 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-03-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
20161340232 | 2016-05-13 06:10 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.18 | . | ug/L | 0.91667 | 0.165 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2016-05-24 | Accu 216041125: 25 µl & Crescent 03FF058: 25 µl
20161680363 | 2016-06-15 07:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.18 | . | ug/L | 0.93889 | 0.169 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2016-06-21 | Phenova B20160319: 25 µl & Crescent 03FF058: 25 µl
20161740255 | 2016-06-22 06:30 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.18 | . | ug/L | 0.97222 | 0.175 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-06-30 | Crescent 03FF058: 25 µl & ChemService 5082900: 25 µl
20163220168 | 2016-11-16 07:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.18 | . | ug/L | 0.94444 | 0.17 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-11-21 | Crescent 03FF058: 25 µl & Supelco LC20141V: 25 µl
20162380006 | 2016-08-24 06:15 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.185 | . | ug/L | 0.99459 | 0.184 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-08-26 | NSI 041816AVOC: 25 µl & ChemService 5082900: 25 µl
20162150210 | 2016-08-02 06:30 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.288 | . | ug/L | 0.99306 | 0.286 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-08-04 | Crescent 03FF058: 40 µl & Supelco LC20141V: 40 µl
20163420128 | 2016-12-07 07:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.288 | . | ug/L | 1.0069 | 0.29 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-12-12 | Accu 216041125: 40 µl & Crescent 03FF058: 40 µl
20161880113 | 2016-07-06 06:15 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.296 | . | ug/L | 1.0878 | 0.322 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-07-14 | Accu 216041125: 40 µl & NSI 041816AVOC: 40 µl
20163500004 | 2016-12-14 07:00 | 1,1-DICHLOROETHANE | 34496GCM66 | 0.044 | 0.296 | . | ug/L | 1.0034 | 0.297 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2016-12-16 | NSI 041816AVOC: 40 µl & ChemService 5082900: 40 µl