## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20161880113 | 2016-07-06 06:15 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 |  | . | ug/L |  | 0.029 | False Positive | 4440 | D | kas | n | 2016-07-14 | Accu 216041125: 40 µl & NSI 041816AVOC: 40 µl
20151210035 | 2015-04-30 08:00 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.06 | . | ug/L | 0.73333 | 0.044 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2015-05-09 | Supelco LC13545: 10 µl & Crescent 04EE008: 10 µl
20151690197 | 2015-06-18 08:00 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.06 | . | ug/L | 0.76667 | 0.046 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-06-27 | ERA 0406-15-03: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20153440003 | 2015-12-09 08:00 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.06 | . | ug/L | 0.76667 | 0.046 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2015-12-10 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20160770093 | 2016-03-17 09:00 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.06 | . | ug/L | 0.68333 | 0.041 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-03-17 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20161260157 | 2016-05-05 07:30 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.06 | . | ug/L | 0.8 | 0.048 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2016-05-13 | Supelco LC13545: 10 µl & Crescent 04EE008: 10 µl
20151380012 | 2015-05-14 07:00 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.0606 | . | ug/L | 1.1716 | 0.071 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-05-21 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20152390224 | 2015-08-27 09:30 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.0606 | . | ug/L | 0.9571 | 0.058 | Recoverable Result | 4440 | D | mgu |  | 2015-09-03 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Spex Organics EN150428007: 10 µl
20153090111 | 2015-11-05 09:30 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.0606 | . | ug/L | 1.1056 | 0.067 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-12 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20160490036 | 2016-02-18 09:00 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.0606 | . | ug/L | 1.0396 | 0.063 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-02-18 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20141220028 | 2014-05-01 07:30 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.078 | . | ug/L | 1.0128 | 0.079 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-05-03 | Crescent 03DD004: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20142060045 | 2014-07-24 07:30 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.078 | . | ug/L | 1.0128 | 0.079 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-29 | Crescent 03DD004: 10 µl & NSI 032614: 10 µl
20142720027 | 2014-09-25 07:30 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.078 | . | ug/L | 0.89744 | 0.07 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-10-04 | Crescent 03DD004: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
20143030098 | 2014-10-30 07:30 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.078 | . | ug/L | 0.94872 | 0.074 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-11-06 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Crescent 03DD004: 10 µl
20141640078 | 2014-06-12 08:00 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.0794 | . | ug/L | 1.0327 | 0.082 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2014-06-18 | Supelco LC06438: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
20141990078 | 2014-07-17 07:00 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.0794 | . | ug/L | 1.1839 | 0.094 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-23 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
20142470038 | 2014-09-03 07:15 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.0794 | . | ug/L | 1.1083 | 0.088 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr | +c | 2014-09-09 | Accu 214031115: 10 µl & NSI 032614: 10 µl
20150090093 | 2015-01-08 07:30 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.0794 | . | ug/L | 0.95718 | 0.076 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-01-13 | Accu 214031115: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
20153510114 | 2015-12-17 08:30 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.09 | . | ug/L | 0.77778 | 0.07 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-12-18 | Supelco LC13545: 15 µl & Crescent 04EE008: 15 µl
20160910143 | 2016-03-31 06:00 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.09 | . | ug/L | 0.73333 | 0.066 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-04-02 | Supelco LC13545: 15 µl & Accu 215041380: 15 µl
20151270114 | 2015-05-07 07:30 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.0909 | . | ug/L | 1.0231 | 0.093 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2015-05-09 | Spex Organics EN150428007: 15 µl & Crescent 04EE008: 15 µl
20152810126 | 2015-10-08 09:00 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.0909 | . | ug/L | 1.0121 | 0.092 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-10-16 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20153030066 | 2015-10-29 09:00 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.0909 | . | ug/L | 1.0011 | 0.091 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-04 | NSI 050515AVOC: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20160280060 | 2016-01-28 09:00 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.0909 | . | ug/L | 0.9791 | 0.089 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-02-05 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20161050145 | 2016-04-14 07:00 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.0909 | . | ug/L | 0.93509 | 0.085 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-04-26 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20161600091 | 2016-06-08 06:00 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.099 | . | ug/L | 1.1717 | 0.116 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-06-10 | NSI 041816AVOC: 15 µl & ChemService 5082900: 15 µl
20161820011 | 2016-06-29 07:00 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.099 | . | ug/L | 0.9596 | 0.095 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-06-30 | ChemService 5082900: 15 µl & Accu 216041125: 15 µl
20162660007 | 2016-09-21 06:30 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.099 | . | ug/L | 1.0606 | 0.105 | Recoverable Result | 4440 | A | jco |  | 2016-09-28 | Crescent 03FF058: 15 µl & ChemService 5082900: 15 µl
20163280006 | 2016-11-21 07:00 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.099 | . | ug/L | 1.0303 | 0.102 | Recoverable Result | 4440 | A | jco |  | 2016-11-29 | ChemService 5082900: 15 µl & Phenova B20160319: 15 µl
20161470002 | 2016-05-25 06:10 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.0999 | . | ug/L | 0.96096 | 0.096 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2016-05-27 | Phenova B20160319: 15 µl & Supelco LC20141V: 15 µl
20162860092 | 2016-10-12 06:30 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.0999 | . | ug/L | 1.1512 | 0.115 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-10-13 | NSI 041816AVOC: 15 µl & Supelco LC20141V: 15 µl
20151620184 | 2015-06-11 07:30 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.15 | . | ug/L | 0.71333 | 0.107 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2015-06-16 | ERA 0406-15-03: 25 µl & Supelco LC13545: 25 µl
20152250274 | 2015-08-13 09:30 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.15 | . | ug/L | 0.72667 | 0.109 | Recoverable Result | 4440 | A | mgu |  | 2015-08-15 | Supelco LC13545: 25 µl & Crescent 04EE008: 25 µl
20141490202 | 2014-05-29 08:00 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.156 | . | ug/L | 1 | 0.156 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2014-06-10 | Crescent 03DD004: 20 µl & NSI 032614: 20 µl
20143110111 | 2014-11-06 07:30 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.156 | . | ug/L | 0.90385 | 0.141 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-11-14 | Crescent 03DD004: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
20143420010 | 2014-12-08 07:30 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.156 | . | ug/L | 0.89744 | 0.14 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2014-12-17 | Supelco LC06438: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
20150720068 | 2015-03-12 07:00 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.156 | . | ug/L | 0.99359 | 0.155 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-03-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
20141150020 | 2014-04-24 07:00 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.1588 | . | ug/L | 0.94458 | 0.15 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-05-01 | Accu 214031115: 20 µl & NSI 032614: 20 µl
20141770147 | 2014-06-26 08:00 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.1588 | . | ug/L | 1.0705 | 0.17 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-01 | Accu 214031115: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
20142270005 | 2014-08-14 07:30 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.1588 | . | ug/L | 1.0516 | 0.167 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2014-08-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Accu 214031115: 20 µl
20150930003 | 2015-04-02 06:30 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.1588 | . | ug/L | 0.98237 | 0.156 | Recoverable Result | 4440 | D | mgu |  | 2015-04-09 | Accu 214031115: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
20161740255 | 2016-06-22 06:30 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.165 | . | ug/L | 0.95152 | 0.157 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-06-30 | Crescent 03FF058: 25 µl & ChemService 5082900: 25 µl
20162230172 | 2016-08-10 06:30 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.165 | . | ug/L | 0.98182 | 0.162 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-08-12 | ChemService 5082900: 25 µl & Phenova B20160319: 25 µl
20162380006 | 2016-08-24 06:15 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.165 | . | ug/L | 1.0242 | 0.169 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-08-26 | NSI 041816AVOC: 25 µl & ChemService 5082900: 25 µl
20162440115 | 2016-08-31 06:30 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.1665 | . | ug/L | 0.93694 | 0.156 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-09-08 | Supelco LC20141V: 25 µl & Accu 216041125: 25 µl
20163220168 | 2016-11-16 07:00 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.1665 | . | ug/L | 0.92492 | 0.154 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-11-21 | Crescent 03FF058: 25 µl & Supelco LC20141V: 25 µl
20163500004 | 2016-12-14 07:00 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.264 | . | ug/L | 1.1288 | 0.298 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2016-12-16 | NSI 041816AVOC: 40 µl & ChemService 5082900: 40 µl
20162020126 | 2016-07-20 06:45 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.2664 | . | ug/L | 0.91216 | 0.243 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2016-07-20 | Supelco LC20141V: 40 µl & Accu 216041125: 40 µl
20162150210 | 2016-08-02 06:30 | 1,1-DICHLOROPROPENE | 77168GCM66 | 0.04 | 0.2664 | . | ug/L | 0.97973 | 0.261 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-08-04 | Crescent 03FF058: 40 µl & Supelco LC20141V: 40 µl