## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20152390224 | 2015-08-27 09:30 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.09 | . | ug/L | 0.86667 | 0.078 | Recoverable Result | 4440 | D | mgu |  | 2015-09-03 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Spex Organics EN150428007: 10 µl
20153440003 | 2015-12-09 08:00 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.09 | . | ug/L | 0.87778 | 0.079 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2015-12-10 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20160140041 | 2016-01-14 09:00 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.09 | . | ug/L | 0.86667 | 0.078 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-01-27 | Crescent 04EE008: 10 µl & NSI 050515AVOC: 10 µl
20160770093 | 2016-03-17 09:00 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.09 | . | ug/L | 0.78889 | 0.071 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-03-17 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20151690197 | 2015-06-18 08:00 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.0902 | . | ug/L | 0.96452 | 0.087 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-06-27 | ERA 0406-15-03: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20152040181 | 2015-07-23 08:00 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.0902 | . | ug/L | 0.93126 | 0.084 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-07-31 | Crescent 04EE008: 10 µl & ERA 0406-15-03: 10 µl
20153230147 | 2015-11-19 09:30 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.0902 | . | ug/L | 0.898 | 0.081 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-20 | Accu 215041380: 10 µl & ERA 0406-15-03: 10 µl
20141840101 | 2014-07-02 08:00 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.12 | . | ug/L | 0.95833 | 0.115 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-07-11 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
20141990078 | 2014-07-17 07:00 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.12 | . | ug/L | 0.98333 | 0.118 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-23 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
20142480009 | 2014-09-04 08:00 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.12 | . | ug/L | 1.025 | 0.123 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-09-09 | NSI 032614: 10 µl & Spex Organics C1140417015: 10 µl
20143030098 | 2014-10-30 07:30 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.12 | . | ug/L | 1.0333 | 0.124 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-11-06 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Crescent 03DD004: 10 µl
20141220028 | 2014-05-01 07:30 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.1204 | . | ug/L | 0.91362 | 0.11 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-05-03 | Crescent 03DD004: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20141360092 | 2014-05-16 07:30 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.1204 | . | ug/L | 0.71429 | 0.086 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2014-05-30 | NSI 032614: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20141640078 | 2014-06-12 08:00 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.1204 | . | ug/L | 0.89701 | 0.108 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2014-06-18 | Supelco LC06438: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
20142890080 | 2014-10-16 08:00 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.1204 | . | ug/L | 0.94684 | 0.114 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-10-21 | ERA 0227-14-06.1A: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20151480172 | 2015-05-28 07:30 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.135 | . | ug/L | 0.85185 | 0.115 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2015-06-04 | NSI 050515AVOC: 15 µl & Accu 215041380: 15 µl
20152890011 | 2015-10-15 09:00 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.135 | . | ug/L | 0.97778 | 0.132 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-10-17 | Crescent 04EE008: 15 µl & NSI 050515AVOC: 15 µl
20153030066 | 2015-10-29 09:00 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.135 | . | ug/L | 1.0148 | 0.137 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-04 | NSI 050515AVOC: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20152810126 | 2015-10-08 09:00 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.1353 | . | ug/L | 1.0717 | 0.145 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-10-16 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20160280060 | 2016-01-28 09:00 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.1353 | . | ug/L | 0.86475 | 0.117 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-02-05 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20160630052 | 2016-03-03 09:00 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.1353 | . | ug/L | 0.86475 | 0.117 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-03-04 | Accu 215041380: 15 µl & ERA 0406-15-03: 15 µl
20161050145 | 2016-04-14 07:00 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.1353 | . | ug/L | 1.0791 | 0.146 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-04-26 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20162300276 | 2016-08-17 07:00 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.15 | . | ug/L | 0.92667 | 0.139 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-08-20 | Accu 216041125: 15 µl & Crescent 03FF058: 15 µl
20162520004 | 2016-09-07 06:30 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.15 | . | ug/L | 0.82667 | 0.124 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-09-08 | Phenova B20160319: 15 µl & Crescent 03FF058: 15 µl
20162660007 | 2016-09-21 06:30 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.15 | . | ug/L | 0.80667 | 0.121 | Recoverable Result | 4440 | A | jco |  | 2016-09-28 | Crescent 03FF058: 15 µl & ChemService 5082900: 15 µl
20151820110 | 2015-07-01 08:00 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.225 | . | ug/L | 0.83556 | 0.188 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-07-13 | Crescent 04EE008: 25 µl & NSI 050515AVOC: 25 µl
20151620184 | 2015-06-11 07:30 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.2255 | . | ug/L | 0.93126 | 0.21 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2015-06-16 | ERA 0406-15-03: 25 µl & Supelco LC13545: 25 µl
20152610008 | 2015-09-17 08:00 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.2255 | . | ug/L | 1.051 | 0.237 | Recoverable Result | 4440 | A | KAS |  | 2015-09-29 | Accu 215041380: 25 µl & ERA 0406-15-03: 25 µl
20142200168 | 2014-08-07 08:30 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.24 | . | ug/L | 0.8625 | 0.207 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-08-16 | ERA 0227-14-06.1A: 20 µl & Spex Organics C1140417015: 20 µl
20142270005 | 2014-08-14 07:30 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.24 | . | ug/L | 0.95 | 0.228 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2014-08-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Accu 214031115: 20 µl
20143240097 | 2014-11-19 07:30 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.24 | . | ug/L | 1.0167 | 0.244 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-11-22 | NSI 032614: 20 µl & Spex Organics C1140417015: 20 µl
20150720068 | 2015-03-12 07:00 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.24 | . | ug/L | 1.0292 | 0.247 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-03-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
20141570084 | 2014-06-05 08:00 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.2408 | . | ug/L | 0.95515 | 0.23 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2014-06-10 | NSI 032614: 20 µl & Supelco LC06438: 20 µl
20142530090 | 2014-09-10 07:30 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.2408 | . | ug/L | 0.78073 | 0.188 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-09-21 | Supelco LC06438: 20 µl
20143420010 | 2014-12-08 07:30 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.2408 | . | ug/L | 0.8887 | 0.214 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2014-12-17 | Supelco LC06438: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
20150510046 | 2015-02-19 07:30 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.2408 | . | ug/L | 0.87625 | 0.211 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-03-06 | ERA 0227-14-06.1A: 20 µl & Supelco LC06438: 20 µl
20161340232 | 2016-05-13 06:10 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.25 | . | ug/L | 0.844 | 0.211 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2016-05-24 | Accu 216041125: 25 µl & Crescent 03FF058: 25 µl
20161680363 | 2016-06-15 07:00 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.25 | . | ug/L | 0.916 | 0.229 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2016-06-21 | Phenova B20160319: 25 µl & Crescent 03FF058: 25 µl
20161740255 | 2016-06-22 06:30 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.25 | . | ug/L | 0.836 | 0.209 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-06-30 | Crescent 03FF058: 25 µl & ChemService 5082900: 25 µl
20163220168 | 2016-11-16 07:00 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.25 | . | ug/L | 0.884 | 0.221 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-11-21 | Crescent 03FF058: 25 µl & Supelco LC20141V: 25 µl
20162150210 | 2016-08-02 06:30 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.4 | . | ug/L | 0.855 | 0.342 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-08-04 | Crescent 03FF058: 40 µl & Supelco LC20141V: 40 µl
20163420128 | 2016-12-07 07:00 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 77613GCM66 | 0.06 | 0.4 | . | ug/L | 0.9125 | 0.365 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-12-12 | Accu 216041125: 40 µl & Crescent 03FF058: 40 µl