## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20151210035 | 2015-04-30 08:00 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.046 | . | ug/L | 1.4 | 0.0644 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2015-05-09 | Supelco LC13545: 10 µl & Crescent 04EE008: 10 µl
20151690197 | 2015-06-18 08:00 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.046 | . | ug/L | 1.1043 | 0.0508 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-06-27 | ERA 0406-15-03: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20153440003 | 2015-12-09 08:00 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.046 | . | ug/L | 1.5065 | 0.0693 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2015-12-10 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20160770093 | 2016-03-17 09:00 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.046 | . | ug/L | 1.2565 | 0.0578 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-03-17 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20161260157 | 2016-05-05 07:30 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.046 | . | ug/L | 0.90435 | 0.0416 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2016-05-13 | Supelco LC13545: 10 µl & Crescent 04EE008: 10 µl
20151380012 | 2015-05-14 07:00 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.0464 | . | ug/L | 0.98276 | 0.0456 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-05-21 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20152390224 | 2015-08-27 09:30 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.0464 | . | ug/L | 0.84052 | 0.039 | Recoverable Result | 4440 | D | mgu |  | 2015-09-03 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Spex Organics EN150428007: 10 µl
20153090111 | 2015-11-05 09:30 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.0464 | . | ug/L | 0.74569 | 0.0346 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-12 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20160490036 | 2016-02-18 09:00 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.0464 | . | ug/L | 0.80172 | 0.0372 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-02-18 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20153510114 | 2015-12-17 08:30 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.069 | . | ug/L | 1.2652 | 0.0873 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-12-18 | Supelco LC13545: 15 µl & Crescent 04EE008: 15 µl
20160910143 | 2016-03-31 06:00 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.069 | . | ug/L | 1.4275 | 0.0985 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-04-02 | Supelco LC13545: 15 µl & Accu 215041380: 15 µl
20151270114 | 2015-05-07 07:30 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.0696 | . | ug/L | 0.92385 | 0.0643 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2015-05-09 | Spex Organics EN150428007: 15 µl & Crescent 04EE008: 15 µl
20152810126 | 2015-10-08 09:00 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.0696 | . | ug/L | 0.73851 | 0.0514 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-10-16 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20153030066 | 2015-10-29 09:00 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.0696 | . | ug/L | 0.71552 | 0.0498 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-04 | NSI 050515AVOC: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20160280060 | 2016-01-28 09:00 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.0696 | . | ug/L | 0.75287 | 0.0524 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-02-05 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20161050145 | 2016-04-14 07:00 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.0696 | . | ug/L | 0.43391 | 0.0302 | Recoverable Result | 4440 | D | kas | b | 2016-04-26 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20162300276 | 2016-08-17 07:00 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.075 | . | ug/L | 0.57067 | 0.0428 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-08-20 | Accu 216041125: 15 µl & Crescent 03FF058: 15 µl
20162520004 | 2016-09-07 06:30 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.075 | . | ug/L | 0.57467 | 0.0431 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-09-08 | Phenova B20160319: 15 µl & Crescent 03FF058: 15 µl
20162660007 | 2016-09-21 06:30 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.075 | . | ug/L | 0.62933 | 0.0472 | Recoverable Result | 4440 | A | jco |  | 2016-09-28 | Crescent 03FF058: 15 µl & ChemService 5082900: 15 µl
20151620184 | 2015-06-11 07:30 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.115 | . | ug/L | 1.2174 | 0.14 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2015-06-16 | ERA 0406-15-03: 25 µl & Supelco LC13545: 25 µl
20152250274 | 2015-08-13 09:30 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.115 | . | ug/L | 1.2348 | 0.142 | Recoverable Result | 4440 | A | mgu |  | 2015-08-15 | Supelco LC13545: 25 µl & Crescent 04EE008: 25 µl
20161340232 | 2016-05-13 06:10 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.125 | . | ug/L | 0.5456 | 0.0682 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2016-05-24 | Accu 216041125: 25 µl & Crescent 03FF058: 25 µl
20161680363 | 2016-06-15 07:00 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.125 | . | ug/L | 0.5488 | 0.0686 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2016-06-21 | Phenova B20160319: 25 µl & Crescent 03FF058: 25 µl
20161740255 | 2016-06-22 06:30 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.125 | . | ug/L | 0.5968 | 0.0746 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-06-30 | Crescent 03FF058: 25 µl & ChemService 5082900: 25 µl
20163220168 | 2016-11-16 07:00 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.125 | . | ug/L | 0.5072 | 0.0634 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-11-21 | Crescent 03FF058: 25 µl & Supelco LC20141V: 25 µl
20162150210 | 2016-08-02 06:30 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.2 | . | ug/L | 0.56 | 0.112 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-08-04 | Crescent 03FF058: 40 µl & Supelco LC20141V: 40 µl
20163420128 | 2016-12-07 07:00 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 50985GCM66 | 0.03 | 0.2 | . | ug/L | 0.545 | 0.109 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-12-12 | Accu 216041125: 40 µl & Crescent 03FF058: 40 µl