## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20152390224 | 2015-08-27 09:30 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.042 | . | ug/L | 0.79048 | 0.0332 | Recoverable Result | 4440 | D | mgu |  | 2015-09-03 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Spex Organics EN150428007: 10 µl
20153440003 | 2015-12-09 08:00 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.042 | . | ug/L | 0.90714 | 0.0381 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2015-12-10 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20160140041 | 2016-01-14 09:00 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.042 | . | ug/L | 0.87381 | 0.0367 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-01-27 | Crescent 04EE008: 10 µl & NSI 050515AVOC: 10 µl
20160770093 | 2016-03-17 09:00 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.042 | . | ug/L | 0.98333 | 0.0413 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-03-17 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20151690197 | 2015-06-18 08:00 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.0422 | . | ug/L | 0.93839 | 0.0396 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-06-27 | ERA 0406-15-03: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20152040181 | 2015-07-23 08:00 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.0422 | . | ug/L | 0.96209 | 0.0406 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-07-31 | Crescent 04EE008: 10 µl & ERA 0406-15-03: 10 µl
20153230147 | 2015-11-19 09:30 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.0422 | . | ug/L | 0.97867 | 0.0413 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-20 | Accu 215041380: 10 µl & ERA 0406-15-03: 10 µl
20141840101 | 2014-07-02 08:00 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.056 | . | ug/L | 1.0696 | 0.0599 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-07-11 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
20141990078 | 2014-07-17 07:00 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.056 | . | ug/L | 0.96071 | 0.0538 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-23 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
20142480009 | 2014-09-04 08:00 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.056 | . | ug/L | 1.2214 | 0.0684 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-09-09 | NSI 032614: 10 µl & Spex Organics C1140417015: 10 µl
20143030098 | 2014-10-30 07:30 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.056 | . | ug/L | 1.0554 | 0.0591 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-11-06 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Crescent 03DD004: 10 µl
20141220028 | 2014-05-01 07:30 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.0562 | . | ug/L | 0.87544 | 0.0492 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-05-03 | Crescent 03DD004: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20141360092 | 2014-05-16 07:30 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.0562 | . | ug/L | 0.76335 | 0.0429 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2014-05-30 | NSI 032614: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20141640078 | 2014-06-12 08:00 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.0562 | . | ug/L | 0.85943 | 0.0483 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2014-06-18 | Supelco LC06438: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
20142890080 | 2014-10-16 08:00 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.0562 | . | ug/L | 0.97331 | 0.0547 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-10-21 | ERA 0227-14-06.1A: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20151480172 | 2015-05-28 07:30 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.063 | . | ug/L | 0.87778 | 0.0553 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2015-06-04 | NSI 050515AVOC: 15 µl & Accu 215041380: 15 µl
20152890011 | 2015-10-15 09:00 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.063 | . | ug/L | 0.87302 | 0.055 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-10-17 | Crescent 04EE008: 15 µl & NSI 050515AVOC: 15 µl
20153030066 | 2015-10-29 09:00 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.063 | . | ug/L | 0.91587 | 0.0577 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-04 | NSI 050515AVOC: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20152810126 | 2015-10-08 09:00 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.0633 | . | ug/L | 1 | 0.0633 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-10-16 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20160280060 | 2016-01-28 09:00 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.0633 | . | ug/L | 0.87204 | 0.0552 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-02-05 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20160630052 | 2016-03-03 09:00 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.0633 | . | ug/L | 0.8831 | 0.0559 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-03-04 | Accu 215041380: 15 µl & ERA 0406-15-03: 15 µl
20161050145 | 2016-04-14 07:00 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.0633 | . | ug/L | 1.0427 | 0.066 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-04-26 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20162300276 | 2016-08-17 07:00 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.069 | . | ug/L | 0.91594 | 0.0632 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-08-20 | Accu 216041125: 15 µl & Crescent 03FF058: 15 µl
20162520004 | 2016-09-07 06:30 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.069 | . | ug/L | 0.86957 | 0.06 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-09-08 | Phenova B20160319: 15 µl & Crescent 03FF058: 15 µl
20162660007 | 2016-09-21 06:30 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.069 | . | ug/L | 0.91884 | 0.0634 | Recoverable Result | 4440 | A | jco |  | 2016-09-28 | Crescent 03FF058: 15 µl & ChemService 5082900: 15 µl
20151820110 | 2015-07-01 08:00 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.105 | . | ug/L | 0.78571 | 0.0825 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-07-13 | Crescent 04EE008: 25 µl & NSI 050515AVOC: 25 µl
20151620184 | 2015-06-11 07:30 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.1055 | . | ug/L | 0.95735 | 0.101 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2015-06-16 | ERA 0406-15-03: 25 µl & Supelco LC13545: 25 µl
20152610008 | 2015-09-17 08:00 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.1055 | . | ug/L | 0.96682 | 0.102 | Recoverable Result | 4440 | A | KAS |  | 2015-09-29 | Accu 215041380: 25 µl & ERA 0406-15-03: 25 µl
20142200168 | 2014-08-07 08:30 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.112 | . | ug/L | 1.0714 | 0.12 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-08-16 | ERA 0227-14-06.1A: 20 µl & Spex Organics C1140417015: 20 µl
20142270005 | 2014-08-14 07:30 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.112 | . | ug/L | 0.94643 | 0.106 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2014-08-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Accu 214031115: 20 µl
20143240097 | 2014-11-19 07:30 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.112 | . | ug/L | 1.1696 | 0.131 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-11-22 | NSI 032614: 20 µl & Spex Organics C1140417015: 20 µl
20150720068 | 2015-03-12 07:00 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.112 | . | ug/L | 1.0446 | 0.117 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-03-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
20141570084 | 2014-06-05 08:00 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.1124 | . | ug/L | 1.032 | 0.116 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2014-06-10 | NSI 032614: 20 µl & Supelco LC06438: 20 µl
20142530090 | 2014-09-10 07:30 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.1124 | . | ug/L | 0.7927 | 0.0891 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-09-21 | Supelco LC06438: 20 µl
20143420010 | 2014-12-08 07:30 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.1124 | . | ug/L | 0.83007 | 0.0933 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2014-12-17 | Supelco LC06438: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
20150510046 | 2015-02-19 07:30 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.1124 | . | ug/L | 1.0587 | 0.119 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-03-06 | ERA 0227-14-06.1A: 20 µl & Supelco LC06438: 20 µl
20161340232 | 2016-05-13 06:10 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.115 | . | ug/L | 0.90435 | 0.104 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2016-05-24 | Accu 216041125: 25 µl & Crescent 03FF058: 25 µl
20161680363 | 2016-06-15 07:00 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.115 | . | ug/L | 1.0174 | 0.117 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2016-06-21 | Phenova B20160319: 25 µl & Crescent 03FF058: 25 µl
20161740255 | 2016-06-22 06:30 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.115 | . | ug/L | 1.0435 | 0.12 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-06-30 | Crescent 03FF058: 25 µl & ChemService 5082900: 25 µl
20163220168 | 2016-11-16 07:00 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.115 | . | ug/L | 0.95652 | 0.11 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-11-21 | Crescent 03FF058: 25 µl & Supelco LC20141V: 25 µl
20162150210 | 2016-08-02 06:30 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.184 | . | ug/L | 1.0272 | 0.189 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-08-04 | Crescent 03FF058: 40 µl & Supelco LC20141V: 40 µl
20163420128 | 2016-12-07 07:00 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 34536GCM66 | 0.028 | 0.184 | . | ug/L | 1 | 0.184 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-12-12 | Accu 216041125: 40 µl & Crescent 03FF058: 40 µl