## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20161880113 | 2016-07-06 06:15 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 |  | . | ug/L |  | 0.0425 | False Positive | 4440 | D | kas |  | 2016-07-14 | Accu 216041125: 40 µl & NSI 041816AVOC: 40 µl
20151210035 | 2015-04-30 08:00 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.04 | . | ug/L | 1.0625 | 0.0425 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2015-05-09 | Supelco LC13545: 10 µl & Crescent 04EE008: 10 µl
20152040181 | 2015-07-23 08:00 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.04 | . | ug/L | 0.985 | 0.0394 | Recoverable Result | 4440 | D | kas | @c | 2015-08-07 | Crescent 04EE008: 10 µl & ERA 0406-15-03: 10 µl
20160140041 | 2016-01-14 09:00 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.04 | . | ug/L | 1.12 | 0.0448 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-01-27 | Crescent 04EE008: 10 µl & NSI 050515AVOC: 10 µl
20161260157 | 2016-05-05 07:30 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.04 | . | ug/L | 1.1 | 0.044 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2016-05-13 | Supelco LC13545: 10 µl & Crescent 04EE008: 10 µl
20151380012 | 2015-05-14 07:00 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.04012 | . | ug/L | 0.99202 | 0.0398 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-05-21 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20153090111 | 2015-11-05 09:30 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.04012 | . | ug/L | 0.99202 | 0.0398 | Recoverable Result | 4440 | D | kas | b | 2015-11-12 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20153230147 | 2015-11-19 09:30 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.04012 | . | ug/L | 0.88734 | 0.0356 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-20 | Accu 215041380: 10 µl & ERA 0406-15-03: 10 µl
20160490036 | 2016-02-18 09:00 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.04012 | . | ug/L | 0.84497 | 0.0339 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-02-18 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20141220028 | 2014-05-01 07:30 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.052 | . | ug/L | 1.0308 | 0.0536 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-05-03 | Crescent 03DD004: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20142060045 | 2014-07-24 07:30 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.052 | . | ug/L | 1.0519 | 0.0547 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-29 | Crescent 03DD004: 10 µl & NSI 032614: 10 µl
20142720027 | 2014-09-25 07:30 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.052 | . | ug/L | 0.99231 | 0.0516 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-10-04 | Crescent 03DD004: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
20143030098 | 2014-10-30 07:30 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.052 | . | ug/L | 0.88462 | 0.046 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-11-06 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Crescent 03DD004: 10 µl
20151270114 | 2015-05-07 07:30 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.06 | . | ug/L | 1.0533 | 0.0632 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2015-05-09 | Spex Organics EN150428007: 15 µl & Crescent 04EE008: 15 µl
20152890011 | 2015-10-15 09:00 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.06 | . | ug/L | 0.97 | 0.0582 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-10-17 | Crescent 04EE008: 15 µl & NSI 050515AVOC: 15 µl
20153510114 | 2015-12-17 08:30 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.06 | . | ug/L | 0.895 | 0.0537 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-12-18 | Supelco LC13545: 15 µl & Crescent 04EE008: 15 µl
20141640078 | 2014-06-12 08:00 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.06018 | . | ug/L | 0.90229 | 0.0543 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2014-06-18 | Supelco LC06438: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
20141990078 | 2014-07-17 07:00 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.06018 | . | ug/L | 0.98538 | 0.0593 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-23 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
20142470038 | 2014-09-03 07:15 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.06018 | . | ug/L | 1.0336 | 0.0622 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr | +c | 2014-09-09 | Accu 214031115: 10 µl & NSI 032614: 10 µl
20150090093 | 2015-01-08 07:30 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.06018 | . | ug/L | 0.84081 | 0.0506 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-01-13 | Accu 214031115: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
20151480172 | 2015-05-28 07:30 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.06018 | . | ug/L | 0.85743 | 0.0516 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2015-06-04 | NSI 050515AVOC: 15 µl & Accu 215041380: 15 µl
20160630052 | 2016-03-03 09:00 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.06018 | . | ug/L | 0.80259 | 0.0483 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-03-04 | Accu 215041380: 15 µl & ERA 0406-15-03: 15 µl
20160910143 | 2016-03-31 06:00 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.06018 | . | ug/L | 0.92722 | 0.0558 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-04-02 | Supelco LC13545: 15 µl & Accu 215041380: 15 µl
20161600091 | 2016-06-08 06:00 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.066 | . | ug/L | 1.2818 | 0.0846 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-06-10 | NSI 041816AVOC: 15 µl & ChemService 5082900: 15 µl
20161820011 | 2016-06-29 07:00 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.066 | . | ug/L | 1.0136 | 0.0669 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-06-30 | ChemService 5082900: 15 µl & Accu 216041125: 15 µl
20162660007 | 2016-09-21 06:30 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.066 | . | ug/L | 1.103 | 0.0728 | Recoverable Result | 4440 | A | jco |  | 2016-09-28 | Crescent 03FF058: 15 µl & ChemService 5082900: 15 µl
20163280006 | 2016-11-21 07:00 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.066 | . | ug/L | 1.0455 | 0.069 | Recoverable Result | 4440 | A | jco |  | 2016-11-29 | ChemService 5082900: 15 µl & Phenova B20160319: 15 µl
20161470002 | 2016-05-25 06:10 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.0663 | . | ug/L | 1.1327 | 0.0751 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2016-05-27 | Phenova B20160319: 15 µl & Supelco LC20141V: 15 µl
20162860092 | 2016-10-12 06:30 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.0663 | . | ug/L | 1 | 0.0663 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-10-13 | NSI 041816AVOC: 15 µl & Supelco LC20141V: 15 µl
20151820110 | 2015-07-01 08:00 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.1 | . | ug/L | 1 | 0.1 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-07-13 | Crescent 04EE008: 25 µl & NSI 050515AVOC: 25 µl
20152250274 | 2015-08-13 09:30 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.1 | . | ug/L | 1 | 0.1 | Recoverable Result | 4440 | A | mgu |  | 2015-08-15 | Supelco LC13545: 25 µl & Crescent 04EE008: 25 µl
20152610008 | 2015-09-17 08:00 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.1003 | . | ug/L | 0.91226 | 0.0915 | Recoverable Result | 4440 | A | KAS |  | 2015-09-29 | Accu 215041380: 25 µl & ERA 0406-15-03: 25 µl
20141490202 | 2014-05-29 08:00 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.104 | . | ug/L | 0.99038 | 0.103 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2014-06-10 | Crescent 03DD004: 20 µl & NSI 032614: 20 µl
20143110111 | 2014-11-06 07:30 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.104 | . | ug/L | 0.9 | 0.0936 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-11-14 | Crescent 03DD004: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
20143420010 | 2014-12-08 07:30 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.104 | . | ug/L | 0.97115 | 0.101 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2014-12-17 | Supelco LC06438: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
20150720068 | 2015-03-12 07:00 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.104 | . | ug/L | 1.0962 | 0.114 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-03-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
20161740255 | 2016-06-22 06:30 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.11 | . | ug/L | 0.97273 | 0.107 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-06-30 | Crescent 03FF058: 25 µl & ChemService 5082900: 25 µl
20162230172 | 2016-08-10 06:30 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.11 | . | ug/L | 1.1091 | 0.122 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-08-12 | ChemService 5082900: 25 µl & Phenova B20160319: 25 µl
20162380006 | 2016-08-24 06:15 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.11 | . | ug/L | 1.1818 | 0.13 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-08-26 | NSI 041816AVOC: 25 µl & ChemService 5082900: 25 µl
20162440115 | 2016-08-31 06:30 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.1105 | . | ug/L | 0.86516 | 0.0956 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-09-08 | Supelco LC20141V: 25 µl & Accu 216041125: 25 µl
20163220168 | 2016-11-16 07:00 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.1105 | . | ug/L | 0.88597 | 0.0979 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-11-21 | Crescent 03FF058: 25 µl & Supelco LC20141V: 25 µl
20141150020 | 2014-04-24 07:00 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.12036 | . | ug/L | 0.91392 | 0.11 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-05-01 | Accu 214031115: 20 µl & NSI 032614: 20 µl
20141770147 | 2014-06-26 08:00 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.12036 | . | ug/L | 0.96378 | 0.116 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-01 | Accu 214031115: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
20142270005 | 2014-08-14 07:30 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.12036 | . | ug/L | 0.9887 | 0.119 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2014-08-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Accu 214031115: 20 µl
20150930003 | 2015-04-02 06:30 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.12036 | . | ug/L | 1.0469 | 0.126 | Recoverable Result | 4440 | D | mgu |  | 2015-04-09 | Accu 214031115: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
20163500004 | 2016-12-14 07:00 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.176 | . | ug/L | 1.267 | 0.223 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2016-12-16 | NSI 041816AVOC: 40 µl & ChemService 5082900: 40 µl
20162020126 | 2016-07-20 06:45 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.1768 | . | ug/L | 0.89367 | 0.158 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2016-07-20 | Supelco LC20141V: 40 µl & Accu 216041125: 40 µl
20162150210 | 2016-08-02 06:30 | 1,2-DICHLOROPROPANE | 34541GCM66 | 0.026 | 0.1768 | . | ug/L | 0.83145 | 0.147 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-08-04 | Crescent 03FF058: 40 µl & Supelco LC20141V: 40 µl