## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20151210035 | 2015-04-30 08:00 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.088 | . | ug/L | 1.0227 | 0.09 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2015-05-09 | Supelco LC13545: 10 µl & Crescent 04EE008: 10 µl
20152040181 | 2015-07-23 08:00 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.088 | . | ug/L | 0.80682 | 0.071 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-07-31 | Crescent 04EE008: 10 µl & ERA 0406-15-03: 10 µl
20160140041 | 2016-01-14 09:00 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.088 | . | ug/L | 0.96591 | 0.085 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-01-27 | Crescent 04EE008: 10 µl & NSI 050515AVOC: 10 µl
20161260157 | 2016-05-05 07:30 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.088 | . | ug/L | 0.93182 | 0.082 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2016-05-13 | Supelco LC13545: 10 µl & Crescent 04EE008: 10 µl
20151380012 | 2015-05-14 07:00 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.08996 | . | ug/L | 1.0449 | 0.094 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-05-21 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20153090111 | 2015-11-05 09:30 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.08996 | . | ug/L | 0.9671 | 0.087 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-12 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20153230147 | 2015-11-19 09:30 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.08996 | . | ug/L | 1.0116 | 0.091 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-20 | Accu 215041380: 10 µl & ERA 0406-15-03: 10 µl
20160490036 | 2016-02-18 09:00 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.08996 | . | ug/L | 0.88928 | 0.08 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-02-18 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20141220028 | 2014-05-01 07:30 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.118 | . | ug/L | 0.92373 | 0.109 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-05-03 | Crescent 03DD004: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20142060045 | 2014-07-24 07:30 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.118 | . | ug/L | 1.0169 | 0.12 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-29 | Crescent 03DD004: 10 µl & NSI 032614: 10 µl
20142720027 | 2014-09-25 07:30 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.118 | . | ug/L | 0.9661 | 0.114 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-10-04 | Crescent 03DD004: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
20143030098 | 2014-10-30 07:30 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.118 | . | ug/L | 0.99153 | 0.117 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-11-06 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Crescent 03DD004: 10 µl
20141640078 | 2014-06-12 08:00 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.1194 | . | ug/L | 0.92965 | 0.111 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2014-06-18 | Supelco LC06438: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
20141990078 | 2014-07-17 07:00 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.1194 | . | ug/L | 0.98827 | 0.118 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-23 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
20142470038 | 2014-09-03 07:15 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.1194 | . | ug/L | 1.0134 | 0.121 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr | +c | 2014-09-09 | Accu 214031115: 10 µl & NSI 032614: 10 µl
20150090093 | 2015-01-08 07:30 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.1194 | . | ug/L | 0.90452 | 0.108 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-01-13 | Accu 214031115: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
20151270114 | 2015-05-07 07:30 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.132 | . | ug/L | 0.98485 | 0.13 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2015-05-09 | Spex Organics EN150428007: 15 µl & Crescent 04EE008: 15 µl
20152890011 | 2015-10-15 09:00 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.132 | . | ug/L | 1.0152 | 0.134 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-10-17 | Crescent 04EE008: 15 µl & NSI 050515AVOC: 15 µl
20153510114 | 2015-12-17 08:30 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.132 | . | ug/L | 0.90152 | 0.119 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-12-18 | Supelco LC13545: 15 µl & Crescent 04EE008: 15 µl
20151480172 | 2015-05-28 07:30 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.13494 | . | ug/L | 0.97821 | 0.132 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2015-06-04 | NSI 050515AVOC: 15 µl & Accu 215041380: 15 µl
20160630052 | 2016-03-03 09:00 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.13494 | . | ug/L | 0.80777 | 0.109 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-03-04 | Accu 215041380: 15 µl & ERA 0406-15-03: 15 µl
20160910143 | 2016-03-31 06:00 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.13494 | . | ug/L | 0.99303 | 0.134 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-04-02 | Supelco LC13545: 15 µl & Accu 215041380: 15 µl
20161820011 | 2016-06-29 07:00 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.1491 | . | ug/L | 0.71093 | 0.106 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-06-30 | ChemService 5082900: 15 µl & Accu 216041125: 15 µl
20162300276 | 2016-08-17 07:00 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.1491 | . | ug/L | 1.0329 | 0.154 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-08-20 | Accu 216041125: 15 µl & Crescent 03FF058: 15 µl
20162800001 | 2016-10-05 07:00 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.1491 | . | ug/L | 0.88531 | 0.132 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-10-13 | Accu 216041125: 15 µl & NSI 041816AVOC: 15 µl
20161470002 | 2016-05-25 06:10 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.1497 | . | ug/L | 0.97528 | 0.146 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2016-05-27 | Phenova B20160319: 15 µl & Supelco LC20141V: 15 µl
20162100019 | 2016-07-27 06:00 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.1497 | . | ug/L | 0.92852 | 0.139 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2016-07-29 | Phenova B20160319: 15 µl & NSI 041816AVOC: 15 µl
20162520004 | 2016-09-07 06:30 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.1497 | . | ug/L | 0.94188 | 0.141 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-09-08 | Phenova B20160319: 15 µl & Crescent 03FF058: 15 µl
20163280006 | 2016-11-21 07:00 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.1497 | . | ug/L | 0.92184 | 0.138 | Recoverable Result | 4440 | A | jco |  | 2016-11-29 | ChemService 5082900: 15 µl & Phenova B20160319: 15 µl
20151820110 | 2015-07-01 08:00 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.22 | . | ug/L | 0.98182 | 0.216 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-07-13 | Crescent 04EE008: 25 µl & NSI 050515AVOC: 25 µl
20152250274 | 2015-08-13 09:30 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.22 | . | ug/L | 0.97273 | 0.214 | Recoverable Result | 4440 | A | mgu |  | 2015-08-15 | Supelco LC13545: 25 µl & Crescent 04EE008: 25 µl
20152610008 | 2015-09-17 08:00 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.2249 | . | ug/L | 0.93819 | 0.211 | Recoverable Result | 4440 | A | KAS |  | 2015-09-29 | Accu 215041380: 25 µl & ERA 0406-15-03: 25 µl
20141490202 | 2014-05-29 08:00 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.236 | . | ug/L | 0.87288 | 0.206 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2014-06-10 | Crescent 03DD004: 20 µl & NSI 032614: 20 µl
20143110111 | 2014-11-06 07:30 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.236 | . | ug/L | 0.91525 | 0.216 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-11-14 | Crescent 03DD004: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
20143420010 | 2014-12-08 07:30 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.236 | . | ug/L | 1.0212 | 0.241 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2014-12-17 | Supelco LC06438: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
20150720068 | 2015-03-12 07:00 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.236 | . | ug/L | 1.072 | 0.253 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-03-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
20141150020 | 2014-04-24 07:00 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.2388 | . | ug/L | 0.87521 | 0.209 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-05-01 | Accu 214031115: 20 µl & NSI 032614: 20 µl
20141770147 | 2014-06-26 08:00 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.2388 | . | ug/L | 0.94221 | 0.225 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-01 | Accu 214031115: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
20142270005 | 2014-08-14 07:30 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.2388 | . | ug/L | 0.95059 | 0.227 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2014-08-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Accu 214031115: 20 µl
20150930003 | 2015-04-02 06:30 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.2388 | . | ug/L | 0.99246 | 0.237 | Recoverable Result | 4440 | D | mgu |  | 2015-04-09 | Accu 214031115: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
20161340232 | 2016-05-13 06:10 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.2485 | . | ug/L | 0.95775 | 0.238 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2016-05-24 | Accu 216041125: 25 µl & Crescent 03FF058: 25 µl
20162440115 | 2016-08-31 06:30 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.2485 | . | ug/L | 0.84507 | 0.21 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-09-08 | Supelco LC20141V: 25 µl & Accu 216041125: 25 µl
20161680363 | 2016-06-15 07:00 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.2495 | . | ug/L | 1.002 | 0.25 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2016-06-21 | Phenova B20160319: 25 µl & Crescent 03FF058: 25 µl
20162230172 | 2016-08-10 06:30 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.2495 | . | ug/L | 0.90581 | 0.226 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-08-12 | ChemService 5082900: 25 µl & Phenova B20160319: 25 µl
20161880113 | 2016-07-06 06:15 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.3976 | . | ug/L | 0.89537 | 0.356 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-07-14 | Accu 216041125: 40 µl & NSI 041816AVOC: 40 µl
20162020126 | 2016-07-20 06:45 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.3976 | . | ug/L | 0.94819 | 0.377 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2016-07-20 | Supelco LC20141V: 40 µl & Accu 216041125: 40 µl
20163420128 | 2016-12-07 07:00 | 1,3-DICHLOROPROPANE | 77173GCM66 | 0.06 | 0.3976 | . | ug/L | 0.95322 | 0.379 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-12-12 | Accu 216041125: 40 µl & Crescent 03FF058: 40 µl