## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20153440003 | 2015-12-09 08:00 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.052 | < | ug/L |  |  | False Negative | 4440 | A | kas | c | 2015-12-10 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20152390224 | 2015-08-27 09:30 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.052 | . | ug/L | 0.8 | 0.0416 | Recoverable Result | 4440 | D | mgu |  | 2015-09-03 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Spex Organics EN150428007: 10 µl
20160140041 | 2016-01-14 09:00 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.052 | . | ug/L | 0.85769 | 0.0446 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-01-27 | Crescent 04EE008: 10 µl & NSI 050515AVOC: 10 µl
20160770093 | 2016-03-17 09:00 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.052 | . | ug/L | 0.84231 | 0.0438 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-03-17 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20141640078 | 2014-06-12 08:00 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.06216 | . | ug/L | 1.1535 | 0.0717 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu | c | 2014-06-18 | Supelco LC06438: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
20141990078 | 2014-07-17 07:00 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.06216 | . | ug/L | 1.3851 | 0.0861 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-23 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
20142470038 | 2014-09-03 07:15 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.06216 | . | ug/L | 1.1889 | 0.0739 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr | +c | 2014-09-09 | Accu 214031115: 10 µl & NSI 032614: 10 µl
20150090093 | 2015-01-08 07:30 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.06216 | . | ug/L | 1.0634 | 0.0661 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-01-13 | Accu 214031115: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
20141220028 | 2014-05-01 07:30 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.07 | . | ug/L | 1.0857 | 0.076 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-05-03 | Crescent 03DD004: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20142060045 | 2014-07-24 07:30 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.07 | . | ug/L | 1.0671 | 0.0747 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-29 | Crescent 03DD004: 10 µl & NSI 032614: 10 µl
20142720027 | 2014-09-25 07:30 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.07 | . | ug/L | 1.0243 | 0.0717 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-10-04 | Crescent 03DD004: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
20143030098 | 2014-10-30 07:30 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.07 | . | ug/L | 1.0714 | 0.075 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-11-06 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Crescent 03DD004: 10 µl
20151480172 | 2015-05-28 07:30 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.078 | . | ug/L | 0.94744 | 0.0739 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu | c | 2015-06-04 | NSI 050515AVOC: 15 µl & Accu 215041380: 15 µl
20152890011 | 2015-10-15 09:00 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.078 | . | ug/L | 0.79872 | 0.0623 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-10-17 | Crescent 04EE008: 15 µl & NSI 050515AVOC: 15 µl
20153030066 | 2015-10-29 09:00 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.078 | . | ug/L | 0.78333 | 0.0611 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-04 | NSI 050515AVOC: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20161820011 | 2016-06-29 07:00 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.08439 | . | ug/L | 0.74535 | 0.0629 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-06-30 | ChemService 5082900: 15 µl & Accu 216041125: 15 µl
20162300276 | 2016-08-17 07:00 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.08439 | . | ug/L | 1.0451 | 0.0882 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-08-20 | Accu 216041125: 15 µl & Crescent 03FF058: 15 µl
20162800001 | 2016-10-05 07:00 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.08439 | . | ug/L | 0.92665 | 0.0782 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-10-13 | Accu 216041125: 15 µl & NSI 041816AVOC: 15 µl
20141150020 | 2014-04-24 07:00 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.12432 | . | ug/L | 1.094 | 0.136 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-05-01 | Accu 214031115: 20 µl & NSI 032614: 20 µl
20141770147 | 2014-06-26 08:00 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.12432 | . | ug/L | 1.1422 | 0.142 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-01 | Accu 214031115: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
20142270005 | 2014-08-14 07:30 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.12432 | . | ug/L | 1.102 | 0.137 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2014-08-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Accu 214031115: 20 µl
20150930003 | 2015-04-02 06:30 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.12432 | . | ug/L | 0.94112 | 0.117 | Recoverable Result | 4440 | D | mgu |  | 2015-04-09 | Accu 214031115: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
20151820110 | 2015-07-01 08:00 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.13 | . | ug/L | 0.83077 | 0.108 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-07-13 | Crescent 04EE008: 25 µl & NSI 050515AVOC: 25 µl
20141490202 | 2014-05-29 08:00 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.14 | . | ug/L | 0.85714 | 0.12 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2014-06-10 | Crescent 03DD004: 20 µl & NSI 032614: 20 µl
20143110111 | 2014-11-06 07:30 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.14 | . | ug/L | 0.95714 | 0.134 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-11-14 | Crescent 03DD004: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
20143420010 | 2014-12-08 07:30 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.14 | . | ug/L | 0.97857 | 0.137 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2014-12-17 | Supelco LC06438: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
20150720068 | 2015-03-12 07:00 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.14 | . | ug/L | 1.0643 | 0.149 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-03-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
20161340232 | 2016-05-13 06:10 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.14065 | . | ug/L | 0.98827 | 0.139 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2016-05-24 | Accu 216041125: 25 µl & Crescent 03FF058: 25 µl
20162440115 | 2016-08-31 06:30 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.14065 | . | ug/L | 0.95272 | 0.134 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-09-08 | Supelco LC20141V: 25 µl & Accu 216041125: 25 µl
20161880113 | 2016-07-06 06:15 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.22504 | . | ug/L | 0.88429 | 0.199 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-07-14 | Accu 216041125: 40 µl & NSI 041816AVOC: 40 µl
20162020126 | 2016-07-20 06:45 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.22504 | . | ug/L | 1.0798 | 0.243 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2016-07-20 | Supelco LC20141V: 40 µl & Accu 216041125: 40 µl
20163420128 | 2016-12-07 07:00 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE | 85668GCM66 | 0.034 | 0.22504 | . | ug/L | 0.74653 | 0.168 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-12-12 | Accu 216041125: 40 µl & Crescent 03FF058: 40 µl