## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20141640078 | 2014-06-12 08:00 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.01994 | . | ug/L | 1.1334 | 0.0226 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu | bc | 2014-06-18 | Supelco LC06438: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
20141990078 | 2014-07-17 07:00 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.01994 | . | ug/L | 1.3942 | 0.0278 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-23 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
20142470038 | 2014-09-03 07:15 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.01994 | . | ug/L | 1.0632 | 0.0212 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr | +bc | 2014-09-09 | Accu 214031115: 10 µl & NSI 032614: 10 µl
20150090093 | 2015-01-08 07:30 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.01994 | . | ug/L | 0.92778 | 0.0185 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS | b | 2015-01-13 | Accu 214031115: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
20151210035 | 2015-04-30 08:00 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.022 | . | ug/L | 1.0045 | 0.0221 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr | b | 2015-05-09 | Supelco LC13545: 10 µl & Crescent 04EE008: 10 µl
20151690197 | 2015-06-18 08:00 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.022 | . | ug/L | 0.98636 | 0.0217 | Recoverable Result | 4440 | D | kas | b | 2015-06-27 | ERA 0406-15-03: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20153440003 | 2015-12-09 08:00 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.022 | . | ug/L | 1.1091 | 0.0244 | Recoverable Result | 4440 | A | kas | b | 2015-12-10 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20160770093 | 2016-03-17 09:00 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.022 | . | ug/L | 0.87727 | 0.0193 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu | b | 2016-03-17 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20161260157 | 2016-05-05 07:30 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.022 | . | ug/L | 1.0773 | 0.0237 | Recoverable Result | 4440 | A | kas | b | 2016-05-13 | Supelco LC13545: 10 µl & Crescent 04EE008: 10 µl
20151380012 | 2015-05-14 07:00 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.0222 | . | ug/L | 1.3198 | 0.0293 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-05-21 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20152390224 | 2015-08-27 09:30 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.0222 | . | ug/L | 1.1261 | 0.025 | Recoverable Result | 4440 | D | mgu |  | 2015-09-03 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Spex Organics EN150428007: 10 µl
20153090111 | 2015-11-05 09:30 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.0222 | . | ug/L | 1.2387 | 0.0275 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-12 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20160490036 | 2016-02-18 09:00 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.0222 | . | ug/L | 1.0811 | 0.024 | Recoverable Result | 4440 | D | kas | b | 2016-02-18 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20141220028 | 2014-05-01 07:30 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.028 | . | ug/L | 1.125 | 0.0315 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-05-03 | Crescent 03DD004: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20142060045 | 2014-07-24 07:30 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.028 | . | ug/L | 1.1393 | 0.0319 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-29 | Crescent 03DD004: 10 µl & NSI 032614: 10 µl
20142720027 | 2014-09-25 07:30 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.028 | . | ug/L | 1.1143 | 0.0312 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-10-04 | Crescent 03DD004: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
20143030098 | 2014-10-30 07:30 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.028 | . | ug/L | 1.0393 | 0.0291 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-11-06 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Crescent 03DD004: 10 µl
20153510114 | 2015-12-17 08:30 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.033 | . | ug/L | 0.84545 | 0.0279 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-12-18 | Supelco LC13545: 15 µl & Crescent 04EE008: 15 µl
20160910143 | 2016-03-31 06:00 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.033 | . | ug/L | 0.95758 | 0.0316 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-04-02 | Supelco LC13545: 15 µl & Accu 215041380: 15 µl
20151270114 | 2015-05-07 07:30 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.0333 | . | ug/L | 1.2252 | 0.0408 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2015-05-09 | Spex Organics EN150428007: 15 µl & Crescent 04EE008: 15 µl
20152810126 | 2015-10-08 09:00 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.0333 | . | ug/L | 1.1411 | 0.038 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-10-16 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20153030066 | 2015-10-29 09:00 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.0333 | . | ug/L | 1.027 | 0.0342 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-04 | NSI 050515AVOC: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20160280060 | 2016-01-28 09:00 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.0333 | . | ug/L | 1.1231 | 0.0374 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-02-05 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20161050145 | 2016-04-14 07:00 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.0333 | . | ug/L | 1.018 | 0.0339 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-04-26 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20161820011 | 2016-06-29 07:00 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.03585 | . | ug/L | 0.75593 | 0.0271 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-06-30 | ChemService 5082900: 15 µl & Accu 216041125: 15 µl
20162300276 | 2016-08-17 07:00 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.03585 | . | ug/L | 1.046 | 0.0375 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-08-20 | Accu 216041125: 15 µl & Crescent 03FF058: 15 µl
20162800001 | 2016-10-05 07:00 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.025 | 0.03585 | . | ug/L | 1.06 | 0.038 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-10-13 | Accu 216041125: 15 µl & NSI 041816AVOC: 15 µl
20141150020 | 2014-04-24 07:00 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.03988 | . | ug/L | 1.1108 | 0.0443 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-05-01 | Accu 214031115: 20 µl & NSI 032614: 20 µl
20141770147 | 2014-06-26 08:00 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.03988 | . | ug/L | 1.1008 | 0.0439 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-01 | Accu 214031115: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
20142270005 | 2014-08-14 07:30 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.03988 | . | ug/L | 1.0732 | 0.0428 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2014-08-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Accu 214031115: 20 µl
20150930003 | 2015-04-02 06:30 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.03988 | . | ug/L | 1.1184 | 0.0446 | Recoverable Result | 4440 | D | mgu |  | 2015-04-09 | Accu 214031115: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
20151620184 | 2015-06-11 07:30 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.055 | . | ug/L | 1.0291 | 0.0566 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2015-06-16 | ERA 0406-15-03: 25 µl & Supelco LC13545: 25 µl
20152250274 | 2015-08-13 09:30 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.055 | . | ug/L | 1.1145 | 0.0613 | Recoverable Result | 4440 | A | mgu |  | 2015-08-15 | Supelco LC13545: 25 µl & Crescent 04EE008: 25 µl
20141490202 | 2014-05-29 08:00 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.056 | . | ug/L | 1.0768 | 0.0603 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2014-06-10 | Crescent 03DD004: 20 µl & NSI 032614: 20 µl
20143110111 | 2014-11-06 07:30 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.056 | . | ug/L | 0.95357 | 0.0534 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-11-14 | Crescent 03DD004: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
20143420010 | 2014-12-08 07:30 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.056 | . | ug/L | 0.96071 | 0.0538 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2014-12-17 | Supelco LC06438: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
20150720068 | 2015-03-12 07:00 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.056 | . | ug/L | 1.1625 | 0.0651 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-03-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
20161340232 | 2016-05-13 06:10 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.05975 | . | ug/L | 1.0192 | 0.0609 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2016-05-24 | Accu 216041125: 25 µl & Crescent 03FF058: 25 µl
20162440115 | 2016-08-31 06:30 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.05975 | . | ug/L | 0.89372 | 0.0534 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-09-08 | Supelco LC20141V: 25 µl & Accu 216041125: 25 µl
20161880113 | 2016-07-06 06:15 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.0956 | . | ug/L | 0.95502 | 0.0913 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-07-14 | Accu 216041125: 40 µl & NSI 041816AVOC: 40 µl
20162020126 | 2016-07-20 06:45 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.014 | 0.0956 | . | ug/L | 1.0879 | 0.104 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2016-07-20 | Supelco LC20141V: 40 µl & Accu 216041125: 40 µl
20163420128 | 2016-12-07 07:00 | 2,2-DICHLORO-1,1,1-TRIFLUOROETHANE | 62174GCM66 | 0.025 | 0.0956 | . | ug/L | 1.0146 | 0.097 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-12-12 | Accu 216041125: 40 µl & Crescent 03FF058: 40 µl