## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20142720027 | 2014-09-25 07:30 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.076 | . | ug/L | 0.92105 | 0.07 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-10-04 | Crescent 03DD004: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
20143030098 | 2014-10-30 07:30 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.076 | . | ug/L | 0.86842 | 0.066 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr | t | 2014-11-06 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Crescent 03DD004: 10 µl
20150090093 | 2015-01-08 07:30 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.07996 | . | ug/L | 1.0005 | 0.08 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS | t | 2015-01-13 | Accu 214031115: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
20143110111 | 2014-11-06 07:30 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.152 | . | ug/L | 0.69079 | 0.105 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr | n | 2014-11-14 | Crescent 03DD004: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
20143420010 | 2014-12-08 07:30 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.152 | . | ug/L | 0.86842 | 0.132 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS | n | 2014-12-17 | Supelco LC06438: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
20150720068 | 2015-03-12 07:00 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.152 | . | ug/L | 1.0461 | 0.159 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS | n | 2015-03-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
20150930003 | 2015-04-02 06:30 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.15992 | . | ug/L | 1.0568 | 0.169 | Recoverable Result | 4440 | D | mgu | n | 2015-04-09 | Accu 214031115: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
20141220028 | 2014-05-01 07:30 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.038 | 0.076 | . | ug/L | 1.2553 | 0.0954 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-05-03 | Crescent 03DD004: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20142060045 | 2014-07-24 07:30 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.038 | 0.076 | . | ug/L | 1.1092 | 0.0843 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-29 | Crescent 03DD004: 10 µl & NSI 032614: 10 µl
20141640078 | 2014-06-12 08:00 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.038 | 0.07996 | . | ug/L | 1.2331 | 0.0986 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu | c | 2014-06-18 | Supelco LC06438: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
20141990078 | 2014-07-17 07:00 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.038 | 0.07996 | . | ug/L | 1.4132 | 0.113 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-23 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
20142470038 | 2014-09-03 07:15 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.038 | 0.07996 | . | ug/L | 1.3507 | 0.108 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr | +c | 2014-09-09 | Accu 214031115: 10 µl & NSI 032614: 10 µl
20141490202 | 2014-05-29 08:00 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.038 | 0.152 | . | ug/L | 0.72368 | 0.11 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2014-06-10 | Crescent 03DD004: 20 µl & NSI 032614: 20 µl
20141150020 | 2014-04-24 07:00 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.038 | 0.15992 | . | ug/L | 1.2444 | 0.199 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-05-01 | Accu 214031115: 20 µl & NSI 032614: 20 µl
20141770147 | 2014-06-26 08:00 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.038 | 0.15992 | . | ug/L | 1.0755 | 0.172 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-01 | Accu 214031115: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
20142270005 | 2014-08-14 07:30 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.038 | 0.15992 | E | ug/L | 1.1068 | 0.177 | Estimated Values | 4440 | D | lmu |  | 2014-08-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Accu 214031115: 20 µl
20151210035 | 2015-04-30 08:00 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.27 | . | ug/L | 1.1889 | 0.321 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2015-05-09 | Supelco LC13545: 10 µl & Crescent 04EE008: 10 µl
20151380012 | 2015-05-14 07:00 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.27 | . | ug/L | 1.1111 | 0.3 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-05-21 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20151690197 | 2015-06-18 08:00 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.27 | . | ug/L | 1.0926 | 0.295 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-06-27 | ERA 0406-15-03: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20152390224 | 2015-08-27 09:30 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.27 | . | ug/L | 1.0481 | 0.283 | Recoverable Result | 4440 | D | mgu |  | 2015-09-03 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Spex Organics EN150428007: 10 µl
20153090111 | 2015-11-05 09:30 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.27 | . | ug/L | 1.2 | 0.324 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-12 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20153440003 | 2015-12-09 08:00 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.27 | . | ug/L | 0.93333 | 0.252 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2015-12-10 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20160490036 | 2016-02-18 09:00 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.27 | . | ug/L | 1.1 | 0.297 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-02-18 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20160770093 | 2016-03-17 09:00 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.27 | . | ug/L | 0.9037 | 0.244 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-03-17 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20161260157 | 2016-05-05 07:30 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.27 | . | ug/L | 0.86667 | 0.234 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2016-05-13 | Supelco LC13545: 10 µl & Crescent 04EE008: 10 µl
20151270114 | 2015-05-07 07:30 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.405 | . | ug/L | 1.3284 | 0.538 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2015-05-09 | Spex Organics EN150428007: 15 µl & Crescent 04EE008: 15 µl
20152810126 | 2015-10-08 09:00 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.405 | . | ug/L | 1.0198 | 0.413 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-10-16 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20153030066 | 2015-10-29 09:00 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.405 | . | ug/L | 1.0593 | 0.429 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-04 | NSI 050515AVOC: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20153510114 | 2015-12-17 08:30 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.405 | . | ug/L | 0.96049 | 0.389 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-12-18 | Supelco LC13545: 15 µl & Crescent 04EE008: 15 µl
20160280060 | 2016-01-28 09:00 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.405 | . | ug/L | 1.1506 | 0.466 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-02-05 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20160910143 | 2016-03-31 06:00 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.405 | . | ug/L | 1.1062 | 0.448 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-04-02 | Supelco LC13545: 15 µl & Accu 215041380: 15 µl
20161050145 | 2016-04-14 07:00 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.405 | . | ug/L | 1.0123 | 0.41 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-04-26 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20161820011 | 2016-06-29 07:00 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.4497 | . | ug/L | 0.6093 | 0.274 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-06-30 | ChemService 5082900: 15 µl & Accu 216041125: 15 µl
20162300276 | 2016-08-17 07:00 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.4497 | . | ug/L | 0.88948 | 0.4 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-08-20 | Accu 216041125: 15 µl & Crescent 03FF058: 15 µl
20162800001 | 2016-10-05 07:00 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.4497 | . | ug/L | 0.88948 | 0.4 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-10-13 | Accu 216041125: 15 µl & NSI 041816AVOC: 15 µl
20151620184 | 2015-06-11 07:30 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.675 | . | ug/L | 0.93926 | 0.634 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2015-06-16 | ERA 0406-15-03: 25 µl & Supelco LC13545: 25 µl
20152250274 | 2015-08-13 09:30 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.675 | . | ug/L | 1.0326 | 0.697 | Recoverable Result | 4440 | A | mgu |  | 2015-08-15 | Supelco LC13545: 25 µl & Crescent 04EE008: 25 µl
20161340232 | 2016-05-13 06:10 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.7495 | . | ug/L | 0.87258 | 0.654 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2016-05-24 | Accu 216041125: 25 µl & Crescent 03FF058: 25 µl
20162440115 | 2016-08-31 06:30 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 0.7495 | . | ug/L | 0.79119 | 0.593 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-09-08 | Supelco LC20141V: 25 µl & Accu 216041125: 25 µl
20161880113 | 2016-07-06 06:15 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 1.1992 | . | ug/L | 0.78636 | 0.943 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-07-14 | Accu 216041125: 40 µl & NSI 041816AVOC: 40 µl
20162020126 | 2016-07-20 06:45 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 1.1992 | . | ug/L | 0.97565 | 1.17 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2016-07-20 | Supelco LC20141V: 40 µl & Accu 216041125: 40 µl
20163420128 | 2016-12-07 07:00 | CHLORODIFLUOROMETHANE | 45028GCM66 | 0.18 | 1.1992 | . | ug/L | 0.67628 | 0.811 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-12-12 | Accu 216041125: 40 µl & Crescent 03FF058: 40 µl