## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20161600091 | 2016-06-08 06:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 |  | . | ug/L |  | 0.08 | False Positive | 4440 | D | kas |  | 2016-06-10 | NSI 041816AVOC: 15 µl & ChemService 5082900: 15 µl
20162380006 | 2016-08-24 06:15 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 |  | . | ug/L |  | 0.12 | False Positive | 4440 | A | dlr |  | 2016-08-26 | NSI 041816AVOC: 25 µl & ChemService 5082900: 25 µl
20162860092 | 2016-10-12 06:30 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 |  | . | ug/L |  | 0.04 | False Positive | 4440 | A | dlr |  | 2016-10-13 | NSI 041816AVOC: 15 µl & Supelco LC20141V: 15 µl
20163220168 | 2016-11-16 07:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 |  | . | ug/L |  | 0.23 | False Positive | 4440 | A | dlr |  | 2016-11-21 | Crescent 03FF058: 25 µl & Supelco LC20141V: 25 µl
20163500004 | 2016-12-14 07:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 |  | . | ug/L |  | 0.15 | False Positive | 4440 | A | lmu |  | 2016-12-16 | NSI 041816AVOC: 40 µl & ChemService 5082900: 40 µl
20151210035 | 2015-04-30 08:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.06 | . | ug/L | 1.1667 | 0.07 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2015-05-09 | Supelco LC13545: 10 µl & Crescent 04EE008: 10 µl
20152040181 | 2015-07-23 08:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.06 | . | ug/L | 1.1667 | 0.07 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-07-31 | Crescent 04EE008: 10 µl & ERA 0406-15-03: 10 µl
20160140041 | 2016-01-14 09:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.06 | . | ug/L | 1.1667 | 0.07 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-01-27 | Crescent 04EE008: 10 µl & NSI 050515AVOC: 10 µl
20161260157 | 2016-05-05 07:30 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.06 | . | ug/L | 1.1667 | 0.07 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2016-05-13 | Supelco LC13545: 10 µl & Crescent 04EE008: 10 µl
20151380012 | 2015-05-14 07:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.06004 | . | ug/L | 0.99933 | 0.06 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-05-21 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20153090111 | 2015-11-05 09:30 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.06004 | . | ug/L | 0.99933 | 0.06 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-12 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20153230147 | 2015-11-19 09:30 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.06004 | . | ug/L | 0.99933 | 0.06 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-20 | Accu 215041380: 10 µl & ERA 0406-15-03: 10 µl
20160490036 | 2016-02-18 09:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.06004 | . | ug/L | 0.99933 | 0.06 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-02-18 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20141840101 | 2014-07-02 08:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.08 | . | ug/L | 1 | 0.08 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-07-11 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
20141990078 | 2014-07-17 07:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.08 | . | ug/L | 1.125 | 0.09 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-23 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
20142480009 | 2014-09-04 08:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.08 | . | ug/L | 1.25 | 0.1 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-09-09 | NSI 032614: 10 µl & Spex Organics C1140417015: 10 µl
20143030098 | 2014-10-30 07:30 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.08 | . | ug/L | 1.125 | 0.09 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-11-06 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Crescent 03DD004: 10 µl
20141220028 | 2014-05-01 07:30 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.0802 | . | ug/L | 0.99751 | 0.08 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-05-03 | Crescent 03DD004: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20141360092 | 2014-05-16 07:30 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.0802 | . | ug/L | 0.99751 | 0.08 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2014-05-30 | NSI 032614: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20141640078 | 2014-06-12 08:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.0802 | . | ug/L | 1.1222 | 0.09 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2014-06-18 | Supelco LC06438: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
20142890080 | 2014-10-16 08:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.0802 | . | ug/L | 0.99751 | 0.08 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-10-21 | ERA 0227-14-06.1A: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20151270114 | 2015-05-07 07:30 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.09 | . | ug/L | 1 | 0.09 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2015-05-09 | Spex Organics EN150428007: 15 µl & Crescent 04EE008: 15 µl
20152890011 | 2015-10-15 09:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.09 | . | ug/L | 1.1111 | 0.1 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-10-17 | Crescent 04EE008: 15 µl & NSI 050515AVOC: 15 µl
20153510114 | 2015-12-17 08:30 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.09 | . | ug/L | 1.1111 | 0.1 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-12-18 | Supelco LC13545: 15 µl & Crescent 04EE008: 15 µl
20151480172 | 2015-05-28 07:30 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.09006 | . | ug/L | 1.1104 | 0.1 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2015-06-04 | NSI 050515AVOC: 15 µl & Accu 215041380: 15 µl
20160630052 | 2016-03-03 09:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.09006 | . | ug/L | 0.8883 | 0.08 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-03-04 | Accu 215041380: 15 µl & ERA 0406-15-03: 15 µl
20160910143 | 2016-03-31 06:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.09006 | . | ug/L | 0.99933 | 0.09 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-04-02 | Supelco LC13545: 15 µl & Accu 215041380: 15 µl
20161820011 | 2016-06-29 07:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.09921 | . | ug/L | 1.008 | 0.1 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-06-30 | ChemService 5082900: 15 µl & Accu 216041125: 15 µl
20162300276 | 2016-08-17 07:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.09921 | . | ug/L | 1.4111 | 0.14 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-08-20 | Accu 216041125: 15 µl & Crescent 03FF058: 15 µl
20162800001 | 2016-10-05 07:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.09921 | . | ug/L | 1.8143 | 0.18 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-10-13 | Accu 216041125: 15 µl & NSI 041816AVOC: 15 µl
20161470002 | 2016-05-25 06:10 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.1008 | . | ug/L | 1.2897 | 0.13 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2016-05-27 | Phenova B20160319: 15 µl & Supelco LC20141V: 15 µl
20162100019 | 2016-07-27 06:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.1008 | . | ug/L | 1.5873 | 0.16 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2016-07-29 | Phenova B20160319: 15 µl & NSI 041816AVOC: 15 µl
20162520004 | 2016-09-07 06:30 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.1008 | . | ug/L | 1.0913 | 0.11 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-09-08 | Phenova B20160319: 15 µl & Crescent 03FF058: 15 µl
20163280006 | 2016-11-21 07:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.1008 | . | ug/L | 1.0913 | 0.11 | Recoverable Result | 4440 | A | jco |  | 2016-11-29 | ChemService 5082900: 15 µl & Phenova B20160319: 15 µl
20151820110 | 2015-07-01 08:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.15 | . | ug/L | 1.2 | 0.18 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-07-13 | Crescent 04EE008: 25 µl & NSI 050515AVOC: 25 µl
20152250274 | 2015-08-13 09:30 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.15 | . | ug/L | 1.0667 | 0.16 | Recoverable Result | 4440 | A | mgu |  | 2015-08-15 | Supelco LC13545: 25 µl & Crescent 04EE008: 25 µl
20152610008 | 2015-09-17 08:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.1501 | . | ug/L | 0.86609 | 0.13 | Recoverable Result | 4440 | A | KAS |  | 2015-09-29 | Accu 215041380: 25 µl & ERA 0406-15-03: 25 µl
20142200168 | 2014-08-07 08:30 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.16 | . | ug/L | 1.1875 | 0.19 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-08-16 | ERA 0227-14-06.1A: 20 µl & Spex Organics C1140417015: 20 µl
20142270005 | 2014-08-14 07:30 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.16 | . | ug/L | 1.25 | 0.2 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2014-08-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Accu 214031115: 20 µl
20143240097 | 2014-11-19 07:30 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.16 | . | ug/L | 1.1875 | 0.19 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-11-22 | NSI 032614: 20 µl & Spex Organics C1140417015: 20 µl
20150720068 | 2015-03-12 07:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.16 | . | ug/L | 1.25 | 0.2 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-03-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
20141570084 | 2014-06-05 08:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.1604 | . | ug/L | 1.1845 | 0.19 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2014-06-10 | NSI 032614: 20 µl & Supelco LC06438: 20 µl
20142530090 | 2014-09-10 07:30 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.1604 | . | ug/L | 1.0599 | 0.17 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-09-21 | Supelco LC06438: 20 µl
20143420010 | 2014-12-08 07:30 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.1604 | . | ug/L | 1.0599 | 0.17 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2014-12-17 | Supelco LC06438: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
20150510046 | 2015-02-19 07:30 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.1604 | . | ug/L | 0.99751 | 0.16 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-03-06 | ERA 0227-14-06.1A: 20 µl & Supelco LC06438: 20 µl
20161340232 | 2016-05-13 06:10 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.16535 | . | ug/L | 1.2096 | 0.2 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2016-05-24 | Accu 216041125: 25 µl & Crescent 03FF058: 25 µl
20162440115 | 2016-08-31 06:30 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.16535 | . | ug/L | 1.2096 | 0.2 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-09-08 | Supelco LC20141V: 25 µl & Accu 216041125: 25 µl
20161680363 | 2016-06-15 07:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.168 | . | ug/L | 1.0714 | 0.18 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2016-06-21 | Phenova B20160319: 25 µl & Crescent 03FF058: 25 µl
20162230172 | 2016-08-10 06:30 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.168 | . | ug/L | 1.131 | 0.19 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-08-12 | ChemService 5082900: 25 µl & Phenova B20160319: 25 µl
20161880113 | 2016-07-06 06:15 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.26456 | . | ug/L | 1.6253 | 0.43 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-07-14 | Accu 216041125: 40 µl & NSI 041816AVOC: 40 µl
20162020126 | 2016-07-20 06:45 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.26456 | . | ug/L | 1.2096 | 0.32 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2016-07-20 | Supelco LC20141V: 40 µl & Accu 216041125: 40 µl
20163420128 | 2016-12-07 07:00 | DICHLOROMETHANE | 34423GCM66 | 0.04 | 0.26456 | . | ug/L | 1.2474 | 0.33 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-12-12 | Accu 216041125: 40 µl & Crescent 03FF058: 40 µl