## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2014-06-26 08:00 | 20141770147 | 0.1 | 0.4 | . | 0.421 | ug/L | 1.0525 | D | ahe |  | 2014-07-01 | Accu 214031115: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2015-01-08 07:30 | 20150090093 | 0.1 | 0.2 | . | 0.232 | ug/L | 1.16 | D | KAS |  | 2015-01-13 | Accu 214031115: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2015-04-02 06:30 | 20150930003 | 0.1 | 0.4 | . | 0.353 | ug/L | 0.8825 | D | mgu |  | 2015-04-09 | Accu 214031115: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2014-04-24 07:00 | 20141150020 | 0.1 | 0.4 | . | 0.411 | ug/L | 1.0275 | D | ahe |  | 2014-05-01 | Accu 214031115: 20 µl & NSI 032614: 20 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2014-09-03 07:15 | 20142470038 | 0.1 | 0.2 | . | 0.246 | ug/L | 1.23 | D | dlr | +c | 2014-09-09 | Accu 214031115: 10 µl & NSI 032614: 10 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2015-09-17 08:00 | 20152610008 | 0.1 | 0.3765 | . | 0.41 | ug/L | 1.089 | A | KAS |  | 2015-09-29 | Accu 215041380: 25 µl & ERA 0406-15-03: 25 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2015-11-19 09:30 | 20153230147 | 0.1 | 0.1506 | . | 0.181 | ug/L | 1.2019 | D | kas |  | 2015-11-20 | Accu 215041380: 10 µl & ERA 0406-15-03: 10 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2016-03-03 09:00 | 20160630052 | 0.1 | 0.2259 | . | 0.26 | ug/L | 1.151 | D | lmu |  | 2016-03-04 | Accu 215041380: 15 µl & ERA 0406-15-03: 15 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2016-05-13 06:10 | 20161340232 | 0.1 | 0.416 | . | 0.418 | ug/L | 1.0048 | A | lmu |  | 2016-05-24 | Accu 216041125: 25 µl & Crescent 03FF058: 25 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2016-08-17 07:00 | 20162300276 | 0.1 | 0.2496 | . | 0.271 | ug/L | 1.0857 | D | kas |  | 2016-08-20 | Accu 216041125: 15 µl & Crescent 03FF058: 15 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2016-12-07 07:00 | 20163420128 | 0.1 | 0.6656 | . | 0.674 | ug/L | 1.0126 | A | dlr |  | 2016-12-12 | Accu 216041125: 40 µl & Crescent 03FF058: 40 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2016-07-06 06:15 | 20161880113 | 0.1 | 0.6656 | . | 0.625 | ug/L | 0.939 | D | kas |  | 2016-07-14 | Accu 216041125: 40 µl & NSI 041816AVOC: 40 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2016-10-05 07:00 | 20162800001 | 0.1 | 0.2496 | . | 0.261 | ug/L | 1.0457 | A | dlr |  | 2016-10-13 | Accu 216041125: 15 µl & NSI 041816AVOC: 15 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2016-06-29 07:00 | 20161820011 | 0.1 | 0.2496 | . | 0.175 | ug/L | 0.70112 | D | kas |  | 2016-06-30 | ChemService 5082900: 15 µl & Accu 216041125: 15 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2016-08-10 06:30 | 20162230172 | 0.1 | 0.418 | . | 0.469 | ug/L | 1.122 | D | kas |  | 2016-08-12 | ChemService 5082900: 25 µl & Phenova B20160319: 25 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2016-11-21 07:00 | 20163280006 | 0.1 | 0.2508 | . | 0.263 | ug/L | 1.0486 | A | jco |  | 2016-11-29 | ChemService 5082900: 15 µl & Phenova B20160319: 15 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2014-09-25 07:30 | 20142720027 | 0.1 | 0.2 | . | 0.194 | ug/L | 0.97 | D | dlr |  | 2014-10-04 | Crescent 03DD004: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2014-11-06 07:30 | 20143110111 | 0.1 | 0.4 | . | 0.429 | ug/L | 1.0725 | D | dlr |  | 2014-11-14 | Crescent 03DD004: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2014-05-29 08:00 | 20141490202 | 0.1 | 0.4 | . | 0.369 | ug/L | 0.9225 | A | dlr |  | 2014-06-10 | Crescent 03DD004: 20 µl & NSI 032614: 20 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2014-07-24 07:30 | 20142060045 | 0.1 | 0.2 | . | 0.22 | ug/L | 1.1 | D | ahe |  | 2014-07-29 | Crescent 03DD004: 10 µl & NSI 032614: 10 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2014-05-01 07:30 | 20141220028 | 0.1 | 0.2 | . | 0.197 | ug/L | 0.985 | D | dlr |  | 2014-05-03 | Crescent 03DD004: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2015-07-23 08:00 | 20152040181 | 0.1 | 0.1506 | . | 0.161 | ug/L | 1.0691 | D | kas |  | 2015-07-31 | Crescent 04EE008: 10 µl & ERA 0406-15-03: 10 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2015-07-01 08:00 | 20151820110 | 0.1 | 0.375 | . | 0.431 | ug/L | 1.1493 | D | kas |  | 2015-07-13 | Crescent 04EE008: 25 µl & NSI 050515AVOC: 25 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2015-10-15 09:00 | 20152890011 | 0.1 | 0.225 | . | 0.213 | ug/L | 0.94667 | D | kas |  | 2015-10-17 | Crescent 04EE008: 15 µl & NSI 050515AVOC: 15 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2016-01-14 09:00 | 20160140041 | 0.1 | 0.15 | . | 0.138 | ug/L | 0.92 | D | kas |  | 2016-01-27 | Crescent 04EE008: 10 µl & NSI 050515AVOC: 10 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2015-10-08 09:00 | 20152810126 | 0.1 | 0.2259 | . | 0.262 | ug/L | 1.1598 | D | kas |  | 2015-10-16 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2016-01-28 09:00 | 20160280060 | 0.1 | 0.2259 | . | 0.235 | ug/L | 1.0403 | D | kas |  | 2016-02-05 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2016-04-14 07:00 | 20161050145 | 0.1 | 0.2259 | . | 0.325 | ug/L | 1.4387 | D | kas |  | 2016-04-26 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2015-06-11 07:30 | 20151620184 | 0.1 | 0.3765 | . | 0.387 | ug/L | 1.0279 | A | lmu |  | 2015-06-16 | ERA 0406-15-03: 25 µl & Supelco LC13545: 25 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2015-06-18 08:00 | 20151690197 | 0.1 | 0.1506 | . | 0.19 | ug/L | 1.2616 | D | kas |  | 2015-06-27 | ERA 0406-15-03: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2015-05-28 07:30 | 20151480172 | 0.1 | 0.225 | . | 0.224 | ug/L | 0.99556 | A | lmu |  | 2015-06-04 | NSI 050515AVOC: 15 µl & Accu 215041380: 15 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2015-08-27 09:30 | 20152390224 | 0.1 | 0.15 | . | 0.145 | ug/L | 0.96667 | D | mgu |  | 2015-09-03 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Spex Organics EN150428007: 10 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2015-10-29 09:00 | 20153030066 | 0.1 | 0.225 | . | 0.254 | ug/L | 1.1289 | D | kas |  | 2015-11-04 | NSI 050515AVOC: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2015-12-09 08:00 | 20153440003 | 0.1 | 0.15 | . | 0.151 | ug/L | 1.0067 | A | kas |  | 2015-12-10 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2016-03-17 09:00 | 20160770093 | 0.1 | 0.15 | . | 0.147 | ug/L | 0.98 | D | lmu |  | 2016-03-17 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2016-06-15 07:00 | 20161680363 | 0.1 | 0.418 | . | 0.473 | ug/L | 1.1316 | D | dlr |  | 2016-06-21 | Phenova B20160319: 25 µl & Crescent 03FF058: 25 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2016-09-07 06:30 | 20162520004 | 0.1 | 0.2508 | . | 0.267 | ug/L | 1.0646 | D | kas |  | 2016-09-08 | Phenova B20160319: 15 µl & Crescent 03FF058: 15 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2016-07-27 06:00 | 20162100019 | 0.1 | 0.2508 | . | 0.269 | ug/L | 1.0726 | A | kas |  | 2016-07-29 | Phenova B20160319: 15 µl & NSI 041816AVOC: 15 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2016-05-25 06:10 | 20161470002 | 0.1 | 0.2508 | . | 0.273 | ug/L | 1.0885 | A | lmu |  | 2016-05-27 | Phenova B20160319: 15 µl & Supelco LC20141V: 15 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2014-07-17 07:00 | 20141990078 | 0.1 | 0.2 | . | 0.266 | ug/L | 1.33 | D | ahe |  | 2014-07-23 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2014-08-14 07:30 | 20142270005 | 0.1 | 0.4 | . | 0.507 | ug/L | 1.2675 | D | lmu |  | 2014-08-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Accu 214031115: 20 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2014-10-30 07:30 | 20143030098 | 0.1 | 0.2 | . | 0.205 | ug/L | 1.025 | D | dlr |  | 2014-11-06 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Crescent 03DD004: 10 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2015-03-12 07:00 | 20150720068 | 0.1 | 0.4 | . | 0.393 | ug/L | 0.9825 | D | KAS |  | 2015-03-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2014-06-12 08:00 | 20141640078 | 0.1 | 0.2 | . | 0.225 | ug/L | 1.125 | D | lmu |  | 2014-06-18 | Supelco LC06438: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2014-12-08 07:30 | 20143420010 | 0.1 | 0.4 | . | 0.411 | ug/L | 1.0275 | D | KAS |  | 2014-12-17 | Supelco LC06438: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2016-07-20 06:45 | 20162020126 | 0.1 | 0.6656 | . | 0.653 | ug/L | 0.98107 | A | kas |  | 2016-07-20 | Supelco LC20141V: 40 µl & Accu 216041125: 40 µl
4440 | DIETHYL ETHER | 81576GCM66 | 2016-08-31 06:30 | 20162440115 | 0.1 | 0.416 | . | 0.342 | ug/L | 0.82212 | D | kas |  | 2016-09-08 | Supelco LC20141V: 25 µl & Accu 216041125: 25 µl