## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20161600091 | 2016-06-08 06:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 |  | E | ug/L |  | 0.043 | False Positive | 4440 | D | kas | mc | 2016-06-10 | NSI 041816AVOC: 15 µl & ChemService 5082900: 15 µl
20161740255 | 2016-06-22 06:30 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 |  | E | ug/L |  | 0.0149 | False Positive | 4440 | D | kas | bmn | 2016-06-30 | Crescent 03FF058: 25 µl & ChemService 5082900: 25 µl
20162150210 | 2016-08-02 06:30 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 |  | E | ug/L |  | 0.0786 | False Positive | 4440 | D | kas | mc | 2016-08-04 | Crescent 03FF058: 40 µl & Supelco LC20141V: 40 µl
20162380006 | 2016-08-24 06:15 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 |  | E | ug/L |  | 0.0518 | False Positive | 4440 | A | dlr | mc | 2016-08-26 | NSI 041816AVOC: 25 µl & ChemService 5082900: 25 µl
20162660007 | 2016-09-21 06:30 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 |  | E | ug/L |  | 0.0207 | False Positive | 4440 | A | jco | bmn | 2016-09-28 | Crescent 03FF058: 15 µl & ChemService 5082900: 15 µl
20162860092 | 2016-10-12 06:30 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.05 |  | E | ug/L |  | 0.06 | False Positive | 4440 | A | dlr | mc | 2016-10-13 | NSI 041816AVOC: 15 µl & Supelco LC20141V: 15 µl
20163220168 | 2016-11-16 07:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.05 |  | E | ug/L |  | 0.04 | False Positive | 4440 | A | dlr | mnc | 2016-11-21 | Crescent 03FF058: 25 µl & Supelco LC20141V: 25 µl
20163500004 | 2016-12-14 07:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.05 |  | E | ug/L |  | 0.07 | False Positive | 4440 | A | lmu | mc | 2016-12-16 | NSI 041816AVOC: 40 µl & ChemService 5082900: 40 µl
20151210035 | 2015-04-30 08:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.036 | E | ug/L | 0.9 | 0.0324 | Estimated Values | 4440 | D | dlr | mc | 2015-05-09 | Supelco LC13545: 10 µl & Crescent 04EE008: 10 µl
20151380012 | 2015-05-14 07:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.036 | E | ug/L | 1.0111 | 0.0364 | Estimated Values | 4440 | D | KAS | mc | 2015-05-21 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20151690197 | 2015-06-18 08:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.036 | E | ug/L | 0.79167 | 0.0285 | Estimated Values | 4440 | D | kas | mc | 2015-06-27 | ERA 0406-15-03: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20152390224 | 2015-08-27 09:30 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.036 | E | ug/L | 0.86389 | 0.0311 | Estimated Values | 4440 | D | mgu | mc | 2015-09-03 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Spex Organics EN150428007: 10 µl
20153090111 | 2015-11-05 09:30 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.036 | E | ug/L | 0.90556 | 0.0326 | Estimated Values | 4440 | D | kas | mc | 2015-11-12 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20153440003 | 2015-12-09 08:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.036 | E | ug/L | 1.0361 | 0.0373 | Estimated Values | 4440 | A | kas | mc | 2015-12-10 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20160490036 | 2016-02-18 09:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.036 | E | ug/L | 1.2139 | 0.0437 | Estimated Values | 4440 | D | kas | mc | 2016-02-18 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20160770093 | 2016-03-17 09:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.036 | E | ug/L | 0.83333 | 0.03 | Estimated Values | 4440 | D | lmu | mc | 2016-03-17 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20161260157 | 2016-05-05 07:30 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.036 | E | ug/L | 0.75556 | 0.0272 | Estimated Values | 4440 | A | kas | mc | 2016-05-13 | Supelco LC13545: 10 µl & Crescent 04EE008: 10 µl
20141840101 | 2014-07-02 08:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.048 | E | ug/L | 1.4812 | 0.0711 | Estimated Values | 4440 | D | dlr | mc | 2014-07-11 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
20141990078 | 2014-07-17 07:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.048 | E | ug/L | 1.7021 | 0.0817 | Estimated Values | 4440 | D | ahe | mc | 2014-07-23 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
20142480009 | 2014-09-04 08:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.048 | E | ug/L | 1.7021 | 0.0817 | Estimated Values | 4440 | D | dlr | mc | 2014-09-09 | NSI 032614: 10 µl & Spex Organics C1140417015: 10 µl
20143030098 | 2014-10-30 07:30 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.048 | E | ug/L | 1.3292 | 0.0638 | Estimated Values | 4440 | D | dlr | mc | 2014-11-06 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Crescent 03DD004: 10 µl
20151270114 | 2015-05-07 07:30 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.054 | E | ug/L | 1.1296 | 0.061 | Estimated Values | 4440 | D | dlr | mc | 2015-05-09 | Spex Organics EN150428007: 15 µl & Crescent 04EE008: 15 µl
20152810126 | 2015-10-08 09:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.054 | E | ug/L | 0.97222 | 0.0525 | Estimated Values | 4440 | D | kas | mc | 2015-10-16 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20153030066 | 2015-10-29 09:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.054 | E | ug/L | 0.98333 | 0.0531 | Estimated Values | 4440 | D | kas | mc | 2015-11-04 | NSI 050515AVOC: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20153510114 | 2015-12-17 08:30 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.054 | E | ug/L | 0.9463 | 0.0511 | Estimated Values | 4440 | D | kas | mc | 2015-12-18 | Supelco LC13545: 15 µl & Crescent 04EE008: 15 µl
20160280060 | 2016-01-28 09:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.054 | E | ug/L | 0.94259 | 0.0509 | Estimated Values | 4440 | D | kas | mc | 2016-02-05 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20160910143 | 2016-03-31 06:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.054 | E | ug/L | 0.86667 | 0.0468 | Estimated Values | 4440 | D | lmu | mc | 2016-04-02 | Supelco LC13545: 15 µl & Accu 215041380: 15 µl
20161050145 | 2016-04-14 07:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.054 | E | ug/L | 0.77778 | 0.042 | Estimated Values | 4440 | D | kas | mc | 2016-04-26 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20161820011 | 2016-06-29 07:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.0594 | E | ug/L | 0.64141 | 0.0381 | Estimated Values | 4440 | D | kas | mc | 2016-06-30 | ChemService 5082900: 15 µl & Accu 216041125: 15 µl
20162300276 | 2016-08-17 07:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.0594 | E | ug/L | 1.0657 | 0.0633 | Estimated Values | 4440 | D | kas | mc | 2016-08-20 | Accu 216041125: 15 µl & Crescent 03FF058: 15 µl
20162800001 | 2016-10-05 07:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.05 | 0.0594 | E | ug/L | 1.1785 | 0.07 | Estimated Values | 4440 | A | dlr | mc | 2016-10-13 | Accu 216041125: 15 µl & NSI 041816AVOC: 15 µl
20161470002 | 2016-05-25 06:10 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.0603 | E | ug/L | 0.86401 | 0.0521 | Estimated Values | 4440 | A | lmu | mc | 2016-05-27 | Phenova B20160319: 15 µl & Supelco LC20141V: 15 µl
20162100019 | 2016-07-27 06:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.0603 | E | ug/L | 1.1327 | 0.0683 | Estimated Values | 4440 | A | kas | mc | 2016-07-29 | Phenova B20160319: 15 µl & NSI 041816AVOC: 15 µl
20162520004 | 2016-09-07 06:30 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.0603 | E | ug/L | 0.92869 | 0.056 | Estimated Values | 4440 | D | kas | mc | 2016-09-08 | Phenova B20160319: 15 µl & Crescent 03FF058: 15 µl
20163280006 | 2016-11-21 07:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.05 | 0.0603 | E | ug/L | 0.66335 | 0.04 | Estimated Values | 4440 | A | jco | mnc | 2016-11-29 | ChemService 5082900: 15 µl & Phenova B20160319: 15 µl
20151620184 | 2015-06-11 07:30 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.09 | E | ug/L | 0.79333 | 0.0714 | Estimated Values | 4440 | A | lmu | mc | 2015-06-16 | ERA 0406-15-03: 25 µl & Supelco LC13545: 25 µl
20152250274 | 2015-08-13 09:30 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.09 | E | ug/L | 0.92444 | 0.0832 | Estimated Values | 4440 | A | mgu | mc | 2015-08-15 | Supelco LC13545: 25 µl & Crescent 04EE008: 25 µl
20142200168 | 2014-08-07 08:30 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.096 | E | ug/L | 1.3646 | 0.131 | Estimated Values | 4440 | D | dlr | mc | 2014-08-16 | ERA 0227-14-06.1A: 20 µl & Spex Organics C1140417015: 20 µl
20142270005 | 2014-08-14 07:30 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.096 | E | ug/L | 1.6667 | 0.16 | Estimated Values | 4440 | D | lmu | mc | 2014-08-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Accu 214031115: 20 µl
20143240097 | 2014-11-19 07:30 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.096 | E | ug/L | 1.4792 | 0.142 | Estimated Values | 4440 | D | dlr | mc | 2014-11-22 | NSI 032614: 20 µl & Spex Organics C1140417015: 20 µl
20150720068 | 2015-03-12 07:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.096 | E | ug/L | 1.4062 | 0.135 | Estimated Values | 4440 | D | KAS | mc | 2015-03-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
20161340232 | 2016-05-13 06:10 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.099 | E | ug/L | 0.70707 | 0.07 | Estimated Values | 4440 | A | lmu | mc | 2016-05-24 | Accu 216041125: 25 µl & Crescent 03FF058: 25 µl
20162440115 | 2016-08-31 06:30 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.099 | E | ug/L | 0.88687 | 0.0878 | Estimated Values | 4440 | D | kas | mc | 2016-09-08 | Supelco LC20141V: 25 µl & Accu 216041125: 25 µl
20161680363 | 2016-06-15 07:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.1005 | E | ug/L | 0.84378 | 0.0848 | Estimated Values | 4440 | D | dlr | mc | 2016-06-21 | Phenova B20160319: 25 µl & Crescent 03FF058: 25 µl
20162230172 | 2016-08-10 06:30 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.1005 | E | ug/L | 0.83781 | 0.0842 | Estimated Values | 4440 | D | kas | mc | 2016-08-12 | ChemService 5082900: 25 µl & Phenova B20160319: 25 µl
20161880113 | 2016-07-06 06:15 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.1584 | E | ug/L | 0.98485 | 0.156 | Estimated Values | 4440 | D | kas | mc | 2016-07-14 | Accu 216041125: 40 µl & NSI 041816AVOC: 40 µl
20162020126 | 2016-07-20 06:45 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.024 | 0.1584 | E | ug/L | 1.2626 | 0.2 | Estimated Values | 4440 | A | kas | mc | 2016-07-20 | Supelco LC20141V: 40 µl & Accu 216041125: 40 µl
20163420128 | 2016-12-07 07:00 | HEXANE | 81590GCM66 | 0.05 | 0.1584 | E | ug/L | 0.88384 | 0.14 | Estimated Values | 4440 | A | dlr | mc | 2016-12-12 | Accu 216041125: 40 µl & Crescent 03FF058: 40 µl