## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20161880113 | 2016-07-06 06:15 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 |  | . | ug/L |  | 0.119 | False Positive | 4440 | D | kas |  | 2016-07-14 | Accu 216041125: 40 µl & NSI 041816AVOC: 40 µl
20162100019 | 2016-07-27 06:00 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 |  | . | ug/L |  | 0.046 | False Positive | 4440 | A | kas |  | 2016-07-29 | Phenova B20160319: 15 µl & NSI 041816AVOC: 15 µl
20162800001 | 2016-10-05 07:00 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.025 |  | . | ug/L |  | 0.057 | False Positive | 4440 | A | dlr |  | 2016-10-13 | Accu 216041125: 15 µl & NSI 041816AVOC: 15 µl
20151690197 | 2015-06-18 08:00 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.0272 | . | ug/L | 1.1801 | 0.0321 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-06-27 | ERA 0406-15-03: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20152040181 | 2015-07-23 08:00 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.0272 | . | ug/L | 1.1471 | 0.0312 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-07-31 | Crescent 04EE008: 10 µl & ERA 0406-15-03: 10 µl
20153230147 | 2015-11-19 09:30 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.0272 | . | ug/L | 1.0257 | 0.0279 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-20 | Accu 215041380: 10 µl & ERA 0406-15-03: 10 µl
20152390224 | 2015-08-27 09:30 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.028 | . | ug/L | 0.91071 | 0.0255 | Recoverable Result | 4440 | D | mgu |  | 2015-09-03 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Spex Organics EN150428007: 10 µl
20153440003 | 2015-12-09 08:00 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.028 | . | ug/L | 1.0429 | 0.0292 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2015-12-10 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20160140041 | 2016-01-14 09:00 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.028 | . | ug/L | 1.0286 | 0.0288 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-01-27 | Crescent 04EE008: 10 µl & NSI 050515AVOC: 10 µl
20160770093 | 2016-03-17 09:00 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.028 | . | ug/L | 0.93571 | 0.0262 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-03-17 | NSI 050515AVOC: 10 µl & Supelco LC13545: 10 µl
20141360092 | 2014-05-16 07:30 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.036 | . | ug/L | 1.3722 | 0.0494 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2014-05-30 | NSI 032614: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20142060045 | 2014-07-24 07:30 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.036 | . | ug/L | 1.0583 | 0.0381 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-29 | Crescent 03DD004: 10 µl & NSI 032614: 10 µl
20142480009 | 2014-09-04 08:00 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.036 | . | ug/L | 1.1278 | 0.0406 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-09-09 | NSI 032614: 10 µl & Spex Organics C1140417015: 10 µl
20142470038 | 2014-09-03 07:15 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.036 | . | ug/L | 1.1667 | 0.042 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr | +c | 2014-09-09 | Accu 214031115: 10 µl & NSI 032614: 10 µl
20141840101 | 2014-07-02 08:00 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.0378 | . | ug/L | 0.96032 | 0.0363 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-07-11 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
20142720027 | 2014-09-25 07:30 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.0378 | . | ug/L | 1.0529 | 0.0398 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-10-04 | Crescent 03DD004: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
20142890080 | 2014-10-16 08:00 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.0378 | . | ug/L | 0.97884 | 0.037 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-10-21 | ERA 0227-14-06.1A: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20150090093 | 2015-01-08 07:30 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.0378 | . | ug/L | 0.8545 | 0.0323 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-01-13 | Accu 214031115: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
20152810126 | 2015-10-08 09:00 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.0408 | . | ug/L | 1.0098 | 0.0412 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-10-16 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20160280060 | 2016-01-28 09:00 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.0408 | . | ug/L | 1.0123 | 0.0413 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-02-05 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20160630052 | 2016-03-03 09:00 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.0408 | . | ug/L | 1.0417 | 0.0425 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-03-04 | Accu 215041380: 15 µl & ERA 0406-15-03: 15 µl
20161050145 | 2016-04-14 07:00 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.0408 | . | ug/L | 1.0417 | 0.0425 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-04-26 | ERA 0406-15-03: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20151480172 | 2015-05-28 07:30 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.042 | . | ug/L | 1.0357 | 0.0435 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2015-06-04 | NSI 050515AVOC: 15 µl & Accu 215041380: 15 µl
20152890011 | 2015-10-15 09:00 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.042 | . | ug/L | 0.95952 | 0.0403 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-10-17 | Crescent 04EE008: 15 µl & NSI 050515AVOC: 15 µl
20153030066 | 2015-10-29 09:00 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.042 | . | ug/L | 0.99048 | 0.0416 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-04 | NSI 050515AVOC: 15 µl & Spex Organics EN150428007: 15 µl
20161470002 | 2016-05-25 06:10 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.0453 | . | ug/L | 1.053 | 0.0477 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2016-05-27 | Phenova B20160319: 15 µl & Supelco LC20141V: 15 µl
20162860092 | 2016-10-12 06:30 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.025 | 0.0453 | . | ug/L | 1.7439 | 0.079 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-10-13 | NSI 041816AVOC: 15 µl & Supelco LC20141V: 15 µl
20151620184 | 2015-06-11 07:30 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.068 | . | ug/L | 1.0265 | 0.0698 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2015-06-16 | ERA 0406-15-03: 25 µl & Supelco LC13545: 25 µl
20152610008 | 2015-09-17 08:00 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.068 | . | ug/L | 1.1044 | 0.0751 | Recoverable Result | 4440 | A | KAS |  | 2015-09-29 | Accu 215041380: 25 µl & ERA 0406-15-03: 25 µl
20151820110 | 2015-07-01 08:00 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.07 | . | ug/L | 1.0671 | 0.0747 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-07-13 | Crescent 04EE008: 25 µl & NSI 050515AVOC: 25 µl
20141150020 | 2014-04-24 07:00 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.072 | . | ug/L | 0.94861 | 0.0683 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-05-01 | Accu 214031115: 20 µl & NSI 032614: 20 µl
20141570084 | 2014-06-05 08:00 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.072 | . | ug/L | 1.1181 | 0.0805 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2014-06-10 | NSI 032614: 20 µl & Supelco LC06438: 20 µl
20141490202 | 2014-05-29 08:00 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.072 | . | ug/L | 1.0056 | 0.0724 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2014-06-10 | Crescent 03DD004: 20 µl & NSI 032614: 20 µl
20143240097 | 2014-11-19 07:30 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.072 | . | ug/L | 0.97917 | 0.0705 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-11-22 | NSI 032614: 20 µl & Spex Organics C1140417015: 20 µl
20162440115 | 2016-08-31 06:30 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.0755 | . | ug/L | 1.0954 | 0.0827 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-09-08 | Supelco LC20141V: 25 µl & Accu 216041125: 25 µl
20163220168 | 2016-11-16 07:00 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.025 | 0.0755 | . | ug/L | 1.0464 | 0.079 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-11-21 | Crescent 03FF058: 25 µl & Supelco LC20141V: 25 µl
20141770147 | 2014-06-26 08:00 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.0756 | . | ug/L | 1.0265 | 0.0776 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-01 | Accu 214031115: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
20142200168 | 2014-08-07 08:30 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.0756 | . | ug/L | 0.95635 | 0.0723 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-08-16 | ERA 0227-14-06.1A: 20 µl & Spex Organics C1140417015: 20 µl
20143110111 | 2014-11-06 07:30 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.0756 | . | ug/L | 0.91667 | 0.0693 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-11-14 | Crescent 03DD004: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
20150510046 | 2015-02-19 07:30 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.0756 | . | ug/L | 0.95106 | 0.0719 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-03-06 | ERA 0227-14-06.1A: 20 µl & Supelco LC06438: 20 µl
20150930003 | 2015-04-02 06:30 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.0756 | . | ug/L | 0.88095 | 0.0666 | Recoverable Result | 4440 | D | mgu |  | 2015-04-09 | Accu 214031115: 20 µl & ERA 0227-14-06.1A: 20 µl
20162020126 | 2016-07-20 06:45 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.1208 | . | ug/L | 1.0679 | 0.129 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2016-07-20 | Supelco LC20141V: 40 µl & Accu 216041125: 40 µl
20162150210 | 2016-08-02 06:30 | TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE | 34546GCM66 | 0.018 | 0.1208 | . | ug/L | 1.0762 | 0.13 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-08-04 | Crescent 03FF058: 40 µl & Supelco LC20141V: 40 µl