## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20151210035 | 2015-04-30 08:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.18 | 0.27 | . | ug/L | 0.82593 | 0.223 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2015-05-09 | Supelco LC13545: 10 µl & Crescent 04EE008: 10 µl
20152040181 | 2015-07-23 08:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.18 | 0.27 | . | ug/L | 0.77407 | 0.209 | Recoverable Result | 4440 | D | kas | @c | 2015-08-07 | Crescent 04EE008: 10 µl & ERA 0406-15-03: 10 µl
20160140041 | 2016-01-14 09:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 0.27 | . | ug/L | 0.8037 | 0.217 | Recoverable Result | 4440 | D | kas | n | 2016-01-27 | Crescent 04EE008: 10 µl & NSI 050515AVOC: 10 µl
20161260157 | 2016-05-05 07:30 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 0.27 | . | ug/L | 1.1444 | 0.309 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2016-05-13 | Supelco LC13545: 10 µl & Crescent 04EE008: 10 µl
20151380012 | 2015-05-14 07:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.18 | 0.2714 | . | ug/L | 0.95063 | 0.258 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-05-21 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20153090111 | 2015-11-05 09:30 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 0.2714 | . | ug/L | 0.9322 | 0.253 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-11-12 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20153230147 | 2015-11-19 09:30 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 0.2714 | . | ug/L | 0.87693 | 0.238 | Recoverable Result | 4440 | D | kas | n | 2015-11-20 | Accu 215041380: 10 µl & ERA 0406-15-03: 10 µl
20160490036 | 2016-02-18 09:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 0.2714 | . | ug/L | 1.0722 | 0.291 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-02-18 | Spex Organics EN150428007: 10 µl & Accu 215041380: 10 µl
20141840101 | 2014-07-02 08:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.14 | 0.28 | . | ug/L | 0.97857 | 0.274 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-07-11 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & ERA 0227-14-06.1A: 10 µl
20141990078 | 2014-07-17 07:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.14 | 0.28 | . | ug/L | 1.0929 | 0.306 | Recoverable Result | 4440 | D | ahe |  | 2014-07-23 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
20142480009 | 2014-09-04 08:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.14 | 0.28 | . | ug/L | 1.2571 | 0.352 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-09-09 | NSI 032614: 10 µl & Spex Organics C1140417015: 10 µl
20143030098 | 2014-10-30 07:30 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.18 | 0.28 | . | ug/L | 1.1071 | 0.31 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-11-06 | Spex Organics C1140417015: 10 µl & Crescent 03DD004: 10 µl
20141220028 | 2014-05-01 07:30 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.14 | 0.2804 | . | ug/L | 0.98787 | 0.277 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-05-03 | Crescent 03DD004: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20141360092 | 2014-05-16 07:30 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.14 | 0.2804 | . | ug/L | 1.0842 | 0.304 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2014-05-30 | NSI 032614: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20141640078 | 2014-06-12 08:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.14 | 0.2804 | . | ug/L | 1.1127 | 0.312 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2014-06-18 | Supelco LC06438: 10 µl & Accu 214031115: 10 µl
20142890080 | 2014-10-16 08:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.18 | 0.2804 | . | ug/L | 0.92011 | 0.258 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-10-21 | ERA 0227-14-06.1A: 10 µl & Supelco LC06438: 10 µl
20151270114 | 2015-05-07 07:30 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.18 | 0.405 | . | ug/L | 0.92346 | 0.374 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2015-05-09 | Spex Organics EN150428007: 15 µl & Crescent 04EE008: 15 µl
20152890011 | 2015-10-15 09:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 0.405 | . | ug/L | 0.98765 | 0.4 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-10-17 | Crescent 04EE008: 15 µl & NSI 050515AVOC: 15 µl
20153510114 | 2015-12-17 08:30 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 0.405 | . | ug/L | 1.0765 | 0.436 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-12-18 | Supelco LC13545: 15 µl & Crescent 04EE008: 15 µl
20151480172 | 2015-05-28 07:30 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.18 | 0.4071 | . | ug/L | 0.72955 | 0.297 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2015-06-04 | NSI 050515AVOC: 15 µl & Accu 215041380: 15 µl
20160630052 | 2016-03-03 09:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 0.4071 | . | ug/L | 1.0636 | 0.433 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-03-04 | Accu 215041380: 15 µl & ERA 0406-15-03: 15 µl
20160910143 | 2016-03-31 06:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 0.4071 | . | ug/L | 0.88676 | 0.361 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2016-04-02 | Supelco LC13545: 15 µl & Accu 215041380: 15 µl
20162300276 | 2016-08-17 07:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 0.438 | . | ug/L | 1.1324 | 0.496 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-08-20 | Accu 216041125: 15 µl & Crescent 03FF058: 15 µl
20162520004 | 2016-09-07 06:30 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 0.438 | . | ug/L | 0.92694 | 0.406 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-09-08 | Phenova B20160319: 15 µl & Crescent 03FF058: 15 µl
20162660007 | 2016-09-21 06:30 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 0.438 | . | ug/L | 0.99543 | 0.436 | Recoverable Result | 4440 | A | jco |  | 2016-09-28 | Crescent 03FF058: 15 µl & ChemService 5082900: 15 µl
20161600091 | 2016-06-08 06:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 0.45 | . | ug/L | 0.97333 | 0.438 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2016-06-15 | NSI 041816AVOC: 15 µl & ChemService 5082900: 15 µl
20162100019 | 2016-07-27 06:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 0.45 | . | ug/L | 1.2022 | 0.541 | Recoverable Result | 4440 | A | kas |  | 2016-07-29 | Phenova B20160319: 15 µl & NSI 041816AVOC: 15 µl
20162860092 | 2016-10-12 06:30 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 0.45 | . | ug/L | 1.1333 | 0.51 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-10-13 | NSI 041816AVOC: 15 µl & Supelco LC20141V: 15 µl
20162800001 | 2016-10-05 07:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 0.45 | . | ug/L | 1.2 | 0.54 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-10-13 | Accu 216041125: 15 µl & NSI 041816AVOC: 15 µl
20142200168 | 2014-08-07 08:30 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.14 | 0.56 | . | ug/L | 0.93036 | 0.521 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-08-16 | ERA 0227-14-06.1A: 20 µl & Spex Organics C1140417015: 20 µl
20142270005 | 2014-08-14 07:30 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.14 | 0.56 | . | ug/L | 0.95357 | 0.534 | Recoverable Result | 4440 | D | lmu |  | 2014-08-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Accu 214031115: 20 µl
20143240097 | 2014-11-19 07:30 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.18 | 0.56 | . | ug/L | 1.1821 | 0.662 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-11-22 | NSI 032614: 20 µl & Spex Organics C1140417015: 20 µl
20150720068 | 2015-03-12 07:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.18 | 0.56 | . | ug/L | 0.98214 | 0.55 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-03-19 | Spex Organics C1140417015: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
20141570084 | 2014-06-05 08:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.14 | 0.5608 | . | ug/L | 0.91476 | 0.513 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2014-06-10 | NSI 032614: 20 µl & Supelco LC06438: 20 µl
20142530090 | 2014-09-10 07:30 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.14 | 0.5608 | . | ug/L | 0.98431 | 0.552 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2014-09-21 | Supelco LC06438: 20 µl
20143420010 | 2014-12-08 07:30 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.18 | 0.5608 | . | ug/L | 0.90942 | 0.51 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2014-12-17 | Supelco LC06438: 20 µl & Crescent 03DD004: 20 µl
20150510046 | 2015-02-19 07:30 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.18 | 0.5608 | . | ug/L | 0.82739 | 0.464 | Recoverable Result | 4440 | D | KAS |  | 2015-03-06 | ERA 0227-14-06.1A: 20 µl & Supelco LC06438: 20 µl
20151820110 | 2015-07-01 08:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.18 | 0.675 | . | ug/L | 0.88741 | 0.599 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2015-07-13 | Crescent 04EE008: 25 µl & NSI 050515AVOC: 25 µl
20152250274 | 2015-08-13 09:30 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.18 | 0.675 | . | ug/L | 0.86815 | 0.586 | Recoverable Result | 4440 | A | mgu |  | 2015-08-15 | Supelco LC13545: 25 µl & Crescent 04EE008: 25 µl
20152610008 | 2015-09-17 08:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.18 | 0.6785 | . | ug/L | 0.69123 | 0.469 | Recoverable Result | 4440 | A | KAS |  | 2015-09-29 | Accu 215041380: 25 µl & ERA 0406-15-03: 25 µl
20161340232 | 2016-05-13 06:10 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 0.73 | . | ug/L | 0.8726 | 0.637 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2016-05-24 | Accu 216041125: 25 µl & Crescent 03FF058: 25 µl
20161680363 | 2016-06-15 07:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 0.73 | . | ug/L | 0.89589 | 0.654 | Recoverable Result | 4440 | D | dlr |  | 2016-06-21 | Phenova B20160319: 25 µl & Crescent 03FF058: 25 µl
20161740255 | 2016-06-22 06:30 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 0.73 | . | ug/L | 0.86027 | 0.628 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-06-30 | Crescent 03FF058: 25 µl & ChemService 5082900: 25 µl
20163220168 | 2016-11-16 07:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 0.73 | . | ug/L | 0.83562 | 0.61 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-11-21 | Crescent 03FF058: 25 µl & Supelco LC20141V: 25 µl
20162380006 | 2016-08-24 06:15 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 0.75 | . | ug/L | 0.81867 | 0.614 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-08-26 | NSI 041816AVOC: 25 µl & ChemService 5082900: 25 µl
20162150210 | 2016-08-02 06:30 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 1.168 | . | ug/L | 0.80736 | 0.943 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-08-04 | Crescent 03FF058: 40 µl & Supelco LC20141V: 40 µl
20163420128 | 2016-12-07 07:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 1.168 | . | ug/L | 0.98459 | 1.15 | Recoverable Result | 4440 | A | dlr |  | 2016-12-12 | Accu 216041125: 40 µl & Crescent 03FF058: 40 µl
20161880113 | 2016-07-06 06:15 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 1.2 | . | ug/L | 0.975 | 1.17 | Recoverable Result | 4440 | D | kas |  | 2016-07-14 | Accu 216041125: 40 µl & NSI 041816AVOC: 40 µl
20163500004 | 2016-12-14 07:00 | TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE | 34699GCM66 | 0.24 | 1.2 | . | ug/L | 0.93333 | 1.12 | Recoverable Result | 4440 | A | lmu |  | 2016-12-16 | NSI 041816AVOC: 40 µl & ChemService 5082900: 40 µl