## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-11-10 08:00 | 20103140137 | 0.046 | 67.0545 | . | 0.0682 | ug/L | 1.0171 | G | ljc |  | 2010-11-16 | Abs 090910Pharm: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2011-02-24 08:30 | 20110560004 | 0.046 | 111.8651 | . | 0.0858 | ug/L | 0.767 | G | ljc |  | 2011-03-15 | Abs 090910Pharm: 80 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2011-04-22 06:30 | 20111170109 | 0.046 | 66.5753 | . | 0.0473 | ug/L | 0.71047 | G | ljc |  | 2011-05-11 | Abs 090910Pharm: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2011-05-19 08:00 | 20111390177 | 0.046 | 67.8304 | E | 0.0658 | ug/L | 0.97007 | G | ljc |  | 2011-05-25 | Abs 090910Pharm: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2011-07-07 07:30 | 20111890006 | 0.046 | 68 | . | 0.0373 | ug/L | 0.54853 | G | ljc | n | 2011-07-13 | Abs 090910Pharm: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2011-08-25 11:00 | 20112380054 | 0.046 | 108.8 | . | 0.0953 | ug/L | 0.87592 | G | ljc |  | 2011-09-15 | Abs 090910Pharm: 80 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2009-10-15 06:00 | 20092890009 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | ljc |  | 2009-10-22 | Accu 209081146: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2009-12-10 06:00 | 20093450032 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | mno |  | 2010-01-07 | Accu 209081146: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-04-08 07:30 | 20100990017 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | V | ljc |  | 2010-04-28 | Accu 209081146: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-05-27 07:30 | 20101480007 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | V | ljc |  | 2010-06-14 | Accu 209081146: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-07-21 07:30 | 20102030003 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | V | ljc |  | 2010-08-05 | Accu 209081146: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-10-28 08:30 | 20103020150 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | ljc |  | 2010-11-15 | Accu 210061380: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-12-16 07:30 | 20103510062 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | ljc |  | 2011-01-04 | Accu 210061380: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2011-04-14 08:00 | 20111050153 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | ljc |  | 2011-04-26 | Accu 210061380: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2011-06-02 08:30 | 20111540004 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | ljc |  | 2011-06-15 | Accu 210061380: 80 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2011-08-10 08:30 | 20112220127 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | ljc |  | 2011-08-26 | Accu 210061380: 80 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2011-09-08 08:30 | 20112520207 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | ljc |  | 2011-09-16 | Accu 210061380: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-03-25 01:28 | 20080860019 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | V | ljc |  | 2008-04-07 | Accu B7070261: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-04-24 07:40 | 20081150083 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | V | ljc |  | 2008-05-14 | Accu B7070261: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-05-13 06:40 | 20081340101 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | V | ljc |  | 2008-05-28 | Accu B7070261: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-06-26 08:10 | 20081780168 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | G | ljc |  | 2008-07-15 | Accu B7070261: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-07-22 07:15 | 20082040247 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | G | ljc |  | 2008-08-06 | Accu B7070261: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-08-27 10:00 | 20082410004 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | G | ljc |  | 2008-09-19 | Accu B7070261: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-09-11 08:40 | 20082560007 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | G | ljc |  | 2008-10-02 | Accu B7070261: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-10-30 05:10 | 20083040063 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | V | ljc |  | 2008-11-13 | Accu B8080253: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-12-11 06:00 | 20083460144 | 0.04 |  | R |  | ug/L |  |  |  |  | 2008-12-11 06:00 | Accu B8080253: 40 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2009-04-09 07:00 | 20090990154 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | V | ljc |  | 2009-04-13 | Accu B8080253: 40 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2009-03-26 06:00 | 20090860073 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | V | ljc |  | 2009-04-13 | Accu B8080253: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2009-08-20 06:00 | 20092330004 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | G | ljc |  | 2009-08-28 | Accu B8080253: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-04-16 06:00 | 20081080093 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | V | ljc |  | 2008-04-23 | ChemService 385-69B: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-05-28 08:35 | 20081500008 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | V | ljc |  | 2008-06-04 | ChemService 385-69B: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-07-01 09:10 | 20081840004 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | G | ljc |  | 2008-07-16 | ChemService 385-69B: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-08-07 09:10 | 20082210027 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | G | ljc |  | 2008-08-25 | ChemService 385-69B: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-02-26 07:45 | 20080580076 | 0.04 | 106.82 | E | 0.106 | ug/L | 0.99232 | V | ljc |  | 2008-03-03 | ERA 0710-07-02Rx: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-04-02 07:30 | 20080940061 | 0.04 | 104.7437 | . | 0.12 | ug/L | 1.1457 | V | ljc |  | 2008-04-16 | ERA 0710-07-02Rx: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-05-01 08:35 | 20081220193 | 0.04 | 102.777 | . | 0.084 | ug/L | 0.8173 | V | ljc |  | 2008-05-14 | ERA 0710-07-02Rx: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-06-03 09:25 | 20081560007 | 0.04 | 103.4054 | . | 0.07 | ug/L | 0.67695 | G | ljc |  | 2008-06-18 | ERA 0710-07-02Rx: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-07-10 08:20 | 20081930027 | 0.04 | 102.9805 | . | 0.085 | ug/L | 0.8254 | G | ljc |  | 2008-07-23 | ERA 0710-07-02Rx: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-07-30 08:15 | 20082130004 | 0.04 | 102.6248 | . | 0.071 | ug/L | 0.69184 | G | ljc |  | 2008-08-14 | ERA 0710-07-02Rx: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2009-05-28 05:00 | 20091490006 | 0.04 | 198.4619 | < | 0.04 | ug/L |  | V | ljc |  | 2009-06-09 | NWQL LCL11SP078A: 80 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2009-05-14 07:00 | 20091340061 | 0.04 | 200.783 | . | 0.175 | ug/L | 0.87159 | V | ljc |  | 2009-05-28 | NWQL LCL11SP078A: 80 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2009-06-18 06:00 | 20091700143 | 0.04 | 198.275 | . | 0.185 | ug/L | 0.93305 | V | ljc |  | 2009-06-25 | NWQL LCL11SP078A: 80 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2009-07-16 06:00 | 20091970073 | 0.04 | 196.7536 | . | 0.14 | ug/L | 0.71155 | G | ljc |  | 2009-07-27 | NWQL LCL11SP078A: 80 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2009-08-06 06:00 | 20092180177 | 0.04 | 249.7502 | . | 0.174 | ug/L | 0.6967 | G | ljc |  | 2009-08-19 | NWQL LCL11SP078A: 100 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-04-01 09:00 | 20100920051 | 0.046 | 127.525 | . | 0.103 | ug/L | 0.80768 | V | ljc |  | 2010-04-08 | NWQL LCL11SP081A: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-05-20 10:30 | 20101410005 | 0.046 | 125.6787 | . | 0.0816 | ug/L | 0.64927 | V | ljc |  | 2010-06-02 | NWQL LCL11SP081A: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-06-10 09:30 | 20101650034 | 0.046 | 127.9296 | . | 0.138 | ug/L | 1.0787 | V | ljc |  | 2010-06-23 | NWQL LCL11SP081A: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-07-08 11:00 | 20101900004 | 0.046 | 124.1804 | . | 0.105 | ug/L | 0.84554 | V | ljc |  | 2010-07-21 | NWQL LCL11SP081A: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-08-26 10:30 | 20102390087 | 0.046 | 127.6813 | . | 0.156 | ug/L | 1.2218 | V | ljc |  | 2010-09-10 | NWQL LCL11SP081A: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-05-07 05:35 | 20081290005 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | V | ljc |  | 2008-05-20 | Protocol M1070727011: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-06-10 05:40 | 20081630012 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | G | ljc |  | 2008-06-18 | Protocol M1070727011: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-06-20 07:10 | 20081750157 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | G | ljc |  | 2008-06-30 | Protocol M1070727011: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-07-17 06:20 | 20082000007 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | G | ljc |  | 2008-08-05 | Protocol M1070727011: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-08-13 06:10 | 20082260233 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | G | ljc |  | 2008-08-26 | Protocol M1070727011: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-09-04 07:10 | 20082480187 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | G | ljc |  | 2008-10-01 | Protocol M1070727011: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-10-15 08:15 | 20082890057 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | V | ljc |  | 2008-11-04 | Protocol T1080910002: 40 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-11-12 07:20 | 20083180006 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | V | ljc |  | 2008-11-20 | Protocol T1080910002: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2009-03-12 06:00 | 20090710013 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | V | ljc |  | 2009-03-25 | Protocol T1080910002: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2009-06-11 06:00 | 20091620171 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | G | ljc |  | 2009-06-22 | Protocol T1080910002: 40 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-12-09 06:30 | 20083440102 | 0.04 | 163.762 | . | 0.12 | ug/L | 0.73277 | G | ljc |  | 2008-12-16 | Restek A063896: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2009-02-05 07:00 | 20090370007 | 0.04 | 172.2503 | . | 0.149 | ug/L | 0.86502 | V | ljc |  | 2009-02-23 | Restek A063896: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2009-02-26 06:30 | 20090580004 | 0.04 | 174.3442 | . | 0.147 | ug/L | 0.84316 | V | ljc |  | 2009-03-10 | Restek A063896: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2009-06-25 06:00 | 20091770122 | 0.04 | 161.5453 | . | 0.126 | ug/L | 0.77997 | G | ljc |  | 2009-07-01 | Restek A063896: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2009-09-10 06:00 | 20092530078 | 0.04 | 259.318 | . | 0.178 | ug/L | 0.68642 | G | ljc |  | 2009-09-17 | Restek A063896: 40 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2009-11-02 06:00 | 20093060177 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | ljc |  | 2009-11-12 | Restek A069729: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-01-28 07:00 | 20100280078 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | ljc |  | 2010-02-08 | Restek A069729: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-04-29 07:00 | 20101190089 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | V | ljc |  | 2010-05-06 | Restek A069729: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-06-03 07:30 | 20101550004 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | V | ljc |  | 2010-06-15 | Restek A069729: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-08-03 07:30 | 20102160001 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | ljc |  | 2010-08-17 | Restek A069729: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-09-02 07:00 | 20102500048 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | V | ljc |  | 2010-09-24 | Restek A069729: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2009-11-25 06:00 | 20093340132 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | ljc |  | 2009-12-14 | Spex Organics T1090819006: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-03-19 07:00 | 20100810067 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | V | ljc |  | 2010-04-08 | Spex Organics T1090819006: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-05-13 07:30 | 20101340152 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | V | ljc |  | 2010-05-25 | Spex Organics T1090819006: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-07-01 07:30 | 20101830107 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | V | ljc |  | 2010-07-20 | Spex Organics T1090819006: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-08-19 07:30 | 20102320017 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | V | ljc |  | 2010-09-08 | Spex Organics T1090819006: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-09-16 07:00 | 20102630166 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | V | ljc |  | 2010-09-24 | Spex Organics T1090819006: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-10-14 08:00 | 20102880005 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | ljc |  | 2010-10-25 | Spex Organics T1100628001: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-11-30 07:30 | 20103350001 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | ljc |  | 2010-12-14 | Spex Organics T1100628001: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2011-03-24 07:00 | 20110840107 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | ljc |  | 2011-04-07 | Spex Organics T1100628001: 80 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2011-06-16 08:30 | 20111680037 | 0.046 |  | . | 0.077 | ug/L |  | G | ljc |  | 2011-06-23 | Spex Organics T1100628001: 80 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2011-07-28 07:30 | 20112100003 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | ljc |  | 2011-08-03 | Spex Organics T1100628001: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2011-09-15 08:00 | 20112590001 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | ljc |  | 2011-09-21 | Spex Organics T1100628001: 80 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-02-06 06:15 | 20080370107 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | V | ljc |  | 2008-02-19 | Supelco LB50305: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-03-12 05:40 | 20080740015 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | V | ljc |  | 2008-03-20 | Supelco LB50305: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2008-11-20 06:00 | 20083260001 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | G | ljc |  | 2008-12-05 | Supelco LB60728: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2009-02-19 06:00 | 20090500154 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | V | ljc |  | 2009-03-02 | Supelco LB60728: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2009-04-23 10:00 | 20091130131 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | V | ljc |  | 2009-04-29 | Supelco LB60728: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2009-07-07 06:00 | 20091880133 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | G | ljc |  | 2009-07-15 | Supelco LB60728: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2009-09-17 06:00 | 20092610021 | 0.04 |  | < | 0.04 | ug/L |  | G | ljc |  | 2009-09-25 | Supelco LB60728: 40 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2009-11-12 06:00 | 20093170004 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | ljc |  | 2009-11-30 | Supelco LB69638: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-02-25 07:00 | 20100570087 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | ljc |  | 2010-03-09 | Supelco LB69638: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-05-06 07:30 | 20101270036 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | V | ljc |  | 2010-05-13 | Supelco LB69638: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-06-24 07:30 | 20101760007 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | V | ljc |  | 2010-07-14 | Supelco LB69638: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-08-05 08:00 | 20102180089 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | ljc |  | 2010-08-17 | Supelco LB69638: 25 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-09-09 05:46 | 20102530003 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | V | ljc |  | 2010-09-24 | Supelco LB69638: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2010-11-24 07:30 | 20103330008 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | ljc |  | 2010-12-14 | Supelco LB77166: 80 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2011-03-10 07:00 | 20110690079 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | ljc |  | 2011-03-23 | Supelco LB77166: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2011-04-07 07:30 | 20110980033 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | ljc |  | 2011-04-13 | Supelco LB77166: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2011-05-05 08:00 | 20111260152 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | ljc |  | 2011-05-12 | Supelco LB77166: 80 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2011-06-23 08:00 | 20111750003 | 0.046 |  | . | 0.0042 | ug/L |  | G | ljc | b | 2011-07-05 | Supelco LB77166: 50 µl
2080 | CODEINE | 6200300021 | 2011-07-21 08:30 | 20112030055 | 0.046 |  | < | 0.046 | ug/L |  | G | ljc |  | 2011-08-03 | Supelco LB77166: 80 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-05-01 08:00 | 20141220012 | 88.3 | 177.45 | . | 146 | ng/L | 0.82277 | U | MNO |  | 2014-05-17 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-05-22 08:30 | 20141420139 | 88.3 | 354.9 | . | 276 | ng/L | 0.77768 | U | MNO |  | 2014-06-11 | Abs 041614: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-06-12 09:00 | 20141640080 | 88.3 | 177.45 | . | 123 | ng/L | 0.69315 | U | MNO |  | 2014-06-28 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-09-03 07:30 | 20142470036 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | SLW |  | 2014-09-12 | Abs 041614: 30 µl & ERA 0319-14-04: 30 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-10-16 08:30 | 20142890076 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2014-10-25 | Abs 041614: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-01-29 06:30 | 20150290075 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | K | LJC |  | 2015-02-10 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-04-09 07:00 | 20150990082 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2015-04-30 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-05-08 08:30 | 20141290006 | 88.3 | 354.9 | . | 294 | ng/L | 0.8284 | U | MNO |  | 2014-05-21 | Abs 041714: 60 µl & Abs 041814: 60 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-06-19 08:30 | 20141710105 | 88.3 | 354.9 | . | 251 | ng/L | 0.70724 | U | LJC |  | 2014-07-12 | Abs 041714: 60 µl & Abs 041814: 60 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-09-10 08:00 | 20142530091 | 88.3 | 177.45 | . | 169 | ng/L | 0.95238 | U | LJC |  | 2014-10-10 | Abs 041714: 30 µl & Abs 041814: 30 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-10-23 07:30 | 20142960084 | 88.3 | 189.28 | . | 125 | ng/L | 0.6604 | U | MNO |  | 2014-11-04 | Abs 041714: 8 µl & ERA 0319-14-05: 8 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-11-13 08:00 | 20143180049 | 88.3 | 354.9 | . | 267 | ng/L | 0.75232 | U | MNO |  | 2014-12-06 | Abs 041714: 15 µl & ERA 0319-14-05: 15 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-12-31 07:00 | 20143650002 | 88.3 | 354.9 | . | 257 | ng/L | 0.72415 | K | MNO |  | 2015-01-16 | Abs 041714: 15 µl & ERA 0319-14-05: 15 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-04-23 06:30 | 20151140150 | 88.3 | 354.9 | . | 321 | ng/L | 0.90448 | K | MNO |  | 2015-05-07 | Abs 041714: 15 µl & ERA 0319-14-05: 15 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-05-16 08:30 | 20141360091 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2014-05-30 | Abs 041814: 30 µl & Abs 041614: 30 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-06-05 09:00 | 20141570089 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2014-06-22 | Abs 041814: 60 µl & Abs 041614: 60 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-06-26 08:30 | 20141770145 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2014-07-13 | Abs 041814: 30 µl & Abs 041614: 30 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-09-18 08:00 | 20142620042 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2014-10-10 | Abs 041814: 30 µl & ERA 0318-14-02: 30 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-10-30 08:30 | 20143030095 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | MNO |  | 2014-11-04 | Abs 041814: 8 µl & ERA 0318-14-02: 8 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-01-22 07:30 | 20150230027 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | K | LJC |  | 2015-02-06 | Abs 041814: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-07-01 07:30 | 20151820109 | 88.3 | 264.6735 | E | 240 | ng/L | 0.90678 | U | LJC | c | 2015-07-30 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-07-30 08:30 | 20152110203 | 88.3 | 132.3368 | E | 79.7 | ng/L | 0.60225 | U | SLW | n | 2015-08-11 | Abs 050115: 20 µl & Abs 051315: 20 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-04-21 08:00 | 20161130022 | 88.3 | 264.6735 | . | 166 | ng/L | 0.62719 | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-04-21 06:00 | 20161130023 | 88.3 | 264.6735 | . | 184 | ng/L | 0.6952 | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-06-18 07:00 | 20151690193 | 88.3 | 132.3368 | . | 91.6 | ng/L | 0.69217 | K | LJC |  | 2015-07-09 | Abs 050115: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-11-05 08:30 | 20153090116 | 88.3 | 132.3368 | . | 79.9 | ng/L | 0.60376 | K | LJC | n | 2015-11-25 | Abs 050115: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-02-11 08:30 | 20160430109 | 88.3 | 529.347 | . | 390 | ng/L | 0.73676 | U | MNO |  | 2016-02-23 | Abs 050115: 80 µl & ERA 0406-15-08: 80 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-01-21 06:30 | 20160210081 | 88.3 | 264.6735 | . | 140 | ng/L | 0.52895 | U | MNO | @ | 2016-02-23 | Abs 050115: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-05-21 07:30 | 20151410214 | 88.3 | 132.3368 | E | 86 | ng/L | 0.64986 | U | MNO | n | 2015-06-09 | Abs 051315: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-06-04 06:00 | 20151550290 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | K | SLW |  | 2015-06-26 | Abs 051315: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-07-23 07:00 | 20152040179 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2015-07-31 | Abs 051315: 40 µl & Abs 052215: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-01-28 07:30 | 20160280057 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | MNO |  | 2016-02-23 | Abs 051315: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-09-24 07:30 | 20152670140 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | SLW |  | 2015-10-01 | Abs 051315: 80 µl & ERA 0406-15-09: 80 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-11-10 08:00 | 20153160007 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | K | LJC |  | 2015-11-24 | Abs 051315: 80 µl & ERA 0406-15-09: 80 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-03-31 08:00 | 20160910144 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2016-04-09 | Abs 051315: 10 µl & ERA 0406-15-09: 10 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-03-17 07:00 | 20160770097 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2016-04-09 | Abs 051315: 10 µl & ERA 0406-15-09: 10 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-08-06 08:00 | 20152190007 | 88.3 | 132.3368 | . | 85.4 | ng/L | 0.64532 | U | LJC | n | 2015-08-27 | Abs 052215: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-10-01 08:00 | 20152750004 | 88.3 | 529.347 | . | 424 | ng/L | 0.80099 | K | LJC | @ | 2015-11-04 | Abs 052215: 80 µl & Abs 050115: 80 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-02-04 08:30 | 20160350045 | 88.3 | 264.6735 | . | 158 | ng/L | 0.59696 | U | MNO |  | 2016-02-23 | Abs 052215: 40 µl & Abs 050115: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-08-20 07:00 | 20152330041 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | SLW |  | 2015-09-10 | Abs 052215: 40 µl & ERA 0406-15-07A: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-11-19 08:30 | 20153230140 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | K | LJC |  | 2015-11-24 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-05-05 06:30 | 20161260154 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-05-05 06:00 | 20161260153 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-06-22 08:00 | 20161740257 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | K | LJC |  | 2016-07-22 | Abs 060916PHARM: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-06-22 07:45 | 20161740283 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | K | LJC |  | 2016-07-22 | Abs 060916PHARM: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-07-27 07:45 | 20162100013 | 88.3 |  | U |  | ng/L |  | K | MNO | c | 2016-08-16 | Abs 060916PHARM: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-07-27 07:30 | 20162100012 | 88.3 |  | U |  | ng/L |  | K | MNO | c | 2016-08-16 | Abs 060916PHARM: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-08-17 10:00 | 20162300274 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | K | SBH |  | 2016-09-10 | Abs 060916PHARM: 40 µl & ERA 04281604: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-08-17 09:30 | 20162300275 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | K | SBH |  | 2016-09-10 | Abs 060916PHARM: 40 µl & ERA 04281604: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-07-06 08:30 | 20161880102 | 88.3 | 441.76 | . | 380 | ng/L | 0.8602 | K | LJC |  | 2016-07-23 | Abs 061416: 80 µl & Abs 061516PHARM: 80 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-07-06 08:00 | 20161880107 | 88.3 | 441.76 | . | 354 | ng/L | 0.80134 | K | LJC |  | 2016-07-23 | Abs 061416: 80 µl & Abs 061516PHARM: 80 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-08-02 09:00 | 20162150208 | 88.3 | 220.88 | E | 201 | ng/L | 0.91 | K | MNO | c | 2016-08-17 | Abs 061416: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-08-02 08:30 | 20162150209 | 88.3 | 220.88 | E | 192 | ng/L | 0.86925 | K | MNO | c | 2016-08-17 | Abs 061416: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-09-14 07:30 | 20162580143 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | K | LJC |  | 2016-09-24 | Abs 061416: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-08-24 07:45 | 20162380011 | 88.3 | 220.8 | . | 217 | ng/L | 0.98279 | K | MNI |  | 2016-09-17 | Abs 061416: 40 µl & ERA 04281603: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-08-24 07:30 | 20162380010 | 88.3 | 220.8 | . | 229 | ng/L | 1.0371 | K | MNI |  | 2016-09-17 | Abs 061416: 40 µl & ERA 04281603: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-07-20 08:30 | 20162020116 | 88.3 | 220.88 | . | 190 | ng/L | 0.8602 | U | MNO |  | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-07-20 08:15 | 20162020117 | 88.3 | 220.88 | . | 149 | ng/L | 0.67457 | U | MNO |  | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-08-10 07:30 | 20162230166 | 88.3 | 441.76 | . | 377 | ng/L | 0.8534 | K | SBH |  | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-08-10 07:15 | 20162230165 | 88.3 | 441.76 | . | 385 | ng/L | 0.87151 | K | SBH |  | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-08-31 08:00 | 20162440106 | 88.3 | 220.88 | . | 189 | ng/L | 0.85567 | K | LJC |  | 2016-09-23 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Crescent EN160610015: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-08-31 07:45 | 20162440107 | 88.3 | 220.88 | . | 178 | ng/L | 0.80587 | K | LJC |  | 2016-09-23 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Crescent EN160610015: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-09-14 07:15 | 20162580144 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | K | LJC |  | 2016-09-24 | Crescent EN160610015: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-10-19 07:45 | 20162930165 | 88 |  | < | 88 | ng/L |  | K | LJC |  | 2016-11-03 | Crescent EN160610015: 100 µl & ERA 04281604: 100 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-10-19 07:30 | 20162930164 | 88 |  | < | 88 | ng/L |  | K | LJC |  | 2016-11-03 | Crescent EN160610015: 100 µl & ERA 04281604: 100 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-07-10 08:00 | 20141910244 | 88.3 | 177.45 | . | 93.3 | ng/L | 0.52578 | U | LJC |  | 2014-07-20 | ERA 0318-14-02: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-08-07 09:30 | 20142200171 | 88.3 | 354.9 | . | 185 | ng/L | 0.52127 | U | MNO |  | 2014-08-21 | ERA 0318-14-02: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-03-05 07:30 | 20150650042 | 88.3 | 354.9 | . | 370 | ng/L | 1.0425 | U | LJC |  | 2015-03-11 | ERA 0318-14-02: 15 µl & Abs 041714: 15 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-09-25 08:00 | 20142720025 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2014-10-11 | ERA 0318-14-02: 60 µl & ERA 0319-14-04: 60 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-11-06 08:00 | 20143110110 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | MNO |  | 2014-12-06 | ERA 0318-14-02: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-12-03 07:00 | 20143370092 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | MNO |  | 2014-12-07 | ERA 0318-14-02: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-08-18 07:30 | 20142340169 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2014-08-30 | ERA 0318-14-02: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-10-02 08:00 | 20142760028 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2014-10-11 | ERA 0319-14-04: 8 µl & Abs 041814: 8 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-02-12 07:00 | 20150430093 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2015-03-10 | ERA 0319-14-04: 15 µl & Abs 041814: 15 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-03-19 07:30 | 20150790013 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | SLW |  | 2015-04-10 | ERA 0319-14-04: 8 µl & Abs 041814: 8 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-07-02 08:30 | 20141840099 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2014-07-13 | ERA 0319-14-04: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-07-31 07:30 | 20142130133 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | MNO |  | 2014-08-16 | ERA 0319-14-04: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-08-14 08:30 | 20142270003 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | K | MNO |  | 2014-08-28 | ERA 0319-14-04: 60 µl & ERA 0319-14-05: 60 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-10-09 07:30 | 20142820152 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2014-10-24 | ERA 0319-14-05: 8 µl & Abs 041614: 8 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-11-26 08:00 | 20143300051 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | MNO |  | 2014-12-07 | ERA 0319-14-05: 15 µl & Abs 041614: 15 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-02-26 07:00 | 20150570011 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2015-03-10 | ERA 0319-14-05: 15 µl & Abs 041614: 15 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-03-26 07:00 | 20150850164 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2015-04-29 | ERA 0319-14-05: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-09-17 07:00 | 20152610009 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | SLW |  | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 80 µl & Abs 051315: 80 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-11-24 07:30 | 20153280157 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | SLW |  | 2015-12-15 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-08-27 08:30 | 20152390226 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2015-09-15 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-10-08 07:30 | 20152810122 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | K | LJC |  | 2015-11-04 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-03-10 09:00 | 20160710221 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2016-04-09 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-04-07 06:00 | 20160980151 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | K | LJC | c | 2016-04-27 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-09-10 08:30 | 20152530083 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | SLW |  | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-09: 20 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-08-13 08:30 | 20152250278 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | SLW |  | 2015-09-09 | ERA 0406-15-08: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-10-22 08:00 | 20152950084 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | K | LJC |  | 2015-11-05 | ERA 0406-15-08: 80 µl & Abs 052215: 80 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-02-25 08:00 | 20160560046 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2016-03-04 | ERA 0406-15-08: 40 µl & Abs 052215: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-09-03 08:00 | 20152460209 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | SLW |  | 2015-10-01 | ERA 0406-15-08: 40 µl & ERA 0406-15-09: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-12-09 07:00 | 20153440005 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | SLW |  | 2015-12-15 | ERA 0406-15-08: 20 µl & ERA 0406-15-09: 20 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-07-16 07:30 | 20151970156 | 88.3 | 264.6735 | E | 232 | ng/L | 0.87655 | U | LJC | c | 2015-07-31 | ERA 0406-15-09: 40 µl & Abs 050115: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2015-10-29 08:00 | 20153030062 | 88.3 | 132.3368 | . | 85.6 | ng/L | 0.64683 | K | LJC | n | 2015-11-24 | ERA 0406-15-09: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-01-07 08:00 | 20160070055 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | MNO |  | 2016-01-17 | ERA 0406-15-09: 80 µl & ERA 0406-15-07A: 80 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-03-03 08:00 | 20160630051 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2016-03-04 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-03-24 07:30 | 20160840084 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2016-04-09 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-10-05 09:00 | 20162800005 | 88 | 220.8 | . | 220 | ng/L | 0.99638 | K | MNI |  | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-10-05 08:30 | 20162800004 | 88 | 220.8 | . | 171 | ng/L | 0.77446 | K | MNI |  | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-12-28 08:00 | 20163630039 | 88 | 552 | . | 662 | ng/L | 1.1993 | U | MNI |  | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-12-28 07:30 | 20163630038 | 88 | 552 | . | 605 | ng/L | 1.096 | U | MNI |  | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-09-21 09:30 | 20162660012 | 88 | 220.88 | . | 198 | ng/L | 0.89641 | K | MNI |  | 2016-10-28 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2016-09-21 09:00 | 20162660011 | 88 | 220.88 | . | 205 | ng/L | 0.92811 | K | MNI |  | 2016-10-28 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
2440 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-04-03 08:30 | 20140930049 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | K | LJC | o | 2014-04-23 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2013-03-14 08:00 | 20130740022 | 88.3 | 177.5 | . | 61 | ng/L | 0.34366 | U | LJC | n | 2013-03-27 | Abs 053112: 20 µl & Abs 060112: 20 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2012-12-20 07:30 | 20123560094 | 88.3 | 355 | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2013-01-24 | Abs 053112: 40 µl & ERA 0507-12-06.2: 40 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2012-09-27 07:30 | 20122720046 | 88.3 | 177.5 | . | 88.2 | ng/L | 0.4969 | U | LJC | n | 2012-10-25 | Abs 053112: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2012-08-09 07:30 | 20122230019 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2012-08-15 | Abs 060112: 20 µl & ERA 0507-12-06.1: 20 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2012-10-18 08:30 | 20122930153 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2012-10-25 | Abs 060112: 10 µl & Spex Organics T1120802015: 10 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2013-11-26 08:00 | 20133310033 | 88.3 | 177.5 | < | 88.3 | ng/L |  | U | MNO |  | 2013-12-05 | Abs 071112: 20 µl & Abs 053112: 20 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-03-27 07:30 | 20140860101 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2014-04-10 | Abs 071112: 20 µl & Abs 060112: 20 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2012-11-08 08:00 | 20123140091 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2012-11-20 | Abs 071112: 40 µl & ERA 0507-12-06.1: 40 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2012-12-06 08:30 | 20123420072 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2012-12-14 | Abs 071112: 10 µl & ERA 0507-12-06.2: 10 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2013-04-18 07:00 | 20131090003 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2013-04-26 | Abs 071112: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-01-02 06:45 | 20140030015 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | K | MNO |  | 2014-01-16 | Abs 071112: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2013-04-30 11:00 | 20131210060 | 88.3 | 355 | . | 279 | ng/L | 0.78592 | U | MNO | c | 2013-05-03 | Abs 053112: 40 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2013-04-30 11:30 | 20131210056 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-02 | Abs 060112: 40 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2013-04-30 10:45 | 20131210057 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-03 | Abs 071112: 40 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2013-08-08 08:30 | 20132210043 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | MNO |  | 2013-08-18 | ERA 0507-12-06.1: 15 µl & Abs 060112: 15 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2013-02-28 08:00 | 20130590062 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2013-03-27 | ERA 0507-12-06.1: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-02-20 07:30 | 20140510045 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | MNO |  | 2014-03-21 | ERA 0507-12-06.1: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-01-16 08:30 | 20140160086 | 88.3 | 133.125 | . | 74.6 | ng/L | 0.56038 | U | MNO | n | 2014-02-19 | ERA 0823-11-05.1: 15 µl & Abs 053112: 15 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2013-01-10 08:30 | 20130100071 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2013-01-24 | ERA 0823-11-05.1: 40 µl & Abs 060112: 40 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2013-12-12 07:30 | 20133470009 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | K | MNO |  | 2014-01-16 | ERA 0823-11-05.1: 15 µl & Abs 060112: 15 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2013-11-07 08:00 | 20133110111 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2013-11-20 | ERA 0823-11-05.1: 15 µl & Abs 071112: 15 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-03-19 08:00 | 20140780046 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | MNO |  | 2014-03-21 | ERA 0823-11-05.1: 20 µl & ERA 0507-12-06.1: 20 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2013-01-31 08:00 | 20130320040 | 88.3 | 88.75 | . | 80.1 | ng/L | 0.90254 | U | LJC | n | 2013-02-28 | ERA 0823-11-05.2: 10 µl & Abs 053112: 10 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-02-06 08:00 | 20140370080 | 88.3 | 177.5 | . | 110 | ng/L | 0.61972 | U | MNO |  | 2014-02-20 | ERA 0823-11-05.2: 20 µl & Abs 053112: 20 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2013-09-19 07:30 | 20132630004 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2013-10-29 | ERA 0823-11-05.2: 15 µl & Abs 060112: 15 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2013-07-25 08:00 | 20132070033 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2013-08-02 | ERA 0823-11-05.2: 15 µl & ERA 0507-12-06.1: 15 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2013-04-30 11:15 | 20131210054 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-02 | ERA 0507-12-06.1: 40 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2013-04-30 11:45 | 20131210055 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-02 | ERA 0507-12-06.2: 40 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2012-04-05 07:00 | 20120960120 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | MNO |  | 2012-04-10 | ERA 0823-11-05.1: 20 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2012-04-26 06:00 | 20121180065 | 88.3 |  | < | 140 | ng/L |  | U | LCO | c | 2012-05-01 | ERA 0823-11-05.1: 40 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2012-05-24 06:00 | 20121460094 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LCO |  | 2012-06-15 | ERA 0823-11-05.1: 10 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2012-06-28 08:00 | 20121810009 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LCO |  | 2012-07-26 | ERA 0823-11-05.1: 20 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2013-04-30 10:00 | 20131210053 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-02 | ERA 0823-11-05.1: 40 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2012-04-12 06:00 | 20121040015 | 88.3 |  | < | 140 | ng/L |  | U | LCO | c | 2012-05-01 | ERA 0823-11-05.2: 20 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2012-06-07 06:00 | 20121600153 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LCO |  | 2012-06-15 | ERA 0823-11-05.2: 10 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2012-05-17 06:00 | 20121390010 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LCO |  | 2012-06-15 | ERA 0823-11-05.2: 40 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2012-07-19 06:00 | 20122020003 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LCO |  | 2012-07-26 | ERA 0823-11-05.2: 20 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2013-04-30 10:30 | 20131210059 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-03 | ERA 0823-11-05.2: 40 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2012-09-06 07:30 | 20122500212 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2012-09-27 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & Abs 071112: 20 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2013-02-07 08:30 | 20130390106 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2013-02-28 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & Abs 071112: 20 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2014-01-30 08:30 | 20140300038 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | MNO |  | 2014-02-20 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & Abs 071112: 20 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2012-11-29 07:30 | 20123350006 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | LJC |  | 2012-12-14 | Spex Organics T1120802015: 40 µl & ERA 0507-12-06.1: 40 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2013-08-21 08:30 | 20132340083 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | MNO |  | 2013-08-29 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & ERA 0507-12-06.1: 20 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2013-07-11 07:30 | 20131920151 | 88.3 |  | R |  | ng/L |  |  |  |  | 2013-07-11 07:30 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & ERA 0823-11-05.2: 20 µl
LC9017 | CODEINE | 67443LCM56 | 2013-04-30 10:15 | 20131210058 | 88.3 |  | < | 88.3 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-03 | Spex Organics T1120802015: 40 µl