## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2013-07-11 06:00 | 20131920150 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | Q | TBu |  | 2013-08-06 | Abs 040913: 20 µl & Accu 213041074: 20 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2014-03-13 06:00 | 20140730139 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | Q | TBu |  | 2014-04-15 | Abs 040913: 20 µl & Accu 213041074: 20 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2013-11-21 06:00 | 20133260004 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | Q | TBu |  | 2013-12-06 | Abs 040913: 50 µl & ERA 0318-13-01.1: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2006-09-19 05:00 | 20062630092 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2006-09-28 | Absolute 072204BNA: 25 µl & Crescent 07EE048: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-03-12 07:00 | 20090710014 | 0.2 |  | < | 0.2 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2009-04-07 | Abs 080508BNA: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-05-20 06:30 | 20091410006 | 0.2 |  | < | 0.2 | ug/L |  | R | jiv |  | 2009-07-07 | Abs 080508BNA: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-07-02 07:00 | 20091830167 | 0.2 |  | < | 0.2 | ug/L |  | R | jiv |  | 2009-09-01 | Abs 080508BNA: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-08-27 06:30 | 20092400051 | 0.26 |  | < | 0.2 | ug/L |  | R | jiv |  | 2009-10-27 | Abs 080508BNA: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-01-12 09:30 | 20050180085 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Q | sgs |  | 2005-03-01 | Absolute 072204BNA: 30 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-05-10 07:10 | 20051310009 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | R | sgs |  | 2005-06-06 | Absolute 072204BNA: 20 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-04-12 07:00 | 20051030007 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | R | sgs |  | 2005-06-06 | Absolute 072204BNA: 60 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-03-02 07:00 | 20050620027 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | R | sgs |  | 2005-06-06 | Absolute 072204BNA: 20 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-06-10 09:05 | 20051610278 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | R | sgs |  | 2005-07-01 | Absolute 072204BNA: 60 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-07-13 09:10 | 20051940295 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Y | mco |  | 2005-08-05 | Absolute 072204BNA: 20 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-08-19 08:00 | 20052340014 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Y | mco |  | 2005-09-07 | Absolute 072204BNA: 30 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-11-22 08:25 | 20053270025 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2005-12-06 | Absolute 072204BNA: 60 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-09-22 07:15 | 20052660009 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2005-12-06 | Absolute 072204BNA: 60 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-12-30 09:00 | 20060030001 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2006-02-07 | Absolute 072204BNA: 10 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2006-02-10 10:15 | 20060440040 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2006-02-22 | Absolute 072204BNA: 8 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2006-03-24 06:45 | 20060860017 | 0.21 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2006-04-12 | Absolute 072204BNA: 60 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2006-05-04 10:00 | 20061250005 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2006-05-24 | Absolute 072204BNA: 30 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2006-07-07 11:00 | 20061910091 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2006-07-20 | Absolute 072204BNA: 20 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2001-02-22 10:41 | 20010540028 | 2 |  | < | 2 | ug/L |  |  |  | n | 2001-02-22 10:41 | Absolute 92733: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2001-03-28 08:32 | 20010880074 | 2 |  | < | 2 | ug/L |  |  |  | n | 2001-03-28 08:32 | Absolute 92733: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2001-07-20 11:08 | 20012040024 | 2 |  | . | 0 | ug/L |  | Q | sgs |  | 2001-10-15 | Absolute 92733: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2013-07-25 07:00 | 20132070036 | 0.26 | 995 | . | 0.892 | ug/L | 0.89648 | Q | TBu |  | 2013-08-06 | Accu 213041074: 50 µl & Crescent 04CC149: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2014-03-27 06:00 | 20140860104 | 0.26 | 1990 | . | 1.51 | ug/L | 0.75879 | Q | TBu |  | 2014-04-15 | Accu 213041074: 100 µl & Crescent 04CC149: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2013-11-07 06:00 | 20133110107 | 0.26 | 400 | . | 0.471 | ug/L | 1.1775 | Q | TBu |  | 2013-11-26 | Accu 213041074: 20 µl & Spex Organics T1130514011: 20 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2006-12-12 06:00 | 20063460041 | 0.21 | 505.5668 | . | 0.422 | ug/L | 0.83471 | Y | jiv |  | 2007-01-25 | Accu B6070164: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-05-08 06:00 | 20071290009 | 0.21 | 983.8487 | . | 0.84 | ug/L | 0.85379 | B | sgs |  | 2007-06-07 | Accu B6070164: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-06-26 05:10 | 20071780012 | 0.21 | 488.5563 | . | 0.539 | ug/L | 1.1033 | Y | cka |  | 2007-08-27 | Accu B6070164: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-08-01 06:40 | 20072140012 | 0.21 | 1012.568 | . | 0.915 | ug/L | 0.90364 | Y | jiv |  | 2007-10-18 | Accu B6070164: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-02-12 06:00 | 20090430169 | 0.2 |  | < | 0.2 | ug/L |  | Y | jck |  | 2009-03-10 | Accu B8090087: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-03-26 07:00 | 20090860040 | 0.2 |  | < | 0.2 | ug/L |  | Y | awh |  | 2009-04-28 | Accu B8090087: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-06-04 07:00 | 20091550182 | 0.2 |  | < | 0.2 | ug/L |  | R | jiv |  | 2009-07-14 | Accu B8090087: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-07-16 06:30 | 20091970070 | 0.2 |  | < | 0.2 | ug/L |  | R | jiv |  | 2009-09-15 | Accu B8090087: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2003-10-17 12:59 | 20032930042 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Q | sgs | c | 2003-11-21 | AccuStandard B3090016: 20 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2003-11-25 10:00 | 20033300027 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Q | mco |  | 2004-01-07 | AccuStandard B3090016: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2004-01-07 08:15 | 20040080015 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Q | sgs | c | 2004-02-20 | AccuStandard B3090016: 30 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2004-02-26 09:00 | 20040580017 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Q | sgs | c | 2004-04-09 | AccuStandard B3090016: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2004-04-14 08:40 | 20041060220 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Q | mco |  | 2004-05-12 | AccuStandard B3090016: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2004-08-04 10:55 | 20042170208 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Q | mco |  | 2004-07-19 | AccuStandard B3090016: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2004-07-07 12:30 | 20041900027 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Q | mco |  | 2004-07-23 | AccuStandard B3090016: 30 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2004-09-08 08:35 | 20042530217 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Q | sgs |  | 2004-11-05 | AccuStandard B3090016: 30 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2006-10-12 05:00 | 20062850096 | 0.21 | 500.6531 | . | 0.361 | ug/L | 0.72106 | Y | jiv |  | 2006-11-03 | ChemService 363-135A: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-02-27 06:00 | 20070580110 | 0.21 | 989.6713 | . | 0.872 | ug/L | 0.8811 | Y | cka |  | 2007-04-13 | ChemService 363-135A: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-04-10 06:05 | 20071010008 | 0.21 | 494.59 | . | 0.481 | ug/L | 0.97252 | Y | cka |  | 2007-04-28 | ChemService 363-135A: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-06-12 05:10 | 20071640017 | 0.21 | 983.8089 | . | 0.891 | ug/L | 0.90566 | Y | jiv |  | 2007-08-03 | ChemService 363-135A: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-02-19 06:15 | 20090500128 | 0.2 |  | < | 0.2 | ug/L |  | Y | jck |  | 2009-03-10 | ChemService 406-96B: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-04-09 08:00 | 20090990156 | 0.2 |  | < | 0.2 | ug/L |  | Y | awh |  | 2009-04-28 | ChemService 406-96B: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-06-11 07:00 | 20091620173 | 0.2 |  | < | 0.2 | ug/L |  | R | jiv |  | 2009-08-25 | ChemService 406-96B: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-07-23 06:30 | 20092040201 | 0.2 |  | < | 0.2 | ug/L |  | R | jiv |  | 2009-09-21 | ChemService 406-96B: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2013-06-13 06:00 | 20131650076 | 0.26 | 398 | . | 0.402 | ug/L | 1.01 | Q | TBu |  | 2013-07-25 | Crescent 04CC149: 20 µl & Abs 040913: 20 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2013-08-15 06:00 | 20132280017 | 0.26 | 995 | . | 0.846 | ug/L | 0.85025 | Q | TBu |  | 2013-09-10 | Crescent 04CC149: 50 µl & Abs 040913: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2014-02-20 06:00 | 20140510041 | 0.26 | 398 | . | 0.297 | ug/L | 0.74623 | Q | TBu |  | 2014-03-19 | Crescent 04CC149: 20 µl & Supelco LB99395: 20 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2001-06-06 10:35 | 20011580012 | 2 |  | . | 0 | ug/L |  | Q | sgs |  | 2001-01-31 | Crescent 12M-009: 100 µl & Crescent 12M-004: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2001-04-25 10:40 | 20011160009 | 2 |  | < | 2 | ug/L |  |  |  | n | 2001-04-25 10:40 | Crescent 12M-009: 100 µl & Crescent 12M-004: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2001-09-10 10:45 | 20012530489 | 2 |  | . | 0 | ug/L |  | Q | sgs |  | 2001-10-15 | Crescent 12M-009: 100 µl & Crescent 12M-004: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2001-11-21 10:32 | 20013270024 | 2 |  | < | 2 | ug/L |  | Q | sgs |  | 2002-01-17 | Crescent 12M-009: 100 µl & Crescent 12M-004: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2012-05-10 06:00 | 20121310030 | 0.26 | 928 | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2012-07-12 | Crescent 06MM151: 80 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2010-10-14 06:00 | 20102880002 | 0.26 | 578.3229 | . | 0.553 | ug/L | 0.95621 | R | jiv |  | 2010-12-02 | Crescent 06MM151: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-01-06 06:00 | 20110070108 | 0.26 | 571.823 | . | 0.626 | ug/L | 1.0947 | R | jiv |  | 2011-01-25 | Crescent 06MM151: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-03-17 06:00 | 20110770005 | 0.26 | 2303.187 | . | 2.13 | ug/L | 0.92481 | R | jiv |  | 2011-04-19 | Crescent 06MM151: 200 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-04-22 05:45 | 20111170108 | 0.26 | 928.836 | . | 0.792 | ug/L | 0.85268 | R | jiv |  | 2011-05-16 | Crescent 06MM151: 80 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-06-16 06:00 | 20111680033 | 0.26 | 586.8664 | . | 0.573 | ug/L | 0.97637 | R | jiv |  | 2011-07-14 | Crescent 06MM151: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-08-18 08:45 | 20112310033 | 0.26 | 928 | . | 1.04 | ug/L | 1.1207 | R | jiv |  | 2011-09-16 | Crescent 06MM151: 80 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-11-17 06:00 | 20113220199 | 0.26 | 580 | . | 0.607 | ug/L | 1.0466 | Y | loa |  | 2012-01-10 | Crescent 06MM151: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2012-01-19 06:00 | 20120200072 | 0.26 | 928 | . | 0.954 | ug/L | 1.028 | R | jiv |  | 2012-01-28 | Crescent 06MM151: 80 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2012-03-15 06:00 | 20120760115 | 0.26 | 580 | . | 0.648 | ug/L | 1.1172 | R | jiv |  | 2012-04-17 | Crescent 06MM151: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-02-03 09:05 | 20050350082 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Q | sgs |  | 2005-03-01 | Crescent 07DD031: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-05-17 05:30 | 20051380003 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | R | sgs |  | 2005-06-06 | Crescent 07DD031: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-04-19 12:00 | 20051090105 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | R | sgs |  | 2005-06-06 | Crescent 07DD031: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-03-23 06:30 | 20050840182 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | R | sgs |  | 2005-06-06 | Crescent 07DD031: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-06-23 06:00 | 20051740245 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Y | mco |  | 2005-08-05 | Crescent 07DD031: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-08-25 10:05 | 20052410040 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Y | mco |  | 2005-09-07 | Crescent 07DD031: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-08-05 07:40 | 20052200128 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Y | mco |  | 2005-09-07 | Crescent 07DD031: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-10-14 11:35 | 20052900057 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2005-12-06 | Crescent 07DD031: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-09-28 09:00 | 20052730075 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2005-12-06 | Crescent 07DD031: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-12-06 06:00 | 20053410004 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2006-02-07 | Crescent 07EE048: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2006-01-13 12:00 | 20060170045 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2006-02-13 | Crescent 07EE048: 75 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2006-02-24 05:00 | 20060580111 | 0.21 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2006-04-12 | Crescent 07EE048: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2006-04-07 05:05 | 20061000006 | 0.21 |  | < | 0.5 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2006-04-17 | Crescent 07EE048: 15 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2006-05-23 07:05 | 20061440007 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2006-06-03 | Crescent 07EE048: 15 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2006-06-29 10:05 | 20061800283 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2006-07-15 | Crescent 07EE048: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2006-08-03 10:05 | 20062160011 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2006-08-30 | Crescent 07EE048: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2006-09-06 05:00 | 20062500291 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2006-09-28 | Crescent 07EE048: 75 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-12-03 06:00 | 20093380007 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2010-01-28 | Crescent 08LL068: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2010-05-20 08:30 | 20101410007 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2010-06-14 | Crescent 08LL068: 80 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2010-07-21 08:30 | 20102030004 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2010-09-23 | Crescent 08LL068: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2010-09-02 08:30 | 20102500050 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2010-10-26 | Crescent 08LL068: 80 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1996-11-08 14:39 | 19963170066 | 5 |  |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 1996-11-25 | EPA WS034-PAH1: 2000 µl & EPA WS035-PAH2: 2000 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1996-12-05 15:40 | 19963440085 | 5 |  |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 1997-01-21 | EPA WS034-PAH1: 2000 µl & EPA WS035-PAH2: 2000 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1997-01-30 15:40 | 19970310068 | 5 |  |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 1997-02-28 | EPA WS034-PAH1: 2000 µl & EPA WS035-PAH2: 2000 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2013-05-23 06:00 | 20131440106 | 0.26 | 398 | . | 0.342 | ug/L | 0.8593 | Q | TBu |  | 2013-06-18 | ERA 0318-13-01.1: 20 µl & Crescent 04CC149: 20 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2013-09-12 07:00 | 20132560003 | 0.26 | 400 | . | 0.333 | ug/L | 0.8325 | Q | TBu |  | 2013-10-31 | ERA 0318-13-01.1: 20 µl & Spex Organics T1130514011: 20 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2014-01-09 06:00 | 20140100086 | 0.26 | 400 | . | 0.409 | ug/L | 1.0225 | Q | TBu |  | 2014-01-30 | ERA 0318-13-01.1: 20 µl & Spex Organics T1130514011: 20 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2012-07-12 06:00 | 20121950067 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2012-08-10 | ERA 0507-12-03.1: 20 µl & Supelco LB92780: 20 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1998-02-23 15:45 | 19980550124 | 5 | 7021.717 |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 1998-03-05 | ERA 1211-97-11E: 100 µl & ERA 1211-97-11F: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1998-06-03 10:26 | 19981560084 | 5 | 34526.6 |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 1998-06-17 | ERA 1211-97-11E: 500 µl & ERA 1211-97-11F: 500 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1999-02-02 03:40 | 19990340073 | 5 | 7078.078 | . | 6 | ug/L | 0.84769 |  |  |  | 1999-02-02 03:40 | ERA 1211-97-11E: 100 µl & ERA 1211-97-11F: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1999-02-26 10:30 | 19990610225 | 5 | 7326.284 | E | 5 | ug/L | 0.68247 |  |  |  | 1999-02-26 10:30 | ERA 1211-97-11E: 100 µl & ERA 1211-97-11F: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1998-03-26 08:30 | 19980850045 | 5 | 18882.09 |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 1998-04-09 | ERA 1211-97-11F: 250 µl & ERA 1211-97-11E: 250 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1998-06-25 15:09 | 19981770090 | 0.26 | 17472.98 |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 2019-08-13 | ERA 1211-97-11F: 250 µl & ERA 1211-97-11E: 250 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1998-07-28 09:37 | 19982100122 | 0.26 | 7136.101 |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 2019-08-26 | ERA 1211-97-11F: 100 µl & ERA 1211-97-11E: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1998-10-08 09:50 | 19982820151 | 5 | 17474.78 | E | 6 | ug/L | 0.34335 |  |  |  | 1998-10-08 09:50 | ERA 1211-97-11F: 250 µl & ERA 1211-97-11E: 250 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1998-12-22 13:15 | 19983570047 | 5 | 7031.169 | . | 6 | ug/L | 0.85334 |  |  |  | 1998-12-22 13:15 | ERA 1211-97-11F: 100 µl & ERA 1211-97-11E: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-07-14 06:00 | 20111960038 | 0.26 | 944 | R |  | ug/L |  |  |  |  | 2011-07-14 06:00 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 80 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2010-11-30 06:00 | 20103350002 | 0.26 | 929.4999 | . | 0.62 | ug/L | 0.66703 | R | jiv |  | 2011-01-25 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 80 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-02-10 06:00 | 20110410060 | 0.26 | 592.6075 | . | 0.651 | ug/L | 1.0985 | R | jiv |  | 2011-03-17 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-05-19 06:00 | 20111390174 | 0.26 | 598.074 | . | 0.593 | ug/L | 0.99152 | R | jiv |  | 2011-06-07 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-08-04 06:00 | 20112170173 | 0.26 | 2360 | . | 2.12 | ug/L | 0.89831 | R | jiv |  | 2011-09-15 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 200 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-09-08 06:00 | 20112520205 | 0.26 | 944 | . | 1 | ug/L | 1.0593 | R | jiv |  | 2011-10-12 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 80 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-10-20 06:00 | 20112930086 | 0.26 | 944 | . | 0.891 | ug/L | 0.94386 | R | jiv |  | 2012-01-10 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 80 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-12-15 06:00 | 20113500018 | 0.26 | 2360 | . | 2.33 | ug/L | 0.98729 | R | jiv |  | 2012-03-08 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 200 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2012-02-16 06:00 | 20120470080 | 0.26 | 590 | . | 0.63 | ug/L | 1.0678 | R | jiv |  | 2012-03-20 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2012-03-29 06:00 | 20120930005 | 0.26 | 590 | . | 0.601 | ug/L | 1.0186 | R | jiv |  | 2012-04-18 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2012-04-26 06:30 | 20121180063 | 0.26 | 590 | . | 0.516 | ug/L | 0.87458 | R | jiv |  | 2012-07-12 | ERA 0618-10-02 LS1383#1: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-11-27 09:09 | 20073310066 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | B | jiv |  | 2008-02-01 | ERA 0709-07-03BNA: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2008-02-06 05:00 | 20080370104 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2008-02-22 | ERA 0709-07-03BNA: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2008-04-10 08:25 | 20081010089 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Q | jiv |  | 2008-05-08 | ERA 0709-07-03BNA: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2008-05-01 08:05 | 20081220191 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | cka |  | 2008-05-15 | ERA 0709-07-03BNA: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2008-05-28 08:05 | 20081500004 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | cka |  | 2008-06-09 | ERA 0709-07-03BNA: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2008-07-01 08:35 | 20081840001 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2008-08-16 | ERA 0709-07-03BNA: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2008-08-07 08:35 | 20082210025 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2008-08-20 | ERA 0709-07-03BNA: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2008-08-27 07:30 | 20082410007 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2008-09-21 | ERA 0709-07-03BNA: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-03-13 08:00 | 20070720044 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | cka |  | 2007-04-13 | ERA 0714-06-02: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-06-19 07:00 | 20071710025 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2007-08-03 | ERA 0714-06-02: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-07-24 05:10 | 20072070014 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | cka |  | 2007-08-27 | ERA 0714-06-02: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-08-27 07:05 | 20072400297 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2007-10-15 | ERA 0714-06-02: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-11-19 09:30 | 20093240043 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2010-01-26 | ERA 0817-09-02BNA: 80 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2010-04-22 08:30 | 20101130053 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2010-06-10 | ERA 0817-09-02BNA: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2010-06-24 08:30 | 20101760002 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2010-07-15 | ERA 0817-09-02BNA: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2010-08-12 09:30 | 20102250099 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2010-10-19 | ERA 0817-09-02BNA: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-02-05 07:30 | 20090370004 | 0.2 | 517.9704 | . | 0.548 | ug/L | 1.058 | Y | jiv |  | 2009-03-04 | NSI 080508-01BNA: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-03-19 07:00 | 20090780144 | 0.2 | 776.8529 | E | 0.147 | ug/L | 0.18923 | Y | jiv | n | 2009-04-07 | NSI 080508-01BNA: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-05-28 05:10 | 20091490003 | 0.2 | 484.8125 | . | 0.54 | ug/L | 1.1138 | R | jiv |  | 2009-07-07 | NSI 080508-01BNA: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-07-07 07:00 | 20091880134 | 0.2 | 481.1942 | . | 0.457 | ug/L | 0.94972 | R | jiv |  | 2009-09-01 | NSI 080508-01BNA: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-11-05 06:00 | 20093100003 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2010-01-25 | NSI 082409-01BNA: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2010-04-29 08:30 | 20101190092 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2010-06-29 | NSI 082409-01BNA: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2010-07-01 09:00 | 20101830109 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2010-07-28 | NSI 082409-01BNA: 80 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2010-08-19 09:00 | 20102320019 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2010-10-20 | NSI 082409-01BNA: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2006-05-16 05:15 | 20061370128 | 0.21 | 3696.478 | . | 3.05 | ug/L | 0.82511 | Y | jiv |  | 2006-06-03 | Protocol R1050720008: 20 µl & Absolute 072204BNA: 20 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1997-03-10 14:15 | 19970710158 | 5 | 24154.97 |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 1997-03-28 | Protocol A961206J: 250 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1997-03-27 12:00 | 19970900194 | 5 | 23319.65 |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 1997-04-23 | Protocol A961206J: 250 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1997-05-15 09:10 | 19971350160 | 5 | 23778.38 |  |  | ug/L |  | 72P | JFA |  | 1997-05-31 | Protocol A970423D: 250 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1997-07-18 14:55 | 19972020134 | 5 | 27832.21 |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 1997-07-25 | Protocol A970423D: 250 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1997-09-11 15:00 | 19972580087 | 5 | 23290.97 |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 1997-09-20 | Protocol A970423D: 250 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1998-02-02 10:35 | 19980330135 | 5 | 9780.503 |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 1998-02-11 | Protocol A970423D: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1998-11-03 10:30 | 19983080090 | 5 | 9561.376 | . | 10 | ug/L | 1.0459 |  |  |  | 1998-11-03 10:30 | Protocol A970423D: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-10-27 07:00 | 20053010005 | 1.4 | 1524.939 | E | 1.4 | ug/L | 0.91807 | Y | jiv |  | 2005-12-06 | Protocol R1050720008: 8 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-12-15 08:20 | 20053500097 | 1.4 | 4756.871 | . | 3.9 | ug/L | 0.81987 | Y | jiv |  | 2006-02-07 | Protocol R1050720008: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2006-01-27 04:00 | 20060310005 | 1.4 | 9540.974 | E | 6.7 | ug/L | 0.70223 | Y | jiv |  | 2006-02-22 | Protocol R1050720008: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2006-03-09 05:15 | 20060690199 | 0.21 | 1890.955 | E | 1.4 | ug/L | 0.74037 | Y | jiv |  | 2006-04-12 | Protocol R1050720008: 10 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2006-04-20 07:15 | 20061110004 | 0.21 | 2864.722 | . | 2.18 | ug/L | 0.76098 | Y | jiv |  | 2006-05-19 | Protocol R1050720008: 15 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2006-06-08 09:20 | 20061630093 | 0.21 | 9083.569 | . | 6.83 | ug/L | 0.75191 | Y | jiv |  | 2006-06-30 | Protocol R1050720008: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2006-08-17 12:00 | 20062330170 | 0.21 | 2844.501 | . | 2.38 | ug/L | 0.8367 | Y | jiv |  | 2006-08-30 | Protocol R1050720008: 15 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1999-03-09 14:10 | 19990700066 | 5 | 20089.28 | . | 16 | ug/L | 0.79644 |  |  |  | 1999-03-09 14:10 | Protocol R990115013: 200 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1999-04-27 13:10 | 19991180123 | 5 | 39871.52 | . | 33 | ug/L | 0.82766 |  |  |  | 1999-04-27 13:10 | Protocol R990115013: 400 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1999-05-24 13:13 | 19991450025 | 5 | 18971.33 | . | 15 | ug/L | 0.79067 |  |  |  | 1999-05-24 13:13 | Protocol R990115013: 200 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1999-07-09 08:20 | 19991900135 | 5 | 37414.26 | . | 32 | ug/L | 0.85529 |  |  |  | 1999-07-09 08:20 | Protocol R990115013: 400 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1999-07-20 09:25 | 19992020074 | 5 | 18629.68 | . | 17 | ug/L | 0.91252 |  |  |  | 1999-07-20 09:25 | Protocol R990115013: 200 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1999-10-07 11:45 | 19992810003 | 2 | 19027.48 | . | 16 | ug/L | 0.84089 |  |  |  | 1999-10-07 11:45 | Protocol R990115013: 200 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1999-12-21 09:50 | 19993560005 | 2 | 38042.9 | . | 31 | ug/L | 0.81487 |  |  |  | 1999-12-21 09:50 | Protocol R990115013: 400 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2003-11-05 02:08 | 20033110013 | 1.4 | 4699.851 | . | 4 | ug/L | 0.85109 | Q | sgs | c | 2003-11-21 | Protocol S1031007007: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2003-12-10 08:30 | 20033440138 | 1.4 | 8593.75 | . | 6 | ug/L | 0.69818 | Q | mco | c | 2004-01-07 | Protocol S1031007007: 75 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2004-01-21 12:26 | 20040220017 | 1.4 | 4561.949 | . | 4.5 | ug/L | 0.98642 | Q | sgs | c | 2004-02-20 | Protocol S1031007007: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2004-02-18 09:10 | 20040500006 | 1.4 | 8536.838 | . | 7.8 | ug/L | 0.91369 | Q | sgs | c | 2004-04-09 | Protocol S1031007007: 75 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2004-04-28 09:50 | 20041210017 | 1.4 | 4621.363 | . | 4.6 | ug/L | 0.99538 | Q | mco |  | 2004-05-12 | Protocol S1031007007: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2004-06-09 10:45 | 20041620013 | 1.4 | 8757.032 | . | 7.2 | ug/L | 0.8222 | Q | mco |  | 2004-07-23 | Protocol S1031007007: 75 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2004-09-22 09:45 | 20042670001 | 1.4 | 8520.967 | . | 7.9 | ug/L | 0.92712 | Q | sgs |  | 2004-11-05 | Protocol S1031007007: 75 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2004-08-18 08:45 | 20042330280 | 1.4 | 5874.186 | . | 3.5 | ug/L | 0.59583 | Q | sgs |  | 2004-11-05 | Protocol S1031007007: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2004-12-15 08:00 | 20043510031 | 1.4 | 4478.87 | . | 4.2 | ug/L | 0.93774 | Q | sgs |  | 2005-02-03 | Protocol S1040728002: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-02-16 08:15 | 20050480018 | 1.4 | 8973.818 | . | 9.8 | ug/L | 1.0921 | Q | sgs |  | 2005-03-01 | Protocol S1040728002: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-05-03 06:10 | 20051250022 | 1.4 | 8967.19 | . | 7 | ug/L | 0.78062 | R | sgs |  | 2005-06-06 | Protocol S1040728002: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-04-06 05:45 | 20050970017 | 1.4 | 4509.762 | . | 4.4 | ug/L | 0.97566 | R | sgs |  | 2005-06-06 | Protocol S1040728002: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-06-02 06:05 | 20051540201 | 1.4 | 5351.521 | . | 5.6 | ug/L | 1.0464 | R | sgs |  | 2005-07-01 | Protocol S1040728002: 30 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-06-30 07:10 | 20051810202 | 1.4 | 9020.482 | . | 9.9 | ug/L | 1.0975 | Y | mco |  | 2005-08-05 | Protocol S1040728002: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2005-09-15 04:30 | 20052590002 | 1.4 | 5466.238 | . | 5.3 | ug/L | 0.96959 | Y | jiv |  | 2005-12-06 | Protocol S1040728002: 30 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2000-01-11 15:00 | 20000120161 | 2 |  | < | 2 | ug/L |  |  |  |  | 2000-01-11 15:00 | Protocol W991208006: 75 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2000-02-24 14:15 | 20000560012 | 2 |  | < | 2 | ug/L |  |  |  |  | 2000-02-24 14:15 | Protocol W991208006: 500 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2000-03-09 09:10 | 20000690070 | 2 |  | < | 2 | ug/L |  |  |  |  | 2000-03-09 09:10 | Protocol W991208006: 75 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2000-05-16 15:10 | 20001380089 | 2 |  | < | 2 | ug/L |  |  |  |  | 2000-05-16 15:10 | Protocol W991208006: 75 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2000-06-14 10:20 | 20001660108 | 2 |  | < | 2 | ug/L |  |  |  |  | 2000-06-14 10:20 | Protocol W991208006: 75 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2000-07-05 13:06 | 20001880012 | 2 |  | < | 2 | ug/L |  |  |  |  | 2000-07-05 13:06 | Protocol W991208006: 75 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2000-08-16 09:23 | 20002290198 | 2 |  | < | 2 | ug/L |  |  |  |  | 2000-08-16 09:23 | Protocol W991208006: 500 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2000-09-19 08:05 | 20002640046 | 2 |  | R |  | ug/L |  |  |  |  | 2000-09-19 08:05 | Protocol W991208006: 75 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2000-11-01 07:40 | 20003070005 | 2 |  | < | 2 | ug/L |  |  |  |  | 2000-11-01 07:40 | Protocol W991208006: 500 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2012-09-06 06:00 | 20122500214 | 0.26 | 2500 | . | 2.1 | ug/L | 0.84 | Y | jiv |  | 2012-09-18 | Restek A088363: 50 µl & ChemService 348100: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2012-11-15 06:00 | 20123200136 | 0.26 | 2500 | . | 2.05 | ug/L | 0.82 | R | jiv |  | 2012-12-19 | Restek A088363: 50 µl & Supelco LB92780: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2013-01-31 06:00 | 20130320043 | 0.26 | 5000 | . | 3.82 | ug/L | 0.764 | R | mco |  | 2013-03-05 | Restek A088363: 100 µl & Supelco LB92780: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-03-20 06:00 | 20070800008 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | cka |  | 2007-04-28 | Restek A046609: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-05-15 05:30 | 20071360128 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | B | sgs |  | 2007-06-07 | Restek A046609: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-07-03 07:10 | 20071860009 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | cka |  | 2007-08-27 | Restek A046609: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-08-07 10:30 | 20072200096 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2007-10-18 | Restek A046609: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-02-26 07:00 | 20090580006 | 0.2 | 520.8334 | E | 0.499 | ug/L | 0.95808 | Y | jiv |  | 2009-03-13 | Restek A062189: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-05-06 06:30 | 20091320005 | 0.2 | 490.929 | . | 0.539 | ug/L | 1.0979 | Y | awh |  | 2009-08-04 | Restek A062189: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-06-18 07:00 | 20091700147 | 0.2 | 790.6091 | . | 0.778 | ug/L | 0.98405 | R | jiv |  | 2009-08-25 | Restek A062189: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-07-30 06:30 | 20092110203 | 0.2 | 499.4423 | . | 0.391 | ug/L | 0.78287 | R | jiv |  | 2009-09-22 | Restek A062189: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2012-06-07 07:00 | 20121600152 | 0.26 | 1000 | . | 1 | ug/L | 1 | R | jiv |  | 2012-07-24 | Restek A088363: 20 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2002-07-30 08:15 | 20022120004 | 2 |  | R |  | ug/L |  | Q | sgs |  | 2002-08-16 | SPEX P1010921009: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2003-03-25 09:28 | 20030840133 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Q | sgs |  | 2003-04-15 | SPEX P1010921009: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2003-06-04 06:15 | 20031560029 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Q | sgs |  | 2003-06-17 | SPEX P1010921009: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2003-04-17 11:00 | 20031080042 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Q | sgs |  | 2003-06-17 | SPEX P1010921009: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2003-07-29 05:30 | 20032110014 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Q | mco |  | 2003-09-12 | SPEX R1020912006: 200 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2003-10-03 16:30 | 20032790056 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Q | sgs |  | 2003-11-21 | SPEX R1020912006: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2003-09-25 09:26 | 20032690098 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Q | sgs |  | 2003-11-21 | SPEX R1020912006: 200 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2002-03-13 10:42 | 20020730096 | 2 |  | < | 2 | ug/L |  | Q | sgs |  | 2002-04-04 | SPEX-Certiprep P1010921009: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2012-06-28 07:00 | 20121810016 | 0.26 | 1000 | . | 0.958 | ug/L | 0.958 | R | jiv |  | 2012-07-27 | Spex Organics T1120510016: 20 µl & ChemService 348100: 20 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2012-11-29 06:00 | 20123350009 | 0.26 | 5000 | . | 4.5 | ug/L | 0.9 | R | jiv |  | 2012-12-19 | Spex Organics T1120510016: 100 µl & ChemService 348100: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2012-10-30 06:00 | 20123040159 | 0.26 | 2500 | . | 2.12 | ug/L | 0.848 | R | jiv |  | 2012-12-19 | Spex Organics T1120510016: 50 µl & ERA 0507-12-03.1: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2013-02-14 06:00 | 20130460005 | 0.26 | 1000 | . | 0.811 | ug/L | 0.811 | R | mco |  | 2013-03-06 | Spex Organics T1120510016: 20 µl & ERA 0507-12-03.1: 20 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2012-10-10 06:00 | 20122850006 | 0.26 | 1000 | . | 0.967 | ug/L | 0.967 | R | jiv |  | 2012-12-19 | Spex Organics T1120510016: 20 µl & Supelco LB92780: 20 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2013-12-23 06:00 | 20133580038 | 0.26 | 1000 | . | 1.09 | ug/L | 1.09 | Q | TBu |  | 2014-01-30 | Spex Organics T1130514011: 50 µl & Abs 040913: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2013-10-24 07:00 | 20132980010 | 0.26 | 400 | . | 0.431 | ug/L | 1.0775 | Q | TBu |  | 2013-11-25 | Spex Organics T1130514011: 20 µl & Supelco LB99395: 20 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2014-04-03 06:00 | 20140930052 | 0.26 | 400 | . | 0.333 | ug/L | 0.8325 | Q | TBu |  | 2014-04-15 | Spex Organics T1130514011: 20 µl & Supelco LB99395: 20 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-10-22 06:00 | 20092960002 | 0.26 | 691.9864 | . | 0.576 | ug/L | 0.83239 | R | jiv |  | 2009-12-15 | Spex Organics T1090824002: 80 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2010-05-06 09:00 | 20101270035 | 0.26 | 348.8372 | . | 0.324 | ug/L | 0.9288 | R | jiv |  | 2010-05-18 | Spex Organics T1090824002: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2010-07-08 08:30 | 20101900006 | 0.26 | 351.835 | . | 0.343 | ug/L | 0.97489 | R | jiv |  | 2010-07-28 | Spex Organics T1090824002: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2010-08-26 09:00 | 20102390259 | 0.26 | 707.1015 | . | 0.694 | ug/L | 0.98147 | R | jiv |  | 2010-10-21 | Spex Organics T1090824002: 80 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2010-10-28 06:00 | 20103020154 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2010-12-07 | Spex Organics T1100701002: 80 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2010-12-16 06:00 | 20103510061 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2011-01-25 | Spex Organics T1100701002: 200 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-02-24 06:00 | 20110560006 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2011-03-17 | Spex Organics T1100701002: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-06-02 06:00 | 20111540002 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2011-06-23 | Spex Organics T1100701002: 80 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-06-29 06:00 | 20111810001 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2011-07-15 | Spex Organics T1100701002: 200 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-08-10 06:00 | 20112220130 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2011-09-16 | Spex Organics T1100701002: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-10-07 07:15 | 20112840030 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2011-12-29 | Spex Organics T1100701002: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-11-29 06:00 | 20113340048 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | Y | loa |  | 2012-01-10 | Spex Organics T1100701002: 80 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2012-03-01 06:00 | 20120620016 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2012-03-20 | Spex Organics T1100701002: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2013-04-04 06:00 | 20130940098 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | mco |  | 2013-05-10 | Supelco LB92780: 50 µl & ChemService 348100: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2013-05-09 06:00 | 20131290119 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | Q | TBu |  | 2013-06-17 | Supelco LB99395: 50 µl & Accu 213041074: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2013-09-06 06:20 | 20132490341 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | Q | TBu |  | 2013-09-24 | Supelco LB99395: 20 µl & ERA 0318-13-01.1: 20 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2014-01-23 06:00 | 20140230081 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | Q | TBu |  | 2014-02-08 | Supelco LB99395: 100 µl & ERA 0318-13-01.1: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1994-05-03 16:01 | 19941240225 | 5 | 22385.89 |  |  | ug/L |  | XXX | RGM |  | 1994-07-07 | Supelco LA34875: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1994-05-03 15:55 | 19941240224 | 5 | 22295.8 |  |  | ug/L |  | XXX | RGM |  | 1994-07-07 | Supelco LA34875: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1994-05-27 11:01 | 19941470387 | 5 | 70921.99 |  |  | ug/L |  | XXX | RGM |  | 1994-07-08 | Supelco LA34875: 300 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1994-05-27 10:22 | 19941470386 | 5 | 71454.09 |  |  | ug/L |  | XXX | RGM |  | 1994-07-08 | Supelco LA34875: 300 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1994-05-27 09:37 | 19941470384 | 5 | 24706.61 |  |  | ug/L |  | XXX | RGM |  | 1994-07-08 | Supelco LA34875: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1994-05-27 09:13 | 19941470385 | 5 | 23920.58 |  |  | ug/L |  | XXX | RGM |  | 1994-07-08 | Supelco LA34875: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1994-05-27 08:56 | 19941470382 | 5 | 11825.92 |  |  | ug/L |  | XXX | RGM |  | 1994-07-08 | Supelco LA34875: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1994-05-27 08:35 | 19941470383 | 5 | 11436.41 |  |  | ug/L |  | XXX | RGM |  | 1994-07-08 | Supelco LA34875: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-04-04 08:05 | 20070950016 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | cka |  | 2007-04-28 | Supelco LB40675: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-05-23 07:20 | 20071440019 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | B | sgs |  | 2007-06-07 | Supelco LB40675: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-07-10 04:50 | 20071920021 | 0.21 |  | R |  | ug/L |  | Y |  |  | 2007-07-10 04:50 | Supelco LB40675: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-08-15 08:05 | 20072290012 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2007-10-18 | Supelco LB40675: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-11-01 10:02 | 20073060020 | 0.21 | 318.5632 | . | 0.277 | ug/L | 0.86953 | Y | cka |  | 2008-01-16 | Supelco LB50016: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2008-01-08 07:00 | 20080080067 | 0.21 | 315.1587 | E | 0.231 | ug/L | 0.73296 | B | jiv |  | 2008-02-01 | Supelco LB50016: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2008-03-27 10:00 | 20080870098 | 0.21 | 483.2455 | . | 0.433 | ug/L | 0.89602 | Y | jiv |  | 2008-04-07 | Supelco LB50016: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2008-04-16 05:10 | 20081080089 | 0.21 | 300.9512 | . | 0.331 | ug/L | 1.0998 | Q | jiv |  | 2008-05-08 | Supelco LB50016: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2008-05-07 05:00 | 20081290002 | 0.21 | 302.299 | . | 0.325 | ug/L | 1.0751 | Y | cka |  | 2008-05-15 | Supelco LB50016: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2008-06-03 09:05 | 20081560005 | 0.21 | 300.564 | . | 0.323 | ug/L | 1.0746 | Q | jiv |  | 2008-07-14 | Supelco LB50016: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2008-07-17 05:20 | 20082000009 | 0.21 | 297.4151 | . | 0.262 | ug/L | 0.88092 | Y | jiv |  | 2008-08-19 | Supelco LB50016: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2008-08-13 05:10 | 20082260237 | 0.21 | 299.4086 | . | 0.283 | ug/L | 0.9452 | Y | jiv |  | 2008-08-20 | Supelco LB50016: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-12-17 06:00 | 20093520064 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2010-03-02 | Supelco LB69646: 80 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2010-06-03 09:30 | 20101550009 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2010-06-15 | Supelco LB69646: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2010-08-03 09:30 | 20102160004 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2010-09-28 | Supelco LB69646: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2010-09-09 06:05 | 20102530005 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2010-10-26 | Supelco LB69646: 80 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2010-11-10 06:00 | 20103140136 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2010-12-08 | Supelco LB77169: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-01-20 06:00 | 20110210096 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2011-02-01 | Supelco LB77169: 80 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-03-31 06:00 | 20110910081 | 0.26 |  | R |  | ug/L |  | R | jiv |  | 2011-04-19 | Supelco LB77169: 80 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-04-28 06:00 | 20111190182 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2011-05-17 | Supelco LB77169: 200 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-07-21 06:00 | 20112030056 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2011-08-11 | Supelco LB77169: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-08-25 06:00 | 20112380053 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2011-10-05 | Supelco LB77169: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2011-11-03 06:00 | 20113080002 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2012-01-10 | Supelco LB77169: 200 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2012-02-02 11:30 | 20120370002 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2012-03-14 | Supelco LB77169: 80 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2012-02-23 06:00 | 20120540035 | 0.26 |  | < | 0.26 | ug/L |  | R | jiv |  | 2012-03-20 | Supelco LB77169: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1997-06-12 10:45 | 19971630180 | 5 |  |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 1997-06-24 | Ultra 12824: 200 µl & Ultra 14821: 200 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1997-08-20 16:50 | 19972330156 | 5 |  |  |  | ug/L |  | XXX | PJA |  | 1997-10-20 | Ultra 12824: 400 µl & Ultra 14821: 400 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1997-10-17 09:32 | 19972940006 | 5 |  |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 1997-10-24 | Ultra 14821: 200 µl & Ultra 12824: 200 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1997-11-11 11:00 | 19973160037 | 5 |  |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 1997-12-03 | Ultra 14821: 200 µl & Ultra 12824: 200 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1997-11-19 11:00 | 19973250091 | 5 |  |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 1997-12-16 | Ultra 14821: 400 µl & Ultra 12824: 400 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1997-12-31 13:02 | 19980130155 | 5 |  |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 1998-02-09 | Ultra 14821: 400 µl & Ultra 12824: 400 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1995-01-12 12:05 | 19950200082 | 5 |  |  |  | ug/L |  | 70O | RGM |  | 1995-02-21 | Ultra 10614: 250 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1995-01-12 12:00 | 19950200081 | 5 |  |  |  | ug/L |  | 70O | RGM |  | 1995-02-21 | Ultra 10614: 250 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1995-02-06 12:50 | 19950380135 | 5 |  |  |  | ug/L |  | 70O | RGM |  | 1995-04-04 | Ultra 10614: 250 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1995-10-02 14:40 | 19952760027 | 5 | 14067.44 |  |  | ug/L |  | 71J | JFA |  | 1995-11-28 | Ultra 11509: 150 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1995-04-06 15:00 | 19950970249 | 5 | 29382.47 |  |  | ug/L |  | 72O | JFA |  | 1995-04-25 | Ultra 11862: 500 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1995-03-08 11:15 | 19950670184 | 5 | 32346.49 |  |  | ug/L |  | 72O | JFA |  | 1995-05-10 | Ultra 11862: 500 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1995-03-08 11:10 | 19950670185 | 5 | 31382.98 |  |  | ug/L |  | 72O | JFA |  | 1995-05-10 | Ultra 11862: 500 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1995-06-16 10:00 | 19951700232 | 5 | 31216.93 |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 1995-07-10 | Ultra 11862: 500 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1995-07-13 08:42 | 19951950203 | 5 | 17248.94 |  |  | ug/L |  | XXX | DSW |  | 1995-09-07 | Ultra 11862: 200 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1995-08-11 10:45 | 19952270133 | 5 | 33258.17 |  |  | ug/L |  | 72O | JFA |  | 1995-10-03 | Ultra 11862: 500 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1996-03-29 10:20 | 19960890168 | 5 | 13169.64 |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 1996-04-23 | Ultra 11862: 200 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1996-04-23 16:55 | 19961150006 | 5 | 5709.861 |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 1996-05-06 | Ultra 11862: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1996-04-23 16:50 | 19961150005 | 5 | 31413.06 |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 1996-05-17 | Ultra 11862: 500 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1996-08-02 13:00 | 19962150509 | 5 | 12448.57 |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 1996-08-15 | Ultra 11862: 200 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1996-06-10 13:00 | 19961640389 | 5 | 5817.393 |  |  | ug/L |  | 72P | JFA |  | 1996-08-16 | Ultra 11862: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1996-08-16 13:15 | 19962320210 | 5 | 5946.382 |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 1996-09-25 | Ultra 11862: 100 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 1996-10-09 15:30 | 19962850014 | 5 | 11890.37 |  |  | ug/L |  | 72P | SGS |  | 1996-10-28 | Ultra 11862: 200 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-05-29 05:10 | 20071500019 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | B | sgs |  | 2007-06-07 | Ultra CC-2390: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-05-01 08:25 | 20071220020 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | B | sgs |  | 2007-06-07 | Ultra CC-2390: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-07-18 07:20 | 20071990260 | 0.21 |  | R |  | ug/L |  |  |  |  | 2007-07-18 07:20 | Ultra CC-2390: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-08-22 10:20 | 20072350246 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2007-10-15 | Ultra CC-2390: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2007-11-14 08:02 | 20073190235 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | cka |  | 2008-01-16 | Ultra CD-2093: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2008-01-23 07:30 | 20080240004 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | B | jiv |  | 2008-02-11 | Ultra CD-2093: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2008-04-24 06:50 | 20081150082 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Q | jiv |  | 2008-05-08 | Ultra CD-2093: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2008-04-02 05:30 | 20080940062 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Q | jiv |  | 2008-05-08 | Ultra CD-2093: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2008-05-13 06:05 | 20081340104 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | cka |  | 2008-06-09 | Ultra CD-2093: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2008-06-10 05:10 | 20081630009 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Q | jiv |  | 2008-07-14 | Ultra CD-2093: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2008-07-22 06:40 | 20082040250 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2008-08-19 | Ultra CD-2093: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2008-08-21 04:00 | 20082350005 | 0.21 |  | < | 0.21 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2008-09-21 | Ultra CD-2093: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-03-05 06:00 | 20090640120 | 0.2 |  | < | 0.2 | ug/L |  | Y | jiv |  | 2009-03-13 | Ultra CE-2870: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-06-25 07:00 | 20091770123 | 0.2 |  | < | 0.2 | ug/L |  | R | jiv |  | 2009-07-14 | Ultra CE-2870: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-05-14 08:00 | 20091340059 | 0.2 |  | < | 0.2 | ug/L |  | Y | awh |  | 2009-08-04 | Ultra CE-2870: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-08-13 06:30 | 20092260007 | 0.26 |  | < | 0.2 | ug/L |  | R | jiv |  | 2009-10-06 | Ultra CE-2870: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2009-10-08 06:00 | 20092820003 | 0.26 | 342.7896 | . | 0.314 | ug/L | 0.91601 | R | jiv |  | 2010-01-21 | Ultra CF-3574: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2010-04-08 08:30 | 20100990015 | 0.26 | 688.2231 | . | 0.615 | ug/L | 0.89361 | R | jiv |  | 2010-05-13 | Ultra CF-3574: 80 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2010-06-17 09:00 | 20101720150 | 0.26 | 349.4678 | . | 0.298 | ug/L | 0.85273 | R | jiv |  | 2010-07-15 | Ultra CF-3574: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2010-08-05 09:30 | 20102180093 | 0.26 | 353.7304 | . | 0.388 | ug/L | 1.0969 | R | jiv |  | 2010-10-19 | Ultra CF-3574: 40 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2003-12-17 09:00 | 20033510126 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Q | mco |  | 2004-01-07 | Ultra U1359: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2003-11-13 11:55 | 20033180002 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Q | mco |  | 2004-01-07 | Ultra U1359: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2004-02-04 09:00 | 20040350074 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Q | sgs |  | 2004-02-20 | Ultra U1359: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2004-04-01 09:30 | 20040930015 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Q | sgs |  | 2004-04-09 | Ultra U1359: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2004-07-14 09:45 | 20041980034 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Q | mco |  | 2004-07-19 | Ultra U1359: 50 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2004-05-26 10:30 | 20041480009 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Q | mco |  | 2004-07-23 | Ultra U1359: 75 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2004-09-29 08:10 | 20042740029 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Q | sgs |  | 2004-11-05 | Ultra U1359: 25 µl
1383 | NITROBENZENE | 34447GCM57 | 2004-08-31 11:00 | 20042450160 | 1.4 |  | < | 1.4 | ug/L |  | Q | sgs |  | 2004-11-05 | Ultra U1359: 75 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2014-06-26 07:30 | 20141770148 | 0.6 |  | < | 0.6 | ug/L |  | T | dlr |  | 2014-07-03 | Abs 032014: 20 µl & ChemService 2615700: 20 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2015-01-08 07:00 | 20150090092 | 0.6 |  | < | 0.6 | ug/L |  | T | dlr |  | 2015-01-10 | Abs 032014: 20 µl & ERA 0321-14-05A: 20 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2015-04-16 07:30 | 20151110020 | 0.6 |  | < | 0.6 | ug/L |  | T | dlr |  | 2015-04-25 | Abs 032014: 10 µl & ERA 0321-14-05A: 10 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2015-10-22 09:00 | 20152950080 | 0.6 | 900 | . | 0.99 | ug/L | 1.1 | T | dlr |  | 2015-10-23 | Abs 040315: 10 µl & ChemService 3818700: 10 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2016-04-07 07:00 | 20160980153 | 0.6 | 900 | . | 0.84 | ug/L | 0.93333 | T | dlr |  | 2016-04-09 | Abs 040315: 10 µl & ChemService 3818700: 10 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2015-08-06 09:00 | 20152190008 | 0.6 | 897.9999 | . | 0.86 | ug/L | 0.95768 | T | lmu |  | 2015-08-14 | Abs 040315: 10 µl & ERA 0601-15-05: 10 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2015-09-17 07:30 | 20152610007 | 0.6 | 1347 | . | 1.32 | ug/L | 0.97996 | T | dlr |  | 2015-09-24 | Abs 040315: 15 µl & ERA 0601-15-05: 15 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2014-07-17 06:30 | 20141990077 | 0.6 | 2411.2 | . | 2.49 | ug/L | 1.0327 | T | dlr |  | 2014-07-23 | Accu 214031128: 20 µl & Abs 032014: 20 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2014-09-10 07:00 | 20142530089 | 0.6 | 1205.6 | . | 1.4 | ug/L | 1.1612 | T | dlr |  | 2014-09-11 | Accu 214031128: 10 µl & Abs 032014: 10 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2014-12-08 07:00 | 20143420011 | 0.6 | 1205.6 | . | 1.47 | ug/L | 1.2193 | T | dlr |  | 2014-12-13 | Accu 214031128: 10 µl & NSI 031814: 10 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2015-11-24 09:00 | 20153280159 | 0.6 |  | < | 0.6 | ug/L |  | T | dlr |  | 2015-11-25 | Accu 215041338: 15 µl & Abs 040315: 15 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2015-12-30 09:00 | 20153640101 | 0.6 |  | < | 0.6 | ug/L |  | T | dlr |  | 2016-01-05 | Accu 215041338: 10 µl & Abs 040315: 10 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2015-09-03 09:00 | 20152460214 | 0.6 |  | < | 0.6 | ug/L |  | T | dlr |  | 2015-09-05 | Accu 215041338: 15 µl & NSI 050515HVOC: 15 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2016-08-10 06:45 | 20162230173 | 0.6 |  | < | 0.6 | ug/L |  | T | dlr |  | 2016-08-12 | Accu 216041354: 15 µl & Abs 060916HVOC: 15 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2016-05-13 06:05 | 20161340231 | 0.6 |  | < | 0.6 | ug/L |  | T | dlr |  | 2016-05-20 | Accu 216041354: 15 µl & NSI 041516: 15 µl & Accu 216041225: 15 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2016-07-06 06:30 | 20161880112 | 0.6 |  | < | 0.6 | ug/L |  | T | dlr |  | 2016-07-06 | Accu 216041354: 40 µl & NSI 041516: 40 µl & NSI 041416HVOC: 40 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2014-05-16 07:00 | 20141360093 | 0.6 | 1205.6 | . | 1.63 | ug/L | 1.352 | T | dlr |  | 2014-05-20 | ChemService 2615700: 10 µl & Accu 214031128: 10 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2014-07-02 07:30 | 20141840102 | 0.6 | 2411.2 | . | 2.6 | ug/L | 1.0783 | T | dlr |  | 2014-07-11 | ChemService 2615700: 20 µl & Accu 214031128: 20 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2014-06-05 07:30 | 20141570087 | 0.6 | 2400 | . | 2.51 | ug/L | 1.0458 | T | dlr |  | 2014-06-07 | ChemService 2615700: 20 µl & Supelco LC06437: 20 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2014-11-19 07:00 | 20143240096 | 0.6 | 1200 | . | 1.25 | ug/L | 1.0417 | T | dlr |  | 2014-11-22 | ChemService 2615700: 10 µl & Supelco LC06437: 10 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2015-05-14 06:30 | 20151380011 | 0.6 | 900 | . | 1.09 | ug/L | 1.2111 | T | dlr |  | 2015-05-20 | ChemService 3818700: 10 µl & Accu 215041338: 10 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2015-06-25 07:00 | 20151760209 | 0.6 | 2250 | . | 2.03 | ug/L | 0.90222 | T | dlr |  | 2015-06-26 | ChemService 3818700: 25 µl & Accu 215041338: 25 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2015-06-11 07:00 | 20151620183 | 0.6 | 1350 | . | 1.32 | ug/L | 0.97778 | T | dlr |  | 2015-06-16 | ChemService 3818700: 15 µl & NSI 050515HVOC: 15 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2015-06-18 07:30 | 20151690196 | 0.6 | 2250 | . | 2.13 | ug/L | 0.94667 | T | dlr |  | 2015-06-25 | ChemService 3818700: 25 µl & NSI 050515HVOC: 25 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2015-05-07 08:00 | 20151270113 | 0.6 | 1350 | . | 1.45 | ug/L | 1.0741 | T | dlr |  | 2015-05-14 | ChemService 3818700: 15 µl & Supelco LC13544: 15 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2015-12-09 07:30 | 20153440004 | 0.6 | 900 | . | 1.05 | ug/L | 1.1667 | T | dlr |  | 2015-12-10 | ChemService 3818700: 10 µl & Supelco LC13544: 10 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2016-04-28 07:30 | 20161190073 | 0.6 | 1350 | . | 1.2 | ug/L | 0.88889 | T | dlr |  | 2016-04-28 | ChemService 3818700: 15 µl & Supelco LC13544: 15 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2016-06-15 07:30 | 20161680364 | 0.6 | 1497 | . | 1.2 | ug/L | 0.8016 | T | dlr |  | 2016-06-23
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2016-07-20 07:00 | 20162020127 | 0.6 | 1497 | . | 1.48 | ug/L | 0.98864 | T | dlr |  | 2016-07-27 | ChemService 5082800: 15 µl & Supelco LC20145V: 15 µl & Accu 216041225: 15 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2014-10-16 07:30 | 20142890079 | 0.6 | 1205.6 | . | 1.23 | ug/L | 1.0202 | T | dlr |  | 2014-11-13 | ERA 0321-14-05A: 10 µl & Accu 214031128: 10 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2014-08-07 08:00 | 20142200169 | 0.6 | 2411.2 | . | 2.18 | ug/L | 0.90411 | T | dlr |  | 2014-08-13 | ERA 0321-14-05: 20 µl & Accu 214031128: 20 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2014-09-04 07:30 | 20142480010 | 0.6 | 1200 | . | 1.15 | ug/L | 0.95833 | T | dlr |  | 2014-09-06 | ERA 0321-14-05: 10 µl & Supelco LC06437: 10 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2015-10-01 09:00 | 20152750005 | 0.6 | 2245 | . | 2.28 | ug/L | 1.0156 | T | dlr |  | 2015-10-09 | ERA 0601-15-05: 25 µl & Accu 215041338: 25 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2016-02-04 09:00 | 20160350048 | 0.6 | 897.9999 | . | 1.01 | ug/L | 1.1247 | T | dlr |  | 2016-02-12 | ERA 0601-15-05: 10 µl & Accu 215041338: 10 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2015-08-20 08:00 | 20152330040 | 0.6 | 1347 | . | 1.71 | ug/L | 1.2695 | T | dlr |  | 2015-08-24 | ERA 0601-15-05: 15 µl & Supelco LC13544: 15 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2015-11-10 09:00 | 20153160003 | 0.6 | 897.9999 | . | 0.94 | ug/L | 1.0468 | T | dlr |  | 2015-11-14 | ERA 0601-15-05: 10 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2014-05-01 07:00 | 20141220027 | 0.6 | 2411.2 | . | 2.41 | ug/L | 0.9995 | T | dlr |  | 2014-05-07 | NSI 031814: 20 µl & Accu 214031128: 20 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2014-05-29 07:30 | 20141490200 | 0.6 |  | < | 0.6 | ug/L |  | T | dlr |  | 2014-06-06 | NSI 031814: 20 µl & ChemService 2615700: 20 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2014-07-24 07:00 | 20142060044 | 0.6 |  | < | 0.6 | ug/L |  | T | dlr |  | 2014-07-30 | NSI 031814: 10 µl & ChemService 2615700: 10 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2016-06-22 06:45 | 20161740256 | 0.6 | 3992 | . | 4.1 | ug/L | 1.0271 | T | dlr |  | 2016-06-29 | NSI 041516: 40 µl & ChemService 5082800: 40 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2016-07-13 07:30 | 20161960008 | 0.6 | 2495 | . | 2.01 | ug/L | 0.80561 | T | dlr |  | 2016-07-14 | NSI 041516: 25 µl & ChemService 5082800: 25 µl & NSI 041416HVOC: 25 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2016-06-02 06:30 | 20161540129 | 0.6 | 1515 | . | 1.36 | ug/L | 0.89769 | T | dlr |  | 2016-06-03 | NSI 041516: 15 µl & Phenova B20160303: 15 µl & NSI 041416HVOC: 15 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2015-12-03 09:00 | 20153370176 | 0.6 | 897.9999 | . | 1.03 | ug/L | 1.147 | T | dlr |  | 2015-12-05 | NSI 050515HVOC: 10 µl & ERA 0601-15-05: 10 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2016-01-21 08:30 | 20160210086 | 0.6 | 2245 | . | 2.29 | ug/L | 1.02 | T | dlr |  | 2016-01-22 | NSI 050515HVOC: 25 µl & ERA 0601-15-05: 25 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2016-06-29 07:30 | 20161820012 | 0.6 | 1515 | . | 1.28 | ug/L | 0.84488 | T | dlr |  | 2016-07-06 | Phenova B20160303: 15 µl & Accu 216041354: 15 µl & NSI 041416HVOC: 15 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2016-08-02 07:00 | 20162150211 | 0.6 | 2525 | . | 2.15 | ug/L | 0.85149 | T | lmu |  | 2016-08-11 | Phenova B20160303: 25 µl & Supelco LC20145V: 25 µl & NSI 041416HVOC: 25 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2014-06-12 07:30 | 20141640079 | 0.6 | 1200 | . | 1.15 | ug/L | 0.95833 | T | dlr |  | 2014-06-17 | Supelco LC06437: 10 µl & Abs 032014: 10 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2014-08-14 07:00 | 20142270004 | 0.6 | 2400 | . | 2.27 | ug/L | 0.94583 | T | dlr |  | 2014-08-20 | Supelco LC06437: 20 µl & Abs 032014: 20 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2015-03-12 06:30 | 20150720067 | 0.6 | 2400 | . | 2.69 | ug/L | 1.1208 | T | dlr |  | 2015-03-19 | Supelco LC06437: 20 µl & NSI 031814: 20 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2015-04-30 08:30 | 20151210034 | 0.6 |  | < | 0.6 | ug/L |  | T | dlr |  | 2015-05-05 | Supelco LC13544: 10 µl & Abs 040315: 10 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2015-07-23 07:30 | 20152040180 | 0.6 |  | < | 0.6 | ug/L |  | T | dlr |  | 2015-07-30 | Supelco LC13544: 15 µl & NSI 050515HVOC: 15 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2015-10-08 08:30 | 20152810127 | 0.6 |  | < | 0.6 | ug/L |  | T | dlr |  | 2015-10-09 | Supelco LC13544: 25 µl & NSI 050515HVOC: 25 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2016-03-17 08:30 | 20160770091 | 0.6 |  | < | 0.6 | ug/L |  | T | dlr |  | 2016-03-22 | Supelco LC13544: 10 µl & NSI 050515HVOC: 10 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2016-05-18 06:30 | 20161400192 | 0.6 |  | < | 0.6 | ug/L |  | T | dlr |  | 2016-05-21 | Supelco LC20145V: 25 µl & NSI 041516: 25 µl & NSI 041416HVOC: 25 µl
4437 | NITROBENZENE | 34447GM016 | 2016-07-27 06:15 | 20162100018 | 0.6 |  | < | 0.6 | ug/L |  | T | dlr |  | 2016-07-29 | Supelco LC20145V: 40 µl & NSI 041516: 40 µl & NSI 041416HVOC: 40 µl