## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2013-11-21 08:00 | 20133260006 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | LKK |  | 2013-12-10 | Abs 041613: 2 µl & ChemService 1466000: 2 µl & Accu 213041078: 2 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-06-26 09:00 | 20141770144 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-12-18 07:00 | 20143520108 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | DME |  | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-03-05 07:00 | 20150650041 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-07-31 07:00 | 20142130132 | 4 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | LKK | @ | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-10-23 07:00 | 20142960085 | 4 |  | < | 10 | ng/L |  | OG | JLE | c | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-02-05 07:00 | 20150360050 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-04-16 07:00 | 20151110018 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | JIV |  | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-01-09 08:00 | 20140100087 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | LKK |  | 2014-01-23 | Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-07-10 07:30 | 20141910245 | 4 | 15.96 | . | 9.8 | ng/L | 0.61404 | OG | LKK | v | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-09-04 08:30 | 20142480004 | 4 | 7.98 | E | 3.5 | ng/L | 0.4386 | OG | CAD | v | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-10-30 08:00 | 20143030096 | 4 | 15.96 | . | 9.12 | ng/L | 0.57143 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-11-26 07:30 | 20143300050 | 4 | 16.05 | . | 11.8 | ng/L | 0.7352 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-08-14 08:00 | 20142270006 | 4 | 7.98 | . | 4.48 | ng/L | 0.5614 | OG | LKK |  | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-10-09 07:00 | 20142820153 | 4 | 15.96 | . | 11.2 | ng/L | 0.70175 | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-01-29 06:00 | 20150290076 | 4 | 16.005 | . | 8.32 | ng/L | 0.51984 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-09-18 07:30 | 20142620041 | 4 | 7.98 | < | 10 | ng/L |  | OG | MNO | c | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-11-13 07:30 | 20143180048 | 4 | 15.96 | . | 9.26 | ng/L | 0.5802 | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-04-02 06:00 | 20150930002 | 4 | 7.98 | E | 1.47 | ng/L | 0.18421 | K | MPO | t | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-11-30 08:00 | 20163370005 | 60 | 20 | . | 17.8 | ng/L | 0.89 | K | DME | t | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-11-30 07:30 | 20163370004 | 60 | 20 | . | 17.4 | ng/L | 0.87 | K | DME | t | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-12-07 09:00 | 20163420124 | 60 | 10 | . | 7.1 | ng/L | 0.71 | OG | DME | t | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-12-07 08:30 | 20163420125 | 60 | 10 | . | 10.3 | ng/L | 1.03 | OG | DME | t | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-09-07 08:30 | 20162520007 | 60 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-09-07 08:00 | 20162520006 | 60 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-12-21 08:00 | 20163560022 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-12-21 07:30 | 20163560021 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2013-09-19 08:00 | 20132630001 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | LKK |  | 2013-09-29 | Accu 213041078b: 2 µl & Abs 041613: 2 µl & Spex Organics T1130517007: 2 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2013-12-12 08:00 | 20133470005 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2013-12-19 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-12-03 06:30 | 20143370093 | 4 | 16.05 | . | 11.6 | ng/L | 0.72274 | OG | JLE |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-04-09 06:30 | 20150990083 | 4 | 8.025 | E | 3.35 | ng/L | 0.41745 | OG | LOA | v | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-05-29 08:30 | 20141490204 | 4 | 32.1 | < | 50 | ng/L |  | OG | MPO | c | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-05-08 06:00 | 20141290002 | 4 | 8.025 | . | 6.2 | ng/L | 0.77259 | OG | MPO |  | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-06-12 08:30 | 20141640081 | 4 | 16.05 | . | 14.1 | ng/L | 0.8785 | K | JIV |  | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-07-17 07:30 | 20141990082 | 4 |  | < | 25 | ng/L |  | OG | LKK | c | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-09-25 07:00 | 20142720026 | 4 |  | < | 10 | ng/L |  | OG | LOA | c | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-11-19 08:00 | 20143240094 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | DME |  | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-08-18 07:15 | 20142340168 | 4 |  | < | 10 | ng/L |  | OG | LKK | @ | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-09-03 07:45 | 20142470035 | 4 |  | < | 10 | ng/L |  | OG | CAD | c | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-07-01 07:00 | 20151820108 | 4 |  | < | 5 | ng/L |  | OG | MNO | c | 2015-07-15 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-07-09 08:00 | 20151900133 | 4 | 12.02 | . | 7.75 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-10-01 07:30 | 20152750009 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-10-01 07:00 | 20152750008 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-10-01 06:30 | 20152750007 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-11-10 07:30 | 20153160006 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-11-10 07:00 | 20153160005 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-11-10 06:30 | 20153160004 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-02-18 08:00 | 20160490031 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-02-18 07:30 | 20160490030 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-02-18 07:00 | 20160490029 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-08-06 07:30 | 20152190004 | 4 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | MPO | c | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-08-06 07:00 | 20152190005 | 4 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | MPO | c | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-08-06 06:30 | 20152190006 | 4 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | MPO | c | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-08-20 09:00 | 20152330042 | 4 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME | c | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-08-20 08:30 | 20152330043 | 4 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME | c | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-08-20 06:30 | 20152330044 | 4 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME | c | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-01-07 07:30 | 20160070057 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-01-07 07:00 | 20160070054 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-01-07 06:30 | 20160070056 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-08-13 08:00 | 20152250277 | 4 | 12.2 | . | 18 | ng/L | 1.4754 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-08-13 07:30 | 20152250275 | 4 | 12.2 | . | 18.1 | ng/L | 1.4836 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-08-13 07:00 | 20152250276 | 4 | 12.2 | . | 19.6 | ng/L | 1.6066 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-01-21 08:00 | 20160210084 | 60 | 6.1 | E | 4.7 | ng/L | 0.77049 | K | DME | i | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-01-21 07:30 | 20160210082 | 60 | 6.1 | E | 3.6 | ng/L | 0.59016 | K | DME | i | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-01-21 07:00 | 20160210083 | 60 | 6.1 | E | 4.1 | ng/L | 0.67213 | K | DME | i | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-09-24 08:30 | 20152670139 | 4 | 6.1 | E | 4.94 | ng/L | 0.80984 | OG | DME | v | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-09-24 08:00 | 20152670135 | 4 | 6.1 | E | 4.67 | ng/L | 0.76557 | OG | DME | v | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-09-24 07:00 | 20152670138 | 4 | 6.1 | E | 4.68 | ng/L | 0.76721 | OG | DME | v | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-11-24 07:00 | 20153280162 | 4 | 48.8 | . | 37 | ng/L | 0.7582 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-11-24 06:30 | 20153280161 | 4 | 48.8 | . | 38 | ng/L | 0.77869 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-11-24 06:00 | 20153280160 | 4 | 48.8 | . | 37.6 | ng/L | 0.77049 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-03-03 07:30 | 20160630048 | 60 | 12.2 | . | 7.49 | ng/L | 0.61393 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-03-03 07:00 | 20160630049 | 60 | 12.2 | . | 7.72 | ng/L | 0.63279 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-03-03 06:30 | 20160630050 | 60 | 12.2 | . | 8.73 | ng/L | 0.71557 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-09-17 09:30 | 20152610006 | 4 | 48.8 | E | 42.1 | ng/L | 0.8627 | OG | JLE | v | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-09-17 09:00 | 20152610005 | 4 | 48.8 | E | 39.1 | ng/L | 0.80123 | OG | JLE | v | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-09-17 08:30 | 20152610004 | 4 | 48.8 | E | 39.2 | ng/L | 0.80328 | OG | JLE | v | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-12-17 07:30 | 20153510113 | 60 | 12.2 | . | 9.6 | ng/L | 0.78689 | OG | MNI | t | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-12-17 07:00 | 20153510111 | 60 | 12.2 | . | 9.4 | ng/L | 0.77049 | OG | MNI | t | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-12-17 06:30 | 20153510112 | 60 | 12.2 | . | 9.3 | ng/L | 0.7623 | OG | MNI | t | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-03-17 08:00 | 20160770095 | 60 | 6.1 | . | 4.4 | ng/L | 0.72131 | OG | DME | t | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-03-17 07:30 | 20160770094 | 60 | 6.1 | . | 3.5 | ng/L | 0.57377 | OG | DME | t | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-03-17 06:30 | 20160770096 | 60 | 6.1 | . | 3.7 | ng/L | 0.60656 | OG | DME | t | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-10-29 07:30 | 20153030065 | 4 | 6.01 | E | 5.13 | ng/L | 0.85358 | OG | DME | v | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-10-29 07:00 | 20153030064 | 4 | 6.01 | E | 5.16 | ng/L | 0.85857 | OG | DME | v | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-10-29 06:30 | 20153030063 | 4 | 6.01 | E | 5.25 | ng/L | 0.87354 | OG | DME | v | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-02-04 08:00 | 20160350044 | 60 | 6.01 | E | 7.7 | ng/L | 1.2812 | OG | DME | i | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-02-04 07:30 | 20160350042 | 60 | 6.01 | . | 5.9 | ng/L | 0.9817 | OG | DME | t | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-02-04 07:00 | 20160350043 | 60 | 6.01 | . | 6.8 | ng/L | 1.1314 | OG | DME | t | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-09-21 08:30 | 20162660010 | 60 | 25 | . | 17.5 | ng/L | 0.7 | OG | LOA | t | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-09-21 08:00 | 20162660009 | 60 | 25 | . | 16.4 | ng/L | 0.656 | OG | LOA | t | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-06-29 09:00 | 20161820006 | 60 | 20 | R |  | ng/L |  |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-06-29 09:30 | 20161820007 | 60 | 20 | R |  | ng/L |  |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2013-12-23 08:00 | 20133580040 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | LOA |  | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-07-24 08:00 | 20142060046 | 4 | 7.98 | < | 250 | ng/L |  | OG | LKK | c | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-01-15 07:00 | 20150150114 | 4 | 15.96 | R |  | ng/L |  | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-03-26 06:30 | 20150850163 | 4 | 7.98 | < | 5 | ng/L |  | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-08-07 09:00 | 20142200170 | 4 | 8.025 | < | 50 | ng/L |  | OG | LKK | c | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-10-02 07:30 | 20142760029 | 4 | 16.05 | . | 9.23 | ng/L | 0.57508 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-02-26 06:30 | 20150570010 | 4 | 8.025 | E | 4.72 | ng/L | 0.58816 | OG | SBH | v | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-10-15 08:00 | 20152890012 | 4 | 6.01 | . | 4.85 | ng/L | 0.80699 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-10-15 07:30 | 20152890013 | 4 | 6.01 | . | 4.91 | ng/L | 0.81697 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-10-15 07:00 | 20152890014 | 4 | 6.01 | . | 4.31 | ng/L | 0.71714 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-02-11 08:00 | 20160430108 | 60 | 6.01 | E | 5.9 | ng/L | 0.9817 | OG | DME | i | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-02-11 07:30 | 20160430107 | 60 | 6.01 | E | 5.2 | ng/L | 0.86522 | OG | DME | i | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-02-11 06:30 | 20160430106 | 60 | 6.01 | E | 5.2 | ng/L | 0.86522 | OG | DME | i | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-07-16 06:00 | 20151970155 | 4 | 12.02 | . | 29.1 | ng/L | 2.421 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-09-03 07:30 | 20152460212 | 4 | 12.02 | . | 5.99 | ng/L | 0.49834 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-09-03 07:00 | 20152460211 | 4 | 12.02 | . | 5.95 | ng/L | 0.49501 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-09-03 06:30 | 20152460210 | 4 | 12.02 | . | 6.14 | ng/L | 0.51082 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-11-05 08:00 | 20153090114 | 4 | 6.01 | E | 5.1 | ng/L | 0.84859 | OG | DME | i | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-11-05 07:30 | 20153090115 | 4 | 6.01 | E | 5.11 | ng/L | 0.85025 | OG | DME | i | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-11-05 07:00 | 20153090123 | 4 | 6.01 | E | 4.94 | ng/L | 0.82196 | OG | DME | i | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-12-30 08:00 | 20153640100 | 60 | 48.08 | . | 35.4 | ng/L | 0.73627 | OG | MNI | n | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-12-30 07:30 | 20153640099 | 60 | 48.08 | . | 29.4 | ng/L | 0.61148 | OG | MNI | t | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-12-30 07:00 | 20153640098 | 60 | 48.08 | . | 37 | ng/L | 0.76955 | OG | MNI | n | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-04-14 06:30 | 20161050142 | 60 | 12.02 | E | 5.5 | ng/L | 0.45757 | OG | DME | t | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-07-23 06:30 | 20152040178 | 4 |  | < | 10 | ng/L |  | OG | MNO | c | 2015-08-04 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-12-03 08:00 | 20153370174 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-12-03 07:30 | 20153370175 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-12-03 07:00 | 20153370173 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-03-10 08:00 | 20160710224 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-03-10 07:30 | 20160710223 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-03-10 07:00 | 20160710222 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-04-14 08:00 | 20161050141 | 60 | 12.02 | E | 5.7 | ng/L | 0.47421 | OG | DME | t | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-09-10 08:00 | 20152530084 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-09-10 07:30 | 20152530086 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-09-10 07:00 | 20152530085 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-10-22 07:30 | 20152950083 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-10-22 07:00 | 20152950081 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-10-22 06:30 | 20152950082 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-01-28 07:00 | 20160280055 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-01-28 06:30 | 20160280059 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-01-28 06:00 | 20160280058 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-08-27 08:00 | 20152390229 | 4 | 12.2 | . | 1.39 | ng/L | 0.11393 | OG | DME | t | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-08-27 07:30 | 20152390230 | 4 | 12.2 | . | 2.58 | ng/L | 0.21148 | OG | DME | n | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-08-27 07:00 | 20152390225 | 4 | 12.2 | . | 1.31 | ng/L | 0.10738 | OG | DME | t | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-11-19 08:00 | 20153230142 | 4 | 6.1 | E | 3.11 | ng/L | 0.50984 | OG | DME | v | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-11-19 07:30 | 20153230143 | 4 | 6.1 | E | 3.71 | ng/L | 0.6082 | OG | DME | v | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-11-19 07:00 | 20153230141 | 4 | 6.1 | E | 3.6 | ng/L | 0.59016 | OG | DME | v | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-02-25 07:30 | 20160560058 | 60 | 6.1 | . | 4.1 | ng/L | 0.67213 | OG | DME | t | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-02-25 07:00 | 20160560057 | 60 | 6.1 | . | 3.3 | ng/L | 0.54098 | OG | DME | t | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-02-25 06:30 | 20160560056 | 60 | 6.1 | . | 3.3 | ng/L | 0.54098 | OG | DME | t | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-04-28 06:30 | 20161190072 | 60 | 12.2 | . | 9.64 | ng/L | 0.79016 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-04-28 06:00 | 20161190071 | 60 | 12.2 | . | 9.16 | ng/L | 0.75082 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-07-30 08:00 | 20152110201 | 4 | 6.01 | < | 50 | ng/L |  | OG | MPO | c | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-07-30 07:30 | 20152110200 | 4 | 6.01 | < | 50 | ng/L |  | OG | MPO | c | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-07-30 07:00 | 20152110202 | 4 | 6.01 | < | 50 | ng/L |  | OG | MPO | c | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-10-08 07:00 | 20152810124 | 4 | 48.08 | . | 39.9 | ng/L | 0.82987 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-10-08 06:30 | 20152810125 | 4 | 48.08 | . | 37.8 | ng/L | 0.78619 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-10-08 06:00 | 20152810123 | 4 | 48.08 | . | 38.3 | ng/L | 0.79659 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-01-14 08:00 | 20160140035 | 60 | 12.02 | E | 7.8 | ng/L | 0.64892 | K | DME | i | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-01-14 07:30 | 20160140036 | 60 | 12.02 | E | 8.9 | ng/L | 0.74043 | K | DME | i | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-01-14 07:00 | 20160140037 | 60 | 12.02 | E | 7.9 | ng/L | 0.65724 | K | DME | i | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-04-10 06:30 | 20141010010 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | LKK |  | 2014-04-24 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-04-24 07:30 | 20141150010 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | LKK |  | 2014-05-03 | ERA 0912-13-03: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-05-16 08:00 | 20141360090 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2014-05-29 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-05-22 08:00 | 20141420138 | 4 |  | < | 250 | ng/L |  | K | MPO | d | 2014-06-05 | ERA 0912-13-03: 50 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-06-05 08:30 | 20141570091 | 4 |  | < | 10 | ng/L |  | OG | MPO | c | 2014-06-18 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-06-19 08:00 | 20141710106 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | LKK |  | 2014-07-02 | ERA 0912-13-03: 50 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-01-30 09:00 | 20140300037 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2014-02-06 | NSI 042213HPLC: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2013-08-29 08:30 | 20132420005 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | LOA |  | 2013-10-31 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & Accu 213041030: 2 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-02-20 08:00 | 20140510044 | 4 |  | . | 0.27 | ng/L |  | OG | LOA | b | 2014-03-04 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2013-09-06 07:00 | 20132490346 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | LKK | @ | 2013-09-25 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-02-06 08:30 | 20140370079 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2014-02-19 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2013-10-31 07:30 | 20133050048 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | LOA |  | 2013-11-07 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2013-12-05 08:30 | 20133400005 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2013-12-18 | Spex Organics T1130517007: 2 µl & ERA 0318-13-02.1: 2 µl & Abs 041613: 2 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-11-02 08:30 | 20163070100 | 60 | 10 | . | 9.4 | ng/L | 0.94 | K | DME | t | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-11-02 08:00 | 20163070099 | 60 | 10 | . | 9.7 | ng/L | 0.97 | K | DME | t | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-06-22 07:30 | 20161740281 | 60 | 10 | < | 60 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-06-22 07:15 | 20161740280 | 60 | 10 | < | 60 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-09-28 09:00 | 20162720259 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-09-28 08:30 | 20162720260 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-07-06 07:45 | 20161880106 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-07-06 07:15 | 20161880111 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-07-27 07:15 | 20162100011 | 60 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-07-27 07:00 | 20162100010 | 60 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2013-11-07 08:30 | 20133110106 | 4 |  | < | 4 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2013-11-21 | Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-05-22 08:30 | 20141420139 | 3.07 | 12.36 | < | 6.8 | ng/L |  | U | MNO | v | 2014-06-11 | Abs 041614: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-06-12 09:00 | 20141640080 | 3.07 | 6.18 | < | 3.07 | ng/L |  | U | MNO |  | 2014-06-28 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-05-01 08:00 | 20141220012 | 3.07 | 6.18 | E | 8.17 | ng/L | 1.322 | U | MNO | c | 2014-05-17 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-09-03 07:30 | 20142470036 | 3.07 | 6.405 | . | 2.38 | ng/L | 0.37158 | U | SLW | n | 2014-09-12 | Abs 041614: 30 µl & ERA 0319-14-04: 30 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-10-16 08:30 | 20142890076 | 3.07 | 12.81 | . | 5.15 | ng/L | 0.40203 | U | LJC |  | 2014-10-25 | Abs 041614: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-01-29 06:30 | 20150290075 | 3.07 | 6.832 | E | 5.07 | ng/L | 0.7421 | K | LJC | c | 2015-02-10 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-04-09 07:00 | 20150990082 | 3.07 | 6.832 | E | 4.64 | ng/L | 0.67916 | U | LJC | c | 2015-04-30 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-05-08 08:30 | 20141290006 | 3.07 | 12.36 | E | 6.35 | ng/L | 0.51375 | U | MNO | v | 2014-05-21 | Abs 041714: 60 µl & Abs 041814: 60 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-06-19 08:30 | 20141710105 | 3.07 | 12.36 | . | 5.2 | ng/L | 0.42071 | U | LJC |  | 2014-07-12 | Abs 041714: 60 µl & Abs 041814: 60 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-09-10 08:00 | 20142530091 | 3.07 | 6.18 | . | 1.13 | ng/L | 0.18285 | U | LJC | b | 2014-10-10 | Abs 041714: 30 µl & Abs 041814: 30 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-10-23 07:30 | 20142960084 | 3.07 | 6.592 | E | 0.58 | ng/L | 0.087985 | U | MNO | b | 2014-11-04 | Abs 041714: 8 µl & ERA 0319-14-05: 8 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-11-13 08:00 | 20143180049 | 3.07 | 12.36 | . | 6.94 | ng/L | 0.56149 | U | MNO | v | 2014-12-06 | Abs 041714: 15 µl & ERA 0319-14-05: 15 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-12-31 07:00 | 20143650002 | 3.07 | 12.36 | . | 8.34 | ng/L | 0.67476 | K | MNO |  | 2015-01-16 | Abs 041714: 15 µl & ERA 0319-14-05: 15 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-04-23 06:30 | 20151140150 | 3.07 | 12.36 | . | 8.77 | ng/L | 0.70955 | K | MNO |  | 2015-05-07 | Abs 041714: 15 µl & ERA 0319-14-05: 15 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-05-16 08:30 | 20141360091 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | LJC |  | 2014-05-30 | Abs 041814: 30 µl & Abs 041614: 30 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-06-05 09:00 | 20141570089 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | LJC |  | 2014-06-22 | Abs 041814: 60 µl & Abs 041614: 60 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-06-26 08:30 | 20141770145 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | LJC |  | 2014-07-13 | Abs 041814: 30 µl & Abs 041614: 30 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-09-18 08:00 | 20142620042 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | LJC |  | 2014-10-10 | Abs 041814: 30 µl & ERA 0318-14-02: 30 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-10-30 08:30 | 20143030095 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | MNO |  | 2014-11-04 | Abs 041814: 8 µl & ERA 0318-14-02: 8 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-01-22 07:30 | 20150230027 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | K | LJC |  | 2015-02-06 | Abs 041814: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-04-21 08:00 | 20161130022 | 3.07 | 9.2092 | < | 200 | ng/L |  | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-04-21 06:00 | 20161130023 | 3.07 | 9.2092 | < | 200 | ng/L |  | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-07-01 07:30 | 20151820109 | 3.07 | 9.2092 | E | 5.67 | ng/L | 0.61569 | U | LJC | c | 2015-07-30 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-07-30 08:30 | 20152110203 | 3.07 | 4.6046 | E | 2.23 | ng/L | 0.4843 | U | SLW | n | 2015-08-11 | Abs 050115: 20 µl & Abs 051315: 20 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-06-18 07:00 | 20151690193 | 3.07 | 4.6046 | E | 1.84 | ng/L | 0.3996 | K | LJC | b | 2015-07-09 | Abs 050115: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-11-05 08:30 | 20153090116 | 3.07 | 4.6046 | E | 3.09 | ng/L | 0.67107 | K | LJC | c | 2015-11-25 | Abs 050115: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-02-11 08:30 | 20160430109 | 3.07 | 18.4183 | . | 8.39 | ng/L | 0.45552 | U | MNO |  | 2016-02-23 | Abs 050115: 80 µl & ERA 0406-15-08: 80 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-01-21 06:30 | 20160210081 | 3.07 | 9.2092 | . | 8 | ng/L | 0.8687 | U | MNO | @ | 2016-02-23 | Abs 050115: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-05-21 07:30 | 20151410214 | 3.07 | 4.6046 | < | 3.07 | ng/L |  | U | MNO |  | 2015-06-09 | Abs 051315: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-06-04 06:00 | 20151550290 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | K | SLW |  | 2015-06-26 | Abs 051315: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-07-23 07:00 | 20152040179 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | LJC |  | 2015-07-31 | Abs 051315: 40 µl & Abs 052215: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-01-28 07:30 | 20160280057 | 3.07 |  | < | 20 | ng/L |  | U | MNO | c | 2016-02-23 | Abs 051315: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-09-24 07:30 | 20152670140 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | SLW |  | 2015-10-01 | Abs 051315: 80 µl & ERA 0406-15-09: 80 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-11-10 08:00 | 20153160007 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | K | LJC |  | 2015-11-24 | Abs 051315: 80 µl & ERA 0406-15-09: 80 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-03-31 08:00 | 20160910144 | 3.07 |  | < | 20 | ng/L |  | U | LJC | c | 2016-04-09 | Abs 051315: 10 µl & ERA 0406-15-09: 10 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-03-17 07:00 | 20160770097 | 3.07 |  | < | 20 | ng/L |  | U | LJC | c | 2016-04-09 | Abs 051315: 10 µl & ERA 0406-15-09: 10 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-08-06 08:00 | 20152190007 | 3.07 | 4.6046 | . | 3.1 | ng/L | 0.67324 | U | LJC |  | 2015-08-27 | Abs 052215: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-10-01 08:00 | 20152750004 | 3.07 | 18.4183 | . | 11.7 | ng/L | 0.63524 | K | LJC | @ | 2015-11-04 | Abs 052215: 80 µl & Abs 050115: 80 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-02-04 08:30 | 20160350045 | 3.07 | 9.2092 | . | 8.17 | ng/L | 0.88716 | U | MNO |  | 2016-02-23 | Abs 052215: 40 µl & Abs 050115: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-05-05 06:30 | 20161260154 | 3.07 | 4.56 | < | 3.07 | ng/L |  | U | LJC |  | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-05-05 06:00 | 20161260153 | 3.07 | 4.56 | < | 3.07 | ng/L |  | U | LJC |  | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-08-20 07:00 | 20152330041 | 3.07 | 9.12 | . | 6.33 | ng/L | 0.69408 | U | SLW |  | 2015-09-10 | Abs 052215: 40 µl & ERA 0406-15-07A: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-11-19 08:30 | 20153230140 | 3.07 | 4.56 | E | 3.35 | ng/L | 0.73465 | K | LJC | c | 2015-11-24 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-06-22 08:00 | 20161740257 | 3.07 | 15.2 | . | 16.5 | ng/L | 1.0855 | K | LJC |  | 2016-07-22 | Abs 060916PHARM: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-06-22 07:45 | 20161740283 | 3.07 | 15.2 | . | 15 | ng/L | 0.98684 | K | LJC |  | 2016-07-22 | Abs 060916PHARM: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-07-27 07:45 | 20162100013 | 3.07 | 7.6 | . | 3.08 | ng/L | 0.40526 | K | MNO |  | 2016-08-16 | Abs 060916PHARM: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-07-27 07:30 | 20162100012 | 3.07 | 7.6 | . | 2.83 | ng/L | 0.37237 | K | MNO | n | 2016-08-16 | Abs 060916PHARM: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-08-17 10:00 | 20162300274 | 3.07 | 7.64 | E | 2.92 | ng/L | 0.3822 | K | SBH | n | 2016-09-10 | Abs 060916PHARM: 40 µl & ERA 04281604: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-08-17 09:30 | 20162300275 | 3.07 | 7.64 | E | 3.01 | ng/L | 0.39398 | K | SBH | n | 2016-09-10 | Abs 060916PHARM: 40 µl & ERA 04281604: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-07-06 08:30 | 20161880102 | 3.07 | 15.2 | . | 12.2 | ng/L | 0.80263 | K | LJC |  | 2016-07-23 | Abs 061416: 80 µl & Abs 061516PHARM: 80 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-07-06 08:00 | 20161880107 | 3.07 | 15.2 | . | 10.6 | ng/L | 0.69737 | K | LJC |  | 2016-07-23 | Abs 061416: 80 µl & Abs 061516PHARM: 80 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-08-02 09:00 | 20162150208 | 3.07 | 7.6 | . | 3.49 | ng/L | 0.45921 | K | MNO |  | 2016-08-17 | Abs 061416: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-08-02 08:30 | 20162150209 | 3.07 | 7.6 | E | 1.96 | ng/L | 0.25789 | K | MNO | i | 2016-08-17 | Abs 061416: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-09-14 07:30 | 20162580143 | 3.07 | 15.2 | E | 4.45 | ng/L | 0.29276 | K | LJC | c | 2016-09-24 | Abs 061416: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-08-24 07:45 | 20162380011 | 3.07 | 7.6 | E | 2.75 | ng/L | 0.36184 | K | MNI | n | 2016-09-17 | Abs 061416: 40 µl & ERA 04281603: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-08-24 07:30 | 20162380010 | 3.07 | 7.6 | E | 2.63 | ng/L | 0.34605 | K | MNI | n | 2016-09-17 | Abs 061416: 40 µl & ERA 04281603: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-07-20 08:30 | 20162020116 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | MNO |  | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-07-20 08:15 | 20162020117 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | MNO |  | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-08-10 07:30 | 20162230166 | 3.07 |  | < | 20 | ng/L |  | K | SBH | c | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-08-10 07:15 | 20162230165 | 3.07 |  | < | 20 | ng/L |  | K | SBH | c | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-08-31 08:00 | 20162440106 | 3.07 |  | < | 20 | ng/L |  | K | LJC | c | 2016-09-23 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Crescent EN160610015: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-08-31 07:45 | 20162440107 | 3.07 |  | < | 20 | ng/L |  | K | LJC | c | 2016-09-23 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Crescent EN160610015: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-09-14 07:15 | 20162580144 | 3.07 | 15.2 | E | 5.6 | ng/L | 0.36842 | K | LJC | c | 2016-09-24 | Crescent EN160610015: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-10-19 07:45 | 20162930165 | 20 | 19.1 | E | 6.6 | ng/L | 0.34555 | K | LJC | m | 2016-11-03 | Crescent EN160610015: 100 µl & ERA 04281604: 100 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-10-19 07:30 | 20162930164 | 20 | 19.1 | E | 8.1 | ng/L | 0.42408 | K | LJC | m | 2016-11-03 | Crescent EN160610015: 100 µl & ERA 04281604: 100 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-07-10 08:00 | 20141910244 | 3.07 | 6.18 | . | 2.13 | ng/L | 0.34466 | U | LJC | n | 2014-07-20 | ERA 0318-14-02: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-08-07 09:30 | 20142200171 | 3.07 | 12.36 | . | 5.42 | ng/L | 0.43851 | U | MNO |  | 2014-08-21 | ERA 0318-14-02: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-03-05 07:30 | 20150650042 | 3.07 | 12.36 | . | 5.65 | ng/L | 0.45712 | U | LJC |  | 2015-03-11 | ERA 0318-14-02: 15 µl & Abs 041714: 15 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-09-25 08:00 | 20142720025 | 3.07 | 12.81 | . | 4.48 | ng/L | 0.34973 | U | LJC |  | 2014-10-11 | ERA 0318-14-02: 60 µl & ERA 0319-14-04: 60 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-11-06 08:00 | 20143110110 | 3.07 | 12.81 | . | 6.22 | ng/L | 0.48556 | U | MNO | v | 2014-12-06 | ERA 0318-14-02: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-12-03 07:00 | 20143370092 | 3.07 | 6.832 | . | 3.82 | ng/L | 0.55913 | U | MNO |  | 2014-12-07 | ERA 0318-14-02: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-08-18 07:30 | 20142340169 | 3.07 |  | < | 200 | ng/L |  | U | LJC | c | 2014-08-30 | ERA 0318-14-02: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-10-02 08:00 | 20142760028 | 3.07 | 6.832 | . | 0.47 | ng/L | 0.068794 | U | LJC | b | 2014-10-11 | ERA 0319-14-04: 8 µl & Abs 041814: 8 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-02-12 07:00 | 20150430093 | 3.07 | 12.81 | E | 6.92 | ng/L | 0.5402 | U | LJC | v | 2015-03-10 | ERA 0319-14-04: 15 µl & Abs 041814: 15 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-03-19 07:30 | 20150790013 | 3.07 | 6.832 | E | 1.56 | ng/L | 0.22834 | U | SLW | b | 2015-04-10 | ERA 0319-14-04: 8 µl & Abs 041814: 8 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-07-02 08:30 | 20141840099 | 3.07 | 6.405 | < | 3.07 | ng/L |  | U | LJC |  | 2014-07-13 | ERA 0319-14-04: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-07-31 07:30 | 20142130133 | 3.07 | 6.405 | . | 2.19 | ng/L | 0.34192 | U | MNO | v | 2014-08-16 | ERA 0319-14-04: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-08-14 08:30 | 20142270003 | 3.07 | 12.81 | E | 6.67 | ng/L | 0.52069 | K | MNO | c | 2014-08-28 | ERA 0319-14-04: 60 µl & ERA 0319-14-05: 60 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-10-09 07:30 | 20142820152 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | LJC |  | 2014-10-24 | ERA 0319-14-05: 8 µl & Abs 041614: 8 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-11-26 08:00 | 20143300051 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | MNO |  | 2014-12-07 | ERA 0319-14-05: 15 µl & Abs 041614: 15 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-02-26 07:00 | 20150570011 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | LJC |  | 2015-03-10 | ERA 0319-14-05: 15 µl & Abs 041614: 15 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-03-26 07:00 | 20150850164 | 3.07 |  | < | 4 | ng/L |  | U | LJC | c | 2015-04-29 | ERA 0319-14-05: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-11-24 07:30 | 20153280157 | 3.07 | 9.12 | < | 20 | ng/L |  | U | SLW | c | 2015-12-15 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-09-17 07:00 | 20152610009 | 3.07 | 18.24 | . | 11.7 | ng/L | 0.64145 | U | SLW |  | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 80 µl & Abs 051315: 80 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-04-07 06:00 | 20160980151 | 3.07 | 4.56 | < | 200 | ng/L |  | K | LJC | c | 2016-04-27 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-08-27 08:30 | 20152390226 | 3.07 | 4.56 | . | 3.06 | ng/L | 0.67105 | U | LJC | n | 2015-09-15 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-10-08 07:30 | 20152810122 | 3.07 | 9.12 | . | 4.88 | ng/L | 0.53509 | K | LJC |  | 2015-11-04 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-03-10 09:00 | 20160710221 | 3.07 | 4.56 | E | 4.01 | ng/L | 0.87939 | U | LJC | v | 2016-04-09 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-09-10 08:30 | 20152530083 | 3.07 | 4.56 | . | 3.05 | ng/L | 0.66886 | U | SLW | n | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-09: 20 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-08-13 08:30 | 20152250278 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | SLW |  | 2015-09-09 | ERA 0406-15-08: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-10-22 08:00 | 20152950084 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | K | LJC |  | 2015-11-05 | ERA 0406-15-08: 80 µl & Abs 052215: 80 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-02-25 08:00 | 20160560046 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | LJC |  | 2016-03-04 | ERA 0406-15-08: 40 µl & Abs 052215: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-09-03 08:00 | 20152460209 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | SLW |  | 2015-10-01 | ERA 0406-15-08: 40 µl & ERA 0406-15-09: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-12-09 07:00 | 20153440005 | 3.07 |  | < | 20 | ng/L |  | U | SLW | c | 2015-12-15 | ERA 0406-15-08: 20 µl & ERA 0406-15-09: 20 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-07-16 07:30 | 20151970156 | 3.07 | 9.2092 | E | 6.37 | ng/L | 0.6917 | U | LJC | c | 2015-07-31 | ERA 0406-15-09: 40 µl & Abs 050115: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2015-10-29 08:00 | 20153030062 | 3.07 | 4.6046 | . | 2.9 | ng/L | 0.62981 | K | LJC | n | 2015-11-24 | ERA 0406-15-09: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-01-07 08:00 | 20160070055 | 3.07 | 18.24 | E | 5.95 | ng/L | 0.32621 | U | MNO | c | 2016-01-17 | ERA 0406-15-09: 80 µl & ERA 0406-15-07A: 80 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-03-03 08:00 | 20160630051 | 3.07 | 4.56 | E | 2.35 | ng/L | 0.51535 | U | LJC | n | 2016-03-04 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-03-24 07:30 | 20160840084 | 3.07 | 4.56 | E | 1.02 | ng/L | 0.22368 | U | LJC | b | 2016-04-09 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-10-05 09:00 | 20162800005 | 20 |  | < | 20 | ng/L |  | K | MNI | m | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-10-05 08:30 | 20162800004 | 20 |  | < | 20 | ng/L |  | K | MNI | m | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-12-28 08:00 | 20163630039 | 20 |  | < | 20 | ng/L |  | U | MNI | m | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-12-28 07:30 | 20163630038 | 20 |  | < | 20 | ng/L |  | U | MNI | m | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-09-21 09:30 | 20162660012 | 20 | 7.64 | E | 5 | ng/L | 0.65445 | K | MNI | m | 2016-10-28 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2016-09-21 09:00 | 20162660011 | 20 | 7.64 | E | 5.4 | ng/L | 0.70681 | K | MNI | m | 2016-10-28 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
2440 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-04-03 08:30 | 20140930049 | 3.07 | 6 | E | 3.19 | ng/L | 0.53167 | K | LJC | o | 2014-04-23 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2013-03-14 08:00 | 20130740022 | 3.07 | 6 | . | 4.1 | ng/L | 0.68333 | U | LJC |  | 2013-03-27 | Abs 053112: 20 µl & Abs 060112: 20 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2012-09-27 07:30 | 20122720046 | 3.07 | 6 | . | 2.98 | ng/L | 0.49667 | U | LJC | v | 2012-10-25 | Abs 053112: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2012-12-20 07:30 | 20123560094 | 3.07 | 12 | . | 13.2 | ng/L | 1.1 | U | LJC |  | 2013-01-24 | Abs 053112: 40 µl & ERA 0507-12-06.2: 40 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2012-08-09 07:30 | 20122230019 | 3.07 | 6 | < | 3.07 | ng/L |  | U | LJC |  | 2012-08-15 | Abs 060112: 20 µl & ERA 0507-12-06.1: 20 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2012-10-18 08:30 | 20122930153 | 3.07 | 3 | . | 1.31 | ng/L | 0.43667 | U | LJC | v | 2012-10-25 | Abs 060112: 10 µl & Spex Organics T1120802015: 10 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2013-11-26 08:00 | 20133310033 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | MNO |  | 2013-12-05 | Abs 071112: 20 µl & Abs 053112: 20 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-03-27 07:30 | 20140860101 | 3.07 | 6 | E | 1.01 | ng/L | 0.16833 | U | LJC | b | 2014-04-10 | Abs 071112: 20 µl & Abs 060112: 20 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2012-11-08 08:00 | 20123140091 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | LJC |  | 2012-11-20 | Abs 071112: 40 µl & ERA 0507-12-06.1: 40 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2012-12-06 08:30 | 20123420072 | 3.07 | 3 | < | 3.07 | ng/L |  | U | LJC |  | 2012-12-14 | Abs 071112: 10 µl & ERA 0507-12-06.2: 10 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2013-04-18 07:00 | 20131090003 | 3.07 | 6 | E | 3.79 | ng/L | 0.63167 | U | LJC | c | 2013-04-26 | Abs 071112: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-01-02 06:45 | 20140030015 | 3.07 | 6 | . | 3.04 | ng/L | 0.50667 | K | MNO | n | 2014-01-16 | Abs 071112: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2013-04-30 11:00 | 20131210060 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-03 | Abs 053112: 40 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2013-04-30 11:30 | 20131210056 | 3.07 | 12 | E | 6.54 | ng/L | 0.545 | U | MNO | c | 2013-05-02 | Abs 060112: 40 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2013-04-30 10:45 | 20131210057 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-03 | Abs 071112: 40 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2013-08-08 08:30 | 20132210043 | 3.07 | 4.5 | E | 1.5 | ng/L | 0.33333 | U | MNO | b | 2013-08-18 | ERA 0507-12-06.1: 15 µl & Abs 060112: 15 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2013-02-28 08:00 | 20130590062 | 3.07 | 6 | . | 1.91 | ng/L | 0.31833 | U | LJC | b | 2013-03-27 | ERA 0507-12-06.1: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-02-20 07:30 | 20140510045 | 3.07 | 6 | . | 1.26 | ng/L | 0.21 | U | MNO | b | 2014-03-21 | ERA 0507-12-06.1: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-01-16 08:30 | 20140160086 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | MNO |  | 2014-02-19 | ERA 0823-11-05.1: 15 µl & Abs 053112: 15 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2013-01-10 08:30 | 20130100071 | 3.07 | 12 | . | 7.05 | ng/L | 0.5875 | U | LJC |  | 2013-01-24 | ERA 0823-11-05.1: 40 µl & Abs 060112: 40 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2013-12-12 07:30 | 20133470009 | 3.07 | 4.5 | . | 1.91 | ng/L | 0.42444 | K | MNO | b | 2014-01-16 | ERA 0823-11-05.1: 15 µl & Abs 060112: 15 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2013-11-07 08:00 | 20133110111 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | LJC |  | 2013-11-20 | ERA 0823-11-05.1: 15 µl & Abs 071112: 15 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-03-19 08:00 | 20140780046 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | MNO |  | 2014-03-21 | ERA 0823-11-05.1: 20 µl & ERA 0507-12-06.1: 20 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2013-01-31 08:00 | 20130320040 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | LJC |  | 2013-02-28 | ERA 0823-11-05.2: 10 µl & Abs 053112: 10 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-02-06 08:00 | 20140370080 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | MNO |  | 2014-02-20 | ERA 0823-11-05.2: 20 µl & Abs 053112: 20 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2013-09-19 07:30 | 20132630004 | 3.07 | 4.5 | . | 2.46 | ng/L | 0.54667 | U | LJC | n | 2013-10-29 | ERA 0823-11-05.2: 15 µl & Abs 060112: 15 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2013-07-25 08:00 | 20132070033 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | LJC |  | 2013-08-02 | ERA 0823-11-05.2: 15 µl & ERA 0507-12-06.1: 15 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2013-04-30 11:15 | 20131210054 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-02 | ERA 0507-12-06.1: 40 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2013-04-30 11:45 | 20131210055 | 3.07 | 12 | E | 7.09 | ng/L | 0.59083 | U | MNO | c | 2013-05-02 | ERA 0507-12-06.2: 40 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2012-04-05 07:00 | 20120960120 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | MNO |  | 2012-04-10 | ERA 0823-11-05.1: 20 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2012-04-26 06:00 | 20121180065 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | LCO |  | 2012-05-01 | ERA 0823-11-05.1: 40 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2012-05-24 06:00 | 20121460094 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | LCO |  | 2012-06-15 | ERA 0823-11-05.1: 10 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2012-06-28 08:00 | 20121810009 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | LCO |  | 2012-07-26 | ERA 0823-11-05.1: 20 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2013-04-30 10:00 | 20131210053 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-02 | ERA 0823-11-05.1: 40 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2012-04-12 06:00 | 20121040015 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | LCO |  | 2012-05-01 | ERA 0823-11-05.2: 20 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2012-06-07 06:00 | 20121600153 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | LCO |  | 2012-06-15 | ERA 0823-11-05.2: 10 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2012-05-17 06:00 | 20121390010 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | LCO |  | 2012-06-15 | ERA 0823-11-05.2: 40 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2012-07-19 06:00 | 20122020003 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | LCO |  | 2012-07-26 | ERA 0823-11-05.2: 20 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2013-04-30 10:30 | 20131210059 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-03 | ERA 0823-11-05.2: 40 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2012-09-06 07:30 | 20122500212 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | LJC |  | 2012-09-27 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & Abs 071112: 20 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2013-02-07 08:30 | 20130390106 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | LJC |  | 2013-02-28 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & Abs 071112: 20 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2014-01-30 08:30 | 20140300038 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | MNO |  | 2014-02-20 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & Abs 071112: 20 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2012-11-29 07:30 | 20123350006 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | LJC |  | 2012-12-14 | Spex Organics T1120802015: 40 µl & ERA 0507-12-06.1: 40 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2013-08-21 08:30 | 20132340083 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | MNO |  | 2013-08-29 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & ERA 0507-12-06.1: 20 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2013-07-11 07:30 | 20131920151 | 3.07 |  | R |  | ng/L |  |  |  |  | 2013-07-11 07:30 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & ERA 0823-11-05.2: 20 µl
LC9017 | PIPERONYL BUTOXIDE | 67435LCM56 | 2013-04-30 10:15 | 20131210058 | 3.07 |  | < | 3.07 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-03 | Spex Organics T1120802015: 40 µl