## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-11-10 08:00 | 20103140137 | 0.091 |  | < | 0.091 | ug/L |  | G | ljc | m | 2010-11-16 | Abs 090910Pharm: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2011-02-24 08:30 | 20110560004 | 0.091 |  | < | 0.091 | ug/L |  | G | ljc | m | 2011-03-15 | Abs 090910Pharm: 80 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2011-04-22 06:30 | 20111170109 | 0.091 |  | < | 0.091 | ug/L |  | G | ljc | m | 2011-05-11 | Abs 090910Pharm: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2011-05-19 08:00 | 20111390177 | 0.091 |  | < | 0.091 | ug/L |  | G | ljc | m | 2011-05-25 | Abs 090910Pharm: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2011-07-07 07:30 | 20111890006 | 0.091 |  | < | 0.091 | ug/L |  | G | ljc | m | 2011-07-13 | Abs 090910Pharm: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2011-08-25 11:00 | 20112380054 | 0.091 |  | < | 0.091 | ug/L |  | G | ljc | m | 2011-09-15 | Abs 090910Pharm: 80 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2009-10-15 06:00 | 20092890009 | 0.16 |  | < | 0.16 | ug/L |  | G | ljc | m | 2009-10-22 | Accu 209081146: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2009-12-10 06:00 | 20093450032 | 0.16 |  | < | 0.16 | ug/L |  | G | mno | m | 2010-01-07 | Accu 209081146: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-04-08 07:30 | 20100990017 | 0.16 |  | < | 0.16 | ug/L |  | V | ljc | m | 2010-04-28 | Accu 209081146: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-05-27 07:30 | 20101480007 | 0.16 |  | < | 0.16 | ug/L |  | V | ljc | m | 2010-06-14 | Accu 209081146: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-07-21 07:30 | 20102030003 | 0.16 |  | < | 0.16 | ug/L |  | V | ljc | m | 2010-08-05 | Accu 209081146: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-10-28 08:30 | 20103020150 | 0.091 | 159.9126 | E | 0.02 | ug/L | 0.12507 | G | ljc | m | 2010-11-15 | Accu 210061380: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-12-16 07:30 | 20103510062 | 0.091 | 162.2003 | E | 0.038 | ug/L | 0.23428 | G | ljc | m | 2011-01-04 | Accu 210061380: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2011-04-14 08:00 | 20111050153 | 0.091 | 159.7698 | E | 0.029 | ug/L | 0.18151 | G | ljc | m | 2011-04-26 | Accu 210061380: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2011-06-02 08:30 | 20111540004 | 0.091 | 259.4159 | E | 0.091 | ug/L | 0.35079 | G | ljc | m | 2011-06-15 | Accu 210061380: 80 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2011-08-10 08:30 | 20112220127 | 0.091 | 257.6 | E | 0.062 | ug/L | 0.24068 | G | ljc | m | 2011-08-26 | Accu 210061380: 80 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2011-09-08 08:30 | 20112520207 | 0.091 | 161 | E | 0.044 | ug/L | 0.27329 | G | ljc | m | 2011-09-16 | Accu 210061380: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-03-25 01:28 | 20080860019 | 0.1 |  | < | 0.1 | ug/L |  | V | ljc | m | 2008-04-07 | Accu B7070261: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-04-24 07:40 | 20081150083 | 0.1 |  | < | 0.1 | ug/L |  | V | ljc | m | 2008-05-14 | Accu B7070261: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-05-13 06:40 | 20081340101 | 0.1 |  | < | 0.1 | ug/L |  | V | ljc | m | 2008-05-28 | Accu B7070261: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-06-26 08:10 | 20081780168 | 0.1 |  | < | 0.1 | ug/L |  | G | ljc | m | 2008-07-15 | Accu B7070261: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-07-22 07:15 | 20082040247 | 0.1 |  | < | 0.1 | ug/L |  | G | ljc | m | 2008-08-06 | Accu B7070261: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-08-27 10:00 | 20082410004 | 0.1 |  | < | 0.1 | ug/L |  | G | ljc | m | 2008-09-19 | Accu B7070261: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-09-11 08:40 | 20082560007 | 0.16 |  | < | 0.1 | ug/L |  | G | ljc | m | 2008-10-02 | Accu B7070261: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-10-30 05:10 | 20083040063 | 0.16 |  | < | 0.16 | ug/L |  | V | ljc | m | 2008-11-13 | Accu B8080253: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-12-11 06:00 | 20083460144 | 0.16 |  | R |  | ug/L |  |  |  |  | 2008-12-11 06:00 | Accu B8080253: 40 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2009-04-09 07:00 | 20090990154 | 0.16 |  | < | 0.16 | ug/L |  | V | ljc | m | 2009-04-13 | Accu B8080253: 40 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2009-03-26 06:00 | 20090860073 | 0.16 |  | < | 0.16 | ug/L |  | V | ljc | m | 2009-04-13 | Accu B8080253: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2009-08-20 06:00 | 20092330004 | 0.16 |  | < | 0.16 | ug/L |  | G | ljc | m | 2009-08-28 | Accu B8080253: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-04-16 06:00 | 20081080093 | 0.1 | 221.7141 | E | 0.127 | ug/L | 0.57281 | V | ljc | m | 2008-04-23 | ChemService 385-69B: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-05-28 08:35 | 20081500008 | 0.1 | 221.7582 | E | 0.078 | ug/L | 0.35173 | V | ljc | m | 2008-06-04 | ChemService 385-69B: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-07-01 09:10 | 20081840004 | 0.1 | 219.0355 | E | 0.181 | ug/L | 0.82635 | G | ljc | m | 2008-07-16 | ChemService 385-69B: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-08-07 09:10 | 20082210027 | 0.1 | 219.9645 | E | 0.243 | ug/L | 1.1047 | G | ljc | m | 2008-08-25 | ChemService 385-69B: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-02-26 07:45 | 20080580076 | 0.1 | 229.0468 | E | 0.068 | ug/L | 0.29688 | V | ljc | m | 2008-03-03 | ERA 0710-07-02Rx: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-04-02 07:30 | 20080940061 | 0.1 | 224.5946 | E | 0.057 | ug/L | 0.25379 | V | ljc | m | 2008-04-16 | ERA 0710-07-02Rx: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-05-01 08:35 | 20081220193 | 0.1 | 220.3775 | E | 0.097 | ug/L | 0.44015 | V | ljc | m | 2008-05-14 | ERA 0710-07-02Rx: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-06-03 09:25 | 20081560007 | 0.1 | 221.7251 | E | 0.046 | ug/L | 0.20746 | G | ljc | m | 2008-06-18 | ERA 0710-07-02Rx: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-07-10 08:20 | 20081930027 | 0.1 | 220.8139 | E | 0.162 | ug/L | 0.73365 | G | ljc | m | 2008-07-23 | ERA 0710-07-02Rx: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-07-30 08:15 | 20082130004 | 0.1 | 220.0513 | E | 0.206 | ug/L | 0.93615 | G | ljc | m | 2008-08-14 | ERA 0710-07-02Rx: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2009-05-28 05:00 | 20091490006 | 0.16 | 198.4619 | < | 0.16 | ug/L |  | V | ljc | m | 2009-06-09 | NWQL LCL11SP078A: 80 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2009-05-14 07:00 | 20091340061 | 0.16 | 200.783 | E | 0.031 | ug/L | 0.1544 | V | ljc | m | 2009-05-28 | NWQL LCL11SP078A: 80 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2009-06-18 06:00 | 20091700143 | 0.16 | 198.275 | E | 0.233 | ug/L | 1.1751 | V | ljc | m | 2009-06-25 | NWQL LCL11SP078A: 80 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2009-07-16 06:00 | 20091970073 | 0.16 | 196.7536 | E | 0.152 | ug/L | 0.77254 | G | ljc | m | 2009-07-27 | NWQL LCL11SP078A: 80 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2009-08-06 06:00 | 20092180177 | 0.16 | 249.7502 | E | 0.255 | ug/L | 1.021 | G | ljc | m | 2009-08-19 | NWQL LCL11SP078A: 100 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-04-01 09:00 | 20100920051 | 0.16 | 127.525 | E | 0.049 | ug/L | 0.38424 | V | ljc | m | 2010-04-08 | NWQL LCL11SP081A: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-05-20 10:30 | 20101410005 | 0.16 | 125.6787 | E | 0.035 | ug/L | 0.27849 | V | ljc | m | 2010-06-02 | NWQL LCL11SP081A: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-06-10 09:30 | 20101650034 | 0.16 | 127.9296 | E | 0.16 | ug/L | 1.2507 | V | ljc | m | 2010-06-23 | NWQL LCL11SP081A: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-07-08 11:00 | 20101900004 | 0.16 | 124.1804 | E | 0.015 | ug/L | 0.12079 | V | ljc | m | 2010-07-21 | NWQL LCL11SP081A: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-08-26 10:30 | 20102390087 | 0.16 | 127.6813 | E | 0.043 | ug/L | 0.33678 | V | ljc | m | 2010-09-10 | NWQL LCL11SP081A: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-05-07 05:35 | 20081290005 | 0.1 | 223.4917 | < | 0.1 | ug/L |  | V | ljc | m | 2008-05-20 | Protocol M1070727011: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-06-10 05:40 | 20081630012 | 0.1 | 222.7995 | E | 0.331 | ug/L | 1.4856 | G | ljc | m | 2008-06-18 | Protocol M1070727011: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-06-20 07:10 | 20081750157 | 0.1 | 221.4279 | E | 0.1 | ug/L | 0.45161 | G | ljc | m | 2008-06-30 | Protocol M1070727011: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-07-17 06:20 | 20082000007 | 0.1 | 218.221 | E | 0.194 | ug/L | 0.88901 | G | ljc | m | 2008-08-05 | Protocol M1070727011: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-08-13 06:10 | 20082260233 | 0.1 | 219.9211 | E | 0.259 | ug/L | 1.1777 | G | ljc | m | 2008-08-26 | Protocol M1070727011: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-09-04 07:10 | 20082480187 | 0.16 | 221.0438 | E | 0.016 | ug/L | 0.072384 | G | ljc | m | 2008-10-01 | Protocol M1070727011: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-10-15 08:15 | 20082890057 | 0.16 |  | < | 0.16 | ug/L |  | V | ljc | m | 2008-11-04 | Protocol T1080910002: 40 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-11-12 07:20 | 20083180006 | 0.16 |  | < | 0.16 | ug/L |  | V | ljc | m | 2008-11-20 | Protocol T1080910002: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2009-03-12 06:00 | 20090710013 | 0.16 |  | < | 0.16 | ug/L |  | V | ljc | m | 2009-03-25 | Protocol T1080910002: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2009-06-11 06:00 | 20091620171 | 0.16 |  | < | 0.16 | ug/L |  | G | ljc | m | 2009-06-22 | Protocol T1080910002: 40 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-12-09 06:30 | 20083440102 | 0.16 |  | < | 0.16 | ug/L |  | G | ljc | m | 2008-12-16 | Restek A063896: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2009-02-05 07:00 | 20090370007 | 0.16 |  | < | 0.16 | ug/L |  | V | ljc | m | 2009-02-23 | Restek A063896: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2009-02-26 06:30 | 20090580004 | 0.16 |  | < | 0.16 | ug/L |  | V | ljc | m | 2009-03-10 | Restek A063896: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2009-06-25 06:00 | 20091770122 | 0.16 |  | < | 0.16 | ug/L |  | G | ljc | m | 2009-07-01 | Restek A063896: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2009-09-10 06:00 | 20092530078 | 0.16 |  | < | 0.16 | ug/L |  | G | ljc | m | 2009-09-17 | Restek A063896: 40 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2009-11-02 06:00 | 20093060177 | 0.16 | 216.5656 | E | 0.037 | ug/L | 0.17085 | G | ljc | m | 2009-11-12 | Restek A069729: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-01-28 07:00 | 20100280078 | 0.16 | 216.05 | E | 0.048 | ug/L | 0.22217 | G | ljc | m | 2010-02-08 | Restek A069729: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-04-29 07:00 | 20101190089 | 0.16 | 222.9501 | E | 0.123 | ug/L | 0.55169 | V | ljc | m | 2010-05-06 | Restek A069729: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-06-03 07:30 | 20101550004 | 0.16 | 444.8984 | E | 0.41 | ug/L | 0.92156 | V | ljc | m | 2010-06-15 | Restek A069729: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-08-03 07:30 | 20102160001 | 0.16 | 443.8557 | E | 0.12 | ug/L | 0.27036 | G | ljc | m | 2010-08-17 | Restek A069729: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-09-02 07:00 | 20102500048 | 0.16 | 225.3492 | E | 0.034 | ug/L | 0.15088 | V | ljc | m | 2010-09-24 | Restek A069729: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2009-11-25 06:00 | 20093340132 | 0.16 | 218.8349 | E | 0.069 | ug/L | 0.31531 | G | ljc | m | 2009-12-14 | Spex Organics T1090819006: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-03-19 07:00 | 20100810067 | 0.16 | 215.9881 | E | 0.018 | ug/L | 0.083338 | V | ljc | m | 2010-04-08 | Spex Organics T1090819006: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-05-13 07:30 | 20101340152 | 0.16 | 218.9891 | E | 0.159 | ug/L | 0.72606 | V | ljc | m | 2010-05-25 | Spex Organics T1090819006: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-07-01 07:30 | 20101830107 | 0.16 | 437.6698 | E | 0.067 | ug/L | 0.15308 | V | ljc | m | 2010-07-20 | Spex Organics T1090819006: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-08-19 07:30 | 20102320017 | 0.16 | 431.6761 | E | 0.129 | ug/L | 0.29884 | V | ljc | m | 2010-09-08 | Spex Organics T1090819006: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-09-16 07:00 | 20102630166 | 0.16 | 222.6886 | E | 0.108 | ug/L | 0.48498 | V | ljc | m | 2010-09-24 | Spex Organics T1090819006: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-10-14 08:00 | 20102880005 | 0.091 |  | < | 0.091 | ug/L |  | G | ljc | m | 2010-10-25 | Spex Organics T1100628001: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-11-30 07:30 | 20103350001 | 0.091 |  | < | 0.091 | ug/L |  | G | ljc | m | 2010-12-14 | Spex Organics T1100628001: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2011-03-24 07:00 | 20110840107 | 0.091 |  | < | 0.091 | ug/L |  | G | ljc | m | 2011-04-07 | Spex Organics T1100628001: 80 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2011-06-16 08:30 | 20111680037 | 0.091 |  | < | 0.091 | ug/L |  | G | ljc | m | 2011-06-23 | Spex Organics T1100628001: 80 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2011-07-28 07:30 | 20112100003 | 0.091 |  | < | 0.091 | ug/L |  | G | ljc | m | 2011-08-03 | Spex Organics T1100628001: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2011-09-15 08:00 | 20112590001 | 0.091 |  | < | 0.091 | ug/L |  | G | ljc | m | 2011-09-21 | Spex Organics T1100628001: 80 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-02-06 06:15 | 20080370107 | 0.1 |  | < | 0.1 | ug/L |  | V | ljc | m | 2008-02-19 | Supelco LB50305: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-03-12 05:40 | 20080740015 | 0.1 |  | < | 0.1 | ug/L |  | V | ljc | m | 2008-03-20 | Supelco LB50305: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2008-11-20 06:00 | 20083260001 | 0.16 | 152.7275 | E | 0.009 | ug/L | 0.058929 | G | ljc | m | 2008-12-05 | Supelco LB60728: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2009-02-19 06:00 | 20090500154 | 0.16 | 155.7585 | E | 0.067 | ug/L | 0.43015 | V | ljc | m | 2009-03-02 | Supelco LB60728: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2009-04-23 10:00 | 20091130131 | 0.16 | 146.2484 | E | 0.096 | ug/L | 0.65642 | V | ljc | m | 2009-04-29 | Supelco LB60728: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2009-07-07 06:00 | 20091880133 | 0.16 | 150.3311 | E | 0.09 | ug/L | 0.59868 | G | ljc | m | 2009-07-15 | Supelco LB60728: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2009-09-17 06:00 | 20092610021 | 0.16 | 233.8815 | E | 0.105 | ug/L | 0.44895 | G | ljc | m | 2009-09-25 | Supelco LB60728: 40 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2009-11-12 06:00 | 20093170004 | 0.16 |  | < | 0.16 | ug/L |  | G | ljc | m | 2009-11-30 | Supelco LB69638: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-02-25 07:00 | 20100570087 | 0.16 |  | < | 0.16 | ug/L |  | G | ljc | m | 2010-03-09 | Supelco LB69638: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-05-06 07:30 | 20101270036 | 0.16 |  | < | 0.16 | ug/L |  | V | ljc | m | 2010-05-13 | Supelco LB69638: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-06-24 07:30 | 20101760007 | 0.16 |  | < | 0.16 | ug/L |  | V | ljc | m | 2010-07-14 | Supelco LB69638: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-08-05 08:00 | 20102180089 | 0.16 |  | < | 0.16 | ug/L |  | G | ljc | m | 2010-08-17 | Supelco LB69638: 25 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-09-09 05:46 | 20102530003 | 0.16 |  | < | 0.16 | ug/L |  | V | ljc | m | 2010-09-24 | Supelco LB69638: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2010-11-24 07:30 | 20103330008 | 0.091 | 251.6551 | E | 0.021 | ug/L | 0.083447 | G | ljc | m | 2010-12-14 | Supelco LB77166: 80 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2011-03-10 07:00 | 20110690079 | 0.091 | 158.178 | E | 0.033 | ug/L | 0.20863 | G | ljc | m | 2011-03-23 | Supelco LB77166: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2011-04-07 07:30 | 20110980033 | 0.091 | 160.109 | E | 0.161 | ug/L | 1.0056 | G | ljc | m | 2011-04-13 | Supelco LB77166: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2011-05-05 08:00 | 20111260152 | 0.091 | 252.8328 | E | 0.196 | ug/L | 0.77522 | G | ljc | m | 2011-05-12 | Supelco LB77166: 80 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2011-06-23 08:00 | 20111750003 | 0.091 | 158.7 | E | 0.04 | ug/L | 0.25205 | G | ljc | m | 2011-07-05 | Supelco LB77166: 50 µl
2080 | SULFAMETHOXAZOLE | 6202100021 | 2011-07-21 08:30 | 20112030055 | 0.091 | 253.92 | E | 0.239 | ug/L | 0.94124 | G | ljc | m | 2011-08-03 | Supelco LB77166: 80 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-05-01 08:00 | 20141220012 | 26.1 | 51.9075 | . | 43.7 | ng/L | 0.84188 | U | MNO |  | 2014-05-17 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-05-22 08:30 | 20141420139 | 26.1 | 103.815 | . | 81.5 | ng/L | 0.78505 | U | MNO |  | 2014-06-11 | Abs 041614: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-06-12 09:00 | 20141640080 | 26.1 | 51.9075 | . | 34.5 | ng/L | 0.66464 | U | MNO |  | 2014-06-28 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-09-03 07:30 | 20142470036 | 26.1 | 51.9075 | . | 38.8 | ng/L | 0.74748 | U | SLW |  | 2014-09-12 | Abs 041614: 30 µl & ERA 0319-14-04: 30 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-10-16 08:30 | 20142890076 | 26.1 | 103.815 | . | 87.6 | ng/L | 0.84381 | U | LJC |  | 2014-10-25 | Abs 041614: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-01-29 06:30 | 20150290075 | 26.1 | 55.368 | . | 46.3 | ng/L | 0.83622 | K | LJC |  | 2015-02-10 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-04-09 07:00 | 20150990082 | 26.1 | 55.368 | . | 46.4 | ng/L | 0.83803 | U | LJC |  | 2015-04-30 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-05-08 08:30 | 20141290006 | 26.1 |  | < | 40 | ng/L |  | U | MNO | c | 2014-05-21 | Abs 041714: 60 µl & Abs 041814: 60 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-06-19 08:30 | 20141710105 | 26.1 |  | < | 80 | ng/L |  | U | LJC | c | 2014-07-12 | Abs 041714: 60 µl & Abs 041814: 60 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-09-10 08:00 | 20142530091 | 26.1 |  | < | 80 | ng/L |  | U | LJC | c | 2014-10-10 | Abs 041714: 30 µl & Abs 041814: 30 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-10-23 07:30 | 20142960084 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | MNO |  | 2014-11-04 | Abs 041714: 8 µl & ERA 0319-14-05: 8 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-11-13 08:00 | 20143180049 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | MNO |  | 2014-12-06 | Abs 041714: 15 µl & ERA 0319-14-05: 15 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-12-31 07:00 | 20143650002 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | K | MNO |  | 2015-01-16 | Abs 041714: 15 µl & ERA 0319-14-05: 15 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-04-23 06:30 | 20151140150 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | K | MNO |  | 2015-05-07 | Abs 041714: 15 µl & ERA 0319-14-05: 15 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-05-16 08:30 | 20141360091 | 26.1 | 51.9075 | E | 38.9 | ng/L | 0.74941 | U | LJC | c | 2014-05-30 | Abs 041814: 30 µl & Abs 041614: 30 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-06-05 09:00 | 20141570089 | 26.1 | 103.815 | E | 126 | ng/L | 1.2137 | U | LJC | c | 2014-06-22 | Abs 041814: 60 µl & Abs 041614: 60 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-06-26 08:30 | 20141770145 | 26.1 | 51.9075 | . | 28.2 | ng/L | 0.54327 | U | LJC |  | 2014-07-13 | Abs 041814: 30 µl & Abs 041614: 30 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-09-18 08:00 | 20142620042 | 26.1 | 52.575 | . | 57 | ng/L | 1.0842 | U | LJC |  | 2014-10-10 | Abs 041814: 30 µl & ERA 0318-14-02: 30 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-10-30 08:30 | 20143030095 | 26.1 | 56.08 | . | 45.7 | ng/L | 0.81491 | U | MNO |  | 2014-11-04 | Abs 041814: 8 µl & ERA 0318-14-02: 8 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-01-22 07:30 | 20150230027 | 26.1 | 105.15 | . | 91.7 | ng/L | 0.87209 | K | LJC |  | 2015-02-06 | Abs 041814: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-07-01 07:30 | 20151820109 | 26.1 | 78.04 | E | 75.2 | ng/L | 0.96361 | U | LJC | c | 2015-07-30 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-07-30 08:30 | 20152110203 | 26.1 | 39.02 | E | 18.9 | ng/L | 0.48437 | U | SLW | b | 2015-08-11 | Abs 050115: 20 µl & Abs 051315: 20 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-04-21 08:00 | 20161130022 | 26.1 | 78.04 | . | 45.7 | ng/L | 0.5856 | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-04-21 06:00 | 20161130023 | 26.1 | 78.04 | . | 51 | ng/L | 0.65351 | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-06-18 07:00 | 20151690193 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | K | LJC |  | 2015-07-09 | Abs 050115: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-11-05 08:30 | 20153090116 | 26.1 | 39.2 | . | 32.8 | ng/L | 0.83673 | K | LJC |  | 2015-11-25 | Abs 050115: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-02-11 08:30 | 20160430109 | 26.1 | 156.8 | . | 123 | ng/L | 0.78444 | U | MNO |  | 2016-02-23 | Abs 050115: 80 µl & ERA 0406-15-08: 80 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-01-21 06:30 | 20160210081 | 26.1 | 78.4 | . | 67.7 | ng/L | 0.86352 | U | MNO | @ | 2016-02-23 | Abs 050115: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-05-21 07:30 | 20151410214 | 26.1 | 39.02 | . | 26.6 | ng/L | 0.6817 | U | MNO |  | 2015-06-09 | Abs 051315: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-06-04 06:00 | 20151550290 | 26.1 | 39.02 | . | 32.3 | ng/L | 0.82778 | K | SLW |  | 2015-06-26 | Abs 051315: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-07-23 07:00 | 20152040179 | 26.1 | 78.04 | E | 69.9 | ng/L | 0.89569 | U | LJC | c | 2015-07-31 | Abs 051315: 40 µl & Abs 052215: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-01-28 07:30 | 20160280057 | 26.1 | 39.02 | . | 32.2 | ng/L | 0.82522 | U | MNO |  | 2016-02-23 | Abs 051315: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-03-17 07:00 | 20160770097 | 26.1 | 19.51 | < | 26.1 | ng/L |  | U | LJC |  | 2016-04-09 | Abs 051315: 10 µl & ERA 0406-15-09: 10 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-09-24 07:30 | 20152670140 | 26.1 | 156.08 | . | 144 | ng/L | 0.9226 | U | SLW |  | 2015-10-01 | Abs 051315: 80 µl & ERA 0406-15-09: 80 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-11-10 08:00 | 20153160007 | 26.1 | 156.08 | . | 140 | ng/L | 0.89698 | K | LJC |  | 2015-11-24 | Abs 051315: 80 µl & ERA 0406-15-09: 80 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-03-31 08:00 | 20160910144 | 26.1 | 19.51 | . | 12.2 | ng/L | 0.62532 | U | LJC | b | 2016-04-09 | Abs 051315: 10 µl & ERA 0406-15-09: 10 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-08-06 08:00 | 20152190007 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | LJC |  | 2015-08-27 | Abs 052215: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-10-01 08:00 | 20152750004 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | K | LJC | @ | 2015-11-04 | Abs 052215: 80 µl & Abs 050115: 80 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-02-04 08:30 | 20160350045 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | MNO |  | 2016-02-23 | Abs 052215: 40 µl & Abs 050115: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-08-20 07:00 | 20152330041 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | SLW |  | 2015-09-10 | Abs 052215: 40 µl & ERA 0406-15-07A: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-11-19 08:30 | 20153230140 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | K | LJC |  | 2015-11-24 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-05-05 06:30 | 20161260154 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | LJC |  | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-05-05 06:00 | 20161260153 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | LJC |  | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-06-22 08:00 | 20161740257 | 26.1 | 130480 | . | 106 | ng/L | 0.0008124 | K | LJC |  | 2016-07-22 | Abs 060916PHARM: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-06-22 07:45 | 20161740283 | 26.1 | 130480 | . | 112 | ng/L | 0.0008584 | K | LJC |  | 2016-07-22 | Abs 060916PHARM: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-07-27 07:45 | 20162100013 | 26.1 | 65240 | . | 52.8 | ng/L | 0.0008093 | K | MNO |  | 2016-08-16 | Abs 060916PHARM: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-07-27 07:30 | 20162100012 | 26.1 | 65240 | . | 49.5 | ng/L | 0.0007587 | K | MNO |  | 2016-08-16 | Abs 060916PHARM: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-08-17 10:00 | 20162300274 | 26.1 | 65240 | . | 46 | ng/L | 0.0007051 | K | SBH |  | 2016-09-10 | Abs 060916PHARM: 40 µl & ERA 04281604: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-08-17 09:30 | 20162300275 | 26.1 | 65240 | . | 50 | ng/L | 0.0007664 | K | SBH |  | 2016-09-10 | Abs 060916PHARM: 40 µl & ERA 04281604: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-07-06 08:30 | 20161880102 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | K | LJC |  | 2016-07-23 | Abs 061416: 80 µl & Abs 061516PHARM: 80 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-07-06 08:00 | 20161880107 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | K | LJC |  | 2016-07-23 | Abs 061416: 80 µl & Abs 061516PHARM: 80 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-08-02 09:00 | 20162150208 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | K | MNO |  | 2016-08-17 | Abs 061416: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-08-02 08:30 | 20162150209 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | K | MNO |  | 2016-08-17 | Abs 061416: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-09-14 07:30 | 20162580143 | 26.1 | 132 | . | 97.1 | ng/L | 0.73561 | K | LJC |  | 2016-09-24 | Abs 061416: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-08-24 07:45 | 20162380011 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | K | MNI |  | 2016-09-17 | Abs 061416: 40 µl & ERA 04281603: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-08-24 07:30 | 20162380010 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | K | MNI |  | 2016-09-17 | Abs 061416: 40 µl & ERA 04281603: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-07-20 08:30 | 20162020116 | 26.1 | 65240 | . | 44.5 | ng/L | 0.0006821 | U | MNO |  | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-07-20 08:15 | 20162020117 | 26.1 | 65240 | . | 39.6 | ng/L | 0.000607 | U | MNO |  | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-08-10 07:30 | 20162230166 | 26.1 | 130480 | . | 101 | ng/L | 0.0007741 | K | SBH |  | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-08-10 07:15 | 20162230165 | 26.1 | 130480 | . | 94.3 | ng/L | 0.0007227 | K | SBH |  | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-08-31 08:00 | 20162440106 | 26.1 | 66 | . | 51.3 | ng/L | 0.77727 | K | LJC |  | 2016-09-23 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Crescent EN160610015: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-08-31 07:45 | 20162440107 | 26.1 | 66 | . | 51.3 | ng/L | 0.77727 | K | LJC |  | 2016-09-23 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Crescent EN160610015: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-09-14 07:15 | 20162580144 | 26.1 | 132 | . | 109 | ng/L | 0.82576 | K | LJC |  | 2016-09-24 | Crescent EN160610015: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-10-19 07:45 | 20162930165 | 26 | 165 | . | 144 | ng/L | 0.87273 | K | LJC |  | 2016-11-03 | Crescent EN160610015: 100 µl & ERA 04281604: 100 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-10-19 07:30 | 20162930164 | 26 | 165 | . | 137 | ng/L | 0.8303 | K | LJC |  | 2016-11-03 | Crescent EN160610015: 100 µl & ERA 04281604: 100 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-07-10 08:00 | 20141910244 | 26.1 | 52.575 | E | 32 | ng/L | 0.60865 | U | LJC | c | 2014-07-20 | ERA 0318-14-02: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-08-07 09:30 | 20142200171 | 26.1 | 105.15 | . | 78.4 | ng/L | 0.7456 | U | MNO |  | 2014-08-21 | ERA 0318-14-02: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-03-05 07:30 | 20150650042 | 26.1 | 105.15 | . | 82.8 | ng/L | 0.78745 | U | LJC |  | 2015-03-11 | ERA 0318-14-02: 15 µl & Abs 041714: 15 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-09-25 08:00 | 20142720025 | 26.1 | 105.15 | . | 87.1 | ng/L | 0.82834 | U | LJC |  | 2014-10-11 | ERA 0318-14-02: 60 µl & ERA 0319-14-04: 60 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-11-06 08:00 | 20143110110 | 26.1 | 105.15 | . | 112 | ng/L | 1.0651 | U | MNO |  | 2014-12-06 | ERA 0318-14-02: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-12-03 07:00 | 20143370092 | 26.1 | 56.08 | . | 46.9 | ng/L | 0.83631 | U | MNO |  | 2014-12-07 | ERA 0318-14-02: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-08-18 07:30 | 20142340169 | 26.1 | 52.575 | E | 21.3 | ng/L | 0.40514 | U | LJC | n | 2014-08-30 | ERA 0318-14-02: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-10-02 08:00 | 20142760028 | 26.1 |  | < | 80 | ng/L |  | U | LJC | c | 2014-10-11 | ERA 0319-14-04: 8 µl & Abs 041814: 8 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-02-12 07:00 | 20150430093 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | LJC |  | 2015-03-10 | ERA 0319-14-04: 15 µl & Abs 041814: 15 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-03-19 07:30 | 20150790013 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | SLW |  | 2015-04-10 | ERA 0319-14-04: 8 µl & Abs 041814: 8 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-07-02 08:30 | 20141840099 | 26.1 |  | < | 80 | ng/L |  | U | LJC | c | 2014-07-13 | ERA 0319-14-04: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-07-31 07:30 | 20142130133 | 26.1 |  | < | 80 | ng/L |  | U | MNO | c | 2014-08-16 | ERA 0319-14-04: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-08-14 08:30 | 20142270003 | 26.1 |  | < | 80 | ng/L |  | K | MNO | c | 2014-08-28 | ERA 0319-14-04: 60 µl & ERA 0319-14-05: 60 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-10-09 07:30 | 20142820152 | 26.1 | 55.368 | . | 38.5 | ng/L | 0.69535 | U | LJC |  | 2014-10-24 | ERA 0319-14-05: 8 µl & Abs 041614: 8 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-11-26 08:00 | 20143300051 | 26.1 | 103.815 | . | 81.2 | ng/L | 0.78216 | U | MNO |  | 2014-12-07 | ERA 0319-14-05: 15 µl & Abs 041614: 15 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-02-26 07:00 | 20150570011 | 26.1 | 103.815 | . | 92.5 | ng/L | 0.89101 | U | LJC |  | 2015-03-10 | ERA 0319-14-05: 15 µl & Abs 041614: 15 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-03-26 07:00 | 20150850164 | 26.1 | 105.15 | . | 101 | ng/L | 0.96053 | U | LJC |  | 2015-04-29 | ERA 0319-14-05: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-09-17 07:00 | 20152610009 | 26.1 | 156.08 | . | 141 | ng/L | 0.90338 | U | SLW |  | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 80 µl & Abs 051315: 80 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-11-24 07:30 | 20153280157 | 26.1 | 78.04 | . | 54.8 | ng/L | 0.7022 | U | SLW |  | 2015-12-15 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-08-27 08:30 | 20152390226 | 26.1 | 39.2 | . | 29.1 | ng/L | 0.74235 | U | LJC |  | 2015-09-15 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-10-08 07:30 | 20152810122 | 26.1 | 78.4 | . | 62.5 | ng/L | 0.79719 | K | LJC |  | 2015-11-04 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-03-10 09:00 | 20160710221 | 26.1 | 39.2 | E | 31.9 | ng/L | 0.81378 | U | LJC | v | 2016-04-09 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-04-07 06:00 | 20160980151 | 26.1 | 39.2 | . | 32.5 | ng/L | 0.82908 | K | LJC | c | 2016-04-27 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-09-10 08:30 | 20152530083 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | SLW |  | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-09: 20 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-08-13 08:30 | 20152250278 | 26.1 | 39.2 | . | 37.3 | ng/L | 0.95153 | U | SLW |  | 2015-09-09 | ERA 0406-15-08: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-10-22 08:00 | 20152950084 | 26.1 | 156.8 | . | 129 | ng/L | 0.8227 | K | LJC |  | 2015-11-05 | ERA 0406-15-08: 80 µl & Abs 052215: 80 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-02-25 08:00 | 20160560046 | 26.1 | 78.4 | . | 85.5 | ng/L | 1.0906 | U | LJC |  | 2016-03-04 | ERA 0406-15-08: 40 µl & Abs 052215: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-09-03 08:00 | 20152460209 | 26.1 | 78.4 | . | 67.8 | ng/L | 0.8648 | U | SLW |  | 2015-10-01 | ERA 0406-15-08: 40 µl & ERA 0406-15-09: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-12-09 07:00 | 20153440005 | 26.1 | 39.2 | . | 31.2 | ng/L | 0.79592 | U | SLW |  | 2015-12-15 | ERA 0406-15-08: 20 µl & ERA 0406-15-09: 20 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-07-16 07:30 | 20151970156 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | LJC |  | 2015-07-31 | ERA 0406-15-09: 40 µl & Abs 050115: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2015-10-29 08:00 | 20153030062 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | K | LJC |  | 2015-11-24 | ERA 0406-15-09: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-01-07 08:00 | 20160070055 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | MNO |  | 2016-01-17 | ERA 0406-15-09: 80 µl & ERA 0406-15-07A: 80 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-03-03 08:00 | 20160630051 | 26.1 |  | < | 80 | ng/L |  | U | LJC | c | 2016-03-04 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-03-24 07:30 | 20160840084 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | LJC |  | 2016-04-09 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-10-05 09:00 | 20162800005 | 26 | 65240 | . | 48.5 | ng/L | 0.0007434 | K | MNI |  | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-10-05 08:30 | 20162800004 | 26 | 65240 | . | 48.2 | ng/L | 0.0007388 | K | MNI |  | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-12-28 08:00 | 20163630039 | 26 | 163100 | . | 152 | ng/L | 0.0009319 | U | MNI |  | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-12-28 07:30 | 20163630038 | 26 | 163100 | . | 161 | ng/L |  | U | MNI |  | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-09-21 09:30 | 20162660012 | 26 |  | < | 26 | ng/L |  | K | MNI |  | 2016-10-28 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2016-09-21 09:00 | 20162660011 | 26 |  | < | 26 | ng/L |  | K | MNI |  | 2016-10-28 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
2440 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-04-03 08:30 | 20140930049 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | K | LJC | o | 2014-04-23 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2013-03-14 08:00 | 20130740022 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | LJC |  | 2013-03-27 | Abs 053112: 20 µl & Abs 060112: 20 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2012-09-27 07:30 | 20122720046 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | LJC |  | 2012-10-25 | Abs 053112: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2012-12-20 07:30 | 20123560094 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | LJC |  | 2013-01-24 | Abs 053112: 40 µl & ERA 0507-12-06.2: 40 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2012-08-09 07:30 | 20122230019 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | LJC |  | 2012-08-15 | Abs 060112: 20 µl & ERA 0507-12-06.1: 20 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2012-10-18 08:30 | 20122930153 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | LJC |  | 2012-10-25 | Abs 060112: 10 µl & Spex Organics T1120802015: 10 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2013-11-26 08:00 | 20133310033 | 26.1 | 53 | E | 35.5 | ng/L | 0.66981 | U | MNO | c | 2013-12-05 | Abs 071112: 20 µl & Abs 053112: 20 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-03-27 07:30 | 20140860101 | 26.1 | 53 | E | 39.1 | ng/L | 0.73774 | U | LJC | c | 2014-04-10 | Abs 071112: 20 µl & Abs 060112: 20 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2012-11-08 08:00 | 20123140091 | 26.1 | 106 | . | 96.6 | ng/L | 0.91132 | U | LJC |  | 2012-11-20 | Abs 071112: 40 µl & ERA 0507-12-06.1: 40 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2012-12-06 08:30 | 20123420072 | 26.1 | 26.5 | < | 26.1 | ng/L |  | U | LJC |  | 2012-12-14 | Abs 071112: 10 µl & ERA 0507-12-06.2: 10 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2013-04-18 07:00 | 20131090003 | 26.1 | 53 | . | 42.1 | ng/L | 0.79434 | U | LJC |  | 2013-04-26 | Abs 071112: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-01-02 06:45 | 20140030015 | 26.1 | 53 | . | 23.6 | ng/L | 0.44528 | K | MNO | n | 2014-01-16 | Abs 071112: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2013-04-30 11:00 | 20131210060 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-03 | Abs 053112: 40 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2013-04-30 11:30 | 20131210056 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-02 | Abs 060112: 40 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2013-04-30 10:45 | 20131210057 | 26.1 | 106 | . | 64.4 | ng/L | 0.60755 | U | MNO | c | 2013-05-03 | Abs 071112: 40 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2013-08-08 08:30 | 20132210043 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | MNO |  | 2013-08-18 | ERA 0507-12-06.1: 15 µl & Abs 060112: 15 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2013-02-28 08:00 | 20130590062 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | LJC |  | 2013-03-27 | ERA 0507-12-06.1: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-02-20 07:30 | 20140510045 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | MNO |  | 2014-03-21 | ERA 0507-12-06.1: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-01-16 08:30 | 20140160086 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | MNO |  | 2014-02-19 | ERA 0823-11-05.1: 15 µl & Abs 053112: 15 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2013-01-10 08:30 | 20130100071 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | LJC |  | 2013-01-24 | ERA 0823-11-05.1: 40 µl & Abs 060112: 40 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2013-12-12 07:30 | 20133470009 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | K | MNO |  | 2014-01-16 | ERA 0823-11-05.1: 15 µl & Abs 060112: 15 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2013-11-07 08:00 | 20133110111 | 26.1 | 39.75 | < | 26.1 | ng/L |  | U | LJC |  | 2013-11-20 | ERA 0823-11-05.1: 15 µl & Abs 071112: 15 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-03-19 08:00 | 20140780046 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | MNO |  | 2014-03-21 | ERA 0823-11-05.1: 20 µl & ERA 0507-12-06.1: 20 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2013-01-31 08:00 | 20130320040 | 26.1 | 26.25 | . | 20.4 | ng/L | 0.77714 | U | LJC | n | 2013-02-28 | ERA 0823-11-05.2: 10 µl & Abs 053112: 10 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-02-06 08:00 | 20140370080 | 26.1 | 52.5 | . | 42.5 | ng/L | 0.80952 | U | MNO |  | 2014-02-20 | ERA 0823-11-05.2: 20 µl & Abs 053112: 20 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2013-09-19 07:30 | 20132630004 | 26.1 | 39.375 | . | 44 | ng/L | 1.1175 | U | LJC |  | 2013-10-29 | ERA 0823-11-05.2: 15 µl & Abs 060112: 15 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2013-07-25 08:00 | 20132070033 | 26.1 | 39.375 | . | 37.7 | ng/L | 0.95746 | U | LJC |  | 2013-08-02 | ERA 0823-11-05.2: 15 µl & ERA 0507-12-06.1: 15 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2013-04-30 11:15 | 20131210054 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-02 | ERA 0507-12-06.1: 40 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2013-04-30 11:45 | 20131210055 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-02 | ERA 0507-12-06.2: 40 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2012-04-05 07:00 | 20120960120 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | MNO |  | 2012-04-10 | ERA 0823-11-05.1: 20 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2012-04-26 06:00 | 20121180065 | 26.1 |  | < | 40 | ng/L |  | U | LCO | c | 2012-05-01 | ERA 0823-11-05.1: 40 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2012-05-24 06:00 | 20121460094 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | LCO |  | 2012-06-15 | ERA 0823-11-05.1: 10 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2012-06-28 08:00 | 20121810009 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | LCO |  | 2012-07-26 | ERA 0823-11-05.1: 20 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2013-04-30 10:00 | 20131210053 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-02 | ERA 0823-11-05.1: 40 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2012-04-12 06:00 | 20121040015 | 26.1 | 52.5 | . | 51.6 | ng/L | 0.98286 | U | LCO | c | 2012-05-01 | ERA 0823-11-05.2: 20 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2012-06-07 06:00 | 20121600153 | 26.1 | 26.25 | . | 22.3 | ng/L | 0.84952 | U | LCO | n | 2012-06-15 | ERA 0823-11-05.2: 10 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2012-05-17 06:00 | 20121390010 | 26.1 | 105 | . | 83.3 | ng/L | 0.79333 | U | LCO |  | 2012-06-15 | ERA 0823-11-05.2: 40 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2012-07-19 06:00 | 20122020003 | 26.1 | 52.5 | . | 65.2 | ng/L | 1.2419 | U | LCO |  | 2012-07-26 | ERA 0823-11-05.2: 20 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2013-04-30 10:30 | 20131210059 | 26.1 | 105 | . | 65.4 | ng/L | 0.62286 | U | MNO | c | 2013-05-03 | ERA 0823-11-05.2: 40 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2012-09-06 07:30 | 20122500212 | 26.1 | 53 | E | 31.4 | ng/L | 0.59245 | U | LJC | c | 2012-09-27 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & Abs 071112: 20 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2013-02-07 08:30 | 20130390106 | 26.1 | 53 | . | 38.4 | ng/L | 0.72453 | U | LJC |  | 2013-02-28 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & Abs 071112: 20 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2014-01-30 08:30 | 20140300038 | 26.1 | 53 | . | 48.2 | ng/L | 0.90943 | U | MNO |  | 2014-02-20 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & Abs 071112: 20 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2012-11-29 07:30 | 20123350006 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | LJC |  | 2012-12-14 | Spex Organics T1120802015: 40 µl & ERA 0507-12-06.1: 40 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2013-08-21 08:30 | 20132340083 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | MNO |  | 2013-08-29 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & ERA 0507-12-06.1: 20 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2013-07-11 07:30 | 20131920151 | 26.1 | 52.5 | R |  | ng/L |  |  |  |  | 2013-07-11 07:30 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & ERA 0823-11-05.2: 20 µl
LC9017 | SULFAMETHOXAZOLE | 67454LCM56 | 2013-04-30 10:15 | 20131210058 | 26.1 |  | < | 26.1 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-03 | Spex Organics T1120802015: 40 µl