## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-05-01 08:00 | 20141220012 | 41.5 |  | < | 80 | ng/L |  | U | MNO | c | 2014-05-17 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-05-22 08:30 | 20141420139 | 41.5 |  | < | 200 | ng/L |  | U | MNO | c | 2014-06-11 | Abs 041614: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-06-12 09:00 | 20141640080 | 41.5 |  | < | 80 | ng/L |  | U | MNO | c | 2014-06-28 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-09-03 07:30 | 20142470036 | 41.5 |  | < | 80 | ng/L |  | U | SLW | c | 2014-09-12 | Abs 041614: 30 µl & ERA 0319-14-04: 30 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-10-16 08:30 | 20142890076 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | LJC |  | 2014-10-25 | Abs 041614: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-01-29 06:30 | 20150290075 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | K | LJC |  | 2015-02-10 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-04-09 07:00 | 20150990082 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | LJC |  | 2015-04-30 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-05-08 08:30 | 20141290006 | 41.5 | 169.515 | . | 139 | ng/L | 0.81999 | U | MNO |  | 2014-05-21 | Abs 041714: 60 µl & Abs 041814: 60 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-06-19 08:30 | 20141710105 | 41.5 | 169.515 | . | 118 | ng/L | 0.6961 | U | LJC |  | 2014-07-12 | Abs 041714: 60 µl & Abs 041814: 60 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-09-10 08:00 | 20142530091 | 41.5 | 84.7575 | . | 69.2 | ng/L | 0.81645 | U | LJC |  | 2014-10-10 | Abs 041714: 30 µl & Abs 041814: 30 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-10-23 07:30 | 20142960084 | 41.5 | 88.8 | . | 72.3 | ng/L | 0.81419 | U | MNO |  | 2014-11-04 | Abs 041714: 8 µl & ERA 0319-14-05: 8 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-11-13 08:00 | 20143180049 | 41.5 | 166.5 | . | 139 | ng/L | 0.83483 | U | MNO |  | 2014-12-06 | Abs 041714: 15 µl & ERA 0319-14-05: 15 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-12-31 07:00 | 20143650002 | 41.5 | 166.5 | . | 152 | ng/L | 0.91291 | K | MNO |  | 2015-01-16 | Abs 041714: 15 µl & ERA 0319-14-05: 15 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-04-23 06:30 | 20151140150 | 41.5 | 166.5 | . | 197 | ng/L | 1.1832 | K | MNO |  | 2015-05-07 | Abs 041714: 15 µl & ERA 0319-14-05: 15 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-05-16 08:30 | 20141360091 | 41.5 | 84.7575 | < | 80 | ng/L |  | U | LJC | c | 2014-05-30 | Abs 041814: 30 µl & Abs 041614: 30 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-06-05 09:00 | 20141570089 | 41.5 | 169.515 | < | 200 | ng/L |  | U | LJC | c | 2014-06-22 | Abs 041814: 60 µl & Abs 041614: 60 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-06-26 08:30 | 20141770145 | 41.5 | 84.7575 | . | 68.8 | ng/L | 0.81173 | U | LJC |  | 2014-07-13 | Abs 041814: 30 µl & Abs 041614: 30 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-09-18 08:00 | 20142620042 | 41.5 | 84.7575 | < | 67.1 | ng/L |  | U | LJC | c | 2014-10-10 | Abs 041814: 30 µl & ERA 0318-14-02: 30 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-10-30 08:30 | 20143030095 | 41.5 | 90.408 | . | 69 | ng/L | 0.76321 | U | MNO |  | 2014-11-04 | Abs 041814: 8 µl & ERA 0318-14-02: 8 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-01-22 07:30 | 20150230027 | 41.5 | 169.515 | . | 153 | ng/L | 0.90258 | K | LJC |  | 2015-02-06 | Abs 041814: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-07-30 08:30 | 20152110203 | 41.5 | 62.3 | < | 80 | ng/L |  | U | SLW | c | 2015-08-11 | Abs 050115: 20 µl & Abs 051315: 20 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-07-01 07:30 | 20151820109 | 41.5 | 124.6 | . | 108 | ng/L | 0.86677 | U | LJC |  | 2015-07-30 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-04-21 08:00 | 20161130022 | 41.5 | 124.6 | . | 93.6 | ng/L | 0.7512 | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-04-21 06:00 | 20161130023 | 41.5 | 124.6 | . | 107 | ng/L | 0.85875 | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-06-18 07:00 | 20151690193 | 41.5 |  | < | 80 | ng/L |  | K | LJC | c | 2015-07-09 | Abs 050115: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-11-05 08:30 | 20153090116 | 41.5 | 62.2 | < | 80 | ng/L |  | K | LJC | c | 2015-11-25 | Abs 050115: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-01-21 06:30 | 20160210081 | 41.5 | 124.4 | < | 80 | ng/L |  | U | MNO | @ | 2016-02-23 | Abs 050115: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-02-11 08:30 | 20160430109 | 41.5 | 248.8 | . | 135 | ng/L | 0.5426 | U | MNO |  | 2016-02-23 | Abs 050115: 80 µl & ERA 0406-15-08: 80 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-05-21 07:30 | 20151410214 | 41.5 | 62.3 | . | 53.5 | ng/L | 0.85875 | U | MNO |  | 2015-06-09 | Abs 051315: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-06-04 06:00 | 20151550290 | 41.5 | 62.3 | . | 72.6 | ng/L | 1.1653 | K | SLW |  | 2015-06-26 | Abs 051315: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-07-23 07:00 | 20152040179 | 41.5 | 124.6 | . | 99.5 | ng/L | 0.79856 | U | LJC |  | 2015-07-31 | Abs 051315: 40 µl & Abs 052215: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-01-28 07:30 | 20160280057 | 41.5 | 62.3 | . | 43.4 | ng/L | 0.69663 | U | MNO |  | 2016-02-23 | Abs 051315: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-03-31 08:00 | 20160910144 | 41.5 | 31.15 | < | 200 | ng/L |  | U | LJC | c | 2016-04-09 | Abs 051315: 10 µl & ERA 0406-15-09: 10 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-03-17 07:00 | 20160770097 | 41.5 | 31.15 | < | 200 | ng/L |  | U | LJC | c | 2016-04-09 | Abs 051315: 10 µl & ERA 0406-15-09: 10 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-09-24 07:30 | 20152670140 | 41.5 | 249.2 | E | 186 | ng/L | 0.74639 | U | SLW | c | 2015-10-01 | Abs 051315: 80 µl & ERA 0406-15-09: 80 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-11-10 08:00 | 20153160007 | 41.5 | 249.2 | . | 221 | ng/L | 0.88684 | K | LJC |  | 2015-11-24 | Abs 051315: 80 µl & ERA 0406-15-09: 80 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-08-06 08:00 | 20152190007 | 41.5 |  | < | 80 | ng/L |  | U | LJC | c | 2015-08-27 | Abs 052215: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-10-01 08:00 | 20152750004 | 41.5 |  | < | 80 | ng/L |  | K | LJC | @ | 2015-11-04 | Abs 052215: 80 µl & Abs 050115: 80 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-02-04 08:30 | 20160350045 | 41.5 |  | < | 80 | ng/L |  | U | MNO | c | 2016-02-23 | Abs 052215: 40 µl & Abs 050115: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-08-20 07:00 | 20152330041 | 41.5 |  | < | 80 | ng/L |  | U | SLW | c | 2015-09-10 | Abs 052215: 40 µl & ERA 0406-15-07A: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-11-19 08:30 | 20153230140 | 41.5 |  | . | 62.2 | ng/L |  | K | LJC |  | 2015-11-24 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-05-05 06:30 | 20161260154 | 41.5 |  | < | 140 | ng/L |  | U | LJC | c | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-05-05 06:00 | 20161260153 | 41.5 |  | < | 140 | ng/L |  | U | LJC | c | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-06-22 08:00 | 20161740257 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | K | LJC |  | 2016-07-22 | Abs 060916PHARM: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-06-22 07:45 | 20161740283 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | K | LJC |  | 2016-07-22 | Abs 060916PHARM: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-07-27 07:45 | 20162100013 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | K | MNO |  | 2016-08-16 | Abs 060916PHARM: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-07-27 07:30 | 20162100012 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | K | MNO |  | 2016-08-16 | Abs 060916PHARM: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-08-17 10:00 | 20162300274 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | K | SBH |  | 2016-09-10 | Abs 060916PHARM: 40 µl & ERA 04281604: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-08-17 09:30 | 20162300275 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | K | SBH |  | 2016-09-10 | Abs 060916PHARM: 40 µl & ERA 04281604: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-07-06 08:30 | 20161880102 | 41.5 | 208.88 | . | 203 | ng/L | 0.97185 | K | LJC |  | 2016-07-23 | Abs 061416: 80 µl & Abs 061516PHARM: 80 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-07-06 08:00 | 20161880107 | 41.5 | 208.88 | . | 201 | ng/L | 0.96227 | K | LJC |  | 2016-07-23 | Abs 061416: 80 µl & Abs 061516PHARM: 80 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-08-02 09:00 | 20162150208 | 41.5 | 104.44 | . | 90.4 | ng/L | 0.86557 | K | MNO |  | 2016-08-17 | Abs 061416: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-08-02 08:30 | 20162150209 | 41.5 | 104.44 | . | 74.5 | ng/L | 0.71333 | K | MNO |  | 2016-08-17 | Abs 061416: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-09-14 07:30 | 20162580143 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | K | LJC |  | 2016-09-24 | Abs 061416: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-08-24 07:45 | 20162380011 | 41.5 | 104 | . | 46.5 | ng/L | 0.44712 | K | MNI |  | 2016-09-17 | Abs 061416: 40 µl & ERA 04281603: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-08-24 07:30 | 20162380010 | 41.5 | 104 | . | 44.7 | ng/L | 0.42981 | K | MNI |  | 2016-09-17 | Abs 061416: 40 µl & ERA 04281603: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-07-20 08:30 | 20162020116 | 41.5 | 104.44 | < | 80 | ng/L |  | U | MNO | c | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-07-20 08:15 | 20162020117 | 41.5 | 104.44 | < | 95.8 | ng/L |  | U | MNO | c | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-08-10 07:30 | 20162230166 | 41.5 | 208.88 | . | 214 | ng/L | 1.0245 | K | SBH |  | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-08-10 07:15 | 20162230165 | 41.5 | 208.88 | . | 206 | ng/L | 0.98621 | K | SBH |  | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-08-31 08:00 | 20162440106 | 41.5 | 104.44 | . | 92.8 | ng/L | 0.88855 | K | LJC |  | 2016-09-23 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Crescent EN160610015: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-08-31 07:45 | 20162440107 | 41.5 | 104.44 | . | 96.1 | ng/L | 0.92015 | K | LJC |  | 2016-09-23 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Crescent EN160610015: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-09-14 07:15 | 20162580144 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | K | LJC |  | 2016-09-24 | Crescent EN160610015: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-10-19 07:45 | 20162930165 | 80 |  | < | 80 | ng/L |  | K | LJC | m | 2016-11-03 | Crescent EN160610015: 100 µl & ERA 04281604: 100 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-10-19 07:30 | 20162930164 | 80 |  | < | 80 | ng/L |  | K | LJC | m | 2016-11-03 | Crescent EN160610015: 100 µl & ERA 04281604: 100 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-07-10 08:00 | 20141910244 | 41.5 |  | < | 80 | ng/L |  | U | LJC | c | 2014-07-20 | ERA 0318-14-02: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-08-07 09:30 | 20142200171 | 41.5 |  | < | 200 | ng/L |  | U | MNO | c | 2014-08-21 | ERA 0318-14-02: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-03-05 07:30 | 20150650042 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | LJC |  | 2015-03-11 | ERA 0318-14-02: 15 µl & Abs 041714: 15 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-09-25 08:00 | 20142720025 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | LJC |  | 2014-10-11 | ERA 0318-14-02: 60 µl & ERA 0319-14-04: 60 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-11-06 08:00 | 20143110110 | 41.5 |  | < | 80 | ng/L |  | U | MNO | c | 2014-12-06 | ERA 0318-14-02: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-12-03 07:00 | 20143370092 | 41.5 |  | < | 80 | ng/L |  | U | MNO | c | 2014-12-07 | ERA 0318-14-02: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-08-18 07:30 | 20142340169 | 41.5 | 83.25 | . | 68.9 | ng/L | 0.82763 | U | LJC |  | 2014-08-30 | ERA 0318-14-02: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-03-19 07:30 | 20150790013 | 41.5 | 90.408 | < | 77.7 | ng/L |  | U | SLW | c | 2015-04-10 | ERA 0319-14-04: 8 µl & Abs 041814: 8 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-10-02 08:00 | 20142760028 | 41.5 | 90.408 | . | 76.7 | ng/L | 0.84838 | U | LJC |  | 2014-10-11 | ERA 0319-14-04: 8 µl & Abs 041814: 8 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-02-12 07:00 | 20150430093 | 41.5 | 169.515 | . | 152 | ng/L | 0.89668 | U | LJC |  | 2015-03-10 | ERA 0319-14-04: 15 µl & Abs 041814: 15 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-07-02 08:30 | 20141840099 | 41.5 | 83.25 | . | 61.4 | ng/L | 0.73754 | U | LJC | v | 2014-07-13 | ERA 0319-14-04: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-07-31 07:30 | 20142130133 | 41.5 | 83.25 | E | 45.7 | ng/L | 0.54895 | U | MNO | c | 2014-08-16 | ERA 0319-14-04: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-08-14 08:30 | 20142270003 | 41.5 | 166.5 | . | 134 | ng/L | 0.8048 | K | MNO |  | 2014-08-28 | ERA 0319-14-04: 60 µl & ERA 0319-14-05: 60 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-10-09 07:30 | 20142820152 | 41.5 | 88.8 | . | 83.9 | ng/L | 0.94482 | U | LJC |  | 2014-10-24 | ERA 0319-14-05: 8 µl & Abs 041614: 8 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-11-26 08:00 | 20143300051 | 41.5 | 166.5 | . | 153 | ng/L | 0.91892 | U | MNO |  | 2014-12-07 | ERA 0319-14-05: 15 µl & Abs 041614: 15 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-02-26 07:00 | 20150570011 | 41.5 | 166.5 | . | 157 | ng/L | 0.94294 | U | LJC |  | 2015-03-10 | ERA 0319-14-05: 15 µl & Abs 041614: 15 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-03-26 07:00 | 20150850164 | 41.5 | 166.5 | . | 204 | ng/L | 1.2252 | U | LJC |  | 2015-04-29 | ERA 0319-14-05: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-11-24 07:30 | 20153280157 | 41.5 | 124.6 | < | 93.2 | ng/L |  | U | SLW | c | 2015-12-15 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-09-17 07:00 | 20152610009 | 41.5 | 249.2 | E | 228 | ng/L | 0.91493 | U | SLW | c | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 80 µl & Abs 051315: 80 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-08-27 08:30 | 20152390226 | 41.5 | 62.2 | < | 80 | ng/L |  | U | LJC | c | 2015-09-15 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-10-08 07:30 | 20152810122 | 41.5 | 124.4 | < | 80 | ng/L |  | K | LJC | c | 2015-11-04 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-03-10 09:00 | 20160710221 | 41.5 | 62.2 | < | 200 | ng/L |  | U | LJC | c | 2016-04-09 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-04-07 06:00 | 20160980151 | 41.5 | 62.2 | < | 80 | ng/L |  | K | LJC | c | 2016-04-27 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-09-10 08:30 | 20152530083 | 41.5 |  | < | 80 | ng/L |  | U | SLW | c | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-09: 20 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-08-13 08:30 | 20152250278 | 41.5 | 62.2 | < | 80 | ng/L |  | U | SLW | c | 2015-09-09 | ERA 0406-15-08: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-10-22 08:00 | 20152950084 | 41.5 | 248.8 | . | 151 | ng/L | 0.60691 | K | LJC |  | 2015-11-05 | ERA 0406-15-08: 80 µl & Abs 052215: 80 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-02-25 08:00 | 20160560046 | 41.5 | 124.4 | . | 62.8 | ng/L | 0.50482 | U | LJC |  | 2016-03-04 | ERA 0406-15-08: 40 µl & Abs 052215: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-09-03 08:00 | 20152460209 | 41.5 | 124.4 | < | 80 | ng/L |  | U | SLW | c | 2015-10-01 | ERA 0406-15-08: 40 µl & ERA 0406-15-09: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-12-09 07:00 | 20153440005 | 41.5 | 62.2 | < | 41.5 | ng/L |  | U | SLW |  | 2015-12-15 | ERA 0406-15-08: 20 µl & ERA 0406-15-09: 20 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-07-16 07:30 | 20151970156 | 41.5 |  | < | 80 | ng/L |  | U | LJC | c | 2015-07-31 | ERA 0406-15-09: 40 µl & Abs 050115: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2015-10-29 08:00 | 20153030062 | 41.5 |  | < | 80 | ng/L |  | K | LJC | c | 2015-11-24 | ERA 0406-15-09: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-01-07 08:00 | 20160070055 | 41.5 |  | < | 200 | ng/L |  | U | MNO | c | 2016-01-17 | ERA 0406-15-09: 80 µl & ERA 0406-15-07A: 80 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-03-03 08:00 | 20160630051 | 41.5 |  | < | 80 | ng/L |  | U | LJC | c | 2016-03-04 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-03-24 07:30 | 20160840084 | 41.5 |  | < | 200 | ng/L |  | U | LJC | c | 2016-04-09 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-12-28 08:00 | 20163630039 | 80 | 260 | < | 200 | ng/L |  | U | MNI | m | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-10-05 09:00 | 20162800005 | 80 | 104 | E | 62.2 | ng/L | 0.59808 | K | MNI | m | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-10-05 08:30 | 20162800004 | 80 | 104 | E | 64.1 | ng/L | 0.61635 | K | MNI | m | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-12-28 07:30 | 20163630038 | 80 | 260 | E | 151 | ng/L | 0.58077 | U | MNI | m | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-09-21 09:30 | 20162660012 | 80 | 104.44 | E | 129 | ng/L | 1.2352 | K | MNI | m | 2016-10-28 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2016-09-21 09:00 | 20162660011 | 80 | 104.44 | E | 120 | ng/L | 1.149 | K | MNI | m | 2016-10-28 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
2440 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-04-03 08:30 | 20140930049 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | K | LJC | o | 2014-04-23 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2013-03-14 08:00 | 20130740022 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | LJC |  | 2013-03-27 | Abs 053112: 20 µl & Abs 060112: 20 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2012-09-27 07:30 | 20122720046 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | LJC |  | 2012-10-25 | Abs 053112: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2012-12-20 07:30 | 20123560094 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | LJC |  | 2013-01-24 | Abs 053112: 40 µl & ERA 0507-12-06.2: 40 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2012-08-09 07:30 | 20122230019 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | LJC |  | 2012-08-15 | Abs 060112: 20 µl & ERA 0507-12-06.1: 20 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2012-10-18 08:30 | 20122930153 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | LJC |  | 2012-10-25 | Abs 060112: 10 µl & Spex Organics T1120802015: 10 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2013-11-26 08:00 | 20133310033 | 41.5 | 83.5 | < | 83.4 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-12-05 | Abs 071112: 20 µl & Abs 053112: 20 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-03-27 07:30 | 20140860101 | 41.5 | 83.5 | . | 27.9 | ng/L | 0.33413 | U | LJC | b | 2014-04-10 | Abs 071112: 20 µl & Abs 060112: 20 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2012-11-08 08:00 | 20123140091 | 41.5 | 167 | . | 168 | ng/L | 1.006 | U | LJC |  | 2012-11-20 | Abs 071112: 40 µl & ERA 0507-12-06.1: 40 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2012-12-06 08:30 | 20123420072 | 41.5 | 41.75 | < | 41.5 | ng/L |  | U | LJC |  | 2012-12-14 | Abs 071112: 10 µl & ERA 0507-12-06.2: 10 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-01-02 06:45 | 20140030015 | 41.5 | 83.5 | < | 80 | ng/L |  | K | MNO | c | 2014-01-16 | Abs 071112: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2013-04-18 07:00 | 20131090003 | 41.5 | 83.5 | . | 76.7 | ng/L | 0.91856 | U | LJC |  | 2013-04-26 | Abs 071112: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2013-04-30 11:00 | 20131210060 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-03 | Abs 053112: 40 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2013-04-30 11:30 | 20131210056 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-02 | Abs 060112: 40 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2013-04-30 10:45 | 20131210057 | 41.5 | 167 | . | 132 | ng/L | 0.79042 | U | MNO | c | 2013-05-03 | Abs 071112: 40 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2013-08-08 08:30 | 20132210043 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | MNO |  | 2013-08-18 | ERA 0507-12-06.1: 15 µl & Abs 060112: 15 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2013-02-28 08:00 | 20130590062 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | LJC |  | 2013-03-27 | ERA 0507-12-06.1: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-02-20 07:30 | 20140510045 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | MNO |  | 2014-03-21 | ERA 0507-12-06.1: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-01-16 08:30 | 20140160086 | 41.5 |  | < | 80 | ng/L |  | U | MNO | c | 2014-02-19 | ERA 0823-11-05.1: 15 µl & Abs 053112: 15 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2013-01-10 08:30 | 20130100071 | 41.5 |  | . | 465 | ng/L |  | U | LJC |  | 2013-01-24 | ERA 0823-11-05.1: 40 µl & Abs 060112: 40 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2013-12-12 07:30 | 20133470009 | 41.5 |  | < | 80 | ng/L |  | K | MNO | c | 2014-01-16 | ERA 0823-11-05.1: 15 µl & Abs 060112: 15 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2013-11-07 08:00 | 20133110111 | 41.5 | 62.625 | < | 41.5 | ng/L |  | U | LJC |  | 2013-11-20 | ERA 0823-11-05.1: 15 µl & Abs 071112: 15 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-03-19 08:00 | 20140780046 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | MNO |  | 2014-03-21 | ERA 0823-11-05.1: 20 µl & ERA 0507-12-06.1: 20 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-02-06 08:00 | 20140370080 | 41.5 | 82.5 | < | 83 | ng/L |  | U | MNO | c | 2014-02-20 | ERA 0823-11-05.2: 20 µl & Abs 053112: 20 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2013-01-31 08:00 | 20130320040 | 41.5 | 41.25 | . | 32.8 | ng/L | 0.79515 | U | LJC | b | 2013-02-28 | ERA 0823-11-05.2: 10 µl & Abs 053112: 10 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2013-09-19 07:30 | 20132630004 | 41.5 | 61.875 | < | 58.2 | ng/L |  | U | LJC | c | 2013-10-29 | ERA 0823-11-05.2: 15 µl & Abs 060112: 15 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2013-07-25 08:00 | 20132070033 | 41.5 | 61.875 | < | 41.5 | ng/L |  | U | LJC |  | 2013-08-02 | ERA 0823-11-05.2: 15 µl & ERA 0507-12-06.1: 15 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2013-04-30 11:15 | 20131210054 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-02 | ERA 0507-12-06.1: 40 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2013-04-30 11:45 | 20131210055 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-02 | ERA 0507-12-06.2: 40 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2012-04-05 07:00 | 20120960120 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | MNO |  | 2012-04-10 | ERA 0823-11-05.1: 20 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2012-04-26 06:00 | 20121180065 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | LCO |  | 2012-05-01 | ERA 0823-11-05.1: 40 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2012-05-24 06:00 | 20121460094 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | LCO |  | 2012-06-15 | ERA 0823-11-05.1: 10 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2012-06-28 08:00 | 20121810009 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | LCO |  | 2012-07-26 | ERA 0823-11-05.1: 20 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2013-04-30 10:00 | 20131210053 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-02 | ERA 0823-11-05.1: 40 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2012-04-12 06:00 | 20121040015 | 41.5 | 82.5 | < | 41.5 | ng/L |  | U | LCO |  | 2012-05-01 | ERA 0823-11-05.2: 20 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2012-05-17 06:00 | 20121390010 | 41.5 | 165 | < | 182 | ng/L |  | U | LCO | c | 2012-06-15 | ERA 0823-11-05.2: 40 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2012-06-07 06:00 | 20121600153 | 41.5 | 41.25 | . | 43.2 | ng/L | 1.0473 | U | LCO |  | 2012-06-15 | ERA 0823-11-05.2: 10 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2012-07-19 06:00 | 20122020003 | 41.5 | 82.5 | . | 120 | ng/L | 1.4545 | U | LCO |  | 2012-07-26 | ERA 0823-11-05.2: 20 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2013-04-30 10:30 | 20131210059 | 41.5 | 165 | . | 145 | ng/L | 0.87879 | U | MNO | c | 2013-05-03 | ERA 0823-11-05.2: 40 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2014-01-30 08:30 | 20140300038 | 41.5 | 83.5 | < | 80 | ng/L |  | U | MNO | c | 2014-02-20 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & Abs 071112: 20 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2012-09-06 07:30 | 20122500212 | 41.5 | 83.5 | . | 78.3 | ng/L | 0.93772 | U | LJC |  | 2012-09-27 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & Abs 071112: 20 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2013-02-07 08:30 | 20130390106 | 41.5 | 83.5 | . | 80.6 | ng/L | 0.96527 | U | LJC |  | 2013-02-28 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & Abs 071112: 20 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2012-11-29 07:30 | 20123350006 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | LJC |  | 2012-12-14 | Spex Organics T1120802015: 40 µl & ERA 0507-12-06.1: 40 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2013-08-21 08:30 | 20132340083 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | MNO |  | 2013-08-29 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & ERA 0507-12-06.1: 20 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2013-07-11 07:30 | 20131920151 | 41.5 | 82.5 | R |  | ng/L |  |  |  |  | 2013-07-11 07:30 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & ERA 0823-11-05.2: 20 µl
LC9017 | THEOPHYLLINE | 67494LCM56 | 2013-04-30 10:15 | 20131210058 | 41.5 |  | < | 41.5 | ng/L |  | U | MNO | c | 2013-05-03 | Spex Organics T1120802015: 40 µl