## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2013-09-06 07:00 | 20132490346 | 62 |  | . | 18.1 | ng/L |  | VA | VKJ | @bt | 2013-09-24 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2013-09-19 08:00 | 20132630001 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | CAD |  | 2013-09-28 | Accu 213041078b: 2 µl & Abs 041613: 2 µl & Spex Organics T1130517007: 2 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2013-10-31 07:30 | 20133050048 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | JIV |  | 2013-11-19 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2013-11-21 08:00 | 20133260006 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | JIV |  | 2013-12-10 | Abs 041613: 2 µl & ChemService 1466000: 2 µl & Accu 213041078: 2 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2013-12-05 08:30 | 20133400005 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | JIV |  | 2013-12-17 | Spex Organics T1130517007: 2 µl & ERA 0318-13-02.1: 2 µl & Abs 041613: 2 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2013-12-12 08:00 | 20133470005 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | JIV |  | 2013-12-18 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2013-12-23 08:00 | 20133580040 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2014-01-07 | ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-01-09 08:00 | 20140100087 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | OG | CAD |  | 2014-01-28 | Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-02-06 08:30 | 20140370079 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | KLE |  | 2014-02-19 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-04-10 06:30 | 20141010010 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | JIV |  | 2014-04-21 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-04-24 07:30 | 20141150010 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | JIV |  | 2014-05-01 | ERA 0912-13-03: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-05-16 08:00 | 20141360090 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | MPO |  | 2014-05-28 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-05-22 08:00 | 20141420138 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2014-06-04 | ERA 0912-13-03: 50 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-06-05 08:30 | 20141570091 | 62 |  | < | 100 | ng/L |  | VA | KLE | c | 2014-06-17 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-06-19 08:00 | 20141710106 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2014-07-02 | ERA 0912-13-03: 50 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-06-26 09:00 | 20141770144 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-07-17 07:30 | 20141990082 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-07-31 07:00 | 20142130132 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | KLE |  | 2014-08-11 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-08-18 07:15 | 20142340168 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | KLE | @c | 2014-09-03 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-09-03 07:45 | 20142470035 | 62 |  | < | 100 | ng/L |  | VA | KLE | c | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-09-25 07:00 | 20142720026 | 62 |  | < | 100 | ng/L |  | VA | KLE | c | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-10-23 07:00 | 20142960085 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | CAD |  | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-11-19 08:00 | 20143240094 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | MGN |  | 2014-12-03 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-12-18 07:00 | 20143520108 | 62 |  | < | 100 | ng/L |  | VA | MGN | c | 2014-12-30 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-02-05 07:00 | 20150360050 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | MGN |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-03-05 07:00 | 20150650041 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-04-16 07:00 | 20151110018 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | AWH |  | 2015-04-27 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-07-01 07:00 | 20151820108 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-07-14 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-07-09 08:00 | 20151900133 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | AWH |  | 2015-07-17 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-08-13 07:30 | 20152250275 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | AWH |  | 2015-08-18 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-08-13 07:00 | 20152250276 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | AWH |  | 2015-08-18 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-08-13 08:00 | 20152250277 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | AWH |  | 2015-08-20 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-09-03 07:30 | 20152460212 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-09-03 07:00 | 20152460211 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-09-03 06:30 | 20152460210 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-09-24 08:30 | 20152670139 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-10-15 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-09-24 08:00 | 20152670135 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-10-15 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-09-24 07:00 | 20152670138 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-10-15 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-10-15 08:00 | 20152890012 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | AWH |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-10-15 07:30 | 20152890013 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | AWH |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-10-15 07:00 | 20152890014 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | AWH |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-11-05 08:00 | 20153090114 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2015-11-11 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-11-05 07:30 | 20153090115 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2015-11-11 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-11-05 07:00 | 20153090123 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2015-11-11 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-11-24 07:00 | 20153280162 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-12-08 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-11-24 06:30 | 20153280161 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-12-08 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-11-24 06:00 | 20153280160 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-12-08 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-12-30 08:00 | 20153640100 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2016-01-19 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-12-30 07:30 | 20153640099 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2016-01-19 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-12-30 07:00 | 20153640098 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2016-01-19 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-01-21 08:00 | 20160210084 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | AWH |  | 2016-02-02 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-01-21 07:30 | 20160210082 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | AWH |  | 2016-02-02 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-01-21 07:00 | 20160210083 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | AWH |  | 2016-02-02 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-02-11 08:00 | 20160430108 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2016-02-20 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-02-11 07:30 | 20160430107 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2016-02-20 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-02-11 06:30 | 20160430106 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2016-02-20 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-03-03 07:30 | 20160630048 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2016-03-09 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-03-03 07:00 | 20160630049 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2016-03-09 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-03-03 06:30 | 20160630050 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2016-03-09 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-04-14 08:00 | 20161050141 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | AWH |  | 2016-05-05 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-04-14 06:30 | 20161050142 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | AWH |  | 2016-05-05 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-07-06 07:45 | 20161880106 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | AWH |  | 2016-07-20 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-07-06 07:15 | 20161880111 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | AWH |  | 2016-07-20 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-07-27 07:15 | 20162100011 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | K | SBH |  | 2016-08-09 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-07-27 07:00 | 20162100010 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | K | SBH |  | 2016-08-09 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-09-07 08:30 | 20162520007 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-09-07 08:00 | 20162520006 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-09-28 09:00 | 20162720259 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2016-10-07 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-09-28 08:30 | 20162720260 | 62 |  | < | 62 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2016-10-07 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-12-21 07:30 | 20163560021 | 62 |  | < | 100 | ng/L |  | VA | SBH | c | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-12-21 08:00 | 20163560022 | 62 |  | < | 100 | ng/L |  | VA | SBH | c | 2017-01-05 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-05-08 06:00 | 20141290002 | 62 | 123.9 | < | 133 | ng/L |  | OG | CAD | vc | 2014-05-21 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-08-07 09:00 | 20142200170 | 62 | 123.9 | < | 65.3 | ng/L |  | VA | KLE | vc | 2014-08-13 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-07-24 08:00 | 20142060046 | 62 | 124.455 | < | 62 | ng/L |  | VA | CAD |  | 2014-07-30 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-08-14 08:00 | 20142270006 | 62 | 124.455 | < | 124 | ng/L |  | VA | KLE | vc | 2014-08-19 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-10-30 08:00 | 20143030096 | 62 | 248.91 | < | 160 | ng/L |  | VA | CAD | vc | 2014-11-04 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-07-30 08:00 | 20152110201 | 62 | 92.6 | . | 122 | ng/L | 1.3175 | VA | VKJ |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-07-30 07:30 | 20152110200 | 62 | 92.6 | . | 133 | ng/L | 1.4363 | VA | VKJ |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-07-30 07:00 | 20152110202 | 62 | 92.6 | . | 109 | ng/L | 1.1771 | VA | VKJ |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-09-10 08:00 | 20152530084 | 62 | 92.6 | . | 97.4 | ng/L | 1.0518 | VA | SBH |  | 2015-09-25 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-09-10 07:30 | 20152530086 | 62 | 92.6 | . | 102 | ng/L | 1.1015 | VA | SBH |  | 2015-09-25 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-09-10 07:00 | 20152530085 | 62 | 92.6 | . | 95.7 | ng/L | 1.0335 | VA | SBH |  | 2015-09-25 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-11-19 07:00 | 20153230141 | 62 | 92.6 | . | 107 | ng/L | 1.1555 | VA | VKJ |  | 2015-11-24 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-11-19 08:00 | 20153230142 | 62 | 92.6 | . | 84.4 | ng/L | 0.91145 | VA | VKJ |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-11-19 07:30 | 20153230143 | 62 | 92.6 | . | 97.3 | ng/L | 1.0508 | VA | VKJ |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-01-07 07:30 | 20160070057 | 62 | 92.6 | . | 99.5 | ng/L | 1.0745 | VA | AWH |  | 2016-01-27 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-01-07 07:00 | 20160070054 | 62 | 92.6 | . | 95.1 | ng/L | 1.027 | VA | AWH |  | 2016-01-27 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-01-07 06:30 | 20160070056 | 62 | 92.6 | . | 88.5 | ng/L | 0.95572 | VA | AWH |  | 2016-01-27 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-01-28 07:00 | 20160280055 | 62 | 92.6 | . | 110 | ng/L | 1.1879 | VA | AWH |  | 2016-02-09 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-01-28 06:30 | 20160280059 | 62 | 92.6 | . | 114 | ng/L | 1.2311 | VA | AWH |  | 2016-02-09 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-01-28 06:00 | 20160280058 | 62 | 92.6 | . | 110 | ng/L | 1.1879 | VA | AWH |  | 2016-02-09 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-02-25 07:30 | 20160560058 | 62 | 92.6 | . | 104 | ng/L | 1.1231 | VA | SBH |  | 2016-03-01 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-02-25 07:00 | 20160560057 | 62 | 92.6 | . | 105 | ng/L | 1.1339 | VA | SBH |  | 2016-03-01 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-02-25 06:30 | 20160560056 | 62 | 92.6 | . | 97.6 | ng/L | 1.054 | VA | SBH |  | 2016-03-01 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-07-23 06:30 | 20152040178 | 62 | 92.8 | . | 78.9 | ng/L | 0.85022 | VA | VKJ |  | 2015-08-03 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-10-29 07:30 | 20153030065 | 62 | 92.8 | . | 91.1 | ng/L | 0.98168 | VA | SBH |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-10-29 07:00 | 20153030064 | 62 | 92.8 | . | 77.8 | ng/L | 0.83836 | VA | SBH |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-10-29 06:30 | 20153030063 | 62 | 92.8 | . | 90.1 | ng/L | 0.97091 | VA | SBH |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-11-10 07:30 | 20153160006 | 62 | 92.8 | . | 106 | ng/L | 1.1422 | VA | VKJ |  | 2015-11-23 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-11-10 07:00 | 20153160005 | 62 | 92.8 | . | 94.8 | ng/L | 1.0216 | VA | VKJ |  | 2015-11-23 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-11-10 06:30 | 20153160004 | 62 | 92.8 | . | 118 | ng/L | 1.2716 | VA | VKJ |  | 2015-11-23 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-02-04 08:00 | 20160350044 | 62 | 92.8 | . | 106 | ng/L | 1.1422 | VA | AWH |  | 2016-02-09 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-02-04 07:30 | 20160350042 | 62 | 92.8 | . | 94.5 | ng/L | 1.0183 | VA | AWH |  | 2016-02-09 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-02-04 07:00 | 20160350043 | 62 | 92.8 | . | 88.1 | ng/L | 0.94935 | VA | AWH |  | 2016-02-09 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-03-17 08:00 | 20160770095 | 62 | 92.8 | . | 100 | ng/L | 1.0776 | VA | AWH |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-03-17 07:30 | 20160770094 | 62 | 92.8 | . | 80.5 | ng/L | 0.86746 | VA | AWH |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-03-17 06:30 | 20160770096 | 62 | 92.8 | . | 75 | ng/L | 0.80819 | VA | AWH |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-02-26 06:30 | 20150570010 | 62 | 123.9 | . | 82.9 | ng/L | 0.66909 | VA | SBH |  | 2015-03-03 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-04-09 06:30 | 20150990083 | 62 | 123.9 | . | 113 | ng/L | 0.91203 | VA | KLE |  | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-09-04 08:30 | 20142480004 | 62 | 124.455 | E | 121 | ng/L | 0.97224 | VA | KLE | v | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-09-18 07:30 | 20142620041 | 62 | 124.455 | E | 80.7 | ng/L | 0.64843 | VA | KLE | v | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-03-26 06:30 | 20150850163 | 62 | 124.455 | . | 107 | ng/L | 0.85975 | VA | KLE |  | 2015-04-02 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-04-02 06:00 | 20150930002 | 62 | 124.455 | . | 201 | ng/L | 1.615 | VA | VKJ |  | 2015-04-07 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-06-22 07:30 | 20161740281 | 62 | 155.2 | . | 176 | ng/L | 1.134 | VA | VKJ |  | 2016-07-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-06-22 07:15 | 20161740280 | 62 | 155.2 | . | 173 | ng/L | 1.1147 | VA | VKJ |  | 2016-07-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-11-02 08:30 | 20163070100 | 62 | 156.2 | . | 180 | ng/L | 1.1524 | VA | SBH |  | 2016-11-09 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-11-02 08:00 | 20163070099 | 62 | 156.2 | . | 165 | ng/L | 1.0563 | VA | SBH |  | 2016-11-09 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-12-07 09:00 | 20163420124 | 62 | 156.2 | . | 213 | ng/L | 1.3636 | VA | SBH |  | 2016-12-13 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-12-07 08:30 | 20163420125 | 62 | 156.2 | . | 179 | ng/L | 1.146 | VA | SBH |  | 2016-12-13 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-08-06 07:30 | 20152190004 | 62 | 185.2 | . | 219 | ng/L | 1.1825 | VA | VKJ |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-08-06 07:00 | 20152190005 | 62 | 185.2 | . | 212 | ng/L | 1.1447 | VA | VKJ |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-08-06 06:30 | 20152190006 | 62 | 185.2 | . | 204 | ng/L | 1.1015 | VA | VKJ |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-08-20 09:00 | 20152330042 | 62 | 185.2 | . | 233 | ng/L | 1.2581 | VA | VKJ |  | 2015-08-25 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-08-20 08:30 | 20152330043 | 62 | 185.2 | . | 242 | ng/L | 1.3067 | VA | VKJ |  | 2015-08-25 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-08-20 06:30 | 20152330044 | 62 | 185.2 | . | 201 | ng/L | 1.0853 | VA | VKJ |  | 2015-08-25 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-08-27 08:00 | 20152390229 | 62 | 185.2 | . | 234 | ng/L | 1.2635 | VA | SBH |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-08-27 07:30 | 20152390230 | 62 | 185.2 | . | 228 | ng/L | 1.2311 | VA | SBH |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-08-27 07:00 | 20152390225 | 62 | 185.2 | . | 167 | ng/L | 0.90173 | VA | SBH |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-10-22 07:30 | 20152950083 | 62 | 185.2 | . | 233 | ng/L | 1.2581 | VA | SBH |  | 2015-10-28 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-10-22 07:00 | 20152950081 | 62 | 185.2 | . | 187 | ng/L | 1.0097 | VA | SBH |  | 2015-10-28 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-10-22 06:30 | 20152950082 | 62 | 185.2 | . | 208 | ng/L | 1.1231 | VA | SBH |  | 2015-10-28 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-01-14 08:00 | 20160140035 | 62 | 185.2 | . | 164 | ng/L | 0.88553 | VA | AWH |  | 2016-02-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-01-14 07:30 | 20160140036 | 62 | 185.2 | . | 169 | ng/L | 0.91253 | VA | AWH |  | 2016-02-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-01-14 07:00 | 20160140037 | 62 | 185.2 | . | 185 | ng/L | 0.99892 | VA | AWH |  | 2016-02-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-04-28 06:30 | 20161190072 | 62 | 185.2 | . | 219 | ng/L | 1.1825 | VA | VKJ |  | 2016-05-10 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-04-28 06:00 | 20161190071 | 62 | 185.2 | . | 215 | ng/L | 1.1609 | VA | VKJ |  | 2016-05-10 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-07-16 06:00 | 20151970155 | 62 | 185.6 | . | 144 | ng/L | 0.77586 | VA | SBH |  | 2015-07-21 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-12-03 08:00 | 20153370174 | 62 | 185.6 | . | 188 | ng/L | 1.0129 | VA | VKJ |  | 2015-12-09 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-12-03 07:30 | 20153370175 | 62 | 185.6 | . | 174 | ng/L | 0.9375 | VA | VKJ |  | 2015-12-09 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-12-03 07:00 | 20153370173 | 62 | 185.6 | . | 193 | ng/L | 1.0399 | VA | VKJ |  | 2015-12-09 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-12-17 07:30 | 20153510113 | 62 | 185.6 | . | 190 | ng/L | 1.0237 | VA | SBH |  | 2016-01-20 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-12-17 07:00 | 20153510111 | 62 | 185.6 | . | 199 | ng/L | 1.0722 | VA | SBH |  | 2016-01-20 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-12-17 06:30 | 20153510112 | 62 | 185.6 | . | 192 | ng/L | 1.0345 | VA | SBH |  | 2016-01-20 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-02-18 08:00 | 20160490031 | 62 | 185.6 | . | 209 | ng/L | 1.1261 | VA | SBH |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-02-18 07:30 | 20160490030 | 62 | 185.6 | . | 205 | ng/L | 1.1045 | VA | SBH |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-02-18 07:00 | 20160490029 | 62 | 185.6 | . | 191 | ng/L | 1.0291 | VA | SBH |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-03-10 08:00 | 20160710224 | 62 | 185.6 | . | 146 | ng/L | 0.78664 | VA | AWH |  | 2016-03-16 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-03-10 07:30 | 20160710223 | 62 | 185.6 | . | 148 | ng/L | 0.79741 | VA | AWH |  | 2016-03-16 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-03-10 07:00 | 20160710222 | 62 | 185.6 | . | 141 | ng/L | 0.7597 | VA | AWH |  | 2016-03-16 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-06-12 08:30 | 20141640081 | 62 | 247.8 | . | 223 | ng/L | 0.89992 | VA | VKJ |  | 2014-06-25 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-10-02 07:30 | 20142760029 | 62 | 247.8 | . | 194 | ng/L | 0.78289 | VA | KLE |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-11-26 07:30 | 20143300050 | 62 | 247.8 | E | 226 | ng/L | 0.91203 | VA | MGN | ic | 2014-12-03 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-12-03 06:30 | 20143370093 | 62 | 247.8 | E | 164 | ng/L | 0.66182 | VA | JIV | ic | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-01-29 06:00 | 20150290076 | 62 | 248.355 | . | 230 | ng/L | 0.92609 | VA | MGN |  | 2015-02-10 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-07-10 07:30 | 20141910245 | 62 | 248.91 | . | 328 | ng/L | 1.3177 | VA | KLE |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-10-09 07:00 | 20142820153 | 62 | 248.91 | E | 265 | ng/L | 1.0646 | VA | CAD | v | 2014-10-20 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-11-13 07:30 | 20143180048 | 62 | 248.91 | . | 273 | ng/L | 1.0968 | VA | VKJ |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-01-15 07:00 | 20150150114 | 62 | 248.91 | E | 231 | ng/L | 0.92805 | VA | VKJ | v | 2015-01-28 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-06-29 09:30 | 20161820007 | 62 | 310.4 | . | 278 | ng/L | 0.89562 | VA | SBH |  | 2016-07-22 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-06-29 09:00 | 20161820006 | 62 | 310.4 | . | 331 | ng/L | 1.0664 | VA | SBH |  | 2016-07-22 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-11-30 08:00 | 20163370005 | 62 | 312.4 | . | 304 | ng/L | 0.97311 | VA | SBH |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-11-30 07:30 | 20163370004 | 62 | 312.4 | . | 260 | ng/L | 0.83227 | VA | SBH |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-09-21 08:30 | 20162660010 | 62 | 388 | . | 475 | ng/L | 1.2242 | VA | SBH |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2016-09-21 08:00 | 20162660009 | 62 | 388 | . | 576 | ng/L | 1.4845 | VA | SBH |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2013-08-29 08:30 | 20132420005 | 62 | 450 | . | 1280 | ng/L | 2 | VA | CAD |  | 2013-09-20 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & Accu 213041030: 2 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2013-11-07 08:30 | 20133110106 | 62 | 450 | . | 740 | ng/L | 1.6444 | VA | VKJ |  | 2013-11-23 | Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-01-30 09:00 | 20140300037 | 62 | 450 | E | 1050 | ng/L | 2 | VA | CAD | c | 2014-02-05 | NSI 042213HPLC: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-02-20 08:00 | 20140510044 | 62 | 450 | . | 620 | ng/L | 1.3778 | VA | JIV |  | 2014-03-04 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2014-05-29 08:30 | 20141490204 | 62 | 495.6 | E | 444 | ng/L | 0.89588 | VA | KLE | c | 2014-06-10 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-10-08 07:00 | 20152810124 | 62 | 740.8 | . | 842 | ng/L | 1.1366 | VA | AWH |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-10-08 06:30 | 20152810125 | 62 | 740.8 | . | 795 | ng/L | 1.0732 | VA | AWH |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-10-08 06:00 | 20152810123 | 62 | 740.8 | . | 898 | ng/L | 1.2122 | VA | AWH |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-09-17 09:30 | 20152610006 | 62 | 742.4 | . | 725 | ng/L | 0.97656 | VA | SBH |  | 2015-09-25 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-09-17 09:00 | 20152610005 | 62 | 742.4 | . | 722 | ng/L | 0.97252 | VA | SBH |  | 2015-09-25 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-09-17 08:30 | 20152610004 | 62 | 742.4 | . | 731 | ng/L | 0.98464 | VA | SBH |  | 2015-09-25 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-10-01 07:30 | 20152750009 | 62 | 742.4 | . | 662 | ng/L | 0.8917 | VA | VKJ |  | 2015-10-15 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-10-01 07:00 | 20152750008 | 62 | 742.4 | . | 580 | ng/L | 0.78125 | VA | VKJ |  | 2015-10-15 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | 2,4-D | 68500LCM60 | 2015-10-01 06:30 | 20152750007 | 62 | 742.4 | . | 629 | ng/L | 0.84725 | VA | VKJ |  | 2015-10-15 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8