## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2013-09-06 07:00 | 20132490346 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | VKJ | @c | 2013-09-24 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2013-09-19 08:00 | 20132630001 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | CAD |  | 2013-09-28 | Accu 213041078b: 2 µl & Abs 041613: 2 µl & Spex Organics T1130517007: 2 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2013-10-31 07:30 | 20133050048 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | JIV |  | 2013-11-19 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2013-11-21 08:00 | 20133260006 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | JIV |  | 2013-12-10 | Abs 041613: 2 µl & ChemService 1466000: 2 µl & Accu 213041078: 2 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2013-12-05 08:30 | 20133400005 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | JIV |  | 2013-12-17 | Spex Organics T1130517007: 2 µl & ERA 0318-13-02.1: 2 µl & Abs 041613: 2 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2013-12-12 08:00 | 20133470005 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | JIV |  | 2013-12-18 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2013-12-23 08:00 | 20133580040 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2014-01-07 | ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-01-09 08:00 | 20140100087 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | OG | CAD |  | 2014-01-28 | Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-02-06 08:30 | 20140370079 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | KLE |  | 2014-02-19 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-04-10 06:30 | 20141010010 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | JIV |  | 2014-04-21 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-04-24 07:30 | 20141150010 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | JIV |  | 2014-05-01 | ERA 0912-13-03: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-05-16 08:00 | 20141360090 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | MPO |  | 2014-05-28 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-05-22 08:00 | 20141420138 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2014-06-04 | ERA 0912-13-03: 50 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-06-05 08:30 | 20141570091 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | KLE |  | 2014-06-17 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-06-19 08:00 | 20141710106 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2014-07-02 | ERA 0912-13-03: 50 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-07-10 07:30 | 20141910245 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | KLE |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-07-24 08:00 | 20142060046 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | CAD |  | 2014-07-30 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-08-07 09:00 | 20142200170 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | KLE |  | 2014-08-13 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-09-04 08:30 | 20142480004 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | KLE |  | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-10-02 07:30 | 20142760029 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | KLE |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-10-30 08:00 | 20143030096 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | CAD |  | 2014-11-04 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-11-26 07:30 | 20143300050 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | MGN |  | 2014-12-03 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-01-15 07:00 | 20150150114 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-01-28 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-01-29 06:00 | 20150290076 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | MGN |  | 2015-02-10 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-02-26 06:30 | 20150570010 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2015-03-03 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-03-26 06:30 | 20150850163 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | KLE |  | 2015-04-02 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-04-09 06:30 | 20150990083 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | KLE |  | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-07-01 07:00 | 20151820108 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-07-14 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-07-23 06:30 | 20152040178 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-08-03 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-08-06 07:30 | 20152190004 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-08-06 07:00 | 20152190005 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-08-06 06:30 | 20152190006 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-08-20 09:00 | 20152330042 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-08-25 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-08-20 08:30 | 20152330043 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-08-25 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-08-20 06:30 | 20152330044 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-08-25 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-09-10 08:00 | 20152530084 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2015-09-25 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-09-10 07:30 | 20152530086 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2015-09-25 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-09-10 07:00 | 20152530085 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2015-09-25 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-10-01 07:30 | 20152750009 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-10-15 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-10-01 07:00 | 20152750008 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-10-15 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-10-01 06:30 | 20152750007 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-10-15 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-10-22 07:30 | 20152950083 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2015-10-28 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-10-22 07:00 | 20152950081 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2015-10-28 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-10-22 06:30 | 20152950082 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2015-10-28 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-11-10 07:30 | 20153160006 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-11-23 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-11-10 07:00 | 20153160005 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-11-23 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-11-10 06:30 | 20153160004 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-11-23 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-12-03 08:00 | 20153370174 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-12-09 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-12-03 07:30 | 20153370175 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-12-09 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-12-03 07:00 | 20153370173 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | VKJ |  | 2015-12-09 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-01-07 07:30 | 20160070057 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | AWH |  | 2016-01-27 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-01-07 07:00 | 20160070054 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | AWH |  | 2016-01-27 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-01-07 06:30 | 20160070056 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | AWH |  | 2016-01-27 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-01-28 07:00 | 20160280055 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | AWH |  | 2016-02-09 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-01-28 06:30 | 20160280059 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | AWH |  | 2016-02-09 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-01-28 06:00 | 20160280058 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | AWH |  | 2016-02-09 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-02-18 08:00 | 20160490031 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-02-18 07:30 | 20160490030 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-02-18 07:00 | 20160490029 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-03-10 08:00 | 20160710224 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | AWH |  | 2016-03-16 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-03-10 07:30 | 20160710223 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | AWH |  | 2016-03-16 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-03-10 07:00 | 20160710222 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | AWH |  | 2016-03-16 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-06-29 09:30 | 20161820007 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2016-07-22 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-06-29 09:00 | 20161820006 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2016-07-22 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-09-21 08:30 | 20162660010 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-09-21 08:00 | 20162660009 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-12-07 09:00 | 20163420124 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2016-12-13 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-12-07 08:30 | 20163420125 | 79 |  | < | 79 | ng/L |  | VA | SBH |  | 2016-12-13 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-09-24 08:30 | 20152670139 | 79 | 118.1 | . | 145 | ng/L | 1.2278 | VA | VKJ |  | 2015-10-15 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-09-24 08:00 | 20152670135 | 79 | 118.1 | . | 157 | ng/L | 1.3294 | VA | VKJ |  | 2015-10-15 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-09-24 07:00 | 20152670138 | 79 | 118.1 | . | 156 | ng/L | 1.3209 | VA | VKJ |  | 2015-10-15 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-11-19 07:00 | 20153230141 | 79 | 118.1 | . | 152 | ng/L | 1.287 | VA | VKJ |  | 2015-11-24 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-11-19 08:00 | 20153230142 | 79 | 118.1 | . | 125 | ng/L | 1.0584 | VA | VKJ |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-11-19 07:30 | 20153230143 | 79 | 118.1 | . | 105 | ng/L | 0.88908 | VA | VKJ |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-01-21 08:00 | 20160210084 | 79 | 118.1 | . | 127 | ng/L | 1.0754 | VA | AWH |  | 2016-02-02 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-01-21 07:30 | 20160210082 | 79 | 118.1 | . | 124 | ng/L | 1.05 | VA | AWH |  | 2016-02-02 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-01-21 07:00 | 20160210083 | 79 | 118.1 | . | 118 | ng/L | 0.99915 | VA | AWH |  | 2016-02-02 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-02-25 07:30 | 20160560058 | 79 | 118.1 | . | 128 | ng/L | 1.0838 | VA | SBH |  | 2016-03-01 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-02-25 07:00 | 20160560057 | 79 | 118.1 | . | 106 | ng/L | 0.89754 | VA | SBH |  | 2016-03-01 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-02-25 06:30 | 20160560056 | 79 | 118.1 | . | 119 | ng/L | 1.0076 | VA | SBH |  | 2016-03-01 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-03-17 08:00 | 20160770095 | 79 | 118.1 | . | 106 | ng/L | 0.89754 | VA | AWH |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-03-17 07:30 | 20160770094 | 79 | 118.1 | . | 110 | ng/L | 0.93141 | VA | AWH |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-03-17 06:30 | 20160770096 | 79 | 118.1 | . | 123 | ng/L | 1.0415 | VA | AWH |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-07-30 08:00 | 20152110201 | 79 | 119 | . | 144 | ng/L | 1.2101 | VA | VKJ |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-07-30 07:30 | 20152110200 | 79 | 119 | . | 140 | ng/L | 1.1765 | VA | VKJ |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-07-30 07:00 | 20152110202 | 79 | 119 | . | 115 | ng/L | 0.96639 | VA | VKJ |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-10-15 08:00 | 20152890012 | 79 | 119 | . | 121 | ng/L | 1.0168 | VA | AWH |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-10-15 07:30 | 20152890013 | 79 | 119 | . | 137 | ng/L | 1.1513 | VA | AWH |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-10-15 07:00 | 20152890014 | 79 | 119 | . | 105 | ng/L | 0.88235 | VA | AWH |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-11-05 08:00 | 20153090114 | 79 | 119 | . | 133 | ng/L | 1.1176 | VA | SBH |  | 2015-11-11 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-11-05 07:30 | 20153090115 | 79 | 119 | . | 127 | ng/L | 1.0672 | VA | SBH |  | 2015-11-11 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-11-05 07:00 | 20153090123 | 79 | 119 | . | 126 | ng/L | 1.0588 | VA | SBH |  | 2015-11-11 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-10-29 07:30 | 20153030065 | 79 | 119 | . | 133 | ng/L | 1.1176 | VA | SBH |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-10-29 07:00 | 20153030064 | 79 | 119 | . | 130 | ng/L | 1.0924 | VA | SBH |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-10-29 06:30 | 20153030063 | 79 | 119 | . | 139 | ng/L | 1.1681 | VA | SBH |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-02-04 08:00 | 20160350044 | 79 | 119 | . | 97.9 | ng/L | 0.82269 | VA | AWH |  | 2016-02-09 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-02-04 07:30 | 20160350042 | 79 | 119 | . | 141 | ng/L | 1.1849 | VA | AWH |  | 2016-02-09 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-02-04 07:00 | 20160350043 | 79 | 119 | . | 133 | ng/L | 1.1176 | VA | AWH |  | 2016-02-09 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-02-11 08:00 | 20160430108 | 79 | 119 | . | 112 | ng/L | 0.94118 | VA | VKJ |  | 2016-02-20 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-02-11 07:30 | 20160430107 | 79 | 119 | . | 89.8 | ng/L | 0.75462 | VA | VKJ |  | 2016-02-20 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-02-11 06:30 | 20160430106 | 79 | 119 | . | 108 | ng/L | 0.90756 | VA | VKJ |  | 2016-02-20 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-07-31 07:00 | 20142130132 | 79 | 150.45 | . | 166 | ng/L | 1.1034 | VA | KLE |  | 2014-08-11 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-08-14 08:00 | 20142270006 | 79 | 150.45 | . | 172 | ng/L | 1.1432 | VA | KLE |  | 2014-08-19 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-03-05 07:00 | 20150650041 | 79 | 150.45 | E | 239 | ng/L | 1.5886 | VA | SBH | c | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-04-16 07:00 | 20151110018 | 79 | 150.45 | E | 184 | ng/L | 1.223 | VA | AWH | c | 2015-04-27 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-05-08 06:00 | 20141290002 | 79 | 158.355 | . | 170 | ng/L | 1.0735 | OG | CAD |  | 2014-05-21 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-07-17 07:30 | 20141990082 | 79 | 158.355 | E | 142 | ng/L | 0.89672 | VA | VKJ | c | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-09-03 07:45 | 20142470035 | 79 | 158.355 | . | 185 | ng/L | 1.1683 | VA | KLE |  | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-09-18 07:30 | 20142620041 | 79 | 158.355 | . | 180 | ng/L | 1.1367 | VA | KLE |  | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-09-25 07:00 | 20142720026 | 79 | 158.355 | . | 165 | ng/L | 1.042 | VA | KLE |  | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-04-02 06:00 | 20150930002 | 79 | 158.355 | . | 252 | ng/L | 1.5914 | VA | VKJ |  | 2015-04-07 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-09-28 09:00 | 20162720259 | 79 | 196.4 | . | 211 | ng/L | 1.0743 | VA | VKJ |  | 2016-10-07 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-09-28 08:30 | 20162720260 | 79 | 196.4 | . | 187 | ng/L | 0.95214 | VA | VKJ |  | 2016-10-07 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-06-22 07:30 | 20161740281 | 79 | 197.6 | . | 181 | ng/L | 0.91599 | VA | VKJ |  | 2016-07-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-06-22 07:15 | 20161740280 | 79 | 197.6 | . | 193 | ng/L | 0.97672 | VA | VKJ |  | 2016-07-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-07-27 07:15 | 20162100011 | 79 | 197.6 | . | 267 | ng/L | 1.3512 | K | SBH |  | 2016-08-09 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-07-27 07:00 | 20162100010 | 79 | 197.6 | . | 275 | ng/L | 1.3917 | K | SBH |  | 2016-08-09 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-11-02 08:30 | 20163070100 | 79 | 197.6 | . | 212 | ng/L | 1.0729 | VA | SBH |  | 2016-11-09 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-11-02 08:00 | 20163070099 | 79 | 197.6 | . | 216 | ng/L | 1.0931 | VA | SBH |  | 2016-11-09 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-12-21 07:30 | 20163560021 | 79 | 197.6 | . | 234 | ng/L | 1.1842 | VA | SBH |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-12-21 08:00 | 20163560022 | 79 | 197.6 | . | 208 | ng/L | 1.0526 | VA | SBH |  | 2017-01-05 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-08-13 07:30 | 20152250275 | 79 | 236.2 | E | 229 | ng/L | 0.96952 | VA | AWH | c | 2015-08-18 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-08-13 07:00 | 20152250276 | 79 | 236.2 | E | 265 | ng/L | 1.1219 | VA | AWH | c | 2015-08-18 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-08-13 08:00 | 20152250277 | 79 | 236.2 | E | 232 | ng/L | 0.98222 | VA | AWH | c | 2015-08-20 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-08-27 08:00 | 20152390229 | 79 | 236.2 | . | 307 | ng/L | 1.2997 | VA | SBH |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-08-27 07:30 | 20152390230 | 79 | 236.2 | . | 346 | ng/L | 1.4649 | VA | SBH |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-08-27 07:00 | 20152390225 | 79 | 236.2 | . | 255 | ng/L | 1.0796 | VA | SBH |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-12-17 07:30 | 20153510113 | 79 | 236.2 | . | 218 | ng/L | 0.92295 | VA | SBH |  | 2016-01-20 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-12-17 07:00 | 20153510111 | 79 | 236.2 | . | 260 | ng/L | 1.1008 | VA | SBH |  | 2016-01-20 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-12-17 06:30 | 20153510112 | 79 | 236.2 | . | 217 | ng/L | 0.91871 | VA | SBH |  | 2016-01-20 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-03-03 07:30 | 20160630048 | 79 | 236.2 | . | 214 | ng/L | 0.90601 | VA | VKJ |  | 2016-03-09 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-03-03 07:00 | 20160630049 | 79 | 236.2 | . | 224 | ng/L | 0.94835 | VA | VKJ |  | 2016-03-09 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-03-03 06:30 | 20160630050 | 79 | 236.2 | . | 192 | ng/L | 0.81287 | VA | VKJ |  | 2016-03-09 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-04-28 06:30 | 20161190072 | 79 | 236.2 | . | 229 | ng/L | 0.96952 | VA | VKJ |  | 2016-05-10 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-04-28 06:00 | 20161190071 | 79 | 236.2 | . | 234 | ng/L | 0.99069 | VA | VKJ |  | 2016-05-10 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-07-09 08:00 | 20151900133 | 79 | 238 | . | 210 | ng/L | 0.88235 | VA | AWH |  | 2015-07-17 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-07-16 06:00 | 20151970155 | 79 | 238 | . | 196 | ng/L | 0.82353 | VA | SBH |  | 2015-07-21 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-09-03 07:30 | 20152460212 | 79 | 238 | . | 259 | ng/L | 1.0882 | VA | SBH |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-09-03 07:00 | 20152460211 | 79 | 238 | . | 234 | ng/L | 0.98319 | VA | SBH |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-09-03 06:30 | 20152460210 | 79 | 238 | . | 209 | ng/L | 0.87815 | VA | SBH |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-01-14 08:00 | 20160140035 | 79 | 238 | . | 226 | ng/L | 0.94958 | VA | AWH |  | 2016-02-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-01-14 07:30 | 20160140036 | 79 | 238 | . | 273 | ng/L | 1.1471 | VA | AWH |  | 2016-02-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-01-14 07:00 | 20160140037 | 79 | 238 | . | 252 | ng/L | 1.0588 | VA | AWH |  | 2016-02-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-04-14 08:00 | 20161050141 | 79 | 238 | . | 249 | ng/L | 1.0462 | VA | AWH |  | 2016-05-05 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-04-14 06:30 | 20161050142 | 79 | 238 | . | 221 | ng/L | 0.92857 | VA | AWH |  | 2016-05-05 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-06-26 09:00 | 20141770144 | 79 | 300.9 | . | 256 | ng/L | 0.85078 | VA | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-10-09 07:00 | 20142820153 | 79 | 300.9 | . | 364 | ng/L | 1.2097 | VA | CAD |  | 2014-10-20 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-10-23 07:00 | 20142960085 | 79 | 300.9 | . | 296 | ng/L | 0.98372 | VA | CAD |  | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-12-03 06:30 | 20143370093 | 79 | 300.9 | . | 328 | ng/L | 1.0901 | VA | JIV |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-12-18 07:00 | 20143520108 | 79 | 300.9 | E | 330 | ng/L | 1.0967 | VA | MGN | c | 2014-12-30 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-02-05 07:00 | 20150360050 | 79 | 300.9 | . | 366 | ng/L | 1.2164 | VA | MGN |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-06-12 08:30 | 20141640081 | 79 | 316.71 | . | 298 | ng/L | 0.94092 | VA | VKJ |  | 2014-06-25 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-08-18 07:15 | 20142340168 | 79 | 316.71 | . | 209 | ng/L | 0.65991 | VA | KLE | @c | 2014-09-03 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-11-13 07:30 | 20143180048 | 79 | 316.71 | . | 359 | ng/L | 1.1335 | VA | VKJ |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-11-19 08:00 | 20143240094 | 79 | 316.71 | . | 273 | ng/L | 0.86199 | VA | MGN |  | 2014-12-03 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-11-30 08:00 | 20163370005 | 79 | 392.8 | . | 495 | ng/L | 1.2602 | VA | SBH |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-11-30 07:30 | 20163370004 | 79 | 392.8 | . | 477 | ng/L | 1.2144 | VA | SBH |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-07-06 07:45 | 20161880106 | 79 | 395.2 | . | 398 | ng/L | 1.0071 | VA | AWH |  | 2016-07-20 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-07-06 07:15 | 20161880111 | 79 | 395.2 | . | 351 | ng/L | 0.88816 | VA | AWH |  | 2016-07-20 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-09-07 08:30 | 20162520007 | 79 | 395.2 | E | 457 | ng/L | 1.1564 | VA | VKJ | c | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2016-09-07 08:00 | 20162520006 | 79 | 395.2 | E | 445 | ng/L | 1.126 | VA | VKJ | c | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-05-29 08:30 | 20141490204 | 79 | 633.42 | . | 710 | ng/L | 1.1209 | VA | KLE |  | 2014-06-10 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-09-17 09:30 | 20152610006 | 79 | 944.8 | . | 1150 | ng/L | 1.2172 | VA | SBH |  | 2015-09-25 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-09-17 09:00 | 20152610005 | 79 | 944.8 | . | 1100 | ng/L | 1.1643 | VA | SBH |  | 2015-09-25 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-09-17 08:30 | 20152610004 | 79 | 944.8 | . | 1150 | ng/L | 1.2172 | VA | SBH |  | 2015-09-25 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-11-24 07:00 | 20153280162 | 79 | 944.8 | . | 1110 | ng/L | 1.1749 | VA | VKJ |  | 2015-12-08 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-11-24 06:30 | 20153280161 | 79 | 944.8 | . | 1130 | ng/L | 1.196 | VA | VKJ |  | 2015-12-08 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-11-24 06:00 | 20153280160 | 79 | 944.8 | . | 1160 | ng/L | 1.2278 | VA | VKJ |  | 2015-12-08 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-10-08 07:00 | 20152810124 | 79 | 952 | . | 1050 | ng/L | 1.1029 | VA | AWH |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-10-08 06:30 | 20152810125 | 79 | 952 | . | 1050 | ng/L | 1.1029 | VA | AWH |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-10-08 06:00 | 20152810123 | 79 | 952 | . | 1090 | ng/L | 1.145 | VA | AWH |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-12-30 08:00 | 20153640100 | 79 | 952 | . | 865 | ng/L | 0.90861 | VA | SBH |  | 2016-01-19 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-12-30 07:30 | 20153640099 | 79 | 952 | . | 903 | ng/L | 0.94853 | VA | SBH |  | 2016-01-19 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2015-12-30 07:00 | 20153640098 | 79 | 952 | . | 862 | ng/L | 0.90546 | VA | SBH |  | 2016-01-19 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2013-08-29 08:30 | 20132420005 | 79 | 1749 | . | 2050 | ng/L | 1.1721 | VA | CAD |  | 2013-09-20 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & Accu 213041030: 2 µl
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2013-11-07 08:30 | 20133110106 | 79 | 1751 | . | 1940 | ng/L | 1.1079 | VA | VKJ |  | 2013-11-23 | Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-01-30 09:00 | 20140300037 | 79 | 1751 | E | 1560 | ng/L | 0.89092 | VA | CAD | c | 2014-02-05 | NSI 042213HPLC: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
2437 | BROMOXYNIL | 68543LCM60 | 2014-02-20 08:00 | 20140510044 | 79 | 1751 | . | 1680 | ng/L | 0.95945 | VA | JIV |  | 2014-03-04 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2