## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2013-09-06 07:00 | 20132490346 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | LKK | @c | 2013-09-25 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2013-09-19 08:00 | 20132630001 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | LKK |  | 2013-09-29 | Accu 213041078b: 2 µl & Abs 041613: 2 µl & Spex Organics T1130517007: 2 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2013-08-29 08:30 | 20132420005 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | LOA |  | 2013-10-31 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & Accu 213041030: 2 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2013-10-31 07:30 | 20133050048 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | LOA |  | 2013-11-07 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2013-11-07 08:30 | 20133110106 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2013-11-21 | Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2013-11-21 08:00 | 20133260006 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | LKK |  | 2013-12-10 | Abs 041613: 2 µl & ChemService 1466000: 2 µl & Accu 213041078: 2 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2013-12-05 08:30 | 20133400005 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2013-12-18 | Spex Organics T1130517007: 2 µl & ERA 0318-13-02.1: 2 µl & Abs 041613: 2 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2013-12-12 08:00 | 20133470005 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2013-12-19 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2013-12-23 08:00 | 20133580040 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | LOA |  | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-01-09 08:00 | 20140100087 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | LKK |  | 2014-01-23 | Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-01-30 09:00 | 20140300037 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2014-02-06 | NSI 042213HPLC: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-02-06 08:30 | 20140370079 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2014-02-19 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-02-20 08:00 | 20140510044 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | LOA |  | 2014-03-04 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-04-10 06:30 | 20141010010 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | LKK |  | 2014-04-24 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-04-24 07:30 | 20141150010 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | LKK |  | 2014-05-03 | ERA 0912-13-03: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-05-16 08:00 | 20141360090 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2014-05-29 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-05-22 08:00 | 20141420138 | 50 |  | < | 55.5 | ng/L |  | K | MPO | d | 2014-06-05 | ERA 0912-13-03: 50 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-06-05 08:30 | 20141570091 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2014-06-18 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-06-19 08:00 | 20141710106 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | LKK |  | 2014-07-02 | ERA 0912-13-03: 50 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-06-26 09:00 | 20141770144 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-07-17 07:30 | 20141990082 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | LKK |  | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-07-31 07:00 | 20142130132 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | LKK | @c | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-08-18 07:15 | 20142340168 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | LKK | @c | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-09-03 07:45 | 20142470035 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | CAD |  | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-09-25 07:00 | 20142720026 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-10-23 07:00 | 20142960085 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-11-19 08:00 | 20143240094 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-12-18 07:00 | 20143520108 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-02-05 07:00 | 20150360050 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-03-05 07:00 | 20150650041 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-04-16 07:00 | 20151110018 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | JIV |  | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-07-16 06:00 | 20151970155 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-07-30 08:00 | 20152110201 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-07-30 07:30 | 20152110200 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-07-30 07:00 | 20152110202 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-08-27 08:00 | 20152390229 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-08-27 07:30 | 20152390230 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-08-27 07:00 | 20152390225 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-09-17 09:30 | 20152610006 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-09-17 09:00 | 20152610005 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-09-17 08:30 | 20152610004 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-10-08 07:00 | 20152810124 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-10-08 06:30 | 20152810125 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-10-08 06:00 | 20152810123 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-10-29 07:30 | 20153030065 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-10-29 07:00 | 20153030064 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-10-29 06:30 | 20153030063 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-11-19 08:00 | 20153230142 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-11-19 07:30 | 20153230143 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-11-19 07:00 | 20153230141 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-12-17 07:30 | 20153510113 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-12-17 07:00 | 20153510111 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-12-17 06:30 | 20153510112 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-01-14 08:00 | 20160140035 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-01-14 07:30 | 20160140036 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-01-14 07:00 | 20160140037 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-02-04 08:00 | 20160350044 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-02-04 07:30 | 20160350042 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-02-04 07:00 | 20160350043 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-02-25 07:30 | 20160560058 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-02-25 07:00 | 20160560057 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-02-25 06:30 | 20160560056 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-03-17 08:00 | 20160770095 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-03-17 07:30 | 20160770094 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-03-17 06:30 | 20160770096 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-04-28 06:30 | 20161190072 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-04-28 06:00 | 20161190071 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-06-29 09:00 | 20161820006 | 50 |  | R |  | ng/L |  |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-06-29 09:30 | 20161820007 | 50 |  | R |  | ng/L |  |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-09-21 08:30 | 20162660010 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-09-21 08:00 | 20162660009 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-12-07 09:00 | 20163420124 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-12-07 08:30 | 20163420125 | 50 |  | < | 50 | ng/L |  | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-01-15 07:00 | 20150150114 | 50 | 201.27 | R |  | ng/L |  | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-07-23 06:30 | 20152040178 | 50 | 75.1 | . | 79.7 | ng/L | 1.0613 | OG | MNO |  | 2015-08-04 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-09-10 08:00 | 20152530084 | 50 | 75.1 | . | 66.1 | ng/L | 0.88016 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-09-10 07:30 | 20152530086 | 50 | 75.1 | . | 58.1 | ng/L | 0.77364 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-09-10 07:00 | 20152530085 | 50 | 75.1 | . | 54.3 | ng/L | 0.72304 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-09-24 08:30 | 20152670139 | 50 | 75.1 | . | 63.3 | ng/L | 0.84288 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-09-24 08:00 | 20152670135 | 50 | 75.1 | . | 46.9 | ng/L | 0.6245 | OG | DME | n | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-09-24 07:00 | 20152670138 | 50 | 75.1 | . | 35 | ng/L | 0.46605 | OG | DME | n | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-11-05 08:00 | 20153090114 | 50 | 75.1 | E | 77.6 | ng/L | 1.0333 | OG | DME | c | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-11-05 07:30 | 20153090115 | 50 | 75.1 | E | 83.2 | ng/L | 1.1079 | OG | DME | c | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-11-05 07:00 | 20153090123 | 50 | 75.1 | E | 71.3 | ng/L | 0.9494 | OG | DME | c | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-01-28 07:00 | 20160280055 | 50 | 75.1 | . | 68.3 | ng/L | 0.90945 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-01-28 06:30 | 20160280059 | 50 | 75.1 | . | 66.2 | ng/L | 0.88149 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-01-28 06:00 | 20160280058 | 50 | 75.1 | . | 48.1 | ng/L | 0.64048 | OG | DME | n | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-10-15 08:00 | 20152890012 | 50 | 75.2 | . | 73.8 | ng/L | 0.98138 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-10-15 07:30 | 20152890013 | 50 | 75.2 | . | 64.1 | ng/L | 0.85239 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-10-15 07:00 | 20152890014 | 50 | 75.2 | . | 76.2 | ng/L | 1.0133 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-11-10 07:30 | 20153160006 | 50 | 75.2 | . | 71.7 | ng/L | 0.95346 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-11-10 07:00 | 20153160005 | 50 | 75.2 | . | 76.9 | ng/L | 1.0226 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-11-10 06:30 | 20153160004 | 50 | 75.2 | . | 65.2 | ng/L | 0.86702 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-01-07 07:30 | 20160070057 | 50 | 75.2 | . | 65.2 | ng/L | 0.86702 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-01-07 07:00 | 20160070054 | 50 | 75.2 | . | 55.4 | ng/L | 0.7367 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-01-07 06:30 | 20160070056 | 50 | 75.2 | . | 55.1 | ng/L | 0.73271 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-01-21 08:00 | 20160210084 | 50 | 75.2 | . | 59.6 | ng/L | 0.79255 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-01-21 07:30 | 20160210082 | 50 | 75.2 | . | 51.6 | ng/L | 0.68617 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-01-21 07:00 | 20160210083 | 50 | 75.2 | . | 54.7 | ng/L | 0.72739 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-02-11 08:00 | 20160430108 | 50 | 75.2 | . | 46.2 | ng/L | 0.61436 | OG | DME | n | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-02-11 07:30 | 20160430107 | 50 | 75.2 | . | 45.7 | ng/L | 0.60771 | OG | DME | n | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-02-11 06:30 | 20160430106 | 50 | 75.2 | . | 48.5 | ng/L | 0.64495 | OG | DME | n | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-07-24 08:00 | 20142060046 | 50 | 100.635 | . | 34.8 | ng/L | 0.3458 | OG | LKK | n | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-08-14 08:00 | 20142270006 | 50 | 100.635 | . | 107 | ng/L | 1.0632 | OG | LKK |  | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-09-04 08:30 | 20142480004 | 50 | 100.635 | . | 89.8 | ng/L | 0.89233 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-09-18 07:30 | 20142620041 | 50 | 100.635 | . | 79.5 | ng/L | 0.78998 | OG | MNO |  | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-04-02 06:00 | 20150930002 | 50 | 100.635 | . | 66.2 | ng/L | 0.65782 | K | MPO |  | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-03-26 06:30 | 20150850163 | 50 | 100.635 | . | 62.5 | ng/L | 0.62106 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-05-08 06:00 | 20141290002 | 50 | 101.19 | . | 94 | ng/L | 0.92895 | OG | MPO |  | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-08-07 09:00 | 20142200170 | 50 | 101.19 | . | 139 | ng/L | 1.3737 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-02-26 06:30 | 20150570010 | 50 | 101.19 | . | 123 | ng/L | 1.2155 | OG | SBH |  | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-04-09 06:30 | 20150990083 | 50 | 101.19 | . | 108 | ng/L | 1.0673 | OG | LOA |  | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-09-28 09:00 | 20162720259 | 50 | 124.4 | . | 72 | ng/L | 0.57878 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-09-28 08:30 | 20162720260 | 50 | 124.4 | . | 88.5 | ng/L | 0.71141 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-06-22 07:30 | 20161740281 | 50 | 126.8 | . | 88.6 | ng/L | 0.69874 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-06-22 07:15 | 20161740280 | 50 | 126.8 | . | 102 | ng/L | 0.80442 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-07-27 07:15 | 20162100011 | 50 | 126.8 | . | 132 | ng/L | 1.041 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-07-27 07:00 | 20162100010 | 50 | 126.8 | . | 112 | ng/L | 0.88328 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-11-02 08:30 | 20163070100 | 50 | 126.8 | . | 138 | ng/L | 1.0883 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-11-02 08:00 | 20163070099 | 50 | 126.8 | . | 138 | ng/L | 1.0883 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-12-21 08:00 | 20163560022 | 50 | 126.8 | . | 104 | ng/L | 0.82019 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-12-21 07:30 | 20163560021 | 50 | 126.8 | . | 119 | ng/L | 0.93849 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-09-03 07:30 | 20152460212 | 50 | 150.2 | E | 39.3 | ng/L | 0.26165 | OG | MNI | nc | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-09-03 07:00 | 20152460211 | 50 | 150.2 | E | 50.9 | ng/L | 0.33888 | OG | MNI | c | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-09-03 06:30 | 20152460210 | 50 | 150.2 | E | 61.2 | ng/L | 0.40746 | OG | MNI | c | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-10-22 07:30 | 20152950083 | 50 | 150.2 | . | 136 | ng/L | 0.90546 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-10-22 07:00 | 20152950081 | 50 | 150.2 | . | 144 | ng/L | 0.95872 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-10-22 06:30 | 20152950082 | 50 | 150.2 | . | 126 | ng/L | 0.83888 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-12-03 08:00 | 20153370174 | 50 | 150.2 | E | 101 | ng/L | 0.67244 | OG | JLE | c | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-12-03 07:30 | 20153370175 | 50 | 150.2 | E | 123 | ng/L | 0.81891 | OG | JLE | c | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-12-03 07:00 | 20153370173 | 50 | 150.2 | E | 132 | ng/L | 0.87883 | OG | JLE | c | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-03-03 07:30 | 20160630048 | 50 | 150.2 | . | 91 | ng/L | 0.60586 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-03-03 07:00 | 20160630049 | 50 | 150.2 | . | 94.7 | ng/L | 0.63049 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-03-03 06:30 | 20160630050 | 50 | 150.2 | . | 92.7 | ng/L | 0.61718 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-03-10 08:00 | 20160710224 | 50 | 150.2 | . | 75.4 | ng/L | 0.502 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-03-10 07:30 | 20160710223 | 50 | 150.2 | . | 74.8 | ng/L | 0.498 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-03-10 07:00 | 20160710222 | 50 | 150.2 | . | 91.9 | ng/L | 0.61185 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-04-14 08:00 | 20161050141 | 50 | 150.2 | . | 96.9 | ng/L | 0.64514 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-04-14 06:30 | 20161050142 | 50 | 150.2 | . | 56.2 | ng/L | 0.37417 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-07-01 07:00 | 20151820108 | 50 | 150.4 | . | 102 | ng/L | 0.67819 | OG | MNO |  | 2015-07-15 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-07-09 08:00 | 20151900133 | 50 | 150.4 | . | 196 | ng/L | 1.3032 | OG | JLE |  | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-08-06 07:30 | 20152190004 | 50 | 150.4 | . | 140 | ng/L | 0.93085 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-08-06 07:00 | 20152190005 | 50 | 150.4 | . | 136 | ng/L | 0.90426 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-08-06 06:30 | 20152190006 | 50 | 150.4 | . | 128 | ng/L | 0.85106 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-08-13 08:00 | 20152250277 | 50 | 150.4 | . | 120 | ng/L | 0.79787 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-08-13 07:30 | 20152250275 | 50 | 150.4 | . | 170 | ng/L | 1.1303 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-08-13 07:00 | 20152250276 | 50 | 150.4 | . | 141 | ng/L | 0.9375 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-08-20 09:00 | 20152330042 | 50 | 150.4 | . | 110 | ng/L | 0.73138 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-08-20 08:30 | 20152330043 | 50 | 150.4 | . | 118 | ng/L | 0.78457 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-08-20 06:30 | 20152330044 | 50 | 150.4 | . | 160 | ng/L | 1.0638 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-02-18 08:00 | 20160490031 | 50 | 150.4 | . | 104 | ng/L | 0.69149 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-02-18 07:30 | 20160490030 | 50 | 150.4 | . | 92 | ng/L | 0.6117 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-02-18 07:00 | 20160490029 | 50 | 150.4 | . | 97.1 | ng/L | 0.64561 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-07-10 07:30 | 20141910245 | 50 | 201.27 | . | 175 | ng/L | 0.86948 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-10-09 07:00 | 20142820153 | 50 | 201.27 | . | 208 | ng/L | 1.0334 | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-10-30 08:00 | 20143030096 | 50 | 201.27 | . | 236 | ng/L | 1.1726 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-11-13 07:30 | 20143180048 | 50 | 201.27 | . | 213 | ng/L | 1.0583 | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-01-29 06:00 | 20150290076 | 50 | 201.825 | . | 208 | ng/L | 1.0306 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-06-12 08:30 | 20141640081 | 50 | 202.38 | . | 176 | ng/L | 0.86965 | K | JIV |  | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-10-02 07:30 | 20142760029 | 50 | 202.38 | . | 205 | ng/L | 1.0129 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-11-26 07:30 | 20143300050 | 50 | 202.38 | . | 209 | ng/L | 1.0327 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-12-03 06:30 | 20143370093 | 50 | 202.38 | . | 250 | ng/L | 1.2353 | OG | JLE |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-11-30 08:00 | 20163370005 | 50 | 248.8 | . | 189 | ng/L | 0.75965 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-11-30 07:30 | 20163370004 | 50 | 248.8 | . | 199 | ng/L | 0.79984 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-07-06 07:45 | 20161880106 | 50 | 253.6 | . | 248 | ng/L | 0.97792 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-07-06 07:15 | 20161880111 | 50 | 253.6 | . | 275 | ng/L | 1.0844 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-09-07 08:30 | 20162520007 | 50 | 253.6 | . | 183 | ng/L | 0.72161 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2016-09-07 08:00 | 20162520006 | 50 | 253.6 | . | 280 | ng/L | 1.1041 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2014-05-29 08:30 | 20141490204 | 50 | 404.76 | E | 402 | ng/L | 0.99318 | OG | MPO | c | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-11-24 07:00 | 20153280162 | 50 | 600.8 | . | 385 | ng/L | 0.64081 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-11-24 06:30 | 20153280161 | 50 | 600.8 | . | 419 | ng/L | 0.6974 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-11-24 06:00 | 20153280160 | 50 | 600.8 | . | 386 | ng/L | 0.64248 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-12-30 08:00 | 20153640100 | 50 | 600.8 | . | 339 | ng/L | 0.56425 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-12-30 07:30 | 20153640099 | 50 | 600.8 | . | 333 | ng/L | 0.55426 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-12-30 07:00 | 20153640098 | 50 | 600.8 | . | 313 | ng/L | 0.52097 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-10-01 07:30 | 20152750009 | 50 | 601.6 | . | 527 | ng/L | 0.876 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-10-01 07:00 | 20152750008 | 50 | 601.6 | . | 489 | ng/L | 0.81283 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | CHLORSULFURON | 61678LCM60 | 2015-10-01 06:30 | 20152750007 | 50 | 601.6 | . | 530 | ng/L | 0.88098 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8