## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2013-09-06 07:00 | 20132490346 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | VKJ | @mc | 2013-09-24 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2013-09-19 08:00 | 20132630001 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | CAD | mc | 2013-09-28 | Accu 213041078b: 2 µl & Abs 041613: 2 µl & Spex Organics T1130517007: 2 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2013-10-31 07:30 | 20133050048 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | JIV | mc | 2013-11-19 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2013-11-21 08:00 | 20133260006 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | JIV | mc | 2013-12-10 | Abs 041613: 2 µl & ChemService 1466000: 2 µl & Accu 213041078: 2 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2013-12-05 08:30 | 20133400005 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | JIV | mc | 2013-12-17 | Spex Organics T1130517007: 2 µl & ERA 0318-13-02.1: 2 µl & Abs 041613: 2 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2013-12-12 08:00 | 20133470005 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | JIV | mc | 2013-12-18 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2013-12-23 08:00 | 20133580040 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | VKJ | mc | 2014-01-07 | ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-01-09 08:00 | 20140100087 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | OG | CAD | mc | 2014-01-28 | Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-02-06 08:30 | 20140370079 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | KLE | mc | 2014-02-19 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-04-10 06:30 | 20141010010 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | JIV | mc | 2014-04-21 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-04-24 07:30 | 20141150010 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | JIV | mc | 2014-05-01 | ERA 0912-13-03: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-05-16 08:00 | 20141360090 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | MPO | mc | 2014-05-28 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-05-22 08:00 | 20141420138 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | VKJ | mc | 2014-06-04 | ERA 0912-13-03: 50 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-06-05 08:30 | 20141570091 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | KLE | mc | 2014-06-17 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-06-19 08:00 | 20141710106 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | VKJ | mc | 2014-07-02 | ERA 0912-13-03: 50 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-07-10 07:30 | 20141910245 | 500 |  | < | 1000 | ng/L |  | VA | KLE | mc | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-07-24 08:00 | 20142060046 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | CAD | mc | 2014-07-30 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-08-07 09:00 | 20142200170 | 500 |  | < | 1000 | ng/L |  | VA | KLE | mc | 2014-08-13 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-09-04 08:30 | 20142480004 | 500 |  | < | 1000 | ng/L |  | VA | KLE | mc | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-10-02 07:30 | 20142760029 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | KLE | mc | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-10-30 08:00 | 20143030096 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | CAD | mc | 2014-11-04 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-11-26 07:30 | 20143300050 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | MGN | mc | 2014-12-03 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-01-15 07:00 | 20150150114 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | VKJ | mc | 2015-01-28 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-01-29 06:00 | 20150290076 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | MGN | mc | 2015-02-10 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-02-26 06:30 | 20150570010 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2015-03-03 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-03-26 06:30 | 20150850163 | 500 |  | < | 1000 | ng/L |  | VA | KLE | mc | 2015-04-02 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-04-09 06:30 | 20150990083 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | KLE | mc | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-07-16 06:00 | 20151970155 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2015-07-21 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-07-30 08:00 | 20152110201 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | VKJ | mc | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-07-30 07:30 | 20152110200 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | VKJ | mc | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-07-30 07:00 | 20152110202 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | VKJ | mc | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-08-27 08:00 | 20152390229 | 500 |  | < | 1000 | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-08-27 07:30 | 20152390230 | 500 |  | < | 1000 | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-08-27 07:00 | 20152390225 | 500 |  | < | 1000 | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-09-17 09:30 | 20152610006 | 500 |  | U |  | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2015-09-25 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-09-17 09:00 | 20152610005 | 500 |  | U |  | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2015-09-25 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-09-17 08:30 | 20152610004 | 500 |  | U |  | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2015-09-25 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-10-08 07:00 | 20152810124 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | AWH | mc | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-10-08 06:30 | 20152810125 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | AWH | mc | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-10-08 06:00 | 20152810123 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | AWH | mc | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-10-29 07:30 | 20153030065 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-10-29 07:00 | 20153030064 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-10-29 06:30 | 20153030063 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-11-19 07:00 | 20153230141 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | VKJ | mc | 2015-11-24 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-11-19 08:00 | 20153230142 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | VKJ | mc | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-11-19 07:30 | 20153230143 | 500 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | VKJ | mc | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-12-17 07:30 | 20153510113 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2016-01-20 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-12-17 07:00 | 20153510111 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2016-01-20 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-12-17 06:30 | 20153510112 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2016-01-20 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-01-14 08:00 | 20160140035 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | AWH | mc | 2016-02-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-01-14 07:30 | 20160140036 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | AWH | mc | 2016-02-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-01-14 07:00 | 20160140037 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | AWH | mc | 2016-02-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-02-04 08:00 | 20160350044 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | AWH | mc | 2016-02-09 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-02-04 07:30 | 20160350042 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | AWH | mc | 2016-02-09 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-02-04 07:00 | 20160350043 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | AWH | mc | 2016-02-09 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-02-25 07:30 | 20160560058 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2016-03-01 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-02-25 07:00 | 20160560057 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2016-03-01 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-02-25 06:30 | 20160560056 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2016-03-01 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-03-17 08:00 | 20160770095 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | AWH | mc | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-03-17 07:30 | 20160770094 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | AWH | mc | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-03-17 06:30 | 20160770096 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | AWH | mc | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-04-28 06:30 | 20161190072 | 2700 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | VKJ | mc | 2016-05-10 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-04-28 06:00 | 20161190071 | 2700 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | VKJ | mc | 2016-05-10 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-06-22 07:30 | 20161740281 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | VKJ | mc | 2016-07-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-06-22 07:15 | 20161740280 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | VKJ | mc | 2016-07-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-07-06 07:45 | 20161880106 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | AWH | mc | 2016-07-20 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-07-06 07:15 | 20161880111 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | AWH | mc | 2016-07-20 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-06-29 09:30 | 20161820007 | 2700 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2016-07-22 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-06-29 09:00 | 20161820006 | 2700 |  | < | 500 | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2016-07-22 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-07-27 07:15 | 20162100011 | 2700 |  | < | 500 | ng/L |  | K | SBH | mc | 2016-08-09 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-07-27 07:00 | 20162100010 | 2700 |  | < | 500 | ng/L |  | K | SBH | mc | 2016-08-09 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-09-28 09:00 | 20162720259 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | VKJ | mc | 2016-10-07 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-09-28 08:30 | 20162720260 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | VKJ | mc | 2016-10-07 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-11-02 08:30 | 20163070100 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2016-11-09 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-11-02 08:00 | 20163070099 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2016-11-09 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-12-07 09:00 | 20163420124 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2016-12-13 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-12-07 08:30 | 20163420125 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2016-12-13 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-11-30 08:00 | 20163370005 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-11-30 07:30 | 20163370004 | 2700 |  | < | 2700 | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2013-08-29 08:30 | 20132420005 | 500 | 301 | < | 500 | ng/L |  | VA | CAD | mc | 2013-09-20 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & Accu 213041030: 2 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2013-11-07 08:30 | 20133110106 | 500 | 301 | < | 500 | ng/L |  | VA | VKJ | mc | 2013-11-23 | Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-09-10 08:00 | 20152530084 | 500 | 748 | U |  | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2015-09-25 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-09-10 07:30 | 20152530086 | 500 | 748 | U |  | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2015-09-25 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-09-10 07:00 | 20152530085 | 500 | 748 | U |  | ng/L |  | VA | SBH | mc | 2015-09-25 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-04-16 07:00 | 20151110018 | 500 | 1007.55 | < | 500 | ng/L |  | VA | AWH | mc | 2015-04-27 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-09-03 07:45 | 20142470035 | 500 | 1016.25 | < | 1000 | ng/L |  | VA | KLE | mc | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-10-09 07:00 | 20142820153 | 500 | 2015.1 | < | 3620 | ng/L |  | VA | CAD | mc | 2014-10-20 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-10-23 07:00 | 20142960085 | 500 | 2015.1 | < | 3100 | ng/L |  | VA | CAD | mc | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-01-30 09:00 | 20140300037 | 500 | 301 | E | 179 | ng/L | 0.59468 | VA | CAD | mtc | 2014-02-05 | NSI 042213HPLC: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-02-20 08:00 | 20140510044 | 500 | 301 | E | 290 | ng/L | 0.96346 | VA | JIV | mnc | 2014-03-04 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-01-28 07:00 | 20160280055 | 2700 | 748 | E | 734 | ng/L | 0.98128 | VA | AWH | mtc | 2016-02-09 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-01-28 06:30 | 20160280059 | 2700 | 748 | E | 798 | ng/L | 1.0668 | VA | AWH | mtc | 2016-02-09 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-01-28 06:00 | 20160280058 | 2700 | 748 | E | 760 | ng/L | 1.016 | VA | AWH | mtc | 2016-02-09 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-01-07 07:30 | 20160070057 | 2700 | 750 | E | 710 | ng/L | 0.94667 | VA | AWH | mc | 2016-01-27 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-01-07 07:00 | 20160070054 | 2700 | 750 | E | 702 | ng/L | 0.936 | VA | AWH | mc | 2016-01-27 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-01-07 06:30 | 20160070056 | 2700 | 750 | E | 633 | ng/L | 0.844 | VA | AWH | mc | 2016-01-27 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-01-21 08:00 | 20160210084 | 2700 | 750 | E | 661 | ng/L | 0.88133 | VA | AWH | mtc | 2016-02-02 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-01-21 07:30 | 20160210082 | 2700 | 750 | E | 670 | ng/L | 0.89333 | VA | AWH | mtc | 2016-02-02 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-01-21 07:00 | 20160210083 | 2700 | 750 | E | 645 | ng/L | 0.86 | VA | AWH | mtc | 2016-02-02 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-02-11 08:00 | 20160430108 | 2700 | 750 | E | 784 | ng/L | 1.0453 | VA | VKJ | mtc | 2016-02-20 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-02-11 07:30 | 20160430107 | 2700 | 750 | E | 776 | ng/L | 1.0347 | VA | VKJ | mtc | 2016-02-20 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-02-11 06:30 | 20160430106 | 2700 | 750 | E | 651 | ng/L | 0.868 | VA | VKJ | mtc | 2016-02-20 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-12-21 07:30 | 20163560021 | 2700 | 1248.4 | E | 1620 | ng/L | 1.2977 | VA | SBH | mnc | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-12-21 08:00 | 20163560022 | 2700 | 1248.4 | E | 1520 | ng/L | 1.2176 | VA | SBH | mnc | 2017-01-05 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-03-03 07:30 | 20160630048 | 2700 | 1496 | E | 1430 | ng/L | 0.95588 | VA | VKJ | mc | 2016-03-09 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-03-03 07:00 | 20160630049 | 2700 | 1496 | E | 1390 | ng/L | 0.92914 | VA | VKJ | mc | 2016-03-09 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-03-03 06:30 | 20160630050 | 2700 | 1496 | E | 1120 | ng/L | 0.74866 | VA | VKJ | mc | 2016-03-09 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-03-10 08:00 | 20160710224 | 2700 | 1496 | E | 1440 | ng/L | 0.96257 | VA | AWH | mnc | 2016-03-16 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-03-10 07:30 | 20160710223 | 2700 | 1496 | E | 1410 | ng/L | 0.94251 | VA | AWH | mnc | 2016-03-16 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-03-10 07:00 | 20160710222 | 2700 | 1496 | E | 1300 | ng/L | 0.86898 | VA | AWH | mtc | 2016-03-16 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-04-14 08:00 | 20161050141 | 2700 | 1496 | E | 1720 | ng/L | 1.1497 | VA | AWH | mnc | 2016-05-05 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-04-14 06:30 | 20161050142 | 2700 | 1496 | E | 1560 | ng/L | 1.0428 | VA | AWH | mnc | 2016-05-05 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-02-18 08:00 | 20160490031 | 2700 | 1500 | E | 1500 | ng/L | 1 | VA | SBH | mnc | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-02-18 07:30 | 20160490030 | 2700 | 1500 | E | 1600 | ng/L | 1.0667 | VA | SBH | mnc | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-02-18 07:00 | 20160490029 | 2700 | 1500 | E | 1830 | ng/L | 1.22 | VA | SBH | mnc | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-09-07 08:30 | 20162520007 | 2700 | 2496.8 | E | 3600 | ng/L | 1.4418 | VA | VKJ | mc | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-09-07 08:00 | 20162520006 | 2700 | 2496.8 | E | 3360 | ng/L | 1.3457 | VA | VKJ | mc | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-07-23 06:30 | 20152040178 | 500 | 748 | E | 680 | ng/L | 0.90909 | VA | VKJ | mc | 2015-08-03 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-09-24 08:30 | 20152670139 | 500 | 748 | E | 1140 | ng/L | 1.5241 | VA | VKJ | mc | 2015-10-15 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-09-24 08:00 | 20152670135 | 500 | 748 | E | 840 | ng/L | 1.123 | VA | VKJ | mc | 2015-10-15 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-09-24 07:00 | 20152670138 | 500 | 748 | E | 918 | ng/L | 1.2273 | VA | VKJ | mc | 2015-10-15 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-11-05 08:00 | 20153090114 | 500 | 748 | E | 854 | ng/L | 1.1417 | VA | SBH | mc | 2015-11-11 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-11-05 07:30 | 20153090115 | 500 | 748 | E | 860 | ng/L | 1.1497 | VA | SBH | mc | 2015-11-11 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-11-05 07:00 | 20153090123 | 500 | 748 | E | 907 | ng/L | 1.2126 | VA | SBH | mc | 2015-11-11 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-10-15 08:00 | 20152890012 | 500 | 750 | E | 812 | ng/L | 1.0827 | VA | AWH | mc | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-10-15 07:30 | 20152890013 | 500 | 750 | E | 961 | ng/L | 1.2813 | VA | AWH | mc | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-10-15 07:00 | 20152890014 | 500 | 750 | E | 788 | ng/L | 1.0507 | VA | AWH | mc | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-11-10 07:30 | 20153160006 | 500 | 750 | E | 916 | ng/L | 1.2213 | VA | VKJ | mc | 2015-11-23 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-11-10 07:00 | 20153160005 | 500 | 750 | E | 856 | ng/L | 1.1413 | VA | VKJ | mc | 2015-11-23 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-11-10 06:30 | 20153160004 | 500 | 750 | E | 920 | ng/L | 1.2267 | VA | VKJ | mc | 2015-11-23 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-07-31 07:00 | 20142130132 | 500 | 1007.55 | E | 1940 | ng/L | 1.9255 | VA | KLE | mc | 2014-08-11 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-08-14 08:00 | 20142270006 | 500 | 1007.55 | E | 504 | ng/L | 0.50022 | VA | KLE | mc | 2014-08-19 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-03-05 07:00 | 20150650041 | 500 | 1007.55 | E | 1490 | ng/L | 1.4788 | VA | SBH | mc | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-05-08 06:00 | 20141290002 | 500 | 1016.25 | E | 837 | ng/L | 0.82362 | OG | CAD | mc | 2014-05-21 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-07-17 07:30 | 20141990082 | 500 | 1016.25 | E | 1090 | ng/L | 1.0726 | VA | VKJ | mc | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-09-18 07:30 | 20142620041 | 500 | 1016.25 | E | 832 | ng/L | 0.8187 | VA | KLE | mc | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-09-25 07:00 | 20142720026 | 500 | 1016.25 | E | 937 | ng/L | 0.92202 | VA | KLE | mc | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-04-02 06:00 | 20150930002 | 500 | 1016.25 | E | 2620 | ng/L | 2 | VA | VKJ | mc | 2015-04-07 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-09-03 07:30 | 20152460212 | 500 | 1496 | E | 1330 | ng/L | 0.88904 | VA | SBH | mc | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-09-03 07:00 | 20152460211 | 500 | 1496 | E | 1470 | ng/L | 0.98262 | VA | SBH | mc | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-09-03 06:30 | 20152460210 | 500 | 1496 | E | 1620 | ng/L | 1.0829 | VA | SBH | mc | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-10-22 07:30 | 20152950083 | 500 | 1496 | E | 1890 | ng/L | 1.2634 | VA | SBH | mc | 2015-10-28 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-10-22 07:00 | 20152950081 | 500 | 1496 | E | 1880 | ng/L | 1.2567 | VA | SBH | mc | 2015-10-28 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-10-22 06:30 | 20152950082 | 500 | 1496 | E | 2110 | ng/L | 1.4104 | VA | SBH | mc | 2015-10-28 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-12-03 08:00 | 20153370174 | 500 | 1496 | E | 1590 | ng/L | 1.0628 | VA | VKJ | mc | 2015-12-09 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-12-03 07:30 | 20153370175 | 500 | 1496 | E | 1590 | ng/L | 1.0628 | VA | VKJ | mc | 2015-12-09 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-12-03 07:00 | 20153370173 | 500 | 1496 | E | 1490 | ng/L | 0.99599 | VA | VKJ | mc | 2015-12-09 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-07-01 07:00 | 20151820108 | 500 | 1500 | E | 2080 | ng/L | 1.3867 | VA | VKJ | mc | 2015-07-14 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-07-09 08:00 | 20151900133 | 500 | 1500 | E | 1670 | ng/L | 1.1133 | VA | AWH | mc | 2015-07-17 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-08-06 07:30 | 20152190004 | 500 | 1500 | E | 2090 | ng/L | 1.3933 | VA | VKJ | mc | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-08-06 07:00 | 20152190005 | 500 | 1500 | E | 1540 | ng/L | 1.0267 | VA | VKJ | mc | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-08-06 06:30 | 20152190006 | 500 | 1500 | E | 3040 | ng/L | 2 | VA | VKJ | mc | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-08-13 07:30 | 20152250275 | 500 | 1500 | E | 1730 | ng/L | 1.1533 | VA | AWH | mc | 2015-08-18 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-08-13 07:00 | 20152250276 | 500 | 1500 | E | 1420 | ng/L | 0.94667 | VA | AWH | mc | 2015-08-18 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-08-13 08:00 | 20152250277 | 500 | 1500 | E | 1190 | ng/L | 0.79333 | VA | AWH | mc | 2015-08-20 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-08-20 09:00 | 20152330042 | 500 | 1500 | E | 2650 | ng/L | 1.7667 | VA | VKJ | mc | 2015-08-25 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-08-20 08:30 | 20152330043 | 500 | 1500 | E | 1950 | ng/L | 1.3 | VA | VKJ | mc | 2015-08-25 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-08-20 06:30 | 20152330044 | 500 | 1500 | E | 2590 | ng/L | 1.7267 | VA | VKJ | mc | 2015-08-25 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-06-26 09:00 | 20141770144 | 500 | 2015.1 | E | 566 | ng/L | 0.28088 | VA | CAD | mc | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-12-03 06:30 | 20143370093 | 500 | 2015.1 | E | 3000 | ng/L | 1.4888 | VA | JIV | mc | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-12-18 07:00 | 20143520108 | 500 | 2015.1 | E | 3400 | ng/L | 1.6873 | VA | MGN | mc | 2014-12-30 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-02-05 07:00 | 20150360050 | 500 | 2015.1 | E | 3710 | ng/L | 1.8411 | VA | MGN | mc | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-06-12 08:30 | 20141640081 | 500 | 2032.5 | E | 995 | ng/L | 0.48954 | VA | VKJ | mc | 2014-06-25 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-08-18 07:15 | 20142340168 | 500 | 2032.5 | E | 1870 | ng/L | 0.92005 | VA | KLE | @mc | 2014-09-03 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-11-13 07:30 | 20143180048 | 500 | 2032.5 | E | 2180 | ng/L | 1.0726 | VA | VKJ | mc | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-11-19 08:00 | 20143240094 | 500 | 2032.5 | E | 2020 | ng/L | 0.99385 | VA | MGN | mc | 2014-12-03 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-09-21 08:30 | 20162660010 | 2700 | 3121 | E | 5940 | ng/L | 1.9032 | VA | SBH | mc | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2016-09-21 08:00 | 20162660009 | 2700 | 3121 | E | 5740 | ng/L | 1.8392 | VA | SBH | mc | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2014-05-29 08:30 | 20141490204 | 500 | 4065 | E | 3930 | ng/L | 0.96679 | VA | KLE | mc | 2014-06-10 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-11-24 07:00 | 20153280162 | 500 | 5984 | E | 6090 | ng/L | 1.0177 | VA | VKJ | mc | 2015-12-08 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-11-24 06:30 | 20153280161 | 500 | 5984 | E | 6360 | ng/L | 1.0628 | VA | VKJ | mc | 2015-12-08 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-11-24 06:00 | 20153280160 | 500 | 5984 | E | 6480 | ng/L | 1.0829 | VA | VKJ | mc | 2015-12-08 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-12-30 08:00 | 20153640100 | 2700 | 5984 | E | 5390 | ng/L | 0.90074 | VA | SBH | mc | 2016-01-19 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-12-30 07:30 | 20153640099 | 2700 | 5984 | E | 5580 | ng/L | 0.93249 | VA | SBH | mc | 2016-01-19 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-12-30 07:00 | 20153640098 | 2700 | 5984 | E | 5510 | ng/L | 0.92079 | VA | SBH | mc | 2016-01-19 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-10-01 07:30 | 20152750009 | 500 | 6000 | E | 7230 | ng/L | 1.205 | VA | VKJ | mdc | 2015-10-15 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-10-01 07:00 | 20152750008 | 500 | 6000 | E | 7680 | ng/L | 1.28 | VA | VKJ | mdc | 2015-10-15 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | DACTHAL MONOACID | 68560LCM60 | 2015-10-01 06:30 | 20152750007 | 500 | 6000 | E | 7030 | ng/L | 1.1717 | VA | VKJ | mdc | 2015-10-15 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8