## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2013-09-06 07:00 | 20132490346 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | LKK | @mc | 2013-09-25 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2013-09-19 08:00 | 20132630001 | 60 |  | < | 250 | ng/L |  | OG | LKK | mc | 2013-09-29 | Accu 213041078b: 2 µl & Abs 041613: 2 µl & Spex Organics T1130517007: 2 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2013-08-29 08:30 | 20132420005 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | LOA | mc | 2013-10-31 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & Accu 213041030: 2 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2013-10-31 07:30 | 20133050048 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | LOA | mc | 2013-11-07 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2013-11-07 08:30 | 20133110106 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | MPO | mc | 2013-11-21 | Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2013-11-21 08:00 | 20133260006 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | LKK | mc | 2013-12-10 | Abs 041613: 2 µl & ChemService 1466000: 2 µl & Accu 213041078: 2 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2013-12-05 08:30 | 20133400005 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | MPO | mc | 2013-12-18 | Spex Organics T1130517007: 2 µl & ERA 0318-13-02.1: 2 µl & Abs 041613: 2 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2013-12-12 08:00 | 20133470005 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | MPO | mc | 2013-12-19 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2013-12-23 08:00 | 20133580040 | 60 |  | < | 250 | ng/L |  | OG | LOA | mc | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-01-09 08:00 | 20140100087 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | LKK | mc | 2014-01-23 | Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-01-30 09:00 | 20140300037 | 60 |  | U |  | ng/L |  | OG | MPO | mc | 2014-02-06 | NSI 042213HPLC: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-02-06 08:30 | 20140370079 | 60 |  | < | 250 | ng/L |  | OG | MPO | mc | 2014-02-19 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-02-20 08:00 | 20140510044 | 60 |  | U |  | ng/L |  | OG | LOA | mc | 2014-03-04 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-04-10 06:30 | 20141010010 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | LKK | mc | 2014-04-24 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-04-24 07:30 | 20141150010 | 60 |  | < | 250 | ng/L |  | OG | LKK | mc | 2014-05-03 | ERA 0912-13-03: 20 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-05-16 08:00 | 20141360090 | 60 |  | < | 100 | ng/L |  | OG | MPO | mc | 2014-05-29 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-05-22 08:00 | 20141420138 | 60 |  | < | 100 | ng/L |  | K | MPO | mdc | 2014-06-05 | ERA 0912-13-03: 50 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-06-05 08:30 | 20141570091 | 60 |  | U |  | ng/L |  | OG | MPO | mc | 2014-06-18 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-06-19 08:00 | 20141710106 | 60 |  | < | 250 | ng/L |  | OG | LKK | mc | 2014-07-02 | ERA 0912-13-03: 50 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-06-26 09:00 | 20141770144 | 60 |  | < | 500 | ng/L |  | OG | CAD | mc | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-07-17 07:30 | 20141990082 | 60 |  | < | 250 | ng/L |  | OG | LKK | mc | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-07-31 07:00 | 20142130132 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | LKK | @mc | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-08-18 07:15 | 20142340168 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | LKK | @mc | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-09-03 07:45 | 20142470035 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | CAD | mc | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-09-25 07:00 | 20142720026 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | LOA | mc | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-10-23 07:00 | 20142960085 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | JLE | mc | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-11-19 08:00 | 20143240094 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | DME | mc | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-12-18 07:00 | 20143520108 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | DME | mc | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-02-05 07:00 | 20150360050 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | MNI | mc | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-03-05 07:00 | 20150650041 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-04-16 07:00 | 20151110018 | 60 |  | U |  | ng/L |  | OG | JIV | mc | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-07-01 07:00 | 20151820108 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | MNO | mc | 2015-07-15 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-07-23 06:30 | 20152040178 | 60 |  | < | 250 | ng/L |  | OG | MNO | mc | 2015-08-04 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-08-06 07:30 | 20152190004 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | MPO | mc | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-08-06 07:00 | 20152190005 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | MPO | mc | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-08-06 06:30 | 20152190006 | 60 |  | < | 60 | ng/L |  | OG | MPO | mc | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-08-20 09:00 | 20152330042 | 60 |  | < | 250 | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-08-20 08:30 | 20152330043 | 60 |  | < | 250 | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-08-20 06:30 | 20152330044 | 60 |  | < | 250 | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-09-10 08:00 | 20152530084 | 60 |  | U |  | ng/L |  | OG | JLE | mc | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-09-10 07:30 | 20152530086 | 60 |  | U |  | ng/L |  | OG | JLE | mc | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-09-10 07:00 | 20152530085 | 60 |  | U |  | ng/L |  | OG | JLE | mc | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-10-01 07:30 | 20152750009 | 60 |  | < | 250 | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-10-01 07:00 | 20152750008 | 60 |  | < | 250 | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-10-01 06:30 | 20152750007 | 60 |  | < | 250 | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-10-22 07:30 | 20152950083 | 60 |  | < | 250 | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-10-22 07:00 | 20152950081 | 60 |  | < | 250 | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-10-22 06:30 | 20152950082 | 60 |  | < | 250 | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-11-10 07:30 | 20153160006 | 60 |  | U |  | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-11-10 07:00 | 20153160005 | 60 |  | U |  | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-11-10 06:30 | 20153160004 | 60 |  | U |  | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-12-03 08:00 | 20153370174 | 60 |  | U |  | ng/L |  | OG | JLE | mc | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-12-03 07:30 | 20153370175 | 60 |  | U |  | ng/L |  | OG | JLE | mc | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-12-03 07:00 | 20153370173 | 60 |  | U |  | ng/L |  | OG | JLE | mc | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-07-30 07:30 | 20152110200 | 60 | 90 | < | 60 | ng/L |  | OG | MPO | mc | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-07-30 07:00 | 20152110202 | 60 | 90 | < | 60 | ng/L |  | OG | MPO | mc | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-10-15 08:00 | 20152890012 | 60 | 90 | U |  | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-10-15 07:30 | 20152890013 | 60 | 90 | U |  | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-10-15 07:00 | 20152890014 | 60 | 90 | U |  | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-10-29 07:30 | 20153030065 | 60 | 90 | U |  | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-10-29 07:00 | 20153030064 | 60 | 90 | U |  | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-10-29 06:30 | 20153030063 | 60 | 90 | U |  | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-11-05 08:00 | 20153090114 | 60 | 90 | U |  | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-11-05 07:30 | 20153090115 | 60 | 90 | U |  | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-11-05 07:00 | 20153090123 | 60 | 90 | U |  | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-09-24 08:30 | 20152670139 | 60 | 90.9 | < | 250 | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-09-24 08:00 | 20152670135 | 60 | 90.9 | < | 250 | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-09-24 07:00 | 20152670138 | 60 | 90.9 | < | 250 | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-11-19 08:00 | 20153230142 | 60 | 90.9 | U |  | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-11-19 07:30 | 20153230143 | 60 | 90.9 | U |  | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-11-19 07:00 | 20153230141 | 60 | 90.9 | U |  | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-05-08 06:00 | 20141290002 | 60 | 120.015 | < | 64.3 | ng/L |  | OG | MPO | mc | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-04-09 06:30 | 20150990083 | 60 | 120.015 | < | 60 | ng/L |  | OG | LOA | mc | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-07-24 08:00 | 20142060046 | 60 | 120.135 | U |  | ng/L |  | OG | LKK | mc | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-08-14 08:00 | 20142270006 | 60 | 120.135 | < | 60 | ng/L |  | OG | LKK | mc | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-09-04 08:30 | 20142480004 | 60 | 120.135 | < | 60 | ng/L |  | OG | CAD | mc | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-07-09 08:00 | 20151900133 | 60 | 180 | < | 250 | ng/L |  | OG | JLE | mc | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-07-16 06:00 | 20151970155 | 60 | 180 | U |  | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-09-03 07:30 | 20152460212 | 60 | 180 | < | 250 | ng/L |  | OG | MNI | mc | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-09-03 07:00 | 20152460211 | 60 | 180 | < | 250 | ng/L |  | OG | MNI | mc | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-09-03 06:30 | 20152460210 | 60 | 180 | < | 250 | ng/L |  | OG | MNI | mc | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-08-13 08:00 | 20152250277 | 60 | 181.8 | U |  | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-08-13 07:30 | 20152250275 | 60 | 181.8 | U |  | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-08-13 07:00 | 20152250276 | 60 | 181.8 | U |  | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-08-27 08:00 | 20152390229 | 60 | 181.8 | U |  | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-08-27 07:30 | 20152390230 | 60 | 181.8 | U |  | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-08-27 07:00 | 20152390225 | 60 | 181.8 | U |  | ng/L |  | OG | DME | mc | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-06-12 08:30 | 20141640081 | 60 | 240.03 | < | 60 | ng/L |  | K | JIV | mc | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-11-26 07:30 | 20143300050 | 60 | 240.03 | < | 60 | ng/L |  | OG | DME | mc | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-01-15 07:00 | 20150150114 | 60 | 240.27 | R |  | ng/L |  | OG | LOA | mc | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-11-24 07:00 | 20153280162 | 60 | 727.2 | U |  | ng/L |  | OG | JLE | mc | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-11-24 06:30 | 20153280161 | 60 | 727.2 | U |  | ng/L |  | OG | JLE | mc | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-11-24 06:00 | 20153280160 | 60 | 727.2 | U |  | ng/L |  | OG | JLE | mc | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-07-30 08:00 | 20152110201 | 60 | 90 | E | 11.5 | ng/L | 0.12778 | OG | MPO | mtc | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-08-07 09:00 | 20142200170 | 60 | 120.015 | E | 53.4 | ng/L | 0.44494 | OG | LKK | mnc | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-02-26 06:30 | 20150570010 | 60 | 120.015 | E | 14.4 | ng/L | 0.11999 | OG | SBH | mtc | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-09-18 07:30 | 20142620041 | 60 | 120.135 | E | 50.4 | ng/L | 0.41953 | OG | MNO | mnc | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-04-02 06:00 | 20150930002 | 60 | 120.135 | E | 12.7 | ng/L | 0.10571 | K | MPO | mtc | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-03-26 06:30 | 20150850163 | 60 | 120.135 | E | 37.6 | ng/L | 0.31298 | OG | MPO | mnd | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-10-02 07:30 | 20142760029 | 60 | 240.03 | E | 165 | ng/L | 0.68741 | OG | LOA | mc | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-12-03 06:30 | 20143370093 | 60 | 240.03 | E | 106 | ng/L | 0.44161 | OG | JLE | mc | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-01-29 06:00 | 20150290076 | 60 | 240.15 | E | 53.5 | ng/L | 0.22278 | OG | MNI | mnc | 2015-02-11 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-07-10 07:30 | 20141910245 | 60 | 240.27 | E | 94.5 | ng/L | 0.39331 | OG | LKK | mc | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-10-09 07:00 | 20142820153 | 60 | 240.27 | E | 158 | ng/L | 0.65759 | OG | MNI | mc | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-10-30 08:00 | 20143030096 | 60 | 240.27 | E | 132 | ng/L | 0.54938 | OG | JLE | mc | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-11-13 07:30 | 20143180048 | 60 | 240.27 | E | 126 | ng/L | 0.52441 | OG | MGN | mc | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2014-05-29 08:30 | 20141490204 | 60 | 480.06 | E | 19.7 | ng/L | 0.041037 | OG | MPO | mtc | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-10-08 07:00 | 20152810124 | 60 | 720 | E | 92.7 | ng/L | 0.12875 | OG | DME | mc | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-10-08 06:30 | 20152810125 | 60 | 720 | E | 80.7 | ng/L | 0.11208 | OG | DME | mc | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-10-08 06:00 | 20152810123 | 60 | 720 | E | 125 | ng/L | 0.17361 | OG | DME | mc | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-09-17 09:30 | 20152610006 | 60 | 727.2 | E | 950 | ng/L | 1.3064 | OG | JLE | mc | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-09-17 09:00 | 20152610005 | 60 | 727.2 | E | 1320 | ng/L | 1.8152 | OG | JLE | mc | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 2015-09-17 08:30 | 20152610004 | 60 | 727.2 | E | 1140 | ng/L | 1.5677 | OG | JLE | mc | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8