## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2013-09-06 07:00 | 20132490346 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | LKK | @c | 2013-09-25 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2013-08-29 08:30 | 20132420005 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | LOA |  | 2013-10-31 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & Accu 213041030: 2 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2013-10-31 07:30 | 20133050048 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | LOA |  | 2013-11-07 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2013-11-07 08:30 | 20133110106 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2013-11-21 | Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2013-12-12 08:00 | 20133470005 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2013-12-19 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2013-12-23 08:00 | 20133580040 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | LOA |  | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-01-09 08:00 | 20140100087 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | LKK |  | 2014-01-23 | Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-01-30 09:00 | 20140300037 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2014-02-06 | NSI 042213HPLC: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-02-06 08:30 | 20140370079 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2014-02-19 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-02-20 08:00 | 20140510044 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | LOA |  | 2014-03-04 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-04-10 06:30 | 20141010010 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | LKK |  | 2014-04-24 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-04-24 07:30 | 20141150010 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | LKK |  | 2014-05-03 | ERA 0912-13-03: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-05-08 06:00 | 20141290002 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-05-16 08:00 | 20141360090 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2014-05-29 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-05-22 08:00 | 20141420138 | 16 |  | < | 17.8 | ng/L |  | K | MPO | d | 2014-06-05 | ERA 0912-13-03: 50 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-05-29 08:30 | 20141490204 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-06-05 08:30 | 20141570091 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | MPO |  | 2014-06-18 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-06-12 08:30 | 20141640081 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | K | JIV |  | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-06-19 08:00 | 20141710106 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | LKK |  | 2014-07-02 | ERA 0912-13-03: 50 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-08-14 08:00 | 20142270006 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | LKK |  | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-09-18 07:30 | 20142620041 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | MNO |  | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-10-09 07:00 | 20142820153 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-11-13 07:30 | 20143180048 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-12-03 06:30 | 20143370093 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-01-29 06:00 | 20150290076 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-04-02 06:00 | 20150930002 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | K | MPO |  | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-07-01 07:00 | 20151820108 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | MNO |  | 2015-07-15 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-07-09 08:00 | 20151900133 | 16 |  | < | 25 | ng/L |  | OG | JLE | c | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-08-13 08:00 | 20152250277 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-08-13 07:30 | 20152250275 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-08-13 07:00 | 20152250276 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-09-03 07:30 | 20152460212 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-09-03 07:00 | 20152460211 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-09-03 06:30 | 20152460210 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-09-24 08:30 | 20152670139 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-09-24 08:00 | 20152670135 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-09-24 07:00 | 20152670138 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-10-15 08:00 | 20152890012 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-10-15 07:30 | 20152890013 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-10-15 07:00 | 20152890014 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-11-05 08:00 | 20153090114 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-11-05 07:30 | 20153090115 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-11-05 07:00 | 20153090123 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-11-24 07:00 | 20153280162 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-11-24 06:30 | 20153280161 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-11-24 06:00 | 20153280160 | 16 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-12-30 08:00 | 20153640100 | 12 |  | < | 12 | ng/L |  | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-12-30 07:30 | 20153640099 | 12 |  | < | 12 | ng/L |  | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-12-30 07:00 | 20153640098 | 12 |  | < | 12 | ng/L |  | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-01-21 08:00 | 20160210084 | 12 |  | < | 50 | ng/L |  | K | DME | c | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-01-21 07:30 | 20160210082 | 12 |  | < | 50 | ng/L |  | K | DME | c | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-01-21 07:00 | 20160210083 | 12 |  | < | 50 | ng/L |  | K | DME | c | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-02-11 08:00 | 20160430108 | 12 |  | < | 12 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-02-11 07:30 | 20160430107 | 12 |  | < | 12 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-02-11 06:30 | 20160430106 | 12 |  | < | 12 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-03-03 07:30 | 20160630048 | 12 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-03-03 07:00 | 20160630049 | 12 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-03-03 06:30 | 20160630050 | 12 |  | < | 16 | ng/L |  | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-04-14 08:00 | 20161050141 | 12 |  | < | 12 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-04-14 06:30 | 20161050142 | 12 |  | < | 12 | ng/L |  | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-06-29 09:00 | 20161820006 | 12 |  | R |  | ng/L |  |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-06-29 09:30 | 20161820007 | 12 |  | R |  | ng/L |  |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-09-21 08:30 | 20162660010 | 12 |  | < | 12 | ng/L |  | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-09-21 08:00 | 20162660009 | 12 |  | < | 12 | ng/L |  | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-12-07 09:00 | 20163420124 | 12 |  | < | 12 | ng/L |  | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-12-07 08:30 | 20163420125 | 12 |  | < | 12 | ng/L |  | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-01-15 07:00 | 20150150114 | 16 | 63.3 | R |  | ng/L |  | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-07-30 08:00 | 20152110201 | 16 | 23.5 | . | 21.6 | ng/L | 0.91915 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-07-30 07:30 | 20152110200 | 16 | 23.5 | . | 19 | ng/L | 0.80851 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-07-30 07:00 | 20152110202 | 16 | 23.5 | . | 21.5 | ng/L | 0.91489 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-09-10 08:00 | 20152530084 | 16 | 23.5 | . | 22 | ng/L | 0.93617 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-09-10 07:30 | 20152530086 | 16 | 23.5 | . | 18.6 | ng/L | 0.79149 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-09-10 07:00 | 20152530085 | 16 | 23.5 | . | 18.9 | ng/L | 0.80426 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-11-19 08:00 | 20153230142 | 16 | 23.5 | . | 22.1 | ng/L | 0.94043 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-11-19 07:30 | 20153230143 | 16 | 23.5 | . | 21.5 | ng/L | 0.91489 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-11-19 07:00 | 20153230141 | 16 | 23.5 | . | 20.1 | ng/L | 0.85532 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-01-07 07:30 | 20160070057 | 12 | 23.5 | E | 17.8 | ng/L | 0.75745 | K | JLE | c | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-01-07 07:00 | 20160070054 | 12 | 23.5 | E | 23.8 | ng/L | 1.0128 | K | JLE | c | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-01-07 06:30 | 20160070056 | 12 | 23.5 | E | 24.5 | ng/L | 1.0426 | K | JLE | c | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-01-28 07:00 | 20160280055 | 12 | 23.5 | . | 18.5 | ng/L | 0.78723 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-01-28 06:30 | 20160280059 | 12 | 23.5 | . | 23.3 | ng/L | 0.99149 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-01-28 06:00 | 20160280058 | 12 | 23.5 | . | 23.1 | ng/L | 0.98298 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-02-25 07:30 | 20160560058 | 12 | 23.5 | . | 24.6 | ng/L | 1.0468 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-02-25 07:00 | 20160560057 | 12 | 23.5 | . | 22.1 | ng/L | 0.94043 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-02-25 06:30 | 20160560056 | 12 | 23.5 | . | 20.4 | ng/L | 0.86809 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-07-23 06:30 | 20152040178 | 16 | 24.1 | E | 23.8 | ng/L | 0.98755 | OG | MNO | c | 2015-08-04 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-10-29 07:30 | 20153030065 | 16 | 24.1 | . | 21.2 | ng/L | 0.87967 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-10-29 07:00 | 20153030064 | 16 | 24.1 | . | 20.1 | ng/L | 0.83402 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-10-29 06:30 | 20153030063 | 16 | 24.1 | . | 19.9 | ng/L | 0.82573 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-11-10 07:30 | 20153160006 | 16 | 24.1 | . | 14.1 | ng/L | 0.58506 | OG | DME | n | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-11-10 07:00 | 20153160005 | 16 | 24.1 | . | 15.1 | ng/L | 0.62656 | OG | DME | n | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-11-10 06:30 | 20153160004 | 16 | 24.1 | . | 16.1 | ng/L | 0.66805 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-02-04 08:00 | 20160350044 | 12 | 24.1 | . | 30 | ng/L | 1.2448 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-02-04 07:30 | 20160350042 | 12 | 24.1 | . | 23.9 | ng/L | 0.9917 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-02-04 07:00 | 20160350043 | 12 | 24.1 | . | 17.6 | ng/L | 0.73029 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-03-17 08:00 | 20160770095 | 12 | 24.1 | . | 21.5 | ng/L | 0.89212 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-03-17 07:30 | 20160770094 | 12 | 24.1 | . | 22.2 | ng/L | 0.92116 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-03-17 06:30 | 20160770096 | 12 | 24.1 | . | 24.6 | ng/L | 1.0207 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-07-24 08:00 | 20142060046 | 16 | 31.65 | E | 26.2 | ng/L | 0.8278 | OG | LKK | c | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-07-31 07:00 | 20142130132 | 16 | 31.65 | E | 20.4 | ng/L | 0.64455 | OG | LKK | @c | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-08-07 09:00 | 20142200170 | 16 | 31.65 | E | 27.5 | ng/L | 0.86888 | OG | LKK | c | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-09-03 07:45 | 20142470035 | 16 | 31.65 | . | 31.7 | ng/L | 1.0016 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-02-26 06:30 | 20150570010 | 16 | 31.65 | . | 24.4 | ng/L | 0.77093 | OG | SBH |  | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-03-26 06:30 | 20150850163 | 16 | 31.65 | . | 26.6 | ng/L | 0.84044 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-04-16 07:00 | 20151110018 | 16 | 31.65 | E | 29.1 | ng/L | 0.91943 | OG | JIV | c | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-07-17 07:30 | 20141990082 | 16 | 32.34 | E | 24.6 | ng/L | 0.76067 | OG | LKK | c | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-09-04 08:30 | 20142480004 | 16 | 32.34 | . | 26 | ng/L | 0.80396 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-09-25 07:00 | 20142720026 | 16 | 32.34 | . | 21.6 | ng/L | 0.6679 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-03-05 07:00 | 20150650041 | 16 | 32.34 | E | 25.9 | ng/L | 0.80087 | OG | DME | c | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-04-09 06:30 | 20150990083 | 16 | 32.34 | E | 36.1 | ng/L | 1.1163 | OG | LOA | c | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2013-12-05 08:30 | 20133400005 | 16 | 37.9 | . | 24.7 | ng/L | 0.65172 | OG | MPO |  | 2013-12-18 | Spex Organics T1130517007: 2 µl & ERA 0318-13-02.1: 2 µl & Abs 041613: 2 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2013-09-19 08:00 | 20132630001 | 16 | 38.28 | . | 32.8 | ng/L | 0.85684 | OG | LKK |  | 2013-09-29 | Accu 213041078b: 2 µl & Abs 041613: 2 µl & Spex Organics T1130517007: 2 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2013-11-21 08:00 | 20133260006 | 16 | 38.28 | E | 29 | ng/L | 0.75758 | OG | LKK | c | 2013-12-10 | Abs 041613: 2 µl & ChemService 1466000: 2 µl & Accu 213041078: 2 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-06-22 07:30 | 20161740281 | 12 | 40 | E | 4.74 | ng/L | 0.1185 | OG | JLE | tc | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-06-22 07:15 | 20161740280 | 12 | 40 | E | 7.59 | ng/L | 0.18975 | OG | JLE | nc | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-07-27 07:15 | 20162100011 | 12 | 40 | . | 45.3 | ng/L | 1.1325 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-07-27 07:00 | 20162100010 | 12 | 40 | . | 44.7 | ng/L | 1.1175 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-11-02 08:30 | 20163070100 | 12 | 40 | . | 40.6 | ng/L | 1.015 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-11-02 08:00 | 20163070099 | 12 | 40 | . | 46.5 | ng/L | 1.1625 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-12-21 08:00 | 20163560022 | 12 | 40 | E | 34.3 | ng/L | 0.8575 | OG | DME | c | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-12-21 07:30 | 20163560021 | 12 | 40 | E | 36.8 | ng/L | 0.92 | OG | DME | c | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-09-28 09:00 | 20162720259 | 12 | 40.16 | . | 30.8 | ng/L | 0.76693 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-09-28 08:30 | 20162720260 | 12 | 40.16 | . | 32.4 | ng/L | 0.80677 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-08-06 07:30 | 20152190004 | 16 | 47 | . | 52.2 | ng/L | 1.1106 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-08-06 07:00 | 20152190005 | 16 | 47 | . | 49.1 | ng/L | 1.0447 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-08-06 06:30 | 20152190006 | 16 | 47 | . | 35.4 | ng/L | 0.75319 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-08-20 09:00 | 20152330042 | 16 | 47 | . | 35.2 | ng/L | 0.74894 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-08-20 08:30 | 20152330043 | 16 | 47 | . | 40 | ng/L | 0.85106 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-08-20 06:30 | 20152330044 | 16 | 47 | . | 34.5 | ng/L | 0.73404 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-08-27 08:00 | 20152390229 | 16 | 47 | . | 40.1 | ng/L | 0.85319 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-08-27 07:30 | 20152390230 | 16 | 47 | . | 47.4 | ng/L | 1.0085 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-08-27 07:00 | 20152390225 | 16 | 47 | . | 35.4 | ng/L | 0.75319 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-10-22 07:30 | 20152950083 | 16 | 47 | . | 33.6 | ng/L | 0.71489 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-10-22 07:00 | 20152950081 | 16 | 47 | . | 39.6 | ng/L | 0.84255 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-10-22 06:30 | 20152950082 | 16 | 47 | . | 43.6 | ng/L | 0.92766 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-01-14 08:00 | 20160140035 | 12 | 47 | E | 38.8 | ng/L | 0.82553 | K | DME | c | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-01-14 07:30 | 20160140036 | 12 | 47 | E | 43.4 | ng/L | 0.9234 | K | DME | c | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-01-14 07:00 | 20160140037 | 12 | 47 | E | 41.2 | ng/L | 0.8766 | K | DME | c | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-04-28 06:30 | 20161190072 | 12 | 47 | . | 41.7 | ng/L | 0.88723 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-04-28 06:00 | 20161190071 | 12 | 47 | . | 38.3 | ng/L | 0.81489 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-07-16 06:00 | 20151970155 | 16 | 48.2 | . | 35.8 | ng/L | 0.74274 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-12-03 08:00 | 20153370174 | 16 | 48.2 | . | 37.2 | ng/L | 0.77178 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-12-03 07:30 | 20153370175 | 16 | 48.2 | . | 25.3 | ng/L | 0.5249 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-12-03 07:00 | 20153370173 | 16 | 48.2 | . | 40.8 | ng/L | 0.84647 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-12-17 07:30 | 20153510113 | 12 | 48.2 | . | 47 | ng/L | 0.9751 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-12-17 07:00 | 20153510111 | 12 | 48.2 | . | 41.6 | ng/L | 0.86307 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-12-17 06:30 | 20153510112 | 12 | 48.2 | . | 43.9 | ng/L | 0.91079 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-02-18 08:00 | 20160490031 | 12 | 48.2 | . | 28.1 | ng/L | 0.58299 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-02-18 07:30 | 20160490030 | 12 | 48.2 | . | 34.4 | ng/L | 0.71369 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-02-18 07:00 | 20160490029 | 12 | 48.2 | . | 34.5 | ng/L | 0.71577 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-03-10 08:00 | 20160710224 | 12 | 48.2 | . | 39.5 | ng/L | 0.8195 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-03-10 07:30 | 20160710223 | 12 | 48.2 | . | 43.2 | ng/L | 0.89627 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-03-10 07:00 | 20160710222 | 12 | 48.2 | . | 40.6 | ng/L | 0.84232 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-08-18 07:15 | 20142340168 | 16 | 63.3 | . | 25.2 | ng/L | 0.3981 | OG | LKK | @c | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-10-02 07:30 | 20142760029 | 16 | 63.3 | . | 45.1 | ng/L | 0.71248 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-10-23 07:00 | 20142960085 | 16 | 63.3 | E | 60.8 | ng/L | 0.96051 | OG | JLE | c | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-02-05 07:00 | 20150360050 | 16 | 63.3 | . | 63 | ng/L | 0.99526 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-06-26 09:00 | 20141770144 | 16 | 64.68 | . | 50.4 | ng/L | 0.77922 | OG | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-07-10 07:30 | 20141910245 | 16 | 64.68 | . | 46.9 | ng/L | 0.72511 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-10-30 08:00 | 20143030096 | 16 | 64.68 | E | 52.8 | ng/L | 0.81633 | OG | JLE | c | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-11-26 07:30 | 20143300050 | 16 | 64.68 | E | 52.9 | ng/L | 0.81787 | OG | DME | c | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-11-19 08:00 | 20143240094 | 16 | 64.68 | E | 48.2 | ng/L | 0.74521 | OG | DME | c | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2014-12-18 07:00 | 20143520108 | 16 | 64.68 | E | 48 | ng/L | 0.74212 | OG | DME | c | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-07-06 07:45 | 20161880106 | 12 | 80 | . | 74.5 | ng/L | 0.93125 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-07-06 07:15 | 20161880111 | 12 | 80 | . | 83.2 | ng/L | 1.04 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-09-07 08:30 | 20162520007 | 12 | 80 | . | 67.8 | ng/L | 0.8475 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-09-07 08:00 | 20162520006 | 12 | 80 | . | 83 | ng/L | 1.0375 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-11-30 08:00 | 20163370005 | 12 | 80.32 | . | 73.3 | ng/L | 0.9126 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2016-11-30 07:30 | 20163370004 | 12 | 80.32 | . | 64.1 | ng/L | 0.79806 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-10-08 07:00 | 20152810124 | 16 | 188 | . | 142 | ng/L | 0.75532 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-10-08 06:30 | 20152810125 | 16 | 188 | . | 151 | ng/L | 0.80319 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-10-08 06:00 | 20152810123 | 16 | 188 | . | 163 | ng/L | 0.86702 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-09-17 09:30 | 20152610006 | 16 | 192.8 | . | 156 | ng/L | 0.80913 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-09-17 09:00 | 20152610005 | 16 | 192.8 | . | 152 | ng/L | 0.78838 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-09-17 08:30 | 20152610004 | 16 | 192.8 | . | 146 | ng/L | 0.75726 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-10-01 07:30 | 20152750009 | 16 | 192.8 | . | 149 | ng/L | 0.77282 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-10-01 07:00 | 20152750008 | 16 | 192.8 | . | 126 | ng/L | 0.65353 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | TRI-ALLATE | 68710LCM60 | 2015-10-01 06:30 | 20152750007 | 16 | 192.8 | . | 131 | ng/L | 0.67946 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8