## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
5433 | DIAZINON | 63198GM008 | 2016-10-25 09:30 | 20162990153 | 100 |  | R |  | ug/k |  |  |  |  | 2016-10-25 09:30 | ERA 04121606: 0 µl & Abs 051816sed3H1: 0 µl
5433 | DIAZINON | 63198GM008 | 2016-07-06 10:30 | 20161880105 | 100 |  | < | 100 | ug/k |  | B | sgs |  | 2016-11-09 | Abs 050916sed3H3: 0 µl & Abs 051816sed3L1: 0 µl
5433 | DIAZINON | 63198GM008 | 2016-08-10 07:45 | 20162230176 | 100 |  | < | 100 | ug/k |  | B | sgs |  | 2016-11-10 | Abs 050916sed3H3: 0 µl & Abs 051816sed3H1: 0 µl
5433 | DIAZINON | 63198GM008 | 2016-09-14 08:30 | 20162580146 | 100 |  | < | 100 | ug/k |  | B | sgs |  | 2017-02-21 | ERA 04121606: 0 µl & ERA 04121604: 0 µl
5433 | DIAZINON | 63198GM008 | 2017-03-01 09:30 | 20170600088 | 100 |  | < | 100 | ug/k |  | B | sgs |  | 2017-03-17 | ERA 04121606: 0 µl & ERA 04121604: 0 µl
5433 | DIAZINON | 63198GM008 | 2017-01-04 10:00 | 20170040035 | 100 |  | < | 100 | ug/k |  | B | sgs |  | 2017-03-17 | Abs 050916sed3L3: 0 µl & ERA 04121604: 0 µl
5433 | DIAZINON | 63198GM008 | 2016-11-30 10:00 | 20163370009 | 100 |  | < | 200 | ug/k |  | B | sgs |  | 2017-03-17 | ERA 04121606: 0 µl
5433 | DIAZINON | 63198GM008 | 2016-05-25 06:20 | 20161470003 | 100 | 249 | R |  | ug/k |  |  |  |  | 2016-05-25 06:20 | Abs 050916sed3L3: 0 µl & Abs 050916sed3L2: 0 µl
5433 | DIAZINON | 63198GM008 | 2016-06-22 08:30 | 20161740284 | 100 | 401 | R |  | ug/k |  |  |  |  | 2016-06-22 08:30 | Abs 051816sed3L1: 0 µl & Abs 050916sed3H2: 0 µl
5433 | DIAZINON | 63198GM008 | 2016-07-20 09:45 | 20162020121 | 100 | 249 | . | 44.2 | ug/k | 0.17751 | B | sgs | bt | 2016-11-09 | Abs 051816sed3L1: 0 µl & Abs 050916sed3L2: 0 µl
5433 | DIAZINON | 63198GM008 | 2016-09-28 09:30 | 20162720262 | 100 | 249 | . | 43 | ug/k | 0.17269 | B | sgs | bt | 2017-02-21 | ERA 04121604: 0 µl & Abs 050916sed3L2: 0 µl
5433 | DIAZINON | 63198GM008 | 2016-08-31 08:30 | 20162440110 | 100 | 252 | . | 81.2 | ug/k | 0.32222 | B | sgs | n | 2017-02-10 | ERA 04121605: 0 µl & ERA 04121606: 0 µl
5433 | DIAZINON | 63198GM008 | 2016-08-24 08:15 | 20162380013 | 100 | 252 | . | 85.1 | ug/k | 0.3377 | B | sgs | n | 2017-02-10 | ERA 04121604: 0 µl & ERA 04121605: 0 µl
5433 | DIAZINON | 63198GM008 | 2016-11-16 11:00 | 20163220162 | 100 | 252 | . | 54.3 | ug/k | 0.21548 | B | sgs | bn | 2017-03-15 | ERA 04121605: 0 µl & Abs 051816sed3H1: 0 µl
5433 | DIAZINON | 63198GM008 | 2016-10-19 08:45 | 20162930168 | 100 | 252 | . | 81.8 | ug/k | 0.3246 | B | sgs | n | 2017-03-15 | ERA 04121605: 0 µl & ERA 04121606: 0 µl
5433 | DIAZINON | 63198GM008 | 2017-02-08 10:00 | 20170400009 | 100 | 252 | . | 176 | ug/k | 0.69841 | B | sgs |  | 2017-03-17 | ERA 04121605: 0 µl
5433 | DIAZINON | 63198GM008 | 2017-01-25 10:00 | 20170260004 | 100 | 252 | . | 89 | ug/k | 0.35317 | B | sgs | n | 2017-03-17 | ERA 04121604: 0 µl & ERA 04121605: 0 µl
5433 | DIAZINON | 63198GM008 | 2016-06-02 07:00 | 20161540126 | 100 | 401 | . | 95.2 | ug/k | 0.23741 | B | sgs | n | 2016-10-12 | Abs 050916sed3H3: 0 µl & Abs 050916sed3H2: 0 µl
5433 | DIAZINON | 63198GM008 | 2016-07-27 08:00 | 20162100014 | 100 | 401 | . | 44.4 | ug/k | 0.11072 | B | sgs | bt | 2016-11-09 | Abs 050916sed3H2: 0 µl & Abs 050916sed3L3: 0 µl