## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 20202240074 | 2020-10-06 | 0.2336 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20280A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 20202320073 | 2020-10-19 | 0.0685 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20293A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 20202390007 | 2020-10-23 | 0.4569 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20296A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 20202530035 | 2020-10-29 | 0.3469 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20303B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 20202590125 | 2020-11-02 | -0.074 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20307A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 20202670162 | 2021-01-06 | 0.4968 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21005B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 20202740035 | 2021-01-07 | 0.4992 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21007A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20202810035 | 2020-11-13 | -0.2451 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20318A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20202870021 | 2020-11-16 | 0.2617 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20321A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20202950002 | 2020-11-23 | 0.0219 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20328B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20203010136 | 2021-01-19 | 0.4347 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21019A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20203080093 | 2021-01-26 | 0.3218 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21020A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20203150086 | 2021-01-22 | -0.4822 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21022A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20203230006 | 2021-01-28 | 0.3146 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21027A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20203300029 | 2021-02-16 | -0.3594 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21040A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20203440024 | 2021-03-26 | 0.1195 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21084A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20203530090 | 2021-03-02 | 0.1136 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21061A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20203580040 | 2021-03-03 | 0.3817 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21062A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20203640025 | 2021-03-03 | 0.3974 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21062A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20210050011 | 2021-03-03 | 0.3801 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21062A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20210120041 | 2021-03-26 | 0.1168 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21084A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20210210035 | 2021-03-09 | 0.5203 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21067A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20210270016 | 2021-03-09 | 0.5489 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21067A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20210330091 | 2021-03-09 | -0.054 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21068A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20210400059 | 2021-03-11 | 0.185 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21069A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20210480015 | 2021-03-11 | 0.446 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21070A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20210540042 | 2021-03-11 | 0.4063 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21070A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20210620146 | 2021-04-26 | -0.0139 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21116A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20210690058 | 2021-05-10 | 0.3631 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21130A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20210760029 | 2021-04-27 | 0.3931 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21117A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20210830006 | 2021-05-05 | 0.3671 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21123A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20210970024 | 2021-06-09 | -0.1662 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21159A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20211030198 | 2021-05-18 | 0.16 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21137A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20211100005 | 2021-06-16 | 0.067 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21166A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20211180007 | 2021-06-08 | -0.2008 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21158B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20211250022 | 2021-06-10 | -0.1199 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21160A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20211320142 | 2021-06-23 | 0.1173 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21174A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20211380007 | 2021-06-24 | -0.0912 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21174B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20211460020 | 2021-06-30 | 0.4019 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21181A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20211600011 | 2021-07-12 | 0.2208 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21193A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20211660071 | 2021-07-21 | 0.4316 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21202A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20211730229 | 2021-07-23 | 0.4812 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21204A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20211800177 | 2021-07-29 | 0.2978 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21210A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20211880189 | 2021-08-17 | 0.3015 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21229A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20211940179 | 2021-08-23 | 0.4486 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21235A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20212020188 | 2021-08-30 | 0.2608 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21242A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20212080103 | 2021-09-13 | 0.4556 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21256A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20212150072 | 2021-10-06 | 0.3375 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21279A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20212220185 | 2021-10-04 | 0.3203 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21274A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20212290227 | 2021-10-13 | 0.1892 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21286A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20212360124 | 2021-10-21 | 0.6043 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21293A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20212520224 | 2021-11-08 | 0.0968 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21312A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20212580245 | 2021-11-16 | 0.3376 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21320A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20212640285 | 2021-11-24 | 0.2425 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21328A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 20212720118 | 2021-12-01 | 0.3667 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21335A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20212790011 | 2021-12-02 | 0.1327 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21336A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20212860200 | 2021-12-06 | 0.3722 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21340A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20212940170 | 2021-12-27 | -0.1259 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21361A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20212990150 | 2021-12-16 | -0.1261 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21350A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20213060208 | 2021-12-28 | -0.3293 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21362A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20213130193 | 2022-01-10 | -0.3479 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22010A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20213200071 | 2022-01-12 | -0.2881 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22011A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20213270271 | 2022-02-04 | 0.3097 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22035A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20213480148 | 2022-01-21 | 0.0996 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22021A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20213550405 | 2022-01-26 | 0.2833 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22026A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20213620337 | 2022-01-27 | 0.3291 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22027A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20220040081 | 2022-01-27 | 0.3245 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22027A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20220110079 | 2022-02-04 | 0.3185 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22035A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20220190105 | 2022-02-14 | 0.4494 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22045A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20220260171 | 2022-02-15 | 0.449 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22046A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20220390074 | 2022-02-25 | 0.7759 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22056A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20220470004 | 2022-03-03 | 0.5033 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22062A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20220540129 | 2022-03-17 | 0.8605 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22076A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20220670062 | 2022-03-17 | 0.8605 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22076A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20220760095 | 2022-03-23 | 0.7096 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22082A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20220810119 | 2022-04-14 | 0.1757 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22104A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20220880098 | 2022-03-31 | 0.3115 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22090A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20221020004 | 2022-04-20 | 0.5737 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22110A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20213410083 | 2022-01-26 | 0.2863 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22026A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20220600061 | 2022-03-09 | 0.6682 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22068A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20221160193 | 2022-05-12 | 0.6154 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22132A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20220950116 | 2022-05-10 | 0.2482 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22130A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20221090224 | 2022-05-06 | 0.2698 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22126A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20221230096 | 2022-05-24 | 0.5301 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22143A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20221300145 | 2022-05-31 | 0.7488 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22151A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20221370156 | 2022-06-13 | 0.3968 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22164A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20221440245 | 2022-06-14 | 0.3148 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22165A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20221580133 | 2022-07-07 | 0.39 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22188A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20221730301 | 2022-07-19 | 0.1926 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22200A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20221660338 | 2022-07-13 | 0.3768 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22194A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20221870177 | 2022-07-25 | 0.5792 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22206A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20221790223 | 2022-07-20 | 0.6702 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22201A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20222000009 | 2022-07-28 | 0.71 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22209A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20221930235 | 2022-07-27 | 0.6885 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22208A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20222070163 | 2022-07-29 | 0.889 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22210A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20222210259 | 2022-09-06 | 0.96 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22249A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20222140169 | 2022-08-31 | 0.3527 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22243A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20222280348 | 2022-09-08 | 0.8476 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22251A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20222360012 | 2022-09-13 | 0.6379 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22256A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20222560151 | 2022-09-29 | 0.3943 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22270A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20222500469 | 2022-09-19 | 0.4689 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22262B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20222700273 | 2022-10-19 | 0.7675 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22286A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 20222630190 | 2022-10-28 | 0.4526 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22301A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20222770157 | 2022-10-19 | 0.7588 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22286A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20222850173 | 2022-11-14 | 0.4404 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22318A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20222980101 | 2022-12-02 | -0.0567 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22336A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20223120112 | 2022-12-01 | -0.0203 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22325A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20223260132 | 2022-12-20 | 0.1609 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22354A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20223330059 | 2022-12-20 | 0.1592 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22354A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20222910102 | 2022-12-28 | -0.0568 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22362A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20223190121 | 2022-12-15 | 0.006 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22349A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20223400099 | 2023-01-06 | 0.1788 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23006A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20223480159 | 2023-02-24 | 0.2446 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23055A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20223620073 | 2023-03-02 | 0.4337 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23061A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20230040143 | 2023-03-02 | 0.4299 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23061A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20223540178 | 2023-02-27 | 0.2843 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23058A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20230180006 | 2023-03-07 | 0.1601 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23066A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20230100085 | 2023-03-06 | 0.4692 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23065A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20230240106 | 2023-03-08 | 0.0893 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23067A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20230380131 | 2023-03-27 | 0.1218 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23086A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20230540067 | 2023-03-30 | 0.6081 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23089A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20230450136 | 2023-03-28 | 0.28 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23087A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20230800077 | 2023-04-13 | 0.7907 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23103A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20230590144 | 2023-04-04 | 0.5849 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23093A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20230730127 | 2023-05-03 | 0.267 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23123A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20230660138 | 2023-04-19 | 0.1827 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23108A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20230870166 | 2023-05-03 | 0.2669 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23123A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20230940125 | 2023-05-08 | 0.4621 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23125B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20231010257 | 2023-05-08 | 0.4548 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23125B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20231090166 | 2023-05-11 | 0.448 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23130A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20231150180 | 2023-05-12 | 0.7243 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23132A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20231230163 | 2023-05-17 | 0.9491 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23135A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20231290208 | 2023-05-19 | 0.9038 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23138A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20231360034 | 2023-05-25 | 0.6587 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23145A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20231440110 | 2023-05-31 | 0.6371 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23145C
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20231570080 | 2023-06-23 | 0.5649 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23173A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20231720085 | 2023-06-28 | 0.4308 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23179B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20231640211 | 2023-06-26 | 0.4023 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23177A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20231860110 | 2023-07-10 | 0.8768 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23191A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20231790080 | 2023-07-07 | 0.7721 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23188A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20231980032 | 2023-08-09 | 0.4836 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23221A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20232050059 | 2023-08-17 | 0.3581 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23229A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20232120076 | 2023-08-22 | 0.6719 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23234A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20232260029 | 2023-10-11 | 0.5311 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23284A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20232190038 | 2023-08-29 | 0.5437 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23241A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20232350101 | 2023-11-02 | 0.3868 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23306A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20232480088 | 2023-12-04 | 0.2579 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23338A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20232560115 | 2023-12-11 | -0.4688 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23345A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20232410129 | 2023-11-28 | 0.3054 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23332B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20232610260 | 2023-12-15 | 0.1326 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23349A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 20232680187 | 2023-12-18 | 0.2639 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23352A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 20232760049 | 2023-12-19 | 0.1986 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23353B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 20232840061 | 2024-01-26 | -0.0827 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24026A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 20233250139 | 2024-03-20 | -0.1115 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24080A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 20233330055 | 2024-03-20 | -0.1112 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24080A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 20233400091 | 2024-03-20 | -0.1114 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24080A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 20232910048 | 2024-01-05 | 0.3634 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24005A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 20233470270 | 2024-03-20 | -0.1115 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24080A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 20233190006 | 2024-03-15 | -0.146 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24073A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 20240370129 | 2024-03-22 | 0.0919 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24082A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 20240440064 | 2024-03-23 | 0.0922 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24082B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 20232980001 | 2024-03-20 | 0.0646 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24072A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 20233120066 | 2024-03-20 | 0.0635 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24072A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 20233550085 | 2024-03-22 | -0.0295 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24081A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 20233620053 | 2024-03-22 | -0.0294 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24081A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 20240030064 | 2024-03-22 | -0.0296 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24081A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 20240090031 | 2024-03-22 | -0.0297 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24081A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 20240170014 | 2024-03-22 | -0.0303 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24081A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 20240250078 | 2024-03-22 | -0.0299 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24081A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 20240520103 | 2024-03-23 | 0.1708 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24082C
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 20240580144 | 2024-03-26 | 0.1012 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24086A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 20240660033 | 2024-03-28 | 0.2254 | <1.0 | 1 | 1796 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24088A