## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 20201260093 | 2020-10-13 | -0.0187 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20283A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 20201890165 | 2020-10-13 | -0.0189 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20283A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 20201960120 | 2020-10-13 | -0.0196 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20283A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 20202040006 | 2020-10-13 | -0.0194 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20283A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 20202110018 | 2020-10-13 | -0.019 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20283A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 20202170015 | 2020-10-13 | -0.0094 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20283A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 20202240076 | 2021-02-18 | -0.0079 | <0.03 | 0.03 | 3421 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21041B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 20202530033 | 2021-01-11 | -0.0059 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20353A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 20202590124 | 2020-10-08 | -0.0166 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20281B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 20202670160 | 2020-10-08 | -0.0158 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20281B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2020 | 20202740033 | 2021-02-18 | -0.0082 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21041B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20202810034 | 2021-01-11 | -0.0067 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20353A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20202870023 | 2021-02-18 | -0.0103 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21041B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20202950003 | 2021-01-30 | 0.0002 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21028C
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203010138 | 2021-01-26 | -0.0067 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21026B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203080094 | 2021-01-26 | -0.0024 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21026B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203150087 | 2021-02-18 | -0.0124 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21041B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203230007 | 2021-01-26 | -0.0045 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21026B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203300030 | 2021-02-18 | -0.0054 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21041B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203440026 | 2021-01-29 | 0.0037 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21028B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203530092 | 2021-04-20 | -0.0118 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21110A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203580041 | 2021-04-20 | -0.0124 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21110A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203640026 | 2021-04-20 | -0.0136 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21110A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210050012 | 2021-04-20 | -0.0043 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21110A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210120044 | 2021-04-20 | -0.0089 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21110A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210210038 | 2021-04-20 | -0.0098 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21110A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210270014 | 2021-04-20 | -0.0098 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21110A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210330093 | 2021-04-20 | -0.0131 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21110A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210400060 | 2021-05-04 | 0.0098 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21124A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210480018 | 2021-05-04 | 0.0005 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21124A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210540043 | 2021-05-11 | -0.0096 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21131A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210620148 | 2021-05-13 | -0.0001 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21132B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210690059 | 2021-05-13 | -0.0059 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21132B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210760031 | 2021-05-14 | -0.0067 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21134A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210830009 | 2021-05-14 | -0.0109 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21134A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210970026 | 2021-05-18 | -0.0097 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21138A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211030195 | 2021-05-05 | -0.0093 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21125A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211100007 | 2021-05-26 | 0.0005 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21145B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211180009 | 2021-06-10 | -0.0034 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21159B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211250023 | 2021-06-16 | 0.0058 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21167B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211320140 | 2021-06-29 | -0.0035 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21180B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211380009 | 2021-07-01 | -0.006 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21182B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211460018 | 2021-07-09 | -0.0072 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21188B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211600013 | 2021-07-23 | -0.0045 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21200B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211660072 | 2021-07-28 | -0.013 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21209B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211730227 | 2021-08-06 | -0.0026 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21218A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211800179 | 2021-08-10 | 0.008 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21222B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211880191 | 2021-08-10 | -0.0027 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21222B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211940180 | 2021-08-16 | -0.001 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21228B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212020191 | 2021-08-18 | -0.0021 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21230A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212080104 | 2021-08-18 | -0.0051 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21230A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212150074 | 2021-08-30 | -0.0022 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21242B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212220202 | 2021-09-22 | -0.0032 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21258B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212290229 | 2021-09-24 | -0.0041 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21267A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212360125 | 2021-10-01 | -0.0013 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21273A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212520226 | 2021-10-14 | -0.0037 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21287B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212580246 | 2021-10-19 | -0.0068 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21292A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212640288 | 2021-11-02 | -0.0039 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21295B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212720116 | 2021-10-28 | -0.0026 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21300B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20212790010 | 2021-11-22 | 0.0049 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21308B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20212860197 | 2021-12-14 | 0.0359 | 0.04 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS21340B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20212940171 | 2021-12-22 | -0.0035 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21356A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20212990152 | 2022-01-03 | -0.0067 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21356B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213060227 | 2022-01-03 | -0.0078 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21356B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213130195 | 2022-01-05 | 0.0324 | 0.03 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS22005A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213200068 | 2022-01-05 | 0.0027 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22005A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213410085 | 2022-01-14 | 0.0348 | 0.03 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS22014B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213480149 | 2022-03-10 | 0.0006 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22068B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213550407 | 2022-01-27 | 0.0073 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22027C
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213620339 | 2022-01-29 | -0.0009 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22027D
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220040079 | 2022-03-10 | 0.0006 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22068B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220110080 | 2022-03-10 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22068B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220190108 | 2022-03-01 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22060A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220260174 | 2022-04-05 | 0.0003 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22095B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213270269 | 2022-01-14 | 0.0052 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22014B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220390077 | 2022-05-17 | 0.0076 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22137A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220470005 | 2022-05-18 | -0.0034 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22138A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220540131 | 2022-05-18 | -0.0039 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22138A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220600063 | 2022-05-18 | -0.0038 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22138A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220670056 | 2022-05-18 | -0.001 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22138A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221300147 | 2022-06-14 | -0.003 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22157B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221370158 | 2022-06-23 | 0.0024 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22174A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221160195 | 2022-06-24 | -0.0074 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22175A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221580135 | 2022-07-26 | 0.0309 | 0.03 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS22207B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221230098 | 2022-06-24 | -0.0079 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22175A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221730303 | 2022-07-27 | -0.0027 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22208B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221790224 | 2022-07-27 | -0.0044 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22208B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221090223 | 2022-07-19 | -0.006 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22199A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221440247 | 2022-06-27 | 0.0013 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22178A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222000012 | 2022-08-04 | 0.0024 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22215B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221870179 | 2022-08-02 | -0.0035 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22214B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221660340 | 2022-07-25 | 0.0054 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22203B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220810121 | 2022-08-05 | 0.0055 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22217A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220760098 | 2022-05-09 | -0.0037 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22129A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220950118 | 2022-05-16 | -0.0006 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22136A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220880104 | 2022-08-05 | 0.0014 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22217A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221020007 | 2022-05-16 | -0.0002 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22136A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221930237 | 2022-08-16 | 0.0002 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22228A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222070165 | 2022-08-16 | -0.0015 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22228A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222140172 | 2022-08-18 | 0.0073 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22229B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222210261 | 2022-08-18 | 0.0049 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22229B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222280350 | 2022-08-30 | 0.003 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22241B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222560152 | 2022-09-28 | 0.0241 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22271B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222360014 | 2022-09-28 | 0.0039 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22270B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222500471 | 2022-10-04 | -0.0078 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22277A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222630193 | 2022-10-04 | -0.0105 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22277A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222700275 | 2022-10-25 | -0.0031 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22298B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20222770160 | 2022-10-25 | -0.0085 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22298B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20222850175 | 2022-10-27 | -0.0044 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22300A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20222910104 | 2022-10-27 | -0.0064 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22300A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20222980104 | 2022-11-01 | 0.0081 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22305B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223540179 | 2023-01-03 | 0.0486 | 0.05 | 0.03 | 3421 | Analyte detected in laboratory blank | Below the reporting level but at or above the detection level |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS23003B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223620075 | 2023-01-12 | -0.0023 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23011A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223330060 | 2023-02-01 | -0.0037 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23032A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223400102 | 2023-02-01 | -0.001 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23032A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223480162 | 2023-02-09 | 0.001 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23040A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223120114 | 2023-01-27 | 0.001 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23027A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223190123 | 2023-01-27 | -0.0012 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23027A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230040144 | 2023-02-14 | 0.0038 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23045A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230180008 | 2023-02-14 | -0.0002 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23045A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230380134 | 2023-02-17 | 0.0003 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23048A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230100087 | 2023-02-14 | 0.0001 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23045A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230450138 | 2023-02-21 | 0.0007 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23052A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230240108 | 2023-02-17 | 0.0003 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23048A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230590146 | 2023-03-29 | -0.0001 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23088A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230540068 | 2023-03-29 | 0.0017 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23088A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230730129 | 2023-04-05 | 0.002 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23095A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230660139 | 2023-03-30 | 0.0049 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23089B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230800079 | 2023-03-30 | 0.0014 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23089B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230870167 | 2023-04-25 | -0.0005 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23114B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223260134 | 2023-02-01 | -0.0027 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23032A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231150182 | 2023-05-25 | 0.0079 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23145B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231290209 | 2023-05-19 | -0.0009 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23139A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231230165 | 2023-05-19 | -0.0006 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23139A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231010260 | 2023-05-24 | -0.0001 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23144C
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230940128 | 2023-05-24 | 0.0004 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23144C
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231090168 | 2023-05-24 | -0.0016 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23144C
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231360037 | 2023-05-24 | -0.0018 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23144C
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231440113 | 2023-06-28 | 0.0031 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23179A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231720087 | 2023-06-28 | -0.0006 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23179A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231640213 | 2023-06-26 | 0.0037 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23177B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231570081 | 2023-07-17 | 0.0118 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23198A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231790082 | 2023-07-17 | 0.0029 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23198A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231860111 | 2023-07-17 | 0.0012 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23198A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231980034 | 2023-07-28 | 0.0044 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23208B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232050061 | 2023-08-03 | -0.0008 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23215A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232120078 | 2023-08-08 | 0.0009 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23219A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232260029 | 2023-09-07 | 0.0127 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23250A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232190038 | 2023-09-19 | -0.0005 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23262A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232350101 | 2023-09-26 | -0.0038 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23269A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232480088 | 2023-10-03 | -0.0006 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23276A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232560115 | 2023-10-04 | 0.0027 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23277A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232410129 | 2023-10-03 | -0.0004 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23276A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232610260 | 2023-10-04 | -0.0004 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23277A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232680187 | 2023-10-04 | -0.0011 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23277A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 20232760049 | 2023-11-28 | 0.0153 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23332A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 20232840061 | 2023-10-26 | 0.0047 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23299B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233250139 | 2023-12-19 | 0.0029 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23353A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233330055 | 2023-12-20 | -0.0003 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23354A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233400091 | 2023-12-20 | -0.0001 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23354A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 20232910048 | 2023-12-06 | 0.0032 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23340A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233190006 | 2023-11-28 | -0.0011 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23332A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233470270 | 2024-01-29 | -0.0003 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24025A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240370129 | 2024-02-23 | 0 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24053A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240440064 | 2024-03-06 | 0.0012 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24065A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 20232980001 | 2023-12-15 | -0.0006 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23346A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233120066 | 2023-12-19 | 0.002 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23353A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233550085 | 2024-01-18 | 0.0008 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24010A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233620053 | 2024-01-29 | -0.0004 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24025A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240030064 | 2024-01-29 | -0.0011 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24025A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240090031 | 2024-01-23 | 0.003 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24022A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240170014 | 2024-02-16 | 0.008 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24047A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240250078 | 2024-02-27 | 0.0098 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24057B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240520103 | 2024-03-11 | 0.0022 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24071A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240580144 | 2024-03-27 | 0.0031 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24086B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240660033 | 2024-03-27 | -0.0016 | <0.03 | 0.03 | 3421 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24086B