## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 20202240074 | 2020-10-06 | 0.0583 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20280A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 20202320073 | 2020-10-19 | -0.0498 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20293A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 20202390007 | 2020-10-23 | -0.1752 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20296A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 20202530035 | 2020-10-29 | 0.0454 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20303B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 20202590125 | 2020-11-02 | -0.1297 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20307A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 20202670162 | 2020-11-03 | -0.0697 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20307C
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2020 | 20202740035 | 2020-11-12 | 0.0016 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20317A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20202810035 | 2020-11-13 | -0.214 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20318A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20202870021 | 2020-11-16 | -0.0081 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20321A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20202950002 | 2020-11-23 | 0.014 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20328B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20203010136 | 2021-01-19 | 0.236 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21019A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20203080093 | 2021-01-26 | 0.0475 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21020A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20203150086 | 2021-01-22 | -0.3129 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21022A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20203230006 | 2021-01-28 | -0.1449 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21027A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20203300029 | 2021-02-16 | -0.0315 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21040A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20203440024 | 2021-02-23 | -0.4797 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21053A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20203530090 | 2021-03-02 | -0.5454 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21061A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20203580040 | 2021-03-03 | -0.5847 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21062A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20203640025 | 2021-03-03 | -0.6292 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21062A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210050011 | 2021-03-03 | -0.6378 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21062A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210120041 | 2021-03-08 | 1.7059 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21063A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210210035 | 2021-03-09 | -0.2704 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21067A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210270016 | 2021-03-09 | -0.0313 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21067A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210330091 | 2021-03-09 | -0.6716 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21068A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210400059 | 2021-03-11 | -0.0732 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21069A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210480015 | 2021-03-11 | 0.0983 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21070A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210540042 | 2021-03-11 | 0.0285 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21070A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210620146 | 2021-04-26 | -0.8044 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21116A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210690058 | 2021-04-27 | -0.7094 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21117A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210760029 | 2021-04-27 | -0.3732 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21117A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210830006 | 2021-05-05 | -0.8419 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21123A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210970024 | 2021-05-13 | -0.8202 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21133A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211030198 | 2021-05-18 | -0.9265 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21137A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211100005 | 2021-05-25 | -0.7015 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21145A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211180007 | 2021-06-08 | -1.1723 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21158B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211250022 | 2021-06-10 | -0.9087 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21160A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211320142 | 2021-06-23 | -0.7873 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21174A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211380007 | 2021-06-24 | -0.7914 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21174B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211460020 | 2021-06-30 | -1.2853 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21181A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211600011 | 2021-07-12 | -1.3083 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21193A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211660071 | 2021-07-21 | -1.5899 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21202A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211730229 | 2021-07-23 | -1.1707 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21204A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211800177 | 2021-07-29 | -1.5344 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21210A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211880189 | 2021-08-17 | -0.1282 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21229A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211940179 | 2021-08-23 | -0.4818 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21235A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20212020188 | 2021-08-30 | -1.2874 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21242A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20212080103 | 2021-09-13 | -1.7045 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21256A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20212150072 | 2021-09-14 | -2.7289 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21257A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20212220185 | 2021-10-04 | -0.124 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21274A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20212290227 | 2021-10-13 | -1.9825 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21286A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20212360124 | 2021-10-21 | -1.6862 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21293A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20212520224 | 2021-11-08 | -2.0328 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21312A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20212580245 | 2021-11-16 | -2.2648 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21320A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20212640285 | 2021-11-24 | -1.4497 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21328A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2021 | 20212720118 | 2021-12-01 | -2.2126 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21335A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20212790011 | 2021-12-02 | -2.1349 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21336A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20212860200 | 2021-12-06 | -1.3188 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21340A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20212940170 | 2021-12-15 | -1.7001 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21349A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20212990150 | 2021-12-16 | -1.7591 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21350A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20213060208 | 2021-12-28 | -2.2051 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21362A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20213130193 | 2022-01-10 | -1.8924 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22010A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20213200071 | 2022-01-12 | 0.0122 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22011A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20213270271 | 2022-01-14 | -2.6541 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22014A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20213410083 | 2022-01-18 | -1.8943 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22018A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20213480148 | 2022-01-21 | -2.1751 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22021A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20213550405 | 2022-01-26 | 0.02 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22026A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20213620337 | 2022-01-27 | -1.7595 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22027A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220040081 | 2022-01-27 | -1.7431 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22027A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220110079 | 2022-02-04 | -1.3202 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22035A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220190105 | 2022-02-14 | -2.2855 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22045A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220260171 | 2022-02-15 | -2.0604 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22046A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220390074 | 2022-02-23 | -0.7586 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22054A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220470004 | 2022-03-03 | -2.9757 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22062A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220540129 | 2022-03-04 | -2.1434 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22063A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220600061 | 2022-03-09 | -1.3692 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22068A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220760095 | 2022-03-23 | -0.0698 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22082A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220670062 | 2022-03-14 | -0.6753 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22073A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220810119 | 2022-03-30 | -0.0979 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22089A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220880098 | 2022-03-31 | -0.0419 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22090A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220950116 | 2022-04-18 | -0.1076 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22105A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221020004 | 2022-04-20 | -0.0577 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22110A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221160193 | 2022-05-12 | -0.4578 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22132A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221090224 | 2022-05-06 | -0.2147 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22126A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221230096 | 2022-05-24 | -0.1581 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22143A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221300145 | 2022-05-31 | -0.1773 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22151A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221370156 | 2022-06-02 | -0.047 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22153A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221440245 | 2022-06-14 | -0.087 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22165A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221580133 | 2022-07-01 | -0.5084 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22182A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221730301 | 2022-07-19 | -0.2293 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22200A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221660338 | 2022-07-13 | -0.2187 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22194A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221870177 | 2022-07-25 | -0.465 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22206A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221790223 | 2022-07-20 | -0.7392 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22201A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20222000009 | 2022-07-28 | -0.9197 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22209A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221930235 | 2022-07-27 | -0.6888 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22208A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20222070163 | 2022-07-29 | -0.8388 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22210A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20222210259 | 2022-09-06 | -0.1622 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22249A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20222280348 | 2022-09-08 | -0.1069 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22251A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20222140169 | 2022-08-31 | 0.0308 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22243A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20222500469 | 2022-09-19 | 0.1107 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22262B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20222360012 | 2022-09-13 | -0.1823 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22256A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20222560151 | 2022-09-29 | -1.0102 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22270A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20222700273 | 2022-10-19 | -1.2298 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22286A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2022 | 20222630190 | 2022-10-28 | -2.7579 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22301A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20222770157 | 2022-10-19 | -1.0855 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22286A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20222850173 | 2022-11-07 | -0.6014 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22311A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20223120112 | 2022-12-01 | -0.8078 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22325A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20222980101 | 2022-11-17 | -0.3086 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22321A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20223260132 | 2022-12-20 | -0.9696 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22354A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20223330059 | 2022-12-20 | -1.1661 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22354A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20222910102 | 2022-11-09 | 0.3191 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22313A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20223190121 | 2022-12-15 | -1.2111 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22349A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20223400099 | 2023-01-06 | -1.1598 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23006A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230040143 | 2023-03-02 | -0.6887 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23061A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20223540178 | 2023-02-27 | 1.0264 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23058A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230180006 | 2023-03-07 | 0.001 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23066A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230100085 | 2023-03-06 | 0.0336 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23065A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230240106 | 2023-03-08 | 0.035 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23067A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230380131 | 2023-03-14 | -1.551 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23072A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230540067 | 2023-03-30 | -1.5178 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23089A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230800077 | 2023-04-13 | -0.9556 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23103A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230660138 | 2023-04-07 | -1.6819 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23097A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230730127 | 2023-04-12 | -0.0783 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23102A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230590144 | 2023-04-04 | -1.2087 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23093A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230870166 | 2023-04-14 | -1.8453 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23104A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230940125 | 2023-04-21 | -0.2212 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23111B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231010257 | 2023-04-24 | -1.7477 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23111C
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231090166 | 2023-04-27 | 0.3357 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23116A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231150180 | 2023-04-27 | -0.2216 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23116A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231230163 | 2023-05-17 | 0.9182 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23135A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231290208 | 2023-05-19 | 0.031 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23138A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231360034 | 2023-05-25 | 1.0097 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23145A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20223620073 | 2023-03-02 | -0.7745 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23061A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230450136 | 2023-03-28 | -0.5788 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23087A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231440110 | 2023-05-31 | -0.0661 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23145C
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231570080 | 2023-06-08 | -0.0282 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23159A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231640211 | 2023-06-26 | 0.5099 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23177A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231860110 | 2023-07-10 | -1.2223 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23191A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20223480159 | 2023-02-24 | -0.7562 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23055A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231720085 | 2023-06-28 | 0.2344 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23179B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231790080 | 2023-07-07 | 0.0659 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23188A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231980032 | 2023-08-09 | -1.7088 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23221A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20232050059 | 2023-08-17 | -1.4759 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23229A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20232120076 | 2023-08-22 | 0.1823 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23234A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20232260029 | 2023-10-11 | 0.3602 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23284A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20232190038 | 2023-08-29 | -0.1926 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23241A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20232350101 | 2023-11-02 | 0.3461 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23306A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20232480088 | 2023-12-04 | 0.4886 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23338A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20232560115 | 2023-12-11 | 0.165 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23345A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20232410129 | 2023-11-28 | -0.3356 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23332B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20232610260 | 2023-12-11 | 0.2866 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23345A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2023 | 20232680187 | 2023-12-18 | 0.1179 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23352A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 20232760049 | 2023-12-19 | 0.2412 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23353B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 20232840061 | 2024-01-04 | 0.0824 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24004A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 20233250139 | 2024-03-20 | 0.1647 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24080A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 20233330055 | 2024-03-20 | 0.2761 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24080A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 20233400091 | 2024-03-20 | 0.237 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24080A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 20232910048 | 2024-01-05 | 0.251 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24005A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 20233470270 | 2024-03-20 | 0.2592 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24080A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 20233190006 | 2024-03-15 | 0.4969 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24073A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 20240370129 | 2024-03-22 | 0.3197 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24082A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 20240440064 | 2024-03-23 | 0.2607 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24082B
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 20232980001 | 2024-03-20 | 0.3137 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24072A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 20233120066 | 2024-03-20 | 0.4962 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24072A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 20233550085 | 2024-03-22 | 0.3902 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24081A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 20240030064 | 2024-03-22 | 0.1525 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24081A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 20240090031 | 2024-03-22 | 0.2127 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24081A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 20240170014 | 2024-03-22 | 0.3567 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24081A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 20240250078 | 2024-03-22 | 0.358 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24081A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 20240520103 | 2024-03-23 | 0.1062 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24082C
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 20240580144 | 2024-03-26 | 0.4852 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24086A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 20240660033 | 2024-03-28 | 0.3041 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24088A
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 2024 | 20233620053 | 2024-03-22 | 0.3407 | <5.0 | 5 | 2504 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24081A