## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 20202530033 | 2020-10-05 | 0.068 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20279B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 20202590124 | 2020-10-08 | 0.0043 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20281B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 20202670160 | 2020-10-08 | -0.0578 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20281B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 20202740033 | 2020-10-22 | 0.1729 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20296B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20202810034 | 2020-10-22 | -0.1503 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20296B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20202870023 | 2020-12-29 | -0.4616 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20350A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20202950003 | 2021-01-13 | -0.58 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21013B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203010138 | 2021-01-13 | -0.7697 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21013B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203080094 | 2021-01-13 | -0.7297 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21013B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203150087 | 2021-01-15 | -0.8568 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21015A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203230007 | 2021-01-26 | 0.333 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21026B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203300030 | 2021-02-02 | -0.5721 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21033A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203440026 | 2021-01-29 | 0.3774 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21028B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203530092 | 2021-03-04 | -0.6355 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203580041 | 2021-03-04 | -0.7034 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203640026 | 2021-03-04 | -0.7894 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210050012 | 2021-03-04 | -0.7281 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210120044 | 2021-03-04 | -0.4081 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210210038 | 2021-01-26 | -0.8616 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21026A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210270014 | 2021-03-26 | 0.2263 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21077A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210330093 | 2021-04-20 | -0.1097 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21110A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210400060 | 2021-05-04 | 0.0253 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21124A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210480018 | 2021-05-04 | 0.098 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21124A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210540043 | 2021-05-11 | -0.2334 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21131A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210620148 | 2021-05-13 | 0.046 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21132B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210690059 | 2021-05-13 | -0.0988 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21132B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210760031 | 2021-05-21 | -0.2319 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21140A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210830009 | 2021-05-21 | -0.1861 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21140A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210970026 | 2021-05-18 | 0.4081 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21138A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211030195 | 2021-05-05 | 0.0146 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21125A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211100007 | 2021-05-26 | 0.1536 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21145B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211180009 | 2021-06-10 | -0.0986 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21159B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211250023 | 2021-06-16 | -0.0903 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21167B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211320140 | 2021-06-29 | 0.2442 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21180B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211380009 | 2021-07-01 | -0.4054 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21182B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211460018 | 2021-07-09 | -0.0321 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21188B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211600013 | 2021-07-23 | 0.0112 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21200B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211660072 | 2021-07-28 | 0.3082 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21209B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211730227 | 2021-08-06 | 0.1904 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21218A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211800179 | 2021-08-10 | -0.015 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21222B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211880191 | 2021-08-10 | -0.0557 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21222B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211940180 | 2021-08-16 | 2.7672 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21228B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212020191 | 2021-08-18 | 1.1963 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21230A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212080104 | 2021-08-18 | 1.2046 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21230A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212150074 | 2021-08-30 | 0.2669 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21242B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212220202 | 2021-09-22 | 0.148 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21258B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212290229 | 2021-09-24 | 0.1723 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21267A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212360125 | 2021-10-01 | 0.3159 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21273A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212520226 | 2021-10-14 | 0.8061 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21287B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212580246 | 2021-10-19 | -0.0592 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21292A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212640288 | 2021-11-02 | 0.4994 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21295B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212720116 | 2021-10-28 | 0.1783 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21300B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20212790010 | 2021-11-22 | 0.2617 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21308B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20212860197 | 2021-12-14 | 0.1154 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21340B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20212940171 | 2021-12-15 | 0.2573 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21349B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20212990152 | 2022-01-03 | -0.2374 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21356B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213060227 | 2022-01-03 | -0.2365 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21356B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213130195 | 2022-01-05 | 0.0986 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22005A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213200068 | 2022-01-05 | -0.0906 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22005A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213270269 | 2022-01-14 | -0.1586 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22014B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213410085 | 2022-01-14 | -0.0319 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22014B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213480149 | 2022-01-20 | 0.1739 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22011B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213620339 | 2022-01-29 | 0.1473 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22027D
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220040079 | 2022-02-16 | 0.104 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22047B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220110080 | 2022-02-16 | 0.3119 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22047B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220190108 | 2022-03-01 | -0.1426 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22060A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220260174 | 2022-03-15 | -0.0776 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22073B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220390077 | 2022-03-17 | 0.16 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22076B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220470005 | 2022-04-12 | 0.6036 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22097B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220540131 | 2022-04-19 | -0.2156 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22088B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220600063 | 2022-04-19 | -0.136 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22088B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220670056 | 2022-04-19 | -0.4905 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22088B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213550407 | 2022-01-27 | 0.1572 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22027C
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221300147 | 2022-06-14 | 0.3838 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22157B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221370158 | 2022-06-23 | 0.1908 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22174A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221090223 | 2022-06-24 | 0.1193 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22175A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221230098 | 2022-05-25 | 0.1824 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22144A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221160195 | 2022-05-25 | 0.1911 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22144A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221580135 | 2022-07-21 | -0.3721 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22202A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221730303 | 2022-07-27 | 0.2391 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22208B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221790224 | 2022-07-27 | -0.4255 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22208B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221440247 | 2022-06-27 | 0.3918 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22178A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222000012 | 2022-08-04 | 0.3404 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22215B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221660340 | 2022-07-25 | 1.1953 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22203B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221870179 | 2022-08-02 | 0.0297 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22214B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220760098 | 2022-05-09 | 0.4212 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22129A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220810121 | 2022-05-09 | 0.2021 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22129A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220950118 | 2022-05-16 | 0.0937 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22136A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220880104 | 2022-05-09 | 0.1725 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22129A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221020007 | 2022-05-16 | 0.0665 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22136A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221930237 | 2022-08-16 | 0.6081 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22228A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222070165 | 2022-08-08 | 0.3978 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22220A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222210261 | 2022-08-18 | 0.3784 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22229B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222140172 | 2022-08-08 | 0.2178 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22220A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222280350 | 2022-08-26 | 0.3576 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22238A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222560152 | 2022-09-27 | 0.5233 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22269A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222360014 | 2022-09-20 | -0.1963 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22263B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222500471 | 2022-10-04 | 0.6005 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22277A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222630193 | 2022-10-04 | 1.0829 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22277A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222700275 | 2022-10-25 | 0.1402 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22298B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20222770160 | 2022-10-25 | 0.5024 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22298B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20222850175 | 2022-10-27 | -0.2596 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22300A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20222910104 | 2022-10-27 | -0.3681 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22300A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20222980104 | 2022-11-01 | 0.6286 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22305B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223540179 | 2023-01-03 | -0.0482 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23003B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223620075 | 2023-01-09 | -0.1565 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23009A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223260134 | 2023-02-01 | 1.4247 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23032A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223330060 | 2023-02-01 | -0.4966 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23032A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223400102 | 2023-02-01 | -0.7091 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23032A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223480162 | 2023-02-09 | -0.0472 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23040A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230380134 | 2023-02-17 | -0.4601 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23048A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223190123 | 2023-01-27 | 0.1205 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23027A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223120114 | 2022-11-16 | -0.1237 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22320A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230100087 | 2023-02-14 | -0.5176 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23045A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230040144 | 2023-02-14 | -0.2577 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23045A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230450138 | 2023-02-21 | -0.3498 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23052A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230180008 | 2023-02-14 | 0.1298 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23045A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230240108 | 2023-02-17 | 0.2915 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23048A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230540068 | 2023-03-15 | 0.1217 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23074A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230590146 | 2023-03-15 | 0.1743 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23074A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230660139 | 2023-03-15 | 0.0536 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23074A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230730129 | 2023-03-21 | 0.1084 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23080A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230800079 | 2023-03-30 | -0.1866 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23089B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230870167 | 2023-04-25 | -0.1752 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23114B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231290209 | 2023-05-19 | -0.0667 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23139A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231230165 | 2023-05-19 | -0.0262 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23139A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230940128 | 2023-04-27 | -0.1723 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23117A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231010260 | 2023-04-27 | 0.1394 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23117A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231090168 | 2023-05-24 | -0.2696 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23144C
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231360037 | 2023-05-24 | 0.6031 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23144C
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231440113 | 2023-06-09 | -0.4252 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23160A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231720087 | 2023-06-28 | -0.3879 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23179A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231640213 | 2023-06-26 | 0.7456 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23177B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231150182 | 2023-05-03 | -0.2924 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23123B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231570081 | 2023-06-14 | 0.6573 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23164A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231790082 | 2023-07-06 | 0.3341 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23187B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231860111 | 2023-07-17 | 0.0615 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23198A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231980034 | 2023-07-28 | 0.2762 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23208B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232050061 | 2023-08-03 | 0.1256 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23215A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232120078 | 2023-08-08 | 0.1259 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23219A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232260029 | 2023-09-07 | 0.4806 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23250A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232190038 | 2023-08-31 | 0.0949 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23241B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232350101 | 2023-09-26 | -0.58 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23269A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232480088 | 2023-10-03 | 0.0138 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23276A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232560115 | 2023-10-04 | -0.2347 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23277A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232410129 | 2023-10-03 | 0.1357 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23276A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232610260 | 2023-10-04 | -0.0277 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23277A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232680187 | 2023-10-04 | -0.0047 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23277A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2024 | 20232760049 | 2023-11-28 | 0.4514 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23332A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2024 | 20232840061 | 2023-10-26 | -0.1438 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23299B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233250139 | 2023-12-19 | 0.6716 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23353A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233330055 | 2023-12-20 | -0.0245 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23354A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233400091 | 2023-12-20 | 0.007 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23354A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2024 | 20232910048 | 2023-12-06 | 0.1425 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23340A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233470270 | 2024-01-29 | 0.1198 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24025A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233190006 | 2023-11-28 | -0.1152 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23332A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240370129 | 2024-02-23 | 0.1174 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24053A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240440064 | 2024-03-06 | 0.7984 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24065A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2024 | 20232980001 | 2023-12-15 | 0.1273 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23346A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233120066 | 2023-12-19 | 0.1877 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23353A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233550085 | 2024-01-18 | 0.2317 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24010A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233620053 | 2024-01-29 | 0.9541 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24025A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240030064 | 2024-01-29 | 0.1017 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24025A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240090031 | 2024-01-23 | 0.1343 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24022A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240170014 | 2024-02-16 | 0.1416 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24047A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240250078 | 2024-02-27 | 0.2597 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24057B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240520103 | 2024-03-11 | 0.5404 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24071A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240580144 | 2024-03-27 | 0.5515 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24086B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240660033 | 2024-03-27 | 0.6193 | <5.0 | 5 | 3415 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24086B