## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2020 | 20202530034 | 2020-10-14 | -0.04 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20288B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2020 | 20202670161 | 2020-10-13 | 0.209 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20287B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2020 | 20202740034 | 2020-10-14 | 0.002 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20288B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20202810033 | 2020-10-19 | 0.136 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20293A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20202870022 | 2020-10-19 | 0.181 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20293A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20202950004 | 2020-11-12 | 0.098 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20317A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203010137 | 2020-11-13 | -0.285 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20318A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203080095 | 2020-11-13 | -0.302 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20318A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203150088 | 2020-11-25 | 0.074 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20330A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203230008 | 2020-11-25 | 0.19 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20330A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203300031 | 2021-01-14 | -0.206 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21014A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203440027 | 2021-01-22 | -0.137 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21019A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203530091 | 2021-01-22 | -0.12 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21019A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203580042 | 2021-01-14 | 0.059 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21014A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203640027 | 2021-01-14 | 0.027 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21014A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210050013 | 2021-01-14 | 0.281 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21014A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210120043 | 2021-01-26 | 0.127 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21026A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210210037 | 2021-01-26 | 0.324 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21026A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210270015 | 2021-02-17 | 0.151 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21048A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210330092 | 2021-03-04 | 0.114 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21063A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210400061 | 2021-03-04 | -0.002 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21063A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210480017 | 2021-03-11 | 0.136 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21070A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210540044 | 2021-03-11 | 0.071 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21070A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210620149 | 2021-03-19 | -0.026 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21078A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210690060 | 2021-03-29 | 0.213 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21088A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210760030 | 2021-04-19 | 0.004 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21109C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210830008 | 2021-03-29 | 0.187 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21088A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210970025 | 2021-05-05 | -0.189 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21125B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211030196 | 2021-06-10 | 0.396 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21168A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211100006 | 2021-05-04 | 0.019 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21124A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211180010 | 2021-06-08 | -0.178 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21159B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211250024 | 2021-06-15 | 0.19 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21165C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211320141 | 2021-06-08 | 0.191 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21159B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211380010 | 2021-06-23 | -0.01 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21173B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211460019 | 2021-06-24 | -0.207 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21174B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211600012 | 2021-07-01 | 0.033 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21182A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211660073 | 2021-07-01 | -0.16 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21182A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211730228 | 2021-07-06 | -0.039 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21187B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211800179 | 2021-08-02 | 0.201 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21214B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211800180 | 2021-08-02 | 0.057 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21214B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211880192 | 2021-08-03 | -0.1 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21215A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211940186 | 2021-08-03 | -0.22 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21215B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212020190 | 2021-08-11 | -0.212 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21223A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212080105 | 2021-08-12 | -0.031 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21224B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212150075 | 2021-08-11 | -0.197 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21223A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212220201 | 2021-09-09 | -0.064 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21251A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212290230 | 2021-09-14 | 0.348 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21256A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212360126 | 2021-09-20 | 0.155 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21258A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212520225 | 2021-10-05 | -0.167 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21278A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212580247 | 2021-10-06 | -0.06 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21279A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212640287 | 2021-10-18 | 0.135 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21291A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212720117 | 2021-10-19 | -0.127 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21292A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20212790009 | 2021-10-18 | 0.009 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21291A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20212860198 | 2021-10-27 | 0.209 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21300A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20212940172 | 2021-11-01 | -0.025 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21305A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20212990151 | 2021-11-10 | -0.082 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21314B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20213060226 | 2021-11-24 | -0.032 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21328A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20213130196 | 2021-11-24 | -0.169 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21328A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20213200069 | 2021-11-24 | -0.09 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21328A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20213270270 | 2021-12-27 | 0.029 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21361A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20213410086 | 2021-12-27 | -0.127 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21361A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20213480151 | 2021-12-28 | 0.277 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21362A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20213550406 | 2022-01-25 | -0.171 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22025A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20213620338 | 2022-01-26 | -0.075 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22026A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220040080 | 2022-01-26 | -0.056 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22026B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220110081 | 2022-01-25 | -0.186 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22025A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220190107 | 2022-02-15 | -0.179 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22046A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220260173 | 2022-02-15 | 0.005 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22046A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220390076 | 2022-03-03 | -0.229 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22056A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220470006 | 2022-03-04 | 0.109 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22063A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220540130 | 2022-03-04 | 0.303 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22063A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220600062 | 2022-03-16 | 0.08 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22075A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220670055 | 2022-03-16 | -0.037 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22075A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220760097 | 2022-04-07 | 0.15 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22097A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220810120 | 2022-04-07 | -0.087 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22097A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220880105 | 2022-04-18 | 0.079 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22108B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220950117 | 2022-04-18 | 0.127 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22108B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221020006 | 2022-04-18 | -0.055 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22108B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221160196 | 2022-05-12 | -0.063 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22132A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221090222 | 2022-05-04 | 0.235 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22124A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221230099 | 2022-05-12 | 0.341 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22132A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221300148 | 2022-05-24 | -0.152 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22143A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221370159 | 2022-05-25 | -0.199 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22145A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221580134 | 2022-07-12 | -0.038 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22193A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221730302 | 2022-07-20 | 0.26 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22201A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221790225 | 2022-07-20 | -0.126 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22201A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221440246 | 2022-07-12 | 0.198 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22193A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221870178 | 2022-07-14 | 0.068 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22195A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222070164 | 2022-08-09 | 0.096 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22221A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222140171 | 2022-08-09 | 0.157 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22221A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221660339 | 2022-07-15 | 0.151 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22196B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221930238 | 2022-07-20 | -0.158 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22201A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222000011 | 2022-08-09 | 0.312 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22221A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222360013 | 2022-09-06 | 0.01 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22244A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222280349 | 2022-08-30 | 0.344 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22241A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222560153 | 2022-09-27 | 0.17 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22269B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222500470 | 2022-09-21 | -0.108 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22264A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222630192 | 2022-10-04 | 0.056 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22277A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222210262 | 2022-09-08 | 0.092 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22250B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222700276 | 2022-10-17 | 0.082 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22290A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20222770159 | 2022-10-17 | -0.139 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22290A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20222850176 | 2022-10-24 | -0.079 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22297A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20222910105 | 2022-11-03 | 0.238 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22307A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20222980103 | 2022-11-03 | 0.081 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22307A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20223120115 | 2022-11-23 | 0.177 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22327B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20223540180 | 2022-12-30 | -0.177 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22364B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20223620076 | 2023-01-10 | 0.106 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23010A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20223260135 | 2022-12-14 | -0.085 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22348B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20223330061 | 2022-12-14 | -0.091 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22348B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20223400101 | 2022-12-14 | -0.051 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22348B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230380133 | 2023-02-16 | 0.034 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23047A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20223190124 | 2022-11-23 | 0.175 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22327B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230040145 | 2023-02-10 | -0.183 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23040A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230100088 | 2023-02-13 | 0.286 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23044A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230180007 | 2023-02-13 | 0.191 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23044A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230590147 | 2023-03-16 | -0.161 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23073A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20223480161 | 2022-12-22 | -0.12 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22355B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230660140 | 2023-03-16 | 0.073 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23073A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230240109 | 2023-02-13 | 0.259 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23044A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230450139 | 2023-03-22 | 0.039 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23081A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230540069 | 2023-03-16 | 0.129 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23073A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230730130 | 2023-03-22 | 0.109 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23081A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230800080 | 2023-03-30 | 0.074 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23089A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230870168 | 2023-05-02 | 0.118 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23122B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231010259 | 2023-05-02 | 0.339 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23122B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231150181 | 2023-05-04 | 0.091 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23124B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231090169 | 2023-05-03 | 0.104 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23123B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230940127 | 2023-05-02 | 0.03 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23122B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231230164 | 2023-05-11 | -0.04 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23130B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231290210 | 2023-05-25 | 0.111 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23143B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231360036 | 2023-05-25 | -0.27 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23143B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231440112 | 2023-06-01 | -0.135 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23152A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231790081 | 2023-07-06 | 0.025 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23186C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231570082 | 2023-06-13 | 0.095 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23163A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231640212 | 2023-06-23 | 0.219 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23166A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231720088 | 2023-06-29 | -0.081 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23179B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231860112 | 2023-07-13 | 0.03 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23194A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231980035 | 2023-07-28 | 0.412 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23209B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232050060 | 2023-08-04 | -0.102 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23215B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232120079 | 2023-08-04 | -0.092 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23215B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232190039 | 2023-08-15 | -0.196 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23227B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232260030 | 2023-08-30 | -0.131 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23235A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232350102 | 2023-09-14 | 0.021 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23257B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232410130 | 2023-09-14 | 0.054 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23257B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232560114 | 2023-09-20 | -0.118 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23263A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232480089 | 2023-09-15 | -0.144 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23258A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232610261 | 2023-09-26 | -0.176 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23269A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232680188 | 2023-10-04 | 0.12 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23277A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2024 | 20232840062 | 2023-11-01 | -0.027 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23305A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2024 | 20232760050 | 2023-10-17 | -0.096 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23290A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2024 | 20232980002 | 2023-11-07 | -0.12 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23311A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2024 | 20233120065 | 2023-11-16 | 0.187 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23320B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2024 | 20233190007 | 2023-11-24 | 0.165 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23328A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2024 | 20233250140 | 2023-12-11 | -0.236 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23345A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2024 | 20233330056 | 2023-12-11 | -0.238 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23345A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2024 | 20233400092 | 2023-12-11 | -0.103 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23345A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2024 | 20233550086 | 2024-01-02 | 0.284 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24002B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2024 | 20240090032 | 2024-01-22 | 0.338 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24019A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2024 | 20232910047 | 2023-10-24 | 0.166 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23296A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2024 | 20233470271 | 2023-12-21 | -0.193 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23355A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2024 | 20233620054 | 2024-01-22 | 0.157 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24019A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2024 | 20240170015 | 2024-02-05 | 0.426 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24036A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2024 | 20240030065 | 2024-01-22 | 0.079 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24019A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2024 | 20240370130 | 2024-02-15 | -0.178 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24046A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2024 | 20240580145 | 2024-03-19 | 0.109 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24078A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLO07 | UNF | 2024 | 20240660034 | 2024-03-27 | 0.038 | <0.60 | 0.6 | 3507 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24087B