## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2020 | 20202530036 | 2020-10-02 | -0.517 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20276B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2020 | 20202590127 | 2020-10-05 | -0.317 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20279B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2020 | 20202670163 | 2020-10-08 | 0.016 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20282A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2020 | 20202740036 | 2020-10-16 | 0.28 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20290A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20202810036 | 2020-10-20 | -0.427 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20294A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20202870020 | 2020-10-22 | -0.39 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20296A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20202950001 | 2020-10-28 | -0.149 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20302A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203010135 | 2020-11-04 | 0.254 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20309A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203080092 | 2020-11-09 | 0.326 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20314A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203150085 | 2020-11-17 | -0.289 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20322A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203230005 | 2020-11-24 | -0.357 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20329A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203300028 | 2020-12-10 | -0.372 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20345A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203440025 | 2020-12-30 | -0.129 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20365A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203530089 | 2021-01-26 | 0.678 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21026B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203580039 | 2021-01-27 | -0.212 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21027B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203640024 | 2021-01-27 | -0.129 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21027B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210050010 | 2021-02-04 | -0.414 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21035A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210120042 | 2021-02-05 | -0.144 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21036A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210210036 | 2021-02-11 | -0.425 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21042A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210270017 | 2021-02-17 | -0.221 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21048B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210330090 | 2021-02-22 | 0.001 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21053B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210400058 | 2021-02-24 | 0.093 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21055A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210480016 | 2021-03-09 | -0.722 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21068B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210540041 | 2021-03-11 | 0.173 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21070B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210620147 | 2021-03-29 | -0.078 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21088B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210690057 | 2021-05-04 | 0.213 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21123A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210760028 | 2021-05-06 | 0.097 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21126A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210830007 | 2021-05-10 | -0.193 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21130B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210970023 | 2021-05-13 | 0.619 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21133B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211030197 | 2021-05-19 | -0.111 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21138A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211100004 | 2021-05-24 | 0.092 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21144B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211180008 | 2021-06-02 | -0.215 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21153A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211250021 | 2021-06-07 | -0.034 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21158A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211320143 | 2021-06-14 | 0.255 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21165A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211380008 | 2021-06-16 | 0.586 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21167A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211460021 | 2021-06-30 | 0.27 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21181A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211600010 | 2021-07-12 | -0.035 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21193A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211660070 | 2021-07-14 | -0.009 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21194B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211730230 | 2021-07-15 | -0.456 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21196A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211800178 | 2021-07-20 | -0.058 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21201A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211880190 | 2021-07-26 | 0.596 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21207A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211940184 | 2021-08-04 | 0.192 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21216C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212020189 | 2021-08-12 | 0.012 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21224A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212080102 | 2021-08-17 | 0.059 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21229A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212150073 | 2021-08-23 | 0.664 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21235A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212220186 | 2021-08-25 | -0.213 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21237B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212290228 | 2021-08-30 | -0.214 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21242B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212360123 | 2021-09-01 | 0.026 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21244B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212520223 | 2021-09-20 | 0.143 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21263A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212580244 | 2021-09-29 | 0.135 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21272B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212640286 | 2021-10-06 | 0.228 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21279B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212720119 | 2021-10-14 | -0.695 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21287A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20212790012 | 2021-10-20 | 0.214 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21293B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20212860199 | 2021-11-08 | 0.052 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21312A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20212940169 | 2021-11-15 | -0.356 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21319A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20212990149 | 2021-11-16 | -0.509 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21320A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213060207 | 2021-11-30 | -0.008 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21334B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213130194 | 2021-12-01 | -0.358 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21335B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213200070 | 2021-12-01 | -0.257 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21335B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213270272 | 2021-12-09 | 0.114 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21343A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213410084 | 2021-12-16 | -0.164 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21350B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213480150 | 2021-12-28 | -0.134 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21362B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213550404 | 2022-01-10 | 0.085 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22010B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213620336 | 2022-01-11 | -0.32 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22011A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220040082 | 2022-01-13 | 0.023 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22013A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220110078 | 2022-01-13 | 0.105 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22013A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220190106 | 2022-02-03 | -0.184 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22034A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220260172 | 2022-02-04 | 0.035 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22035A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220390073 | 2022-02-14 | 0.122 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22045B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220470003 | 2022-02-25 | -0.46 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22056B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220600060 | 2022-03-09 | -0.759 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22068A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220670060 | 2022-03-09 | -0.257 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22068A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220760096 | 2022-03-25 | 0.044 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22083A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220810118 | 2022-03-29 | 0.299 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22088B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220880099 | 2022-04-01 | -0.13 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22091A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220950115 | 2022-04-14 | -0.221 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22104A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221020005 | 2022-04-14 | -0.435 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22104A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221090225 | 2022-04-21 | 0.399 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22111A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220540128 | 2022-03-07 | -0.149 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22066A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221160194 | 2022-05-05 | -0.693 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22125A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221230097 | 2022-05-09 | -0.271 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22129A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221300146 | 2022-05-16 | 0.34 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22136A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221370157 | 2022-05-26 | -0.244 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22146A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221440244 | 2022-06-02 | 0.112 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22153A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221580132 | 2022-06-13 | 0.42 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22164B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221660337 | 2022-06-29 | -0.05 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22180B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221790222 | 2022-07-01 | 0.248 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22182B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221730300 | 2022-07-01 | -0.087 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22182B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221870176 | 2022-07-07 | 0.393 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22188A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221930236 | 2022-07-21 | 0.296 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22202B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222000010 | 2022-07-29 | -0.207 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22210A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222070162 | 2022-08-04 | -0.04 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22216A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222210260 | 2022-08-15 | 0.162 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22227A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222280346 | 2022-08-25 | 0.204 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22237A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222500468 | 2022-09-19 | -0.461 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22262B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222560150 | 2022-09-20 | 0.144 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22263B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222360011 | 2022-08-25 | -0.042 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22237A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222630191 | 2022-09-28 | 0.225 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22271A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222140168 | 2022-08-11 | 0.02 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22223A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222700274 | 2022-10-03 | 0.059 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22276A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20222850174 | 2022-10-18 | 0.228 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22291A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20222770158 | 2022-10-06 | 0.044 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22279A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20222910101 | 2022-10-27 | 0.134 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22300A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20222980102 | 2022-10-27 | 0.19 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22300A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223120113 | 2022-11-23 | -0.434 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22327A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223190122 | 2022-11-29 | 0.199 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22333A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223260133 | 2022-12-02 | 0.194 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22336A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223400100 | 2022-12-07 | 0.772 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22341B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223330058 | 2022-12-02 | 0.284 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22336A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223480160 | 2022-12-28 | -0.024 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22362A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223540177 | 2023-01-05 | -0.04 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23005A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223620074 | 2023-01-11 | 0.067 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23010C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230040142 | 2023-01-20 | -0.031 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23018A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230100086 | 2023-01-24 | -0.362 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23024A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230180005 | 2023-01-24 | -0.311 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23024A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230240107 | 2023-02-07 | 0.184 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23038A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230380132 | 2023-02-21 | -0.175 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23052A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230450137 | 2023-02-24 | 0.41 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23054A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230540066 | 2023-03-07 | 0.08 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23065A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230590145 | 2023-03-07 | 0.172 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23065A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230660137 | 2023-03-14 | 0.05 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23071A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230730128 | 2023-03-20 | -0.431 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23079A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230800078 | 2023-03-28 | -0.47 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23087B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230870165 | 2023-04-13 | -0.081 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23103A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230940126 | 2023-05-01 | 0.082 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23121A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231010258 | 2023-05-03 | -0.065 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23123A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231150179 | 2023-05-10 | -0.138 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23130C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231090167 | 2023-05-09 | 0.104 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23129A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231230162 | 2023-05-12 | -0.68 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23132B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231290207 | 2023-05-16 | -0.294 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23136A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231360035 | 2023-05-24 | -0.247 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23144A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231570079 | 2023-06-07 | -0.328 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23158A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231440111 | 2023-06-01 | -0.172 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23151A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231640210 | 2023-06-16 | 0.06 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23167A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231720086 | 2023-06-23 | -0.007 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23174A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231790079 | 2023-06-29 | -0.201 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23180B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231860109 | 2023-07-12 | -0.005 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23193A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231980033 | 2023-07-21 | -0.21 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23202B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232050058 | 2023-07-26 | 0.298 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23207B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232120075 | 2023-08-03 | -0.313 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23215A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232190039 | 2023-08-10 | -0.178 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23222A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232260030 | 2023-08-18 | -0.089 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23230A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232350102 | 2023-08-30 | 0.29 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23242A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232410130 | 2023-09-07 | -0.146 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23250A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232560114 | 2023-09-21 | -0.493 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23264A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232480089 | 2023-09-12 | -0.264 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23255A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232610261 | 2023-09-22 | -0.379 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23265A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232680188 | 2023-09-28 | -0.071 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23271A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2024 | 20232840062 | 2023-10-16 | -0.816 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23289A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2024 | 20232760050 | 2023-10-06 | -0.377 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23279A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2024 | 20232980002 | 2023-11-02 | 0.158 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23306A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233120065 | 2023-11-14 | -0.149 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23318A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233190007 | 2023-11-17 | -0.331 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23321A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233250140 | 2023-12-01 | -0.005 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23335A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233330056 | 2023-12-01 | 0.114 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23335A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233400092 | 2023-12-07 | 0.196 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23341B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233550086 | 2023-12-29 | -0.128 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23363A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2024 | 20240090032 | 2024-01-12 | -0.028 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24012A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2024 | 20232910047 | 2023-10-19 | 0.381 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23292A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233470271 | 2023-12-18 | -0.454 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23352A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233620054 | 2024-01-02 | -0.201 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24002A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2024 | 20240170015 | 2024-01-18 | -0.585 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24018A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2024 | 20240030065 | 2024-01-12 | 0.337 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24012A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2024 | 20240370130 | 2024-02-22 | 0.023 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24051A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2024 | 20240580145 | 2024-03-22 | 0.111 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24082A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2024 | 20240660034 | 2024-04-03 | -0.415 | <1.0 | 1 | 0722 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24094B