## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2020 | 20202530036 | 2020-10-02 | -0.179 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20276B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2020 | 20202590127 | 2020-10-05 | 0.446 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20279B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2020 | 20202670163 | 2020-10-08 | 0.898 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20282A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2020 | 20202740036 | 2020-10-16 | 0.961 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20290A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20202810036 | 2020-10-20 | 0.933 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20294A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20202870020 | 2020-10-22 | 0.658 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20296A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20202950001 | 2020-10-28 | 0.644 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20302A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203010135 | 2020-11-04 | 0.13 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20309A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203080092 | 2020-11-09 | 0.213 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20314A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203150085 | 2020-11-17 | -0.25 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20322A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203230005 | 2020-11-24 | 1.252 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20329A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203300028 | 2020-12-10 | 0.229 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20345A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203440025 | 2020-12-30 | 0.426 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20365A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203530089 | 2021-01-26 | 0.461 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21026B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203580039 | 2021-01-27 | -0.103 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21027B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203640024 | 2021-01-27 | 0.598 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21027B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210050010 | 2021-02-04 | 0.593 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21035A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210120042 | 2021-02-05 | -0.545 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21036A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210210036 | 2021-02-11 | 0.047 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21042A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210270017 | 2021-02-17 | 0.269 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21048B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210330090 | 2021-02-22 | -0.068 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21053B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210400058 | 2021-02-24 | -0.074 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21055A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210480016 | 2021-03-09 | -0.433 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21068B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210540041 | 2021-03-11 | 0.188 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21070B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210620147 | 2021-03-29 | -0.444 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21088B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210690057 | 2021-05-04 | -0.67 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21123A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210760028 | 2021-05-06 | -0.306 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21126A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210830007 | 2021-05-10 | 0.061 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21130B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210970023 | 2021-05-13 | 1.133 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21133B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211030197 | 2021-05-19 | 0.766 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21138A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211100004 | 2021-05-24 | 0.373 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21144B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211180008 | 2021-06-02 | 0.381 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21153A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211250021 | 2021-06-07 | -0.628 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21158A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211320143 | 2021-06-14 | 0.454 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21165A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211380008 | 2021-06-16 | -0.1 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21167A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211460021 | 2021-06-30 | 0.116 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21181A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211600010 | 2021-07-12 | 0.016 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21193A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211660070 | 2021-07-14 | -0.212 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21194B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211730230 | 2021-07-15 | 0.703 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21196A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211800178 | 2021-07-20 | 0.29 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21201A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211880190 | 2021-07-26 | 0.412 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21207A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211940184 | 2021-08-04 | -0.302 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21216C
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212020189 | 2021-08-12 | 0.437 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21224A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212080102 | 2021-08-17 | 0.613 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21229A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212150073 | 2021-08-23 | -0.332 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21235A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212220186 | 2021-08-25 | 0.244 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21237B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212290228 | 2021-08-30 | 0.393 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21242B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212360123 | 2021-09-01 | -0.033 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21244B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212520223 | 2021-09-20 | 0.405 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21263A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212580244 | 2021-09-29 | -0.051 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21272B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212640286 | 2021-10-06 | 0.024 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21279B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212720119 | 2021-10-14 | 0.274 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21287A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20212790012 | 2021-10-20 | -0.441 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21293B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20212860199 | 2021-11-08 | 0.236 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21312A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20212940169 | 2021-11-15 | -0.126 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21319A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20212990149 | 2021-11-16 | 0.149 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21320A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213060207 | 2021-11-30 | 0.135 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21334B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213200070 | 2021-12-01 | 0.648 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21335B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213270272 | 2021-12-09 | 0.151 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21343A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213410084 | 2021-12-16 | 0.079 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21350B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213480150 | 2021-12-28 | 0.344 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21362B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213550404 | 2022-01-10 | -0.202 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22010B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213620336 | 2022-01-11 | 0.329 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22011A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220040082 | 2022-01-13 | -0.056 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22013A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220110078 | 2022-01-13 | 0.409 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22013A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220190106 | 2022-02-03 | 0.597 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22034A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220260172 | 2022-02-04 | 0.02 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22035A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220390073 | 2022-02-14 | -0.682 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22045B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220470003 | 2022-02-25 | 0.402 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22056B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220540128 | 2022-03-07 | 0.546 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22066A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220600060 | 2022-03-09 | 0.353 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22068A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220670060 | 2022-03-09 | 0.372 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22068A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220810118 | 2022-03-29 | 0.012 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22088B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220880099 | 2022-04-01 | -0.442 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22091A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220950115 | 2022-04-14 | -0.612 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22104A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221020005 | 2022-04-14 | -0.564 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22104A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221090225 | 2022-04-21 | -0.139 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22111A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213130194 | 2021-12-01 | 2.866 | 2.866 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPOE21335B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221230097 | 2022-05-09 | 0.735 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22129A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221160194 | 2022-05-05 | 0.24 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22125A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221300146 | 2022-05-16 | -0.657 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22136A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221370157 | 2022-05-26 | 0.194 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22146A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221440244 | 2022-06-02 | -0.185 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22153A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221580132 | 2022-06-13 | 0.43 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22164B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220760096 | 2022-03-25 | 0.04 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22083A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221660337 | 2022-06-29 | -0.084 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22180B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221790222 | 2022-07-01 | 0.026 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22182B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221730300 | 2022-07-01 | 0.59 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22182B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221870176 | 2022-07-07 | -0.103 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22188A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221930236 | 2022-07-21 | 0.102 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22202B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222000010 | 2022-07-29 | 0.152 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22210A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222070162 | 2022-08-04 | 0.215 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22216A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222210260 | 2022-08-15 | 0.313 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22227A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222280346 | 2022-08-25 | 0.102 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22237A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222500468 | 2022-09-19 | -0.118 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22262B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222360011 | 2022-08-25 | -0.239 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22237A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222560150 | 2022-09-20 | -0.383 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22263B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222630191 | 2022-09-28 | 0.216 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22271A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222140168 | 2022-08-11 | -0.243 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22223A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222700274 | 2022-10-03 | -0.691 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22276A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20222850174 | 2022-10-18 | 0.126 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22291A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20222770158 | 2022-10-06 | 0.139 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22279A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20222910101 | 2022-10-27 | -0.119 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22300A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20222980102 | 2022-10-27 | 0.43 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22300A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223120113 | 2022-11-23 | 0.43 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22327A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223190122 | 2022-11-29 | -0.304 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22333A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223260133 | 2022-12-02 | 0.278 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22336A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223400100 | 2022-12-07 | 0.1 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22341B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223330058 | 2022-12-02 | -0.1 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22336A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223480160 | 2022-12-28 | -0.007 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22362A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223540177 | 2023-01-05 | -0.097 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23005A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223620074 | 2023-01-11 | 0.194 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23010C
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230040142 | 2023-01-20 | 0.159 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23018A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230100086 | 2023-01-24 | 0.346 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23024A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230180005 | 2023-01-24 | 0.184 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23024A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230240107 | 2023-02-07 | -0.602 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23038A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230380132 | 2023-02-21 | -0.248 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23052A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230450137 | 2023-02-24 | 0.113 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23054A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230540066 | 2023-03-07 | 0.232 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23065A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230590145 | 2023-03-07 | -0.089 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23065A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230660137 | 2023-03-14 | 0.095 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23071A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230730128 | 2023-03-20 | 0.512 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23079A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230800078 | 2023-03-28 | 0.131 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23087B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230870165 | 2023-04-13 | 0.066 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23103A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230940126 | 2023-05-01 | -0.37 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23121A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231010258 | 2023-05-03 | 0.447 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23123A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231150179 | 2023-05-10 | -0.054 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23130C
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231090167 | 2023-05-12 | -0.024 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23132A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231230162 | 2023-05-12 | 0.069 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23132B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231290207 | 2023-05-16 | -0.056 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23136A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231360035 | 2023-05-24 | 0.601 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23144A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231570079 | 2023-06-07 | 0.001 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23158A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231440111 | 2023-06-01 | 0.261 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23151A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231640210 | 2023-06-16 | -0.245 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23167A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231720086 | 2023-06-23 | 0.747 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23174A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231790079 | 2023-06-29 | 0.112 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23180B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231860109 | 2023-07-12 | -0.014 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23193A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231980033 | 2023-07-21 | 0.369 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23202B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232050058 | 2023-07-26 | 0.391 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23207B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232120075 | 2023-08-03 | 0.386 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23215A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232190039 | 2023-08-10 | 0.12 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23222A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232260030 | 2023-08-18 | -0.232 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23230A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232350102 | 2023-08-30 | -0.149 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23242A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232410130 | 2023-09-07 | -0.024 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23250A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232560114 | 2023-09-21 | 0.431 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23264A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232480089 | 2023-09-12 | -0.066 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23255A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232610261 | 2023-09-22 | 0.257 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23265A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232680188 | 2023-09-28 | 0.161 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23271A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2024 | 20232840062 | 2023-10-16 | 0.091 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23289A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2024 | 20232980002 | 2023-11-02 | -0.174 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23306A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233120065 | 2023-11-14 | 0.13 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23318A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233190007 | 2023-11-17 | 0.045 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23321A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233250140 | 2023-12-01 | 0.053 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23335A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2024 | 20232760050 | 2023-10-06 | 0.094 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23279A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233330056 | 2023-12-01 | 0.027 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23335A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233400092 | 2023-12-07 | -0.483 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23341B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233550086 | 2023-12-29 | 0.088 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23363A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2024 | 20240090032 | 2024-01-12 | -0.126 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24012A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2024 | 20232910047 | 2023-10-25 | 0.006 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23298A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233470271 | 2023-12-18 | 0.187 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23352A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233620054 | 2024-01-02 | 0.217 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24002A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2024 | 20240030065 | 2024-01-12 | -0.074 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24012A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2024 | 20240170015 | 2024-01-18 | 0.615 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24018A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2024 | 20240370130 | 2024-02-22 | 0.286 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24051A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2024 | 20240580145 | 2024-03-22 | 0.142 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24082A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2024 | 20240660034 | 2024-04-03 | -0.414 | <1.400 | 1.4 | 0657 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24094B