## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2020 | 20202530034 | 2020-10-14 | 0.975 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20288B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2020 | 20202670161 | 2020-10-13 | 0.288 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20287B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2020 | 20202740034 | 2020-10-19 | 1.065 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20293A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20202810033 | 2020-10-19 | 0.907 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20293A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20202870022 | 2020-10-19 | 0.627 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20293A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20202950004 | 2020-11-12 | -0.256 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20317A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203010137 | 2020-11-13 | 0.06 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20318A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203080095 | 2020-11-13 | -0.371 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20318A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203150088 | 2020-11-25 | 0.069 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20330A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203230008 | 2020-11-25 | 0.148 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20330A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203300031 | 2021-01-14 | 1.027 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21014A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203440027 | 2021-01-22 | 0.672 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21019A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203530091 | 2021-01-22 | 1.048 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21019A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203580042 | 2021-01-14 | 0.851 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21014A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203640027 | 2021-01-14 | 0.875 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21014A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210050013 | 2021-01-14 | 1.178 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21014A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210120043 | 2021-01-26 | 0.332 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21026A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210210037 | 2021-01-26 | 0.204 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21026A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210270015 | 2021-02-17 | 0.249 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21048A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210330092 | 2021-03-04 | 1.105 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21063A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210400061 | 2021-03-11 | 0.635 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21070A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210480017 | 2021-03-11 | 0.544 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21070A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210540044 | 2021-03-11 | 0.519 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21070A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210620149 | 2021-03-19 | 0.438 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21078A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210690060 | 2021-03-29 | -0.034 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21088A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210760030 | 2021-04-19 | 0.124 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21109C
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210830008 | 2021-03-29 | 0.347 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21088A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210970025 | 2021-05-05 | 0.421 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21125B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211030196 | 2021-06-10 | 0.488 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21168A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211100006 | 2021-05-04 | 0.497 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21124A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211180010 | 2021-06-08 | 0.464 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21159B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211250024 | 2021-06-15 | 0.331 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21165C
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211320141 | 2021-06-08 | -0.08 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21159B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211380010 | 2021-06-23 | 0.158 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21173B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211460019 | 2021-06-24 | -0.115 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21174B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211600012 | 2021-07-01 | 0.056 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21182A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211660073 | 2021-07-01 | 0.432 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21182A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211730228 | 2021-07-06 | 0.272 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21187B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211800179 | 2021-08-02 | 0.178 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21214B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211800180 | 2021-08-02 | 0.131 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21214B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211880192 | 2021-08-03 | -0.036 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21215A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211940186 | 2021-08-03 | 0.439 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21215B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212020190 | 2021-08-11 | 0.852 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21223A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212080105 | 2021-08-12 | -0.237 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21224B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212150075 | 2021-08-11 | 0.756 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21223A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212220201 | 2021-09-09 | 0.168 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21251A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212290230 | 2021-09-14 | -0.002 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21256A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212360126 | 2021-09-20 | 0.492 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21258A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212520225 | 2021-10-05 | 1.315 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21278A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212580247 | 2021-10-06 | 0.21 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21279A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212640287 | 2021-10-18 | 0.025 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21291A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212720117 | 2021-10-19 | 0.966 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21292A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20212790009 | 2021-10-18 | 0.069 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21291A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20212860198 | 2021-10-27 | 0.463 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21300A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20212940172 | 2021-11-01 | -0.01 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21305A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20212990151 | 2021-11-10 | 0.139 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21314B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20213060226 | 2021-11-24 | 0.191 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21328A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20213130196 | 2021-11-24 | 0.24 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21328A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20213200069 | 2021-11-24 | 0.258 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21328A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20213270270 | 2021-12-27 | -0.015 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21361A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20213410086 | 2021-12-27 | 0.03 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21361A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20213480151 | 2021-12-28 | 0.376 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21362A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20213550406 | 2022-01-25 | 0.122 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22025A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20213620338 | 2022-01-26 | 0.422 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22026A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220040080 | 2022-01-26 | 0.071 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22026B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220110081 | 2022-01-25 | 0.018 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22025A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220190107 | 2022-02-15 | 0.376 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22046A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220260173 | 2022-02-15 | 0.608 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22046A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220390076 | 2022-03-03 | -0.723 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22056A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220470006 | 2022-03-04 | -0.187 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22063A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220540130 | 2022-03-04 | -0.014 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22063A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220600062 | 2022-03-16 | 0.766 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22075A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220670055 | 2022-03-16 | 0.92 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22075A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220760097 | 2022-04-07 | -0.095 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22097A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220810120 | 2022-04-07 | -0.216 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22097A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220880105 | 2022-04-18 | -0.916 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22108B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220950117 | 2022-04-18 | -0.684 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22108B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221020006 | 2022-04-18 | -1.033 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22108B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221160196 | 2022-05-12 | 0.989 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22132A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221090222 | 2022-05-04 | 0.656 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22124A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221230099 | 2022-05-12 | 0.976 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22132A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221300148 | 2022-05-24 | 0.049 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22143A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221370159 | 2022-05-25 | 0.34 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22145A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221580134 | 2022-07-12 | -0.141 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22193A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221730302 | 2022-07-20 | 0.014 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22201A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221790225 | 2022-07-20 | 0.202 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22201A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221440246 | 2022-07-12 | 0.604 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22193A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221870178 | 2022-07-14 | 0.278 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22195A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222070164 | 2022-08-09 | 0.464 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22221A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222140171 | 2022-08-09 | 0.102 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22221A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221660339 | 2022-07-15 | 0.266 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22196B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221930238 | 2022-07-20 | 0.364 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22201A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222000011 | 2022-08-09 | 0.875 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22221A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222360013 | 2022-09-06 | -0.017 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22244A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222280349 | 2022-08-30 | 0.125 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22241A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222560153 | 2022-09-27 | 0.641 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22269B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222500470 | 2022-09-21 | 0.744 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22264A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222630192 | 2022-10-04 | 1.174 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22277A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222210262 | 2022-09-08 | 0.629 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22250B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222700276 | 2022-10-17 | -0.027 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22290A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20222770159 | 2022-10-17 | -0.031 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22290A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20222850176 | 2022-10-24 | 1.363 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22297A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20222910105 | 2022-11-03 | 0.472 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22307A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20222980103 | 2022-11-03 | 0.26 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22307A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20223120115 | 2022-11-23 | 0.259 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22327B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20223540180 | 2022-12-30 | 0.077 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22364B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20223620076 | 2023-01-10 | -0.108 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23010A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20223260135 | 2022-12-14 | 0.167 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22348B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20223400101 | 2022-12-14 | 0.329 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22348B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230380133 | 2023-02-16 | 0.327 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23047A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20223190124 | 2022-11-23 | 0.275 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22327B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230040145 | 2023-02-10 | 0.409 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23040A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230100088 | 2023-02-13 | 0.067 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23044A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230180007 | 2023-02-13 | -0.056 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23044A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20223480161 | 2022-12-22 | 0.068 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22355B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230240109 | 2023-02-13 | 0.017 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23044A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230450139 | 2023-03-22 | 0.111 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23081A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230540069 | 2023-03-16 | 0.281 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23073A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230730130 | 2023-03-22 | 0.212 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23081A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230800080 | 2023-03-30 | -0.013 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23089A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230870168 | 2023-05-02 | 0.68 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23122B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231010259 | 2023-05-02 | 1.134 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23122B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230940127 | 2023-05-02 | 0.718 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23122B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231090169 | 2023-05-03 | 0.001 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23123B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231150181 | 2023-05-04 | 2.863 | 2.863 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPOE23124B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230660140 | 2023-03-16 | 0.2 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23073A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231230164 | 2023-05-11 | 0.2 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23130B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231290210 | 2023-05-25 | 0.048 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23143B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231360036 | 2023-05-25 | 0.284 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23143B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231790081 | 2023-07-06 | -0.412 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23186C
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231570082 | 2023-06-13 | -0.028 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23163A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231640212 | 2023-06-23 | -0.313 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23166A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231720088 | 2023-06-29 | 1.264 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23179B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20223330061 | 2022-12-14 | 0.313 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22348B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230590147 | 2023-03-16 | 0.245 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23073A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231440112 | 2023-06-01 | 0.507 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23152A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231860112 | 2023-07-13 | 0.075 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23194A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231980035 | 2023-07-28 | -0.107 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23209B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232050060 | 2023-08-04 | 0.556 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23215B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232120079 | 2023-08-04 | -0.018 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23215B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232190039 | 2023-08-30 | 0.308 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23235A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232260030 | 2023-08-30 | -0.238 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23235A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232350102 | 2023-09-14 | -0.467 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23257B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232410130 | 2023-09-14 | -0.069 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23257B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232560114 | 2023-09-20 | 0.383 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23263A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232610261 | 2023-09-26 | 0.148 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23269A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232480089 | 2023-09-15 | -0.113 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23258A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232680188 | 2023-10-04 | 0.076 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23277A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2024 | 20232840062 | 2023-11-01 | 0.171 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23305A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2024 | 20232980002 | 2023-11-07 | 0.273 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23311A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2024 | 20232760050 | 2023-10-17 | 0.648 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23290A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2024 | 20233120065 | 2023-11-16 | 0.385 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23320B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2024 | 20233190007 | 2023-11-24 | 0.83 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23328A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2024 | 20233250140 | 2023-12-11 | 0.08 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23345A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2024 | 20233330056 | 2023-12-11 | 0.234 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23345A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2024 | 20233400092 | 2023-12-11 | 0.282 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23345A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2024 | 20233550086 | 2024-01-02 | -0.066 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24002B
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2024 | 20240090032 | 2024-01-22 | -0.127 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24019A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2024 | 20232910047 | 2023-10-24 | 0.123 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23296A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2024 | 20233470271 | 2023-12-21 | 0.293 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23355A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2024 | 20233620054 | 2024-01-22 | -0.058 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24019A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2024 | 20240030065 | 2024-01-22 | -0.078 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24019A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2024 | 20240170015 | 2024-02-05 | -0.057 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24036A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2024 | 20240370130 | 2024-02-15 | 0.279 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24046A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2024 | 20240580145 | 2024-03-19 | 0.72 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24078A
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLO07 | UNF | 2024 | 20240660034 | 2024-03-27 | 0.328 | <1.400 | 1.4 | 3513 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24087B