## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 20202530034 | 2020-10-14 | 2.434 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20288B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 20202670161 | 2020-10-13 | 0.889 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20287B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 20202740034 | 2020-10-14 | 1.815 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20288B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20202810033 | 2020-10-19 | 1.686 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20293A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20202870022 | 2020-10-19 | 1.812 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20293A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20202950004 | 2020-11-12 | 0.807 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20317A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203010137 | 2020-11-13 | 1.472 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20318A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203080095 | 2020-11-13 | 0.635 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20318A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203150088 | 2020-11-25 | 3.55 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20330A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203230008 | 2020-11-25 | 6.017 | 6.02 | 5 | 3514 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPOE20330A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203300031 | 2021-01-14 | 0.94 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21014A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203440027 | 2021-01-22 | 0.739 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21019A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203530091 | 2021-01-22 | 0.744 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21019A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203580042 | 2021-01-14 | 3.106 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21014A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20203640027 | 2021-01-14 | 1.993 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21014A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210050013 | 2021-01-14 | 6.408 | 6.41 | 5 | 3514 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPOE21014A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210120043 | 2021-01-26 | 1.913 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21026A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210210037 | 2021-01-26 | 0.304 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21026A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210270015 | 2021-02-17 | 0.434 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21048A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210330092 | 2021-03-04 | 0.218 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21063A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210400061 | 2021-03-04 | 0.246 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21063A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210480017 | 2021-03-11 | 0.416 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21070A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210540044 | 2021-03-11 | 0.78 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21070A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210620149 | 2021-03-19 | 0.247 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21078A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210690060 | 2021-03-29 | 1.036 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21088A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210760030 | 2021-04-19 | 0.612 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21109C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210830008 | 2021-03-29 | 1.064 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21088A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20210970025 | 2021-05-05 | 0.535 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21125B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211030196 | 2021-06-10 | 0.415 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21168A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211100006 | 2021-05-04 | 0.32 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21124A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211180010 | 2021-06-08 | 0.817 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21159B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211250024 | 2021-06-15 | 0.509 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21165C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211320141 | 2021-06-08 | 0.6 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21159B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211380010 | 2021-06-23 | 0.317 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21173B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211460019 | 2021-06-24 | 0.789 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21174B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211600012 | 2021-07-01 | 0.326 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21182A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211660073 | 2021-07-01 | 0.568 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21182A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211730228 | 2021-07-06 | 0.325 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21187B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211800179 | 2021-08-02 | 0.498 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21214B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211800180 | 2021-08-02 | 0.626 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21214B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211880192 | 2021-08-03 | 0.365 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21215A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20211940186 | 2021-08-03 | 1.022 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21215B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212020190 | 2021-08-11 | 0.468 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21223A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212080105 | 2021-08-12 | 1.9 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21224B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212150075 | 2021-08-11 | 1.137 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21223A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212220201 | 2021-09-09 | 0.498 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21251A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212290230 | 2021-09-14 | 0.152 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21256A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212360126 | 2021-09-20 | -0.013 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21258A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212520225 | 2021-10-05 | 1.037 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21278A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212580247 | 2021-10-06 | 2.351 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21279A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212640287 | 2021-10-18 | 0.186 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21291A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 20212720117 | 2021-10-19 | 0.606 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21292A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20212790009 | 2021-10-18 | 0.108 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21291A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20212860198 | 2021-10-27 | 1.043 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21300A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20212940172 | 2021-11-01 | 0.939 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21305A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20212990151 | 2021-11-10 | 6.206 | 6.21 | 5 | 3514 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPOE21314B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20213060226 | 2021-11-24 | 0.218 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21328A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20213130196 | 2021-11-24 | 0.423 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21328A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20213200069 | 2021-11-24 | 0.337 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21328A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20213270270 | 2021-12-27 | 0.792 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21361A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20213410086 | 2021-12-27 | 0.673 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21361A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20213480151 | 2021-12-28 | 0.292 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21362A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20213550406 | 2022-01-25 | 1.113 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22025A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20213620338 | 2022-01-26 | 0.228 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22026A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220040080 | 2022-01-26 | 4.092 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22026B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220110081 | 2022-01-25 | 0.528 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22025A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220190107 | 2022-02-15 | 0.957 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22046A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220260173 | 2022-02-15 | 0.138 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22046A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220470006 | 2022-03-04 | 0.256 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22063A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220540130 | 2022-03-04 | 0.015 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22063A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220600062 | 2022-03-16 | 0.159 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22075A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220670055 | 2022-03-16 | 0.077 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22075A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220760097 | 2022-04-07 | 0.765 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22097A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220810120 | 2022-04-07 | 0.157 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22097A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220880105 | 2022-04-18 | 1.737 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22108B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220950117 | 2022-04-18 | 0.66 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22108B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221020006 | 2022-04-18 | 1.053 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22108B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20220390076 | 2022-03-03 | 0.325 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22056A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221160196 | 2022-05-12 | 1.298 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22132A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221090222 | 2022-05-04 | 0.885 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22124A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221230099 | 2022-05-12 | 0.637 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22132A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221300148 | 2022-05-24 | 2.421 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22143A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221370159 | 2022-05-25 | 1.058 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22145A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221580134 | 2022-07-12 | 0.617 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22193A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221730302 | 2022-07-20 | 5.025 | 5.03 | 5 | 3514 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPOE22201A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221790225 | 2022-07-20 | 1.088 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22201A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221440246 | 2022-07-12 | 1.734 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22193A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221870178 | 2022-07-14 | 1.391 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22195A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222140171 | 2022-08-09 | 3.913 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22221A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222070164 | 2022-08-09 | 3.508 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22221A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221660339 | 2022-07-15 | 1.328 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22196B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20221930238 | 2022-07-20 | 0.892 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22201A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222000011 | 2022-08-09 | 1.351 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22221A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222360013 | 2022-09-06 | 4.866 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22244A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222280349 | 2022-08-30 | 2.329 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22241A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222560153 | 2022-09-27 | 1.648 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22269B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222500470 | 2022-09-21 | 1.272 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22264A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222630192 | 2022-10-04 | 1.446 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22277A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222210262 | 2022-09-08 | 2.061 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22250B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 20222700276 | 2022-10-17 | 0.854 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22290A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20222770159 | 2022-10-17 | 0.363 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22290A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20222850176 | 2022-10-24 | 0.898 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22297A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20222910105 | 2022-11-03 | 0.905 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22307A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20222980103 | 2022-11-03 | 0.894 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22307A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20223120115 | 2022-11-23 | 0.665 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22327B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20223540180 | 2022-12-30 | 0.981 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22364B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20223620076 | 2023-01-10 | 1.776 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23010A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20223260135 | 2022-12-14 | 1.287 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22348B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20223330061 | 2022-12-14 | 2.048 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22348B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20223400101 | 2022-12-14 | 1.26 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22348B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230380133 | 2023-02-16 | 0.933 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23047A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20223190124 | 2022-11-23 | 1.083 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22327B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230040145 | 2023-02-10 | 1.021 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23040A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230100088 | 2023-02-13 | 1.024 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23044A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230180007 | 2023-02-13 | 1.083 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23044A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230590147 | 2023-03-16 | 4.52 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23073A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230660140 | 2023-03-16 | 2.146 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23073A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230240109 | 2023-02-13 | 1.769 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23044A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230450139 | 2023-03-22 | 1.235 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23081A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230540069 | 2023-03-16 | 1.68 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23073A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230730130 | 2023-03-22 | 2.64 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23081A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230870168 | 2023-05-02 | 1.436 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23122B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231010259 | 2023-05-02 | 1.002 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23122B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231090169 | 2023-05-03 | 0.989 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23123B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231150181 | 2023-05-04 | 1.399 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23124B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20223480161 | 2022-12-22 | 1.151 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22355B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230800080 | 2023-03-30 | 0.601 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23089A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231230164 | 2023-05-11 | 0.659 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23130B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231290210 | 2023-05-25 | 1.105 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23143B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231360036 | 2023-05-25 | 1.617 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23143B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231440112 | 2023-06-01 | 1.323 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23152A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231790081 | 2023-07-06 | 1.688 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23186C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231570082 | 2023-06-13 | 1.389 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23163A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231640212 | 2023-06-23 | 1.399 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23166A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231720088 | 2023-06-29 | 1.308 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23179B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231860112 | 2023-07-13 | 1.112 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23194A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20230940127 | 2023-05-02 | 1.066 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23122B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20231980035 | 2023-07-28 | 1.378 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23209B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232050060 | 2023-08-04 | 1.412 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23215B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232120079 | 2023-08-04 | 1.148 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23215B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232190039 | 2023-08-15 | 0.366 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23227B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232260030 | 2023-08-30 | 0.755 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23235A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232350102 | 2023-09-14 | 1.156 | <5.0 | 5 | 3514 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23257B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232410130 | 2023-09-14 | 0.306 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23257B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232560114 | 2023-09-20 | -0.163 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23263A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232480089 | 2023-09-15 | 0.664 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23258A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232610261 | 2023-09-26 | 0.823 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23269A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 20232680188 | 2023-10-04 | 1.021 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23277A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 20232840062 | 2023-11-01 | 0.767 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23305A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 20232980002 | 2023-11-07 | 1.197 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23311A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 20232760050 | 2023-10-17 | 1.211 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23290A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 20233120065 | 2023-11-16 | 2.351 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23320B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 20233190007 | 2023-11-24 | 5.994 | 5.99 | 5 | 3514 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPOE23328A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 20233250140 | 2023-12-11 | 1.834 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23345A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 20233330056 | 2023-12-11 | 0.507 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23345A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 20233400092 | 2023-12-11 | 1.522 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23345A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 20233550086 | 2024-01-02 | 0.986 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24002B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 20240090032 | 2024-01-22 | 0.717 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24019A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 20232910047 | 2023-10-24 | 0.408 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23296A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 20233470271 | 2023-12-21 | 0.829 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23355A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 20233620054 | 2024-01-22 | 0.982 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24019A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 20240030065 | 2024-01-22 | 0.115 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24019A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 20240170015 | 2024-02-05 | 0.077 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24036A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 20240370130 | 2024-02-15 | 1.046 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24046A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 20240580145 | 2024-03-19 | 0.026 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24078A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 20240660034 | 2024-03-27 | 2.206 | <5.0 | 5 | 3514 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24087B