## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2020 | 20202240074 | 2020-10-06 | 0.0057 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20280A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2020 | 20202320073 | 2020-10-19 | -0.0058 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20293A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2020 | 20202390007 | 2020-10-23 | 0.0006 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20296A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2020 | 20202530035 | 2020-10-29 | 0.0006 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20303B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2020 | 20202590125 | 2020-11-02 | -0.0036 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20307A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2020 | 20202670162 | 2020-11-03 | -0.0038 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20307C
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2020 | 20202740035 | 2020-11-12 | -0.0021 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20317A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20202810035 | 2020-11-13 | -0.0045 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20318A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20202870021 | 2020-11-16 | -0.0018 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20321A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20202950002 | 2020-11-23 | -0.0016 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20328B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20203010136 | 2021-01-19 | 0.0106 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21019A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20203080093 | 2021-01-26 | 0.0032 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21020A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20203150086 | 2021-01-22 | -0.0045 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21022A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20203230006 | 2021-01-28 | 0.0026 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21027A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20203300029 | 2021-02-16 | -0.0007 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21040A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20203440024 | 2021-02-23 | -0.0062 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21053A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20203530090 | 2021-03-02 | -0.0065 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21061A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20203580040 | 2021-03-03 | -0.0044 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21062A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20203640025 | 2021-03-03 | -0.0054 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21062A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210050011 | 2021-03-03 | -0.0064 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21062A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210120041 | 2021-03-08 | 0.0006 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21063A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210210035 | 2021-03-09 | 0.0346 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21067A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210270016 | 2021-03-09 | 0.0365 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21067A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210330091 | 2021-03-09 | -0.0202 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21068A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210400059 | 2021-03-11 | -0.0103 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21069A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210480015 | 2021-03-11 | -0.0212 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21070A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210540042 | 2021-03-11 | -0.0218 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21070A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210620146 | 2021-04-26 | -0.009 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21116A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210690058 | 2021-04-27 | -0.0038 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21117A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210760029 | 2021-04-27 | -0.0038 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21117A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210830006 | 2021-05-05 | -0.0036 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21123A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20210970024 | 2021-05-13 | -0.0069 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21133A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211030198 | 2021-05-18 | -0.0035 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21137A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211100005 | 2021-05-25 | -0.0087 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21145A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211180007 | 2021-06-08 | -0.0057 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21158B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211250022 | 2021-06-10 | -0.0049 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21160A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211320142 | 2021-06-23 | -0.0018 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21174A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211380007 | 2021-06-24 | 0.0021 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21174B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211460020 | 2021-06-30 | -0.0058 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21181A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211600011 | 2021-07-12 | -0.0056 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21193A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211660071 | 2021-07-21 | 0.0087 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21202A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211730229 | 2021-07-23 | -0.0032 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21204A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211800177 | 2021-07-29 | -0.0032 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21210A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211880189 | 2021-08-17 | -0.0051 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21229A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20211940179 | 2021-08-23 | 0.0188 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21235A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20212020188 | 2021-08-30 | -0.0047 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21242A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20212080103 | 2021-09-13 | -0.0209 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21256A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20212150072 | 2021-09-14 | -0.0453 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21257A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20212220185 | 2021-10-04 | 0.0003 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21274A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20212290227 | 2021-10-13 | 0.0083 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21286A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20212360124 | 2021-10-21 | -0.0035 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21293A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20212520224 | 2021-11-08 | 0.0028 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21312A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20212580245 | 2021-11-16 | 0.0091 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21320A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20212640285 | 2021-11-24 | -0.0175 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21328A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2021 | 20212720118 | 2021-12-01 | -0.0316 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21335A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20212860200 | 2021-12-06 | -0.0096 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21340A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20212940170 | 2021-12-15 | -0.0033 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21349A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20212990150 | 2021-12-16 | -0.0167 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21350A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20213060208 | 2021-12-28 | -0.0165 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21362A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20213130193 | 2022-01-10 | -0.0076 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22010A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20213200071 | 2022-01-12 | -0.0112 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22011A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20213270271 | 2022-01-14 | -0.0331 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22014A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20213410083 | 2022-01-18 | -0.008 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22018A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20213480148 | 2022-01-21 | -0.0087 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22021A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20213550405 | 2022-01-26 | -0.0043 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22026A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20213620337 | 2022-01-27 | -0.0104 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22027A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220040081 | 2022-01-27 | -0.0099 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22027A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220110079 | 2022-02-04 | -0.0097 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22035A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220190105 | 2022-02-14 | -0.0201 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22045A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220260171 | 2022-02-15 | -0.0138 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22046A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220390074 | 2022-02-23 | -0.0001 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22054A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220470004 | 2022-03-03 | -0.0094 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22062A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220540129 | 2022-03-04 | -0.0259 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22063A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220600061 | 2022-03-09 | -0.0067 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22068A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220670062 | 2022-03-14 | 0.0015 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22073A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220760095 | 2022-03-23 | -0.0114 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22082A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220810119 | 2022-03-30 | -0.0116 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22089A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220880098 | 2022-03-31 | -0.0581 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22090A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20220950116 | 2022-04-18 | -0.0096 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22105A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221020004 | 2022-04-20 | -0.0074 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22110A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20212790011 | 2021-12-02 | -0.0226 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21336A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221160193 | 2022-05-12 | -0.0189 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22132A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221090224 | 2022-05-06 | -0.0336 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22126A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221230096 | 2022-05-24 | -0.0009 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22143A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221300145 | 2022-05-31 | -0.0088 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22151A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221370156 | 2022-06-02 | -0.0077 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22153A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221440245 | 2022-06-14 | -0.0046 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22165A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221580133 | 2022-07-01 | -0.0421 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22182A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221730301 | 2022-07-19 | -0.0218 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22200A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221660338 | 2022-07-13 | 0.0068 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22194A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221790223 | 2022-07-20 | -0.0289 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22201A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221870177 | 2022-07-25 | -0.0235 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22206A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20221930235 | 2022-07-27 | 0.0016 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22208A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20222070163 | 2022-07-29 | 0.0745 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22210A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20222000009 | 2022-07-28 | -0.0084 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22209A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20222210259 | 2022-09-06 | -0.0101 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22249A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20222140169 | 2022-08-31 | -0.0041 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22243A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20222280348 | 2022-09-08 | -0.0331 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22251A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20222360012 | 2022-09-13 | -0.0235 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22256A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20222500469 | 2022-09-19 | -0.0061 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22262B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20222700273 | 2022-10-19 | -0.0044 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22286A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20222630190 | 2022-10-28 | -0.0347 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22301A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 20222560151 | 2022-09-29 | -0.0105 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22270A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20222770157 | 2022-10-19 | 0 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22286A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20222850173 | 2022-11-07 | -0.0164 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22311A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20222980101 | 2022-11-17 | 0.0047 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22321A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20223120112 | 2022-12-01 | -0.0007 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22325A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20223330059 | 2022-12-20 | -0.0083 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22354A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20223260132 | 2022-12-20 | -0.0064 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22354A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20223190121 | 2022-12-15 | 0.0008 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22349A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20223400099 | 2023-01-06 | 0.0275 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23006A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20223480159 | 2023-02-24 | -0.0113 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23055A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20223620073 | 2023-03-02 | -0.0167 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23061A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230040143 | 2023-03-02 | -0.0162 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23061A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20223540178 | 2023-02-27 | 0.0246 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23058A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230180006 | 2023-03-07 | -0.013 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23066A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230100085 | 2023-03-06 | -0.0076 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23065A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230240106 | 2023-03-08 | 0.0238 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23067A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230380131 | 2023-03-14 | 0.0028 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23072A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230540067 | 2023-03-30 | 0.0202 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23089A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230450136 | 2023-03-28 | -0.0046 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23087A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230590144 | 2023-04-04 | -0.0174 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23093A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230730127 | 2023-04-12 | -0.0069 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23102A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230660138 | 2023-04-07 | -0.0241 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23097A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230800077 | 2023-04-13 | -0.0222 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23103A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230870166 | 2023-04-14 | -0.0143 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23104A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20230940125 | 2023-04-21 | 0.0018 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23111B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231010257 | 2023-04-24 | -0.0078 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23111C
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231150180 | 2023-04-27 | 0.0017 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23116A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231090166 | 2023-04-27 | 0.0031 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23116A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231230163 | 2023-05-17 | -0.0071 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23135A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231290208 | 2023-05-19 | -0.0056 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23138A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231360034 | 2023-05-25 | -0.0313 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23145A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20222910102 | 2022-11-09 | 0.0044 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22313A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231440110 | 2023-06-05 | -0.0736 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23156A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231570080 | 2023-06-08 | -0.065 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23159A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231640211 | 2023-06-26 | -0.0182 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23177A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231720085 | 2023-06-28 | -0.013 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23179B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231860110 | 2023-07-10 | -0.008 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23191A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231790080 | 2023-07-07 | -0.0236 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23188A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20231980032 | 2023-08-09 | -0.0044 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23221A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20232050059 | 2023-08-17 | -0.0071 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23229A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20232120076 | 2023-08-22 | -0.0102 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23234A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20232260029 | 2023-10-11 | -0.0242 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23284A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20232190038 | 2023-08-29 | -0.035 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23241A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20232350101 | 2023-11-02 | -0.0254 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23306A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20232480088 | 2023-12-04 | -0.0231 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23338A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20232560115 | 2023-12-11 | -0.0242 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23345A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20232410129 | 2023-12-06 | 0.0017 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23340B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20232610260 | 2023-12-11 | -0.0301 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23345A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 20232680187 | 2023-12-18 | -0.0119 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23352A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 20232760049 | 2023-12-19 | -0.005 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23353B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 20232840061 | 2024-01-04 | -0.0153 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24004A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 20233250139 | 2024-03-20 | -0.0398 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24080A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 20233330055 | 2024-03-20 | -0.0374 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24080A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 20232910048 | 2024-01-05 | -0.0094 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24005A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 20233400091 | 2024-03-20 | -0.0368 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24080A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 20233470270 | 2024-03-20 | -0.0416 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24080A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 20233190006 | 2024-03-15 | -0.0298 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24073A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 20240370129 | 2024-03-22 | -0.0272 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24082A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 20240440064 | 2024-03-23 | 0.0004 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24082B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 20232980001 | 2024-03-20 | -0.0188 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24072A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 20233120066 | 2024-03-20 | -0.0204 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24072A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 20233550085 | 2024-03-22 | -0.0372 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24081A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 20233620053 | 2024-03-22 | -0.0393 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24081A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 20240030064 | 2024-03-22 | -0.0432 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24081A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 20240090031 | 2024-03-22 | -0.0439 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24081A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 20240250078 | 2024-03-22 | -0.0512 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24081A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 20240520103 | 2024-03-23 | 0.0007 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24082C
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 20240580144 | 2024-03-26 | -0.0425 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24086A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 20240660033 | 2024-03-28 | 0.0064 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24088A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 20240170014 | 2024-03-22 | -0.0478 | <0.15 | 0.15 | 2505 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24081A