## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2020 | 20202530036 | 2020-10-02 | 0.047 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20276B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2020 | 20202590127 | 2020-10-05 | -0.033 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20279B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2020 | 20202670163 | 2020-10-08 | -0.085 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20282A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2020 | 20202740036 | 2020-10-16 | -0.049 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20290A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20202810036 | 2020-10-20 | -0.087 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20294A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20202870020 | 2020-10-22 | -0.069 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20296A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20202950001 | 2020-10-28 | -0.042 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20302A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203010135 | 2020-11-04 | 0.022 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20309A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203080092 | 2020-11-09 | -0.113 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20314A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203150085 | 2020-11-17 | -0.068 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20322A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203230005 | 2020-11-24 | -0.09 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20329A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203300028 | 2020-12-10 | 0.004 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20345A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203440025 | 2020-12-30 | -0.067 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20365A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203530089 | 2021-01-26 | -0.106 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21026B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203580039 | 2021-01-27 | -0.015 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21027B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203640024 | 2021-01-27 | -0.017 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21027B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210050010 | 2021-02-04 | -0.017 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21035A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210120042 | 2021-02-05 | -0.14 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21036A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210210036 | 2021-02-11 | -0.06 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21042A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210270017 | 2021-02-17 | -0.073 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21048B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210330090 | 2021-02-22 | 0.04 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21053B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210400058 | 2021-02-24 | -0.008 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21055A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210480016 | 2021-03-09 | -0.03 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21068B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210540041 | 2021-03-11 | -0.038 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21070B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210620147 | 2021-03-29 | -0.027 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21088B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210690057 | 2021-05-04 | -0.035 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21123A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210760028 | 2021-05-06 | -0.025 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21126A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210830007 | 2021-05-10 | 0.024 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21130B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210970023 | 2021-05-13 | -0.067 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21133B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211030197 | 2021-05-19 | 0.048 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21138A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211100004 | 2021-05-24 | -0.024 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21144B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211180008 | 2021-06-02 | 0.056 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21153A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211250021 | 2021-06-07 | 0.059 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21158A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211320143 | 2021-06-14 | -0.042 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21165A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211380008 | 2021-06-16 | -0.114 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21167A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211460021 | 2021-06-30 | -0.07 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21181A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211600010 | 2021-07-12 | -0.04 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21193A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211660070 | 2021-07-14 | -0.056 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21194B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211730230 | 2021-08-02 | 0.045 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21214A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211800178 | 2021-08-09 | -0.053 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21221A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211880190 | 2021-08-03 | 0.016 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21215C
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211940184 | 2021-08-04 | 0.007 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21216C
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212020189 | 2021-08-12 | -0.174 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21224A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212080102 | 2021-08-17 | -0.042 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21229A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212150073 | 2021-08-23 | -0.021 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21235A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212220186 | 2021-08-25 | -0.019 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21237B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212290228 | 2021-08-30 | -0.026 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21242B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212360123 | 2021-09-01 | 0.029 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21244B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212520223 | 2021-09-20 | -0.001 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21263A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212580244 | 2021-09-29 | 0.025 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21272B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212640286 | 2021-10-06 | -0.039 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21279B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212720119 | 2021-10-14 | 0.037 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21287A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20212790012 | 2021-10-20 | -0.013 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21293B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20212860199 | 2021-11-08 | -0.039 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21312A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20212940169 | 2021-11-15 | -0.045 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21319A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20212990149 | 2021-11-23 | 0.013 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21327A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213060207 | 2021-11-30 | -0.044 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21334B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213130194 | 2021-12-01 | -0.059 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21335B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213200070 | 2021-12-01 | -0.107 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21335B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213270272 | 2021-12-09 | 0.006 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21343A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213410084 | 2021-12-16 | -0.019 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21350B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213480150 | 2021-12-28 | -0.076 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21362B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213550404 | 2022-01-10 | -0.055 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22010B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213620336 | 2022-01-11 | -0.002 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22011A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220040082 | 2022-01-13 | -0.065 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22013A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220110078 | 2022-01-13 | -0.064 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22013A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220190106 | 2022-02-03 | 0.011 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22034A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220260172 | 2022-02-04 | -0.107 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22035A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220390073 | 2022-02-14 | 0.017 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22045B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220470003 | 2022-02-25 | -0.038 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22056B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220540128 | 2022-03-07 | -0.021 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22066A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220600060 | 2022-03-09 | -0.054 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22068A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220670060 | 2022-03-09 | -0.07 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22068A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220760096 | 2022-03-25 | -0.005 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22083A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220810118 | 2022-03-29 | 0.026 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22088B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220880099 | 2022-04-01 | 0.063 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22091A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220950115 | 2022-04-14 | -0.043 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22104A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221020005 | 2022-04-14 | 0.043 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22104A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221090225 | 2022-04-21 | 0 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22111A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221230097 | 2022-05-09 | -0.053 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22129A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221300146 | 2022-05-16 | 0.004 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22136A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221160194 | 2022-05-05 | -0.065 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22125A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221370157 | 2022-05-26 | -0.06 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22146A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221440244 | 2022-06-02 | 0.088 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22153A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221580132 | 2022-06-13 | -0.016 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22164B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221660337 | 2022-06-29 | -0.031 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22180B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221790222 | 2022-07-01 | 0.021 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22182B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221730300 | 2022-07-01 | -0.013 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22182B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221870176 | 2022-07-07 | 0.024 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22188A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221930236 | 2022-07-21 | 0.004 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22202B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222000010 | 2022-07-29 | -0.057 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22210A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222070162 | 2022-08-04 | -0.021 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22216A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222210260 | 2022-08-15 | -0.031 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22227A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222280346 | 2022-08-25 | -0.034 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22237A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222500468 | 2022-09-19 | 0.061 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22262B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222360011 | 2022-08-25 | -0.013 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22237A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222560150 | 2022-09-20 | -0.017 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22263B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222630191 | 2022-09-28 | -0.095 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22271A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222140168 | 2022-08-11 | 0.019 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22223A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222700274 | 2022-10-03 | 0.019 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22276A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20222850174 | 2022-10-18 | 0.016 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22291A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20222770158 | 2022-10-06 | -0.054 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22279A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20222910101 | 2022-10-27 | 0.026 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22300A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20222980102 | 2022-10-27 | 0.049 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22300A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223190122 | 2022-11-29 | -0.07 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22333A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223260133 | 2022-12-02 | 0.004 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22336A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223120113 | 2022-11-23 | -0.011 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22327A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223400100 | 2022-12-07 | -0.016 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22341B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223330058 | 2022-12-02 | -0.032 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22336A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223480160 | 2022-12-28 | -0.02 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22362A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223540177 | 2023-01-05 | -0.03 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23005A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223620074 | 2023-01-11 | 0.016 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23010C
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230040142 | 2023-01-20 | -0.015 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23018A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230100086 | 2023-01-24 | -0.004 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23024A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230180005 | 2023-01-24 | -0.03 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23024A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230240107 | 2023-02-07 | 0.052 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23038A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230380132 | 2023-02-21 | 0.018 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23052A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230450137 | 2023-02-24 | 0.09 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23054A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230540066 | 2023-03-07 | -0.075 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23065A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230590145 | 2023-03-07 | -0.058 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23065A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230660137 | 2023-03-14 | -0.068 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23071A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230730128 | 2023-03-20 | -0.036 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23079A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230800078 | 2023-03-28 | 0.05 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23087B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230870165 | 2023-04-13 | -0.073 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23103A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230940126 | 2023-05-01 | 0.051 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23121A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231010258 | 2023-05-03 | -0.035 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23123A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231150179 | 2023-05-10 | 0.007 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23130C
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231090167 | 2023-05-09 | -0.002 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23129A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231230162 | 2023-05-12 | 0 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23132B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231290207 | 2023-05-16 | 0.048 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23136A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231360035 | 2023-05-24 | -0.016 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23144A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231570079 | 2023-06-07 | -0.006 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23158A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231440111 | 2023-06-01 | -0.003 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23151A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231640210 | 2023-06-16 | -0.005 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23167A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231720086 | 2023-06-23 | 0.052 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23174A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231790079 | 2023-06-29 | 0.039 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23180B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231860109 | 2023-07-12 | 0.041 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23193A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231980033 | 2023-07-21 | -0.01 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23202B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232050058 | 2023-07-26 | 0.026 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23207B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232120075 | 2023-08-03 | -0.006 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23215A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232190039 | 2023-08-10 | -0.007 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23222A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232260030 | 2023-08-18 | 0.042 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23230A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232350102 | 2023-08-30 | -0.087 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23242A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232410130 | 2023-09-07 | -0.03 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23250A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232480089 | 2023-09-12 | -0.081 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23255A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232610261 | 2023-09-22 | 0.021 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23265A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232560114 | 2023-09-21 | 0.014 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23264A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232680188 | 2023-09-28 | -0.057 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23271A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2024 | 20232840062 | 2023-10-16 | 0.092 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23289A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2024 | 20232980002 | 2023-11-02 | 0.006 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23306A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2024 | 20232760050 | 2023-10-06 | 0.028 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23279A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233120065 | 2023-11-14 | -0.014 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23318A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233190007 | 2023-11-17 | -0.069 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23321A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233250140 | 2023-12-01 | 0 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23335A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233330056 | 2023-12-01 | 0.006 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23335A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233400092 | 2023-12-07 | 0.012 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23341B
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233550086 | 2023-12-29 | 0.008 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23363A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2024 | 20240090032 | 2024-01-12 | 0.044 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24012A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2024 | 20232910047 | 2023-10-19 | -0.055 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23292A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233470271 | 2023-12-18 | -0.001 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23352A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233620054 | 2024-01-02 | 0.024 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24002A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2024 | 20240030065 | 2024-01-12 | -0.002 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24012A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2024 | 20240170015 | 2024-01-18 | 0.002 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24018A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2024 | 20240370130 | 2024-02-22 | -0.095 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24051A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2024 | 20240580145 | 2024-03-22 | 0.056 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24082A
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 2024 | 20240660034 | 2024-04-03 | -0.001 | <0.200 | 0.2 | 0648 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24094B