## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 20202530033 | 2020-10-05 | 0.0005 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20279B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 20202530034 | 2020-10-05 | 0.0045 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20279B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 20202590124 | 2020-10-08 | -0.0008 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20281B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 20202590126 | 2020-10-08 | -0.0009 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20281B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 20202670160 | 2020-10-08 | 0.0043 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20281B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 20202670161 | 2020-10-08 | 0.0043 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20281B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 20202740033 | 2020-10-22 | 0.0099 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20296B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 20202740034 | 2020-10-22 | 0.0051 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20296B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20202810033 | 2020-10-22 | 0.0024 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20296B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20202810034 | 2020-10-22 | 0 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20296B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20202870022 | 2020-12-29 | 0.0137 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20350A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20202870023 | 2020-12-29 | 0.0008 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20350A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20202950003 | 2021-01-13 | -0.0004 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21013B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20202950004 | 2021-01-13 | 0.0005 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21013B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203010137 | 2021-01-13 | 0.0023 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21013B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203010138 | 2021-01-13 | -0.0053 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21013B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203080094 | 2021-01-13 | -0.0003 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21013B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203150087 | 2021-01-15 | 0.0074 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21015A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203150088 | 2021-01-15 | 0.0059 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21015A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203230007 | 2021-01-26 | 0.0074 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21026B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203230008 | 2021-01-26 | 0.0045 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21026B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203300030 | 2021-02-02 | 0.0059 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21033A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203300031 | 2021-02-02 | 0.0061 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21033A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203440026 | 2021-01-29 | 0.0021 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21028B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203440027 | 2021-01-29 | 0.0025 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21028B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203530091 | 2021-03-04 | 0.0106 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203080095 | 2021-01-13 | 0.467 | 0.47 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS21013B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203530092 | 2021-03-04 | 0.0006 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203580041 | 2021-03-04 | 0.001 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203640026 | 2021-03-04 | 0.0022 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203640027 | 2021-03-04 | 0.002 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210050012 | 2021-03-04 | 0.0048 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210050013 | 2021-03-04 | 0.005 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210120043 | 2021-03-04 | 0.0042 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210120044 | 2021-03-04 | -0.0013 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210210037 | 2021-01-26 | -0.0021 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21026A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210210038 | 2021-01-26 | 0.0103 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21026A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210270014 | 2021-03-26 | 0.0029 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21077A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210270015 | 2021-03-26 | 0.0046 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21077A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210330092 | 2021-05-11 | 0.0024 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21131A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210330093 | 2021-05-07 | 0.0024 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21126A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210400060 | 2021-05-07 | 0.0008 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21126A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210400061 | 2021-05-11 | 0.0086 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21131A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210480017 | 2021-05-11 | 0.0009 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21131A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210480018 | 2021-05-11 | 0.002 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21131A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210540043 | 2021-05-11 | 0.0016 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21131A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210540044 | 2021-05-11 | 0.0138 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21131A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210620148 | 2021-05-13 | 0.0029 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21132B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210620149 | 2021-05-13 | -0.0003 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21132B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210690059 | 2021-05-13 | -0.0007 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21132B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210690060 | 2021-05-13 | 0.0006 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21132B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210760030 | 2021-05-14 | 0.0114 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21134A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210760031 | 2021-05-14 | 0.0048 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21134A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210830008 | 2021-05-14 | 0.0044 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21134A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210830009 | 2021-05-14 | 0.003 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21134A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210970025 | 2021-05-18 | 0.0052 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21138A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210970026 | 2021-05-18 | 0.0026 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21138A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211030195 | 2021-05-26 | -0.0002 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21145B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211030196 | 2021-05-26 | 0 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21145B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211100006 | 2021-05-26 | 0.0043 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21145B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211100007 | 2021-05-26 | 0.0018 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21145B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211180009 | 2021-06-10 | 0.005 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21159B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211180010 | 2021-06-10 | 0.0103 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21159B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211250023 | 2021-06-16 | 0.0073 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21167B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211250024 | 2021-06-16 | 0.0052 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21167B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211320140 | 2021-06-29 | 0.0072 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21180B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211320141 | 2021-06-29 | 0.0052 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21180B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211380009 | 2021-07-01 | 0.0024 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21182B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211380010 | 2021-07-01 | 0.0043 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21182B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211460018 | 2021-07-09 | -0.002 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21188B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211460019 | 2021-07-09 | 0.006 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21188B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211600012 | 2021-07-23 | 0.0167 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21200B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211600013 | 2021-07-23 | 0.005 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21200B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211660072 | 2021-07-28 | 0.0048 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21209B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211660073 | 2021-07-28 | -0.0017 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21209B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211730227 | 2021-08-06 | -0.0043 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21218A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211730228 | 2021-08-06 | -0.004 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21218A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211800179 | 2021-08-10 | 0.036 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21222B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211800180 | 2021-08-10 | 0.0027 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21222B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211880191 | 2021-08-10 | 0.001 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21222B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211880192 | 2021-08-10 | 0.0016 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21222B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211940180 | 2021-08-16 | 0.0047 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21228B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211940186 | 2021-08-16 | 0.0045 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21228B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212020190 | 2021-08-18 | 0.0052 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21230A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212020191 | 2021-08-18 | 0.0073 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21230A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212080104 | 2021-08-18 | 0.0016 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21230A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212080105 | 2021-08-18 | 0.0022 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21230A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212150074 | 2021-08-30 | -0.0005 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21242B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212150075 | 2021-08-30 | 0.0092 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21242B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212220201 | 2021-09-22 | 0.0008 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21258B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212220202 | 2021-09-22 | 0.0338 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21258B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212290229 | 2021-09-24 | 0.0014 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21267A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212290230 | 2021-09-24 | 0.0028 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21267A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212360125 | 2021-10-01 | 0.004 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21273A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212360126 | 2021-10-01 | 0.0021 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21273A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212520225 | 2021-10-14 | 0.0037 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21287B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212520226 | 2021-10-14 | 0.0045 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21287B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212580247 | 2021-10-19 | 0.003 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21292A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212580246 | 2021-10-19 | -0.0012 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21292A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212640287 | 2021-11-02 | -0.0014 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21295B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212640288 | 2021-11-02 | -0.0022 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21295B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212720116 | 2021-10-28 | 0.0033 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21300B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203580042 | 2021-03-04 | 0.2001 | 0.20 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS21055A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212720117 | 2021-10-28 | 0.003 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21300B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20212790009 | 2021-11-22 | 0.0019 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21308B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20212790010 | 2021-11-22 | 0.0031 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21308B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20212860198 | 2021-12-14 | 0.0023 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21340B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20212860197 | 2021-12-14 | 0.0087 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21340B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20212940171 | 2021-12-22 | -0.0002 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21356A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20212940172 | 2021-12-22 | -0.0007 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21356A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20212990151 | 2022-01-03 | 0.0055 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21356B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20212990152 | 2022-01-03 | -0.0021 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21356B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213060227 | 2022-01-03 | -0.0022 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21356B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213130196 | 2022-01-05 | 0.0021 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22005A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213130195 | 2022-01-05 | 0.0055 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22005A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213200068 | 2022-01-05 | -0.0018 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22005A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213270270 | 2022-01-14 | 0.0012 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22014B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213410085 | 2022-01-14 | 0 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22014B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213410086 | 2022-01-14 | 0.0013 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22014B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213480149 | 2022-02-16 | 0.0002 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22047B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213480151 | 2022-02-16 | 0.0022 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22047B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213550406 | 2022-01-27 | 0.0034 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22027C
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213550407 | 2022-01-27 | 0.0026 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22027C
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213620338 | 2022-01-29 | 0.0014 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22027D
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213620339 | 2022-01-29 | -0.0011 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22027D
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220040080 | 2022-02-16 | 0.0014 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22047B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220040079 | 2022-02-16 | 0.0015 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22047B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220110080 | 2022-02-16 | 0.0006 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22047B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220110081 | 2022-02-16 | 0.0032 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22047B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220190108 | 2022-03-01 | 0 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22060A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220190107 | 2022-03-01 | 0 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22060A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220260173 | 2022-03-15 | 0.0128 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22073B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220260174 | 2022-03-15 | 0.0025 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22073B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220390077 | 2022-03-17 | -0.0006 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22076B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220390076 | 2022-03-17 | 0.0022 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22076B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220470005 | 2022-04-12 | 0.0043 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22097B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220540131 | 2022-04-19 | -0.0042 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22088B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220540130 | 2022-04-19 | -0.0041 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22088B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220600062 | 2022-04-19 | -0.0039 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22088B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220670055 | 2022-04-19 | -0.0046 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22088B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220670056 | 2022-04-19 | -0.0022 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22088B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213200069 | 2022-01-05 | -0.0019 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22005A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213270269 | 2022-01-14 | 0.0001 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22014B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220880105 | 2022-05-09 | 0.0158 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22129A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213060226 | 2022-01-03 | 0.0009 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21356B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220950117 | 2022-05-16 | -0.0025 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22136A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221020006 | 2022-05-16 | 0.0001 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22136A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220760097 | 2022-05-23 | 0.0009 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22143B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220470006 | 2022-05-18 | -0.0012 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22138A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220600063 | 2022-04-19 | 0.0001 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22088B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221090222 | 2022-05-19 | 0.0013 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22139A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220810120 | 2022-05-23 | -0.0004 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22143B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221160196 | 2022-05-25 | -0.0034 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22144A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221230099 | 2022-05-25 | -0.0071 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22144A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221300147 | 2022-06-14 | 0.0082 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22157B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221300148 | 2022-06-14 | 0.0257 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22157B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221370158 | 2022-06-23 | -0.0007 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22174A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221370159 | 2022-06-23 | 0.0014 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22174A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221580134 | 2022-07-21 | -0.0014 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22202A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221090223 | 2022-06-30 | -0.0015 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22181A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221230098 | 2022-05-25 | -0.0056 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22144A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221160195 | 2022-05-25 | -0.0045 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22144A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221580135 | 2022-07-21 | 0.0001 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22202A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221730303 | 2022-07-27 | 0.0031 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22208B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221790225 | 2022-07-27 | 0.0023 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22208B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221790224 | 2022-07-27 | 0.001 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22208B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221730302 | 2022-07-27 | 0.0318 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22208B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221440246 | 2022-06-27 | 0.0266 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22178A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221870178 | 2022-08-02 | 0.0102 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22214B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221440247 | 2022-06-27 | 1.691 | 1.691 | 0.05 | 3420 | Value verified by rerun, same method |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS22178A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222000012 | 2022-08-04 | 0.004 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22215B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222140171 | 2022-08-08 | 0.0057 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22220A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222070164 | 2022-08-08 | 0.018 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22220A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221660339 | 2022-07-25 | 0.0043 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22203B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221660340 | 2022-07-25 | 0.0065 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22203B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221870179 | 2022-08-02 | 1.1571 | 1.157 | 0.05 | 3420 | Value verified by rerun, same method |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS22214B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220810121 | 2022-05-09 | 0.0003 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22129A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220760098 | 2022-05-23 | -0.0007 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22143B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220950118 | 2022-05-16 | -0.0025 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22136A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220880104 | 2022-05-09 | 0.0009 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22129A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221020007 | 2022-05-16 | -0.0004 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22136A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221930238 | 2022-08-16 | 0.0075 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22228A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221930237 | 2022-08-16 | 0.0138 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22228A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222070165 | 2022-08-08 | 0.0051 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22220A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222000011 | 2022-08-16 | 0.0029 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22228A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222210261 | 2022-08-18 | 0.0057 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22229B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222140172 | 2022-08-08 | 0.0032 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22220A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222280350 | 2022-08-26 | 1.6474 | 1.647 | 0.05 | 3420 | Value verified by rerun, same method |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS22238A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222360013 | 2022-08-30 | 1.6562 | 1.656 | 0.05 | 3420 | Value verified by rerun, same method |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS22241B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222280349 | 2022-08-26 | 0.0033 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22238A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222560153 | 2022-09-27 | 0.0071 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22269A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222560152 | 2022-09-27 | 0.0056 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22269A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222360014 | 2022-09-20 | 0.0077 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22263B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222500470 | 2022-10-04 | 0.0062 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22277A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222500471 | 2022-10-04 | 0.0053 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22277A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222630193 | 2022-10-04 | 0.0051 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22277A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222630192 | 2022-10-04 | 0.0034 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22277A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222210262 | 2022-08-18 | 0.0026 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22229B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222700275 | 2022-10-25 | 0.0008 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22298B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222700276 | 2022-10-25 | 0.0029 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22298B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20222770159 | 2022-10-25 | 0.0089 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22298B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20222770160 | 2022-10-25 | 0.0056 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22298B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20222850175 | 2022-10-27 | 0.0037 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22300A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20222850176 | 2022-10-27 | 0.0032 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22300A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20222980103 | 2022-11-01 | 0.0072 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22305B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20222910105 | 2022-10-27 | -0.0019 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22300A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20222980104 | 2022-11-01 | 1.3891 | 1.389 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS22305B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20222910104 | 2022-10-27 | 1.0565 | 1.057 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS22300A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223120115 | 2022-11-16 | -0.001 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22320A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223540179 | 2023-01-03 | 0.0006 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23003B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223540180 | 2023-01-03 | 0.0015 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23003B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223620076 | 2023-01-09 | 0.0116 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23009A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223620075 | 2023-01-09 | 0.0091 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23009A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223260134 | 2023-02-01 | 0.0042 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23032A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223260135 | 2023-02-01 | 0.018 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23032A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223330060 | 2023-02-01 | 0.0099 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23032A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223330061 | 2023-02-01 | 0.0129 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23032A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223400102 | 2023-02-01 | 0.0253 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23032A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223480162 | 2023-02-09 | 0.0043 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23040A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230380133 | 2023-02-17 | 0.0127 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23048A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223190124 | 2023-01-27 | 0.0051 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23027A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230040144 | 2023-02-14 | 0.0026 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23045A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223190123 | 2023-01-27 | 0.0004 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23027A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230100088 | 2023-02-14 | 0.0058 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23045A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230180007 | 2023-02-14 | 0.003 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23045A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230380134 | 2023-02-17 | 0.0072 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23048A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230100087 | 2023-02-14 | 1.4666 | 1.467 | 0.05 | 3420 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS23045A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230450138 | 2023-02-21 | 0.0022 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23052A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230180008 | 2023-02-14 | 1.4289 | 1.429 | 0.05 | 3420 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS23045A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223120114 | 2022-11-16 | -0.0022 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22320A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223480161 | 2023-03-29 | 1.773 | 1.773 | 0.05 | 3420 | Value verified by rerun, same method |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS23088A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230240109 | 2023-03-29 | 3.1603 | 3.160 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS23088A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230540068 | 2023-03-15 | 0.0044 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23074A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230450139 | 2023-02-21 | 0.0026 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23052A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230590146 | 2023-03-15 | 0.0168 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23074A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230590147 | 2023-03-15 | 0.012 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23074A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230540069 | 2023-03-29 | 0.005 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23088A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230730129 | 2023-03-21 | 0.0016 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23080A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230660139 | 2023-03-15 | 1.1505 | 1.151 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS23074A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230800080 | 2023-03-30 | 0.0029 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23089B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230800079 | 2023-03-30 | 0.0052 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23089B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230870167 | 2023-04-25 | 0.0073 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23114B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230870168 | 2023-04-25 | 0.007 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23114B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230940127 | 2023-04-27 | 0.002 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23117A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231150181 | 2023-05-01 | 0.0022 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23121B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231090169 | 2023-05-01 | 0.0044 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23121B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223400101 | 2023-02-01 | 0.005 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23032A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230730130 | 2023-03-21 | 0.0178 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23080A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230240108 | 2023-03-29 | 1.0262 | 1.026 | 0.05 | 3420 | Value verified by rerun, same method |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS23088A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230660140 | 2023-03-15 | 0.0043 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23074A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231230164 | 2023-05-19 | 0.0048 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23139A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231150182 | 2023-05-01 | 0.0034 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23121B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231290209 | 2023-05-19 | 0.0123 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23139A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231230165 | 2023-05-19 | 0.0037 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23139A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231290210 | 2023-05-19 | 0.0091 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23139A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231010260 | 2023-04-27 | 0.0005 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23117A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231090168 | 2023-05-01 | 0.0016 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23121B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230940128 | 2023-04-27 | 0.0139 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23117A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231360036 | 2023-05-24 | 0.0022 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23144C
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231360037 | 2023-05-24 | 0.0036 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23144C
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231440112 | 2023-06-09 | 0.0046 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23160A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231720087 | 2023-06-28 | 0.0026 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23179A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231570082 | 2023-06-14 | 0.0004 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23164A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231790081 | 2023-07-06 | -0.0114 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23187B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231640213 | 2023-06-26 | 0.0009 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23177B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231640212 | 2023-06-26 | 0.0018 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23177B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231720088 | 2023-06-28 | 0.0291 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23179A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230040145 | 2023-02-14 | 0.0032 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23045A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231010259 | 2023-04-27 | 0.001 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23117A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231440113 | 2023-06-09 | 0.0033 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23160A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231570081 | 2023-06-14 | 0.0024 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23164A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231790082 | 2023-07-06 | -0.0123 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23187B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231860112 | 2023-07-17 | 0.0016 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23198A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231860111 | 2023-07-17 | 0.0023 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23198A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231980034 | 2023-07-28 | 0.0023 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23208B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231980035 | 2023-07-28 | 0.0047 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23208B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232050061 | 2023-08-03 | 0.0006 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23215A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232050060 | 2023-08-03 | 0.0021 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23215A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232120079 | 2023-08-08 | 0.001 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23219A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232120078 | 2023-08-08 | -0.0011 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23219A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232190039 | 2023-08-31 | -0.0062 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23241B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232260030 | 2023-09-07 | 0.0001 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23250A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232260029 | 2023-09-07 | 0.0008 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23250A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232190038 | 2023-08-31 | -0.0056 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23241B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232350102 | 2023-09-26 | -0.0001 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23269A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232410130 | 2023-10-03 | -0.0031 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23276A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232480089 | 2023-10-03 | -0.0022 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23276A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232610261 | 2023-10-04 | -0.0012 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23277A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232560114 | 2023-10-04 | 0.0023 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23277A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232680188 | 2023-10-04 | 0.0051 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23277A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232350101 | 2023-09-26 | -0.0017 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23269A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232480088 | 2023-10-03 | -0.0027 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23276A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232560115 | 2023-10-04 | -0.0002 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23277A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232410129 | 2023-10-03 | -0.0029 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23276A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232610260 | 2023-10-04 | -0.0007 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23277A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232680187 | 2023-10-04 | 0.0015 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23277A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20232840062 | 2023-10-26 | 0.0005 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23299B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20232980002 | 2023-12-15 | 0.0027 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23346A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20232760050 | 2023-11-28 | -0.005 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23332A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233120065 | 2023-12-19 | 0.0007 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23353A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233190007 | 2023-11-28 | 0.0061 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23332A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233250140 | 2023-12-19 | 0.007 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23353A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233330056 | 2023-12-20 | 0.0062 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23354A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233400092 | 2023-12-20 | 0.0095 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23354A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20232760049 | 2023-11-28 | 0.0024 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23332A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233550086 | 2024-01-18 | 0.0076 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24010A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240090032 | 2024-01-23 | 0.0139 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24022A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20232840061 | 2023-10-26 | 0.0013 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23299B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20232910047 | 2023-12-06 | 0.0031 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23340A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233620054 | 2024-01-29 | 0.0043 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24025A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240030065 | 2024-01-29 | 0.0022 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24025A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240170015 | 2024-02-16 | 0.0016 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24047A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233470271 | 2024-01-29 | 0.5841 | 0.58 | 0.05 | 3420 | Value verified by rerun, same method |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS24025A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240370130 | 2024-02-23 | 0.006 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24053A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233250139 | 2023-12-19 | 0.0074 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23353A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233330055 | 2023-12-20 | 0.0021 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23354A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233400091 | 2023-12-20 | 0.0044 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23354A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20232910048 | 2023-12-06 | 0.003 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23340A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233470270 | 2024-01-29 | -0.0009 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24025A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240580145 | 2024-03-27 | 0.0025 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24086B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240370129 | 2024-02-23 | 0.007 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24053A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240440064 | 2024-03-06 | 0.0018 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24065A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240660034 | 2024-03-27 | 0.0049 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24086B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20232980001 | 2023-12-15 | -0.0021 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23346A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233120066 | 2023-12-19 | 0.0002 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23353A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233190006 | 2023-11-28 | -0.0059 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23332A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233550085 | 2024-01-18 | 0.0131 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24010A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240090031 | 2024-01-23 | 0.0216 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24022A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240170014 | 2024-02-16 | 0.0021 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24047A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240250078 | 2024-02-27 | 0.0033 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24057B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240520103 | 2024-03-11 | 0.0026 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24071A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240580144 | 2024-03-27 | 0.0053 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24086B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240660033 | 2024-03-27 | 0.0035 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24086B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233620053 | 2024-01-29 | 0.0007 | <0.05 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24025A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240030064 | 2024-01-29 | 0.5526 | 0.55 | 0.05 | 3420 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS24025A