## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2020 | 20202530037 | 2020-10-01 | -0.012 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_20268B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2020 | 20202590129 | 2020-10-06 | -0.012 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_20275A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2020 | 20202670158 | 2020-10-21 | -0.017 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_20283A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2020 | 20202740038 | 2020-10-23 | 0.006 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_20293B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20202810038 | 2020-10-30 | -0.012 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_20300A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20202870031 | 2020-11-05 | -0.022 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_20303A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20202950005 | 2020-11-12 | 0 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_20311A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20203010146 | 2020-11-13 | -0.036 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_20311B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20203080103 | 2020-11-17 | -0.009 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_20317A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20203150096 | 2020-11-25 | 0.002 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_20328A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20203230010 | 2020-12-02 | -0.005 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_20330A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20203300034 | 2020-12-04 | -0.023 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_20335A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20203440020 | 2020-12-18 | -0.009 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_20350A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20203530088 | 2021-01-06 | -0.01 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_20363B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20203580036 | 2021-01-06 | -0.009 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_20363B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20203640023 | 2021-01-08 | 0.003 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21007A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20210050020 | 2021-01-08 | 0.005 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21007A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20210120052 | 2021-01-22 | 0.003 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21021A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20210210034 | 2021-01-27 | 0.004 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21025B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20210270019 | 2021-02-03 | 0.007 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21032A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20210330100 | 2021-02-10 | -0.005 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21039B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20210400072 | 2021-02-19 | 0.028 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21047A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20210480020 | 2021-03-03 | -0.001 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21053A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20210540051 | 2021-03-03 | 0.003 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21053A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20210620143 | 2021-03-11 | 0.039 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21067A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20210690062 | 2021-03-18 | -0.019 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21075B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20210760025 | 2021-03-25 | -0.008 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21078A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20210830004 | 2021-03-30 | 0.002 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21084A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20211030186 | 2021-05-07 | 0.02 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21125A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20211100017 | 2021-05-21 | -0.0006 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21132B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20211180005 | 2021-05-17 | -0.0282 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21133A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20211250025 | 2021-05-19 | 0.011 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21139A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20211320145 | 2021-06-09 | 0.002 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21153A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20211380017 | 2021-06-09 | 0.001 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21158A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20211460023 | 2021-06-15 | 0.0457 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21165A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20211600020 | 2021-06-24 | -0.0179 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21172D
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20211660075 | 2021-06-30 | -0.0281 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21176B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20211730231 | 2021-07-19 | 0.0063 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21195B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20211800182 | 2021-07-20 | 0.0043 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21197B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20211880193 | 2021-07-21 | 0.0099 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21200B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20211940185 | 2021-07-28 | 0.0291 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21208A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20212020197 | 2021-08-05 | 0.0092 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21215A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20212080107 | 2021-08-11 | 0.0236 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21222A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20212150076 | 2021-08-13 | 0.0117 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21222B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20212220184 | 2021-08-18 | 0.0163 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21229A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20212290224 | 2021-08-24 | -0.0031 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21232A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20212360128 | 2021-08-30 | 0.0113 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21238A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20212520232 | 2021-09-14 | 0.0113 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21253A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20212580255 | 2021-09-23 | 0.0364 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21264A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20212640274 | 2021-09-30 | 0.0063 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21270B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20212720123 | 2021-10-06 | 0.0078 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21278A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2021 | 20210970020 | 2021-04-30 | 1.577 | 1.577 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | PTNP_21119A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20212790018 | 2021-10-08 | -0.0012 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21280A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20212860196 | 2021-10-28 | -0.0007 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21294A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20212940178 | 2021-11-03 | 0.001 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21298A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20212990154 | 2021-11-18 | -0.0088 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21319A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20213060203 | 2021-11-16 | -0.0075 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21314A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20213200073 | 2021-12-03 | 0.0016 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21336A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20213410094 | 2021-12-16 | -0.0057 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21347A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20213480152 | 2021-12-30 | -0.0032 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21363A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20213550416 | 2022-01-07 | -0.0038 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22005A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20213620342 | 2022-01-07 | 0.0019 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22005A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20220110083 | 2022-01-21 | -0.0172 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22013A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20220190114 | 2022-01-28 | -0.0472 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22025A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20220260181 | 2022-02-10 | -0.0035 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22039A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20220390078 | 2022-02-25 | -0.005 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22042A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20220470022 | 2022-02-28 | -0.0032 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22055A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20220540138 | 2022-03-08 | -0.0102 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22063A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20220670063 | 2022-03-17 | -0.0041 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22074B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20220760102 | 2022-04-07 | 0.0042 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22090B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20220880103 | 2022-04-14 | -0.0312 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22102A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20220950123 | 2022-04-14 | -0.0342 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22102A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20221020015 | 2022-04-21 | -0.0111 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22105A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20220810125 | 2022-04-07 | 0.9367 | 0.937 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | PTNP_22096A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20213130204 | 2021-12-01 | 0.1911 | 0.191 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | PTNP_21334A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20221090226 | 2022-04-28 | -0.0028 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22116B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20220040075 | 2022-01-07 | 0.0105 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22005A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20213270275 | 2021-12-14 | 0.0013 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_21341B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20220600066 | 2022-03-08 | -0.0149 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22066B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20221230108 | 2022-05-17 | 0.001 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22136A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20221370166 | 2022-06-02 | -0.0009 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22152A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20221440250 | 2022-06-07 | -0.0246 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22157A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20221580137 | 2022-06-13 | -0.0254 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22160C
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20221730298 | 2022-07-11 | -0.0059 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22188A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20221160198 | 2022-05-10 | -0.006 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22126A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20221300139 | 2022-05-25 | -0.0228 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22143A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20221660342 | 2022-06-23 | -0.042 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22173A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20221790228 | 2022-07-12 | 0.1665 | 0.167 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | PTNP_22188C
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20221870181 | 2022-07-28 | -0.0206 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22206A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20221930248 | 2022-07-29 | 0.0048 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22206B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20222000020 | 2022-08-02 | -0.0436 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22213A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20222070167 | 2022-08-10 | -0.0115 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22221A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20222140175 | 2022-08-23 | -0.018 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22234A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20222210268 | 2022-09-27 | -0.0215 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22265A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20222360016 | 2022-09-27 | -0.0269 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22265A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20222280353 | 2022-09-16 | -0.008 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22251A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20222500482 | 2022-10-07 | -0.021 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22273B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20222700278 | 2022-11-08 | 0.01 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22308A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20222630195 | 2022-10-26 | -0.0077 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22293A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2022 | 20222560165 | 2022-10-21 | -0.0149 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22277B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20222980106 | 2022-12-15 | 0.02 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22348A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20223120118 | 2022-12-28 | -0.02 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22355B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20223260143 | 2023-01-23 | 0.012 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23011A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20223190133 | 2023-01-11 | 0.005 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23003A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20223330064 | 2023-01-23 | -0.002 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23011B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20223400112 | 2023-01-25 | 0.013 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23024A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20230180011 | 2023-02-01 | 1.442 | 1.442 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | PTNP_23027A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20230040155 | 2023-01-27 | -0.042 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23024E
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20230100099 | 2023-01-27 | -0.025 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23024F
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20230240117 | 2023-02-02 | -0.024 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23030B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20230380144 | 2023-02-17 | -0.036 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23044A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20222770162 | 2022-11-08 | -0.034 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22308A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20230450149 | 2023-02-22 | 0.012 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23052A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20222910107 | 2022-12-06 | -0.01 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22327A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20230540083 | 2023-03-02 | -0.029 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23060A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20230590156 | 2023-03-09 | -0.022 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23067A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20222850184 | 2022-11-16 | -0.012 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_22312A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20223620083 | 2023-01-26 | 0.623 | 0.623 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | PTNP_23024D
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20223540182 | 2023-02-07 | -0.021 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23033A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20223480165 | 2023-01-26 | -0.017 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23024C
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20230730140 | 2023-03-17 | 0.106 | 0.106 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | PTNP_23075A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20230870174 | 2023-05-02 | 0.026 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23117A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20230800084 | 2023-03-30 | 0.125 | 0.125 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | PTNP_23088A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20230940133 | 2023-06-14 | -0.002 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23117B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20231090176 | 2023-06-15 | 0.017 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23163A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20231150177 | 2023-06-14 | -0.011 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23163B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20231290212 | 2023-06-27 | -0.039 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23171C
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20231010262 | 2023-04-25 | -0.022 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23110A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20231230167 | 2023-07-03 | 6.971 | 6.971 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | Yes | PTNP_23186A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20231440115 | 2023-07-12 | 0.009 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23191A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20230660142 | 2023-03-29 | 0.01 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23082A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20231860120 | 2023-10-17 | -0.003 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23237A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20231720096 | 2023-08-29 | 0.375 | 0.375 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | Yes | PTNP_23221C
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20232050051 | 2023-10-19 | 0.001 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23244A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20231360044 | 2023-07-07 | 0.012 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23178B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20232190040 | 2023-12-22 | 0.003 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23354A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20232120083 | 2023-11-21 | -0.026 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23311A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20231790090 | 2023-10-17 | -0.001 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23237A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20231570084 | 2023-07-28 | 0.015 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23221A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20231640214 | 2023-07-27 | -0.034 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23205A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20232350100 | 2024-02-27 | 0.027 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_24052A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20231980043 | 2023-10-13 | 0.038 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_23242B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20232480090 | 2024-04-18 | 0.005 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_24081B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2023 | 20232560112 | 2024-04-19 | -0.015 | <0.050 | 0.05 | 2756 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | PTNP_24081C
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2024 | 20240370131 | 2024-02-29 | 0.049 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_24052B
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N), UNF, CFA, ALK-P, ACD | 62855 | AKP01 | UNF | 2024 | 20240440067 | 2024-03-01 | -0.004 | <0.050 | 0.05 | 2756 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PTNP_24060A