## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2020 | 20202590128 | 2020-10-01 | 0.00597 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L as N | Blank | No | KONE_20275A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2020 | 20202670171 | 2020-10-07 | 0.00905 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_20281A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2020 | 20202740037 | 2020-10-13 | 0.00532 | <0.0100 | 0.01 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_20287A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20202810042 | 2020-11-03 | 0.00822 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_20308A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20202870019 | 2020-10-23 | 0.02602 | 0.0260 | 0.02 | 3116 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | Blank | Yes | KONE_20297A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20202950011 | 2020-10-30 | 0.00837 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_20304A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20203010134 | 2020-11-06 | 0.01315 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_20311A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20203080101 | 2020-11-17 | 0.00976 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_20322A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20203150084 | 2020-12-01 | 0.00603 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_20336A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20203230012 | 2020-12-03 | 0.00603 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_20338A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20203300033 | 2020-12-10 | 0.00655 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_20344A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20203440023 | 2020-12-23 | 0.00658 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_20357B
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20203530087 | 2021-01-06 | 0.00937 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21006A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20203580038 | 2021-01-21 | 0.00769 | <0.0200 | 0.02 | 3116 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KONE_21020A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20203640022 | 2021-01-15 | 0.00258 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21011A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20210050022 | 2021-01-21 | 0.00818 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21020A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20210120040 | 2021-01-21 | 0.00854 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21020A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20210210040 | 2021-02-05 | -5e-05 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21033A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20210270018 | 2021-02-05 | -0.00027 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21033A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20210330102 | 2021-02-17 | 0.00467 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21040A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20210400057 | 2021-02-19 | -0.00073 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21049A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20210480024 | 2021-02-26 | -0.0021 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21057A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20210540040 | 2021-02-26 | -0.00077 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21057A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20210620145 | 2021-03-17 | -0.00082 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21076A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20210690061 | 2021-03-24 | 0.00735 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21078A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20210760018 | 2021-04-01 | -0.00349 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21091A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20210830005 | 2021-03-30 | 0.00496 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21089A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20210970022 | 2021-04-19 | 0.00375 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21109A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20211030185 | 2021-04-21 | 0.008 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21111A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20211100019 | 2021-04-29 | 0.01161 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21119A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20211180006 | 2021-05-07 | 0.014 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21127A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20211250030 | 2021-05-11 | 0.0058 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21131A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20211320144 | 2021-05-21 | 0.00589 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21141A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20211380022 | 2021-05-24 | -0.00197 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21144A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20211460022 | 2021-06-01 | 0.00378 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21152A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20211600022 | 2021-06-14 | 0.00626 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21165A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20211660074 | 2021-06-21 | -0.0005 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21172A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20211730236 | 2021-06-30 | 0.00469 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21176A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20211800181 | 2021-07-09 | 0.01286 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21190A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20211880195 | 2021-07-13 | 0.00467 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21194A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20211940187 | 2021-07-15 | 0.00422 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21196A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20212020200 | 2021-07-26 | 0.00778 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21207A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20212080106 | 2021-08-04 | 0.00373 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21216A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20212150081 | 2021-08-09 | 0.00743 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21221A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20212220187 | 2021-08-16 | 0.00469 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21228A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20212290222 | 2021-08-19 | -0.00376 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21231A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20212360127 | 2021-08-26 | 0.004 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21238A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20212520234 | 2021-09-24 | 0.00369 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21267A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20212580243 | 2021-10-05 | 0.008 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21278A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20212640279 | 2021-10-06 | 0.00224 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21279A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2021 | 20212720124 | 2021-10-14 | 0.00082 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21287A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20212790026 | 2021-10-15 | 0.003 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21288A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20212860195 | 2021-10-19 | 0.00557 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21292A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20212940180 | 2021-10-27 | 0.00075 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21300A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20212990153 | 2021-11-01 | 0.00192 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21305A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20213060223 | 2021-11-09 | 0.005 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21313A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20213130192 | 2021-11-22 | 0.00092 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21326A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20213200080 | 2021-11-22 | 0.00217 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21326A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20213270274 | 2021-12-07 | 0.0025 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21341A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20213410091 | 2021-12-13 | -0.00103 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21347A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20213480145 | 2021-12-21 | 0.00375 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21355A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20213550417 | 2021-12-28 | 0.00397 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_21362A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20213620352 | 2022-01-11 | 0.00667 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22011A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20220040078 | 2022-01-11 | 0.0092 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22011A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20220110082 | 2022-01-20 | 0.02143 | 0.0214 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | KONE_22020A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20220260170 | 2022-02-10 | 0.01417 | 0.0142 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22041A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20220190118 | 2022-01-26 | 0.0042 | 0.0042 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22026A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20220390082 | 2022-02-16 | 0.00913 | 0.0091 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22047A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20220470024 | 2022-02-28 | 0.0105 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22059A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20220540137 | 2022-03-02 | 0.01184 | 0.0118 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22061A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20220600065 | 2022-03-04 | 0.00472 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22063A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20220670050 | 2022-03-10 | 0.01198 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22069A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20220760103 | 2022-03-18 | 0.01242 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22077A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20220810124 | 2022-03-24 | 0.00577 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22083A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20220880115 | 2022-04-04 | 0.00877 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22094A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20220950121 | 2022-04-08 | 0.00163 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22098A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20221020003 | 2022-04-14 | 0.00242 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22104A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20221090231 | 2022-04-21 | 0.00531 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22111A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20221230110 | 2022-05-05 | 0.00438 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22125A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20221370168 | 2022-06-08 | 0.00229 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22159A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20221580139 | 2022-06-30 | 0.00469 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22181A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20221730299 | 2022-07-18 | 0.00228 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22199A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20221160199 | 2022-05-04 | 0.00527 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22124A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20221870183 | 2022-08-10 | 0.00765 | <0.0200 | 0.02 | 3116 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KONE_22222A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20221300142 | 2022-05-12 | 0.0038 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22132A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20222000018 | 2022-08-22 | -0.00086 | <0.0200 | 0.02 | 3116 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KONE_22234A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20221440249 | 2022-06-13 | 0.00608 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22164A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20222140180 | 2022-08-30 | -0.00113 | <0.0200 | 0.02 | 3116 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KONE_22242A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20222280358 | 2022-09-06 | 0.00777 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22249A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20222500479 | 2022-09-27 | 0.00911 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22270A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20221790227 | 2022-07-25 | 0.01285 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22206A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20222630197 | 2022-10-06 | 0.00707 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22279A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20221930239 | 2022-08-16 | 0.01088 | <0.0200 | 0.02 | 3116 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KONE_22228A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20221660343 | 2022-07-13 | 0.00553 | <0.0200 | 0.02 | 3116 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KONE_22194A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20222070168 | 2022-08-25 | 0.01841 | <0.0200 | 0.02 | 3116 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KONE_22237A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20222210258 | 2022-08-31 | 0.01033 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22243A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20222360017 | 2022-09-08 | 0.01087 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22251A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20222560149 | 2022-09-28 | 0.00504 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22271A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2022 | 20222700279 | 2022-10-06 | 0.00842 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22279B
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20222770164 | 2022-10-17 | -0.00147 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22290A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20222910111 | 2022-11-01 | 0.00576 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22305A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20223120120 | 2022-11-09 | 0.00258 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22313A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20222980107 | 2022-11-07 | 0.00488 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22311A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20223260144 | 2022-12-12 | 0.00937 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22346A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20223330063 | 2022-12-13 | 0.00027 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22347A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20223400107 | 2022-12-13 | -0.00169 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22347A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20223540184 | 2023-01-04 | 0.00259 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23004A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20223480164 | 2023-01-04 | 0.00344 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23004A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20230040156 | 2023-01-20 | 0.00595 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23020A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20230180013 | 2023-01-25 | 0.00448 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23025A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20223620072 | 2023-01-20 | 0.00804 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23020A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20230100084 | 2023-01-23 | 0.01048 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23023A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20230380146 | 2023-02-09 | 0.01254 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23040A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20230240105 | 2023-01-25 | 0.00712 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23025A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20223190127 | 2022-12-27 | 0.0065 | <0.0200 | 0.02 | 3116 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KONE_22361A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20222850179 | 2022-10-26 | 0.00546 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_22299A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20230450143 | 2023-02-16 | 0.00612 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23047A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20230590150 | 2023-03-08 | 0.0153 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23067A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20230540078 | 2023-03-08 | 0.00538 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23067A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20230660144 | 2023-03-22 | 0.00489 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23081A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20230730133 | 2023-03-23 | 0.00993 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23082A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20230800086 | 2023-03-24 | 0.00819 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23083A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20230870175 | 2023-04-11 | 0.008 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23101A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20230940135 | 2023-04-28 | 0.00677 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23118A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20231010263 | 2023-04-21 | 0.01203 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23111A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20231090174 | 2023-05-03 | 0.00662 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23123A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20231230169 | 2023-05-15 | 0.00408 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23135A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20231150178 | 2023-05-05 | 0.00812 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23125A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20231290213 | 2023-05-17 | 0.00755 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23137A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20231360042 | 2023-05-24 | 0.00319 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23144A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20231440116 | 2023-05-30 | 0.00865 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23150B
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20231570086 | 2023-06-27 | 0.00511 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23178A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20231640215 | 2023-06-29 | 0.01264 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23180A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20231720094 | 2023-06-30 | 0.0043 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23181A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20232120081 | 2023-08-25 | 0.00576 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23237A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20232190044 | 2023-09-07 | 0.00844 | <0.0200 | 0.02 | 3116 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KONE_23250A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20231790085 | 2023-08-03 | 0.00937 | <0.0200 | 0.02 | 3116 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KONE_23215A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20231860118 | 2023-08-10 | 0.01098 | <0.0200 | 0.02 | 3116 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KONE_23222A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20231980031 | 2023-08-15 | 0.00458 | <0.0200 | 0.02 | 3116 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KONE_23227A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20232050053 | 2023-08-23 | 0.00498 | <0.0200 | 0.02 | 3116 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KONE_23235A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20232410131 | 2023-09-29 | 0.00964 | <0.0200 | 0.02 | 3116 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KONE_23272A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20232350108 | 2023-09-28 | 0.00522 | <0.0200 | 0.02 | 3116 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KONE_23271A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20232260032 | 2023-09-08 | 0.01276 | <0.0200 | 0.02 | 3116 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KONE_23251A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20232480093 | 2023-10-03 | 0.00873 | <0.0200 | 0.02 | 3116 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KONE_23276A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20232560113 | 2023-10-10 | 0.00655 | <0.0200 | 0.02 | 3116 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KONE_23283A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20232610267 | 2023-10-17 | 0.00216 | <0.0200 | 0.02 | 3116 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KONE_23290A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2023 | 20232680189 | 2023-10-12 | 0.00761 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23285A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2024 | 20232760054 | 2023-10-17 | 0.00147 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23290A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2024 | 20232840063 | 2023-10-23 | 0.00768 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23296A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2024 | 20232910051 | 2023-10-24 | 0.00732 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23297A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2024 | 20232980003 | 2023-10-30 | 0.00455 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23303A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2024 | 20233120071 | 2023-11-14 | 0.00522 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23318A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2024 | 20240250080 | 2024-01-30 | 0.00974 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_24030A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2024 | 20233250144 | 2023-11-27 | 0.00536 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23331A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2024 | 20233330057 | 2023-11-30 | 0.00656 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23334A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2024 | 20233400097 | 2023-12-12 | 0.01242 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23346A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2024 | 20233470272 | 2023-12-14 | 0.00906 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_23348A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2024 | 20233550090 | 2024-01-08 | 0.00357 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_24008A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2024 | 20233620055 | 2024-01-17 | 0.00469 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_24017A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2024 | 20240030072 | 2024-01-22 | 0.00503 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_24022A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2024 | 20240090027 | 2024-01-22 | 0.00662 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_24022A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2024 | 20240170019 | 2024-01-24 | 0.00531 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_24024A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2024 | 20240370134 | 2024-02-14 | 0.00196 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_24045A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2024 | 20240580146 | 2024-03-06 | 0.00327 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_24066A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2024 | 20240660038 | 2024-03-11 | 0.00561 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_24071A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2024 | 20240790103 | 2024-04-02 | 0.00549 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_24093A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2024 | 20240880021 | 2024-04-16 | 0.0001 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_24107A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2024 | 20240930080 | 2024-04-16 | 0.00054 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_24107A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, DA | 00608 | SHC02 | FIL | 2024 | 20241000097 | 2024-04-23 | 0.00697 | <0.0200 | 0.02 | 3116 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KONE_24114A