## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 20202670171 | 2020-10-02 | 0.00919 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | Blank | No | KNLL_20276A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 20202740037 | 2020-10-08 | -0.00443 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_20281A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20202810042 | 2020-10-08 | 0.00136 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_20281A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20202870019 | 2020-10-15 | 0.0081 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_20288A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20202950011 | 2020-11-10 | 0.00556 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_20314A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20203010134 | 2020-11-10 | 0.00547 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_20314A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20203080101 | 2020-12-14 | 0.00268 | <0.010 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KNLL_20346A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20203150084 | 2020-11-23 | 0.0033 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_20328A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20203230012 | 2020-12-14 | 0.00243 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_20346A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20203300033 | 2020-12-14 | 0.00059 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_20346A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20203440023 | 2021-01-15 | 0.00345 | <0.010 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21004A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20203530087 | 2021-01-15 | -0.00191 | <0.020 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | Blank | No | KNLL_21004A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20203580038 | 2021-01-25 | 0.00036 | <0.010 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21021A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20203640022 | 2021-01-25 | -0.00116 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21021A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20210050022 | 2021-01-25 | 0.00049 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21021A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20210120040 | 2021-01-25 | -0.00085 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21021A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20210210040 | 2021-01-25 | 0.00173 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21021A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20210330102 | 2021-02-18 | 0.00197 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21049A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20210400057 | 2021-02-18 | 0.00039 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21049A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20210480024 | 2021-02-24 | 0.00596 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21055A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20210540040 | 2021-02-24 | 0.00337 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21055A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20210620145 | 2021-03-08 | 0.00493 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21067A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20210690061 | 2021-03-18 | 0.00134 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21077A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20210760018 | 2021-03-18 | 0.00337 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21077A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20210830005 | 2021-04-01 | 0.00334 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21091A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20210970022 | 2021-04-16 | -0.00018 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21106A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20211030185 | 2021-04-30 | 0.00238 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21120A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20211100019 | 2021-04-30 | 0.00366 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21120A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20211180006 | 2021-05-05 | -0.00323 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21125A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20211250030 | 2021-05-14 | 0.01123 | 0.011 | 0.01 | 3157 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | Blank | Yes | KNLL_21134A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20211320144 | 2021-05-14 | 0.00254 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21134A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20211380022 | 2021-05-25 | 0.00587 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21145A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20211460022 | 2021-06-03 | 0.0027 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21154A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20211600022 | 2021-06-16 | 0.00466 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21167A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20211660074 | 2021-06-16 | 0.00599 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21167A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20211730236 | 2021-07-01 | 0.00792 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21182A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20211800181 | 2021-07-14 | 0.00081 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21195A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20211880195 | 2021-07-19 | 0.00533 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21200A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20211940187 | 2021-07-19 | 0.00604 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21200A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20212020200 | 2021-07-23 | 0.00496 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21204A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20212080106 | 2021-08-09 | -0.00398 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21221A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20212150081 | 2021-08-09 | -0.00192 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21221A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20212220187 | 2021-08-24 | 0.00673 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21236A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20212290222 | 2021-08-24 | 0.00664 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21236A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20212360127 | 2021-08-30 | 0.00101 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21242A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20212520234 | 2021-09-20 | 0.00467 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21263A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20212580243 | 2021-09-27 | 0.00387 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21270A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20212640279 | 2021-10-05 | 0.00769 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21278A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20212720124 | 2021-10-13 | 0.0055 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21286A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 20210270018 | 2021-02-18 | 0.07166 | 0.072 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | KNLL_21049A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20212790026 | 2021-10-13 | 0.00907 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21286A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20212860195 | 2021-10-19 | 0.0056 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21292A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20212940180 | 2021-10-28 | 0.00608 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21301A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20212990153 | 2021-10-28 | 0.00403 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21301A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20213060223 | 2021-11-15 | -0.00368 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21319A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20213130192 | 2021-11-23 | -0.00696 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21327A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20213200080 | 2021-11-23 | -0.00291 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21327A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20213270274 | 2021-12-07 | 0.00406 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21341A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20213410091 | 2021-12-20 | 0.00052 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21354A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20213480145 | 2021-12-20 | -0.00422 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_21354A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20213620352 | 2022-01-03 | 0.00264 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22003A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20220040078 | 2022-01-18 | 0.00178 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22018A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20220110082 | 2022-01-18 | -0.00126 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22018A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20220260170 | 2022-02-09 | 0.00013 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22039A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20220390082 | 2022-02-09 | 0.0039 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22039A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20220470024 | 2022-02-23 | -0.00097 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22054A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20220540137 | 2022-03-07 | 0.00015 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22066A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20220600065 | 2022-03-07 | -0.00052 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22066A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20220670050 | 2022-03-16 | 0.01146 | 0.011 | 0.01 | 3157 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | Blank | Yes | KNLL_22075A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20220760103 | 2022-03-22 | -0.00089 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22081A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20220810124 | 2022-03-31 | 0.00183 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22090A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20220880115 | 2022-03-31 | -0.00167 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22090A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20220950121 | 2022-04-15 | -8e-05 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22105A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20221020003 | 2022-04-15 | -0.00142 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22105A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20213550417 | 2022-01-03 | 0.00496 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22003A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20220190118 | 2022-01-20 | 0.00809 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22020A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20221090231 | 2022-05-23 | 0.00349 | <0.010 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22143A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20221230110 | 2022-05-25 | 0.00309 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22145A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20221370168 | 2022-06-02 | 0.00455 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22153A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20221580139 | 2022-07-01 | 0.00481 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22182A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20221730299 | 2022-07-15 | 0.0036 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22196A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20221160199 | 2022-05-25 | 0.00699 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22145A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20221870183 | 2022-07-29 | -0.00277 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22210A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20221300142 | 2022-06-02 | 0.00436 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22153A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20222000018 | 2022-08-11 | 0.00772 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22223A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20221440249 | 2022-06-02 | 0.00419 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22153A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20222140180 | 2022-09-02 | -0.0017 | <0.010 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22245A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20222280358 | 2022-09-16 | 0.00069 | <0.010 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22259A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20222500479 | 2022-09-20 | -7e-05 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22263A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20221790227 | 2022-07-19 | -0.00027 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22200A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20222630197 | 2022-10-04 | 0.00087 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22273A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20221930239 | 2022-07-29 | -0.00403 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22210A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20221660343 | 2022-07-15 | -0.00039 | <0.010 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22196A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20222070168 | 2022-08-30 | -0.00178 | <0.010 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22241A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20222210258 | 2022-09-02 | -0.00435 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22245A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20222360017 | 2022-09-16 | 0.00026 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22259A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20222560149 | 2022-09-29 | 0.0199 | 0.020 | 0.01 | 3157 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | Blank | Yes | KNLL_22272A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2022 | 20222700279 | 2022-10-17 | 0.0029 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22290A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20222770164 | 2022-10-17 | 0.00559 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22290A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20222910111 | 2022-11-17 | 0.00484 | <0.010 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22321A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20223120120 | 2022-11-21 | -0.00085 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22325A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20222980107 | 2022-11-17 | 0.00294 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22321A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20223260144 | 2022-12-02 | 0.00481 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22336A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20223330063 | 2022-12-02 | 0.00431 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22336A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20223400107 | 2023-01-06 | 0.00056 | <0.010 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23006A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20223540184 | 2023-01-06 | -0.00014 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23006A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20223480164 | 2023-01-05 | 0.00395 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22364A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20230040156 | 2023-01-24 | 0.008 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23024A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20230180013 | 2023-01-24 | 0.00581 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23024A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20223620072 | 2023-01-24 | 0.01083 | 0.011 | 0.01 | 3157 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | Blank | Yes | KNLL_23024A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20230100084 | 2023-01-24 | 0.00563 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23024A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20230380146 | 2023-02-09 | 0.00678 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23040A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20230240105 | 2023-02-02 | 0.01006 | 0.010 | 0.01 | 3157 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | Blank | Yes | KNLL_23033A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20223190127 | 2022-12-02 | 0.00319 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22336A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20222850179 | 2022-10-20 | 0.00426 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_22293A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20230450143 | 2023-02-24 | 0.0023 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23055A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20230540078 | 2023-02-24 | 0.00045 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23055A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20230590150 | 2023-03-02 | -0.00072 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23061A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20230660144 | 2023-03-31 | 0.00321 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23090A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20230730133 | 2023-03-31 | 0.00803 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23090A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20230800086 | 2023-03-31 | 0.00295 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23090A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20230870175 | 2023-04-18 | 0.00205 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23108A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20230940135 | 2023-04-18 | 0.00259 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23108A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20231010263 | 2023-05-02 | 0.00314 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23122A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20231090174 | 2023-05-04 | 0.0029 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23124A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20231230169 | 2023-05-08 | 0.00362 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23128A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20231150178 | 2023-05-04 | 6e-05 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23124A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20231290213 | 2023-05-23 | 0.00713 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23143A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20231360042 | 2023-06-14 | 0.00351 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23165A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20231440116 | 2023-06-14 | 0.00984 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23165A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20231640215 | 2023-09-08 | 0.00402 | <0.010 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23250A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20231720094 | 2023-09-08 | 0.00367 | <0.010 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23250A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20231570086 | 2023-09-08 | 0.00831 | <0.010 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23250A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20232050053 | 2023-09-22 | 0.00194 | <0.010 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23265A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20232120081 | 2023-09-26 | 0.00208 | <0.010 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23269A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20232190044 | 2023-09-27 | 0.00398 | <0.010 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23270A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20231790085 | 2023-09-21 | -0.00242 | <0.010 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23264A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20231860118 | 2023-09-22 | 0.00199 | <0.010 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23265A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20231980031 | 2023-09-22 | 0.00146 | <0.010 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23265A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20232350108 | 2023-09-27 | 0.00061 | <0.010 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23270A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20232260032 | 2023-09-27 | -0.0001 | <0.010 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23270A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20232410131 | 2023-09-28 | 0.00289 | <0.010 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23271A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20232480093 | 2023-09-28 | -0.00058 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23271A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20232560113 | 2023-09-28 | -0.00195 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23271A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20232610267 | 2023-10-12 | 0.00382 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23285A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2023 | 20232680189 | 2023-10-12 | 0.00205 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23285A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2024 | 20232760054 | 2023-10-13 | 0.00334 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23286A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2024 | 20232840063 | 2023-10-13 | 0.00658 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23286A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2024 | 20232910051 | 2023-10-25 | -0.00126 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23298A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2024 | 20232980003 | 2023-11-01 | 0.00153 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23305A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2024 | 20233120071 | 2023-11-13 | 0.00293 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23317A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2024 | 20240250080 | 2024-01-26 | 0.00607 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_24026A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2024 | 20233250144 | 2023-11-27 | 0.0002 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23331A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2024 | 20233330057 | 2023-12-01 | 0.00297 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23335A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2024 | 20233400097 | 2023-12-14 | 0.0034 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23348A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2024 | 20233470278 | 2023-12-14 | 0.11553 | 0.116 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | KNLL_23348A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2024 | 20233550090 | 2024-01-04 | 0.00385 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_24004A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2024 | 20233620055 | 2024-01-04 | 0.00365 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_24004A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2024 | 20240030072 | 2024-01-04 | 0.003 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_24004A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2024 | 20240090027 | 2024-01-12 | 0.00392 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_24012A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2024 | 20240170019 | 2024-01-26 | 0.00782 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_24026A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2024 | 20240370134 | 2024-02-15 | 7e-05 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_24046A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2024 | 20240580146 | 2024-03-12 | 0.00232 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_24072A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2024 | 20240660038 | 2024-03-12 | 0.0018 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_24072A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2024 | 20240790103 | 2024-03-28 | 0.00037 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_24088A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2024 | 20233470272 | 2023-12-14 | -0.00054 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_23348A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2024 | 20240880021 | 2024-04-12 | 0.00587 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_24103A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2024 | 20240930080 | 2024-04-12 | 0.00424 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_24103A
Nitrate plus Nitrite (as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2024 | 20241000097 | 2024-04-22 | 0.00092 | <0.010 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | Blank | No | KNLL_24113A