## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2020 | 20202530033 | 2020-10-05 | 0.0644 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20279B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2020 | 20202590124 | 2020-10-08 | 0.0625 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20281B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2020 | 20202670160 | 2020-10-08 | 0.0569 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20281B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2020 | 20202740033 | 2020-10-22 | 0.0318 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20296B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20202810034 | 2020-10-22 | 0.0353 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20296B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20202870023 | 2020-12-29 | 0.0434 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20350A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20202950003 | 2021-01-13 | -0.0105 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21013B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20203010138 | 2021-01-13 | -0.0187 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21013B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20203080094 | 2021-01-13 | -0.0111 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21013B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20203150087 | 2021-01-15 | 0.0393 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21015A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20203230007 | 2021-01-26 | 0.0029 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21026B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20203300030 | 2021-02-02 | -0.0112 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21033A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20203440026 | 2021-01-29 | -0.0195 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21028B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20203530092 | 2021-03-04 | 0.009 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20203580041 | 2021-03-04 | 0.0143 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20203640026 | 2021-03-04 | 0.0503 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210050012 | 2021-03-04 | 0.0317 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210120044 | 2021-03-04 | 0.0113 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210210038 | 2021-01-26 | 0.033 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21026A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210270014 | 2021-03-26 | 0.0429 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21077A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210330093 | 2021-04-20 | 0.0177 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21110A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210400060 | 2021-05-04 | 0.0844 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21124A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210480018 | 2021-05-04 | 0.0199 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21124A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210540043 | 2021-05-11 | 0.0109 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21131A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210620148 | 2021-05-13 | 0.0572 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21132B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210690059 | 2021-05-13 | 0.0329 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21132B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210760031 | 2021-05-14 | 0.0233 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21134A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210830009 | 2021-05-14 | 0.0308 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21134A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210970026 | 2021-05-18 | 0.0049 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21138A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211030195 | 2021-05-05 | 0.0163 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21125A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211100007 | 2021-05-26 | 0.032 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21145B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211180009 | 2021-06-10 | 0.006 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21159B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211250023 | 2021-06-16 | 0.0352 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21167B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211320140 | 2021-06-29 | 0.0557 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21180B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211380009 | 2021-07-01 | 0.0399 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21182B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211460018 | 2021-07-09 | 0.071 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21188B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211600013 | 2021-07-23 | -0.0147 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21200B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211660072 | 2021-07-28 | 0.0801 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21209B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211730227 | 2021-08-06 | 0.1055 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21218A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211800179 | 2021-08-10 | -0.137 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21222B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211880191 | 2021-08-10 | 0.0295 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21222B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211940180 | 2021-08-16 | 0.0558 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21228B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20212020191 | 2021-08-18 | 0.026 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21230A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20212080104 | 2021-08-18 | 0.03 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21230A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20212150074 | 2021-08-30 | -0.0225 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21242B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20212220202 | 2021-09-22 | 0.0487 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21258B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20212290229 | 2021-09-24 | 0.0311 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21267A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20212360125 | 2021-10-01 | 0.0371 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21273A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20212520226 | 2021-10-14 | 0.0838 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21287B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20212580246 | 2021-10-19 | 0.0637 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21292A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20212640288 | 2021-11-02 | -0.0023 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21295B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2021 | 20212720116 | 2021-10-28 | 0.0012 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21300B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20212790010 | 2021-11-22 | 0.0012 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21308B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20212860197 | 2021-12-14 | 0.172 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21340B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20212940171 | 2021-12-15 | 0.2548 | 0.3 | 0.2 | 3308 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS21349B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20213130195 | 2022-01-05 | 0.1134 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22005A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20213200068 | 2022-01-05 | 0.1187 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22005A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20213270269 | 2022-01-14 | 0.1626 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22014B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20213410085 | 2022-01-26 | 0.1118 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22026B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20213480149 | 2022-03-10 | 0.0769 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22068B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20213550407 | 2022-01-27 | 0.1015 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22027C
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20213620339 | 2022-01-29 | 0.0027 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22027D
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220040079 | 2022-03-10 | 0.0333 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22068B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220110080 | 2022-03-10 | 0.0412 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22068B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220190108 | 2022-03-01 | 0.0529 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22060A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220260174 | 2022-03-15 | 0.011 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22073B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220390077 | 2022-03-17 | 0.123 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22076B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220470005 | 2022-04-12 | 0.0728 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22097B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220540131 | 2022-04-19 | 0.04 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22088B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220600063 | 2022-04-19 | 0.0653 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22088B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220670056 | 2022-04-19 | 0.0384 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22088B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20212990152 | 2022-01-03 | 0.4443 | 0.4 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS21356B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20213060227 | 2022-05-12 | 0.016 | <0.2 | 0.2 | 3308 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22132B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221300147 | 2022-06-14 | 0.0404 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22157B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221370158 | 2022-06-23 | 0.0405 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22174A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221090223 | 2022-06-30 | 0.0691 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22181A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221160195 | 2022-05-25 | 0.0112 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22144A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221580135 | 2022-07-21 | 0.04 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22202A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221230098 | 2022-05-25 | 0.0624 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22144A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221730303 | 2022-07-27 | 0.0637 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22208B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221790224 | 2022-07-27 | 0.0357 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22208B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221440247 | 2022-06-27 | 0.0246 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22178A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20222000012 | 2022-08-04 | 0.0294 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22215B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221870179 | 2022-08-02 | 0.0856 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22214B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221660340 | 2022-07-25 | -0.015 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22203B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220810121 | 2022-05-09 | -0.0034 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22129A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220760098 | 2022-05-09 | 0.0159 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22129A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220950118 | 2022-05-16 | 0.0075 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22136A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220880104 | 2022-05-09 | 0.0089 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22129A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221020007 | 2022-05-16 | 0.0255 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22136A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221930237 | 2022-08-03 | 0.0797 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22215B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20222070165 | 2022-08-08 | -0.0005 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22220A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20222140172 | 2022-08-08 | 0.0299 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22220A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20222210261 | 2022-08-18 | 0.0309 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22229B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20222280350 | 2022-08-26 | 0.0852 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22238A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20222560152 | 2022-09-27 | 0.0543 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22269A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20222360014 | 2022-09-20 | 0.1149 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22263B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20222500471 | 2022-10-04 | 0.0828 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22277A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20222630193 | 2022-10-04 | 0.0647 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22277A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2022 | 20222700275 | 2022-10-25 | 0.0479 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22298B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20222770160 | 2022-10-25 | 0.0097 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22298B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20222850175 | 2022-10-27 | 0.0148 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22300A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20222910104 | 2022-10-27 | 0.0072 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22300A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20222980104 | 2022-11-01 | 0.0091 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22305B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20223540179 | 2023-01-03 | 0.0369 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23003B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20223620075 | 2023-01-09 | 0.0367 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23009A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20223260134 | 2023-02-01 | 0.0388 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23032A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20223330060 | 2023-02-01 | 0.0359 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23032A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20223400102 | 2023-02-01 | 0.0637 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23032A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20223480162 | 2023-02-09 | 0.0252 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23040A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230380134 | 2023-02-17 | 0.1496 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23048A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20223120114 | 2022-11-16 | 0.0237 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22320A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20223190123 | 2023-01-27 | 0.0103 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23027A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230040144 | 2023-02-14 | 0.0968 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23045A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230450138 | 2023-02-21 | 0.0109 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23052A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230100087 | 2023-02-14 | 0.0551 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23045A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230240108 | 2023-02-17 | 0.0558 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23048A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230590146 | 2023-03-15 | 0.0146 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23074A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230730129 | 2023-03-21 | 0.0426 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23080A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230660139 | 2023-03-15 | 0.0541 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23074A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230800079 | 2023-03-30 | 0.0333 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23089B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230870167 | 2023-04-25 | 0.0636 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23114B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230180008 | 2023-02-14 | 0.06 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23045A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231150182 | 2023-05-01 | 0.0554 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23121B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231230165 | 2023-05-19 | 0.0387 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23139A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231290209 | 2023-05-19 | 0.0541 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23139A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231010260 | 2023-04-27 | 0.0214 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23117A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230940128 | 2023-04-27 | 0.0607 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23117A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231090168 | 2023-05-01 | 0.0141 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23121B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231360037 | 2023-05-24 | 0.0096 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23144C
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231440113 | 2023-06-09 | 0.0645 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23160A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231720087 | 2023-06-28 | 0.0466 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23179A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231640213 | 2023-06-26 | 0.0334 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23177B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231570081 | 2023-06-14 | -0.0174 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23164A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231790082 | 2023-07-06 | 0.0445 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23187B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230540068 | 2023-03-15 | 0.0311 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23074A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231860111 | 2023-07-17 | 0.0539 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23198A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231980034 | 2023-07-28 | 0.0577 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23208B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20232050061 | 2023-08-03 | 0.016 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23215A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20232120078 | 2023-08-08 | -0.0212 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23219A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20232260029 | 2023-09-07 | -0.0083 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23250A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20232190038 | 2023-08-31 | 0.0171 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23241B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20232350101 | 2023-09-26 | 0.0074 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23269A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20232480088 | 2023-10-03 | 0.0153 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23276A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20232560115 | 2023-10-04 | 0.0245 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23277A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20232410129 | 2023-10-03 | 0.0456 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23276A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20232610260 | 2023-10-04 | 0.0386 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23277A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2023 | 20232680187 | 2023-10-04 | 0.0307 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23277A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 20232760049 | 2023-11-28 | 0.0781 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23332A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 20232840061 | 2023-10-26 | 0.0862 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23299B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 20233250139 | 2023-12-19 | 0.0022 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23353A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 20233330055 | 2023-12-20 | 0.0096 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23354A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 20233400091 | 2023-12-20 | 0.0029 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23354A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 20232910048 | 2023-12-06 | 0.0483 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23340A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 20233470270 | 2024-01-29 | 0.0369 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24025A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 20233190006 | 2023-11-28 | 0.0103 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23332A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 20240370129 | 2024-02-23 | 0.0037 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24053A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 20240440064 | 2024-03-06 | 0.0372 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24065A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 20232980001 | 2023-12-15 | 0.0132 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23346A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 20233120066 | 2023-12-19 | 0.0264 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23353A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 20233550085 | 2024-01-18 | 0.0263 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24010A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 20233620053 | 2024-01-29 | 0.0235 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24025A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 20240030064 | 2024-01-29 | -0.0045 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24025A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 20240090031 | 2024-01-23 | 0.0567 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24022A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 20240170014 | 2024-02-16 | 0.0382 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24047A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 20240250078 | 2024-02-27 | 0.0284 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24057B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 20240520103 | 2024-03-11 | 0.0445 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24071A
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 20240660033 | 2024-03-27 | -0.0023 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24086B
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM77 | UNF | 2024 | 20240580144 | 2024-03-27 | -0.006 | <0.2 | 0.2 | 3308 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24086B