## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 20202530036 | 2020-10-02 | 0.393 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20276B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 20202590127 | 2020-10-05 | 0.019 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20279B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 20202670163 | 2020-10-08 | 0.166 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20282A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 20202740036 | 2020-10-16 | -0.075 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20290A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20202810036 | 2020-10-20 | 0.016 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20294A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20202870020 | 2020-10-22 | -0.053 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20296A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20202950001 | 2020-10-28 | 0.038 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20302A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203010135 | 2020-11-04 | 0.014 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20309A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203080092 | 2020-11-09 | 0.371 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20314A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203150085 | 2020-11-17 | -0.274 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20322A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203230005 | 2020-11-24 | 0.215 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20329A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203300028 | 2020-12-10 | 0.049 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20345A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203440025 | 2020-12-30 | 0.336 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE20365A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203530089 | 2021-01-26 | -0.455 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21026B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203580039 | 2021-01-27 | 0.018 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21027B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20203640024 | 2021-01-27 | 0.319 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21027B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210050010 | 2021-02-04 | -0.152 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21035A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210120042 | 2021-02-05 | -0.483 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21036A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210210036 | 2021-02-11 | -0.038 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21042A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210270017 | 2021-02-17 | -0.186 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21048B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210330090 | 2021-02-22 | 0.219 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21053B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210400058 | 2021-02-24 | 0.823 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21055A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210480016 | 2021-03-09 | 0.299 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21068B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210540041 | 2021-03-11 | 0.219 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21070B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210620147 | 2021-03-29 | 0.036 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21088B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210690057 | 2021-05-04 | -0.143 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21123A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210760028 | 2021-05-06 | -0.237 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21126A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210830007 | 2021-05-10 | 0.007 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21130B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20210970023 | 2021-05-13 | 0.104 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21133B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211030197 | 2021-05-19 | 0.283 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21138A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211100004 | 2021-05-24 | -0.185 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21144B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211180008 | 2021-06-02 | -0.207 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21153A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211250021 | 2021-06-07 | 0.113 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21158A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211320143 | 2021-06-14 | -0.013 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21165A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211380008 | 2021-06-16 | 0.062 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21167A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211460021 | 2021-06-30 | -0.081 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21181A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211600010 | 2021-07-12 | 0.053 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21193A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211660070 | 2021-07-14 | -0.002 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21194B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211730230 | 2021-07-15 | 0.026 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21196A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211800178 | 2021-07-20 | 0.174 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21201A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211880190 | 2021-07-26 | 0.15 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21207A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20211940184 | 2021-08-04 | 0 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21216C
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212020189 | 2021-08-12 | 0.031 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21224A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212080102 | 2021-08-17 | 0.22 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21229A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212150073 | 2021-08-23 | 0.133 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21235A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212220186 | 2021-08-25 | -0.224 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21237B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212290228 | 2021-08-30 | 0.038 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21242B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212360123 | 2021-09-01 | 0.138 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21244B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212520223 | 2021-09-20 | 0.175 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21263A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212580244 | 2021-09-29 | 0.152 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21272B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212640286 | 2021-10-06 | -0.003 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21279B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 20212720119 | 2021-10-14 | 0.162 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21287A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20212790012 | 2021-10-20 | 0.211 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21293B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20212860199 | 2021-11-08 | 0.467 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21312A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20212940169 | 2021-11-15 | 0.135 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21319A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20212990149 | 2021-11-16 | 0.247 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21320A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213060207 | 2021-11-30 | 0.097 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21334B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213130194 | 2021-12-01 | 0.05 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21335B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213200070 | 2021-12-01 | 0.361 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21335B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213270272 | 2021-12-09 | -0.286 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21343A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213410084 | 2021-12-16 | 0.069 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21350B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213480150 | 2021-12-28 | 0.103 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE21362B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213550404 | 2022-01-10 | -0.098 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22010B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20213620336 | 2022-01-11 | 0.003 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22011A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220040082 | 2022-01-13 | 0.197 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22013A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220110078 | 2022-01-13 | 0.539 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22013A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220260172 | 2022-02-04 | 0.433 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22035A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220390073 | 2022-02-14 | 0.115 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22045B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220470003 | 2022-02-25 | 0.179 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22056B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220540128 | 2022-03-07 | 0.118 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22066A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220600060 | 2022-03-09 | 0.393 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22068A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220670060 | 2022-03-09 | 0.253 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22068A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220760096 | 2022-03-25 | -0.016 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22083A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220810118 | 2022-03-29 | 0.348 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22088B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220880099 | 2022-04-01 | -0.111 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22091A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220950115 | 2022-04-14 | 0.184 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22104A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221020005 | 2022-04-14 | 0.013 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22104A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221090225 | 2022-04-21 | 0.258 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22111A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20220190106 | 2022-02-03 | 0.112 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22034A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221230097 | 2022-05-09 | 0 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22129A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221160194 | 2022-05-05 | -0.199 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22125A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221300146 | 2022-05-16 | 0.102 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22136A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221370157 | 2022-05-26 | -0.196 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22146A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221440244 | 2022-06-02 | -0.378 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22153A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221580132 | 2022-06-13 | -0.087 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22164B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221660337 | 2022-06-29 | 0.095 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22180B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221730300 | 2022-07-01 | 0.073 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22182B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221790222 | 2022-07-01 | -0.103 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22182B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221930236 | 2022-07-21 | 0.042 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22202B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20221870176 | 2022-07-07 | -0.112 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22188A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222000010 | 2022-07-29 | -0.579 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22210A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222070162 | 2022-08-04 | -0.246 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22216A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222140168 | 2022-08-11 | -0.151 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22223A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222210260 | 2022-08-15 | 0.077 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22227A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222280346 | 2022-08-25 | -0.01 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22237A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222500468 | 2022-09-19 | 0.086 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22262B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222360011 | 2022-08-25 | 0.132 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22237A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222560150 | 2022-09-20 | 0.063 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22263B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222630191 | 2022-09-28 | 0.082 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22271A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 20222700274 | 2022-10-03 | 0.09 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22276A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20222850174 | 2022-10-18 | 0.08 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22291A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20222770158 | 2022-10-06 | 0.121 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22279A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20222910101 | 2022-10-27 | 0.081 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22300A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20222980102 | 2022-10-27 | -0.134 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22300A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223190122 | 2022-11-29 | 0.263 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22333A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223120113 | 2022-11-23 | -0.136 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22327A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223260133 | 2022-12-02 | -0.151 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22336A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223400100 | 2022-12-07 | -0.11 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22341B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223330058 | 2022-12-02 | -0.348 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22336A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223480160 | 2022-12-28 | 0.012 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE22362A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223620074 | 2023-01-11 | 0.102 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23010C
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20223540177 | 2023-01-05 | 0.237 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23005A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230040142 | 2023-01-20 | 0.219 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23018A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230100086 | 2023-01-24 | 0.363 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23024A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230180005 | 2023-01-24 | 0.429 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23024A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230240107 | 2023-02-07 | 0.204 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23038A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230380132 | 2023-02-21 | 0.036 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23052A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230450137 | 2023-02-24 | 0.091 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23054A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230540066 | 2023-03-07 | 0.01 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23065A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230590145 | 2023-03-07 | 9.125 | 9.13 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPOE23065A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230660137 | 2023-03-14 | -0.078 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23071A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230730128 | 2023-03-20 | 0.216 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23079A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230800078 | 2023-03-28 | 0.088 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23087B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230870165 | 2023-04-13 | 0.36 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23103A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20230940126 | 2023-05-01 | 0.346 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23121A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231010258 | 2023-05-03 | -0.124 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23123A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231150179 | 2023-05-10 | -0.286 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23130C
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231230162 | 2023-05-12 | 0.135 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23132B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231290207 | 2023-05-16 | 0.206 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23136A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231360035 | 2023-05-24 | -0.006 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23144A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231090167 | 2023-05-09 | 0.44 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23129A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231440111 | 2023-06-01 | 0.09 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23151A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231570079 | 2023-06-07 | -0.04 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23158A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231640210 | 2023-06-16 | 0.105 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23167A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231720086 | 2023-06-23 | -0.064 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23174A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231790079 | 2023-06-29 | 0.109 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23180B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231980033 | 2023-07-21 | 0.077 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23202B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232050058 | 2023-07-26 | -0.099 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23207B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20231860109 | 2023-07-12 | 0.349 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23193A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232120075 | 2023-08-03 | 0.181 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23215A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232190039 | 2023-08-10 | 0.184 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23222A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232260030 | 2023-08-18 | 0.256 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23230A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232350102 | 2023-08-30 | 0.063 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23242A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232410130 | 2023-09-07 | 0.452 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23250A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232480089 | 2023-09-12 | -0.205 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23255A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232610261 | 2023-09-22 | 0.269 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23265A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232560114 | 2023-09-21 | 1.081 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23264A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 20232680188 | 2023-09-28 | 0.099 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23271A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 20232840062 | 2023-10-16 | -0.156 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23289A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 20232760050 | 2023-10-06 | -0.005 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23279A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233120065 | 2023-11-14 | 0.059 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23318A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 20232980002 | 2023-11-02 | 0.298 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23306A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233190007 | 2023-11-17 | 0.408 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23321A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233250140 | 2023-12-01 | -0.121 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23335A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233330056 | 2023-12-01 | -0.097 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23335A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233400092 | 2023-12-07 | 0.056 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23341B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233550086 | 2023-12-29 | 0.383 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23363A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 20240090032 | 2024-01-12 | 0.045 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24012A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 20232910047 | 2023-10-19 | 0.091 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23292A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233620054 | 2024-01-02 | 0.038 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24002A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 20233470271 | 2023-12-18 | 0.096 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE23352A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 20240030065 | 2024-01-12 | 0.063 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24012A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 20240170015 | 2024-01-18 | -0.08 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24018A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 20240370130 | 2024-02-22 | 0.184 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24051A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 20240580145 | 2024-03-22 | 0.093 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24082A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 20240660034 | 2024-04-03 | -0.224 | <2.0 | 2 | 0671 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE24094B