## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 20202530033 | 2020-10-05 | 0.01 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20279B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 20202590124 | 2020-10-08 | 0.0034 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20281B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 20202670160 | 2020-10-08 | 0.0118 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20281B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2020 | 20202740033 | 2020-10-22 | 0.0123 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20296B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20202810034 | 2020-10-22 | 0.0024 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20296B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20202870023 | 2020-12-29 | 0.0025 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20350A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20202950003 | 2021-01-13 | 0.0021 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21013B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203010138 | 2021-01-13 | 0.0021 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21013B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203080094 | 2021-01-13 | 0.0228 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21013B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203150087 | 2021-01-15 | 0.0085 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21015A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203230007 | 2021-01-26 | 0.0239 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21026B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203300030 | 2021-02-02 | 0.0149 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21033A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203440026 | 2021-01-29 | 0.0086 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21028B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203530092 | 2021-03-04 | 0.0383 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203580041 | 2021-03-04 | 0.0077 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20203640026 | 2021-03-04 | 0.0105 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210050012 | 2021-03-04 | 0.036 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210120044 | 2021-03-04 | 0.0228 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210210038 | 2021-01-26 | 0.0149 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21026A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210270014 | 2021-03-26 | 0.0155 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21077A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210330093 | 2021-04-20 | 0.0223 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21110A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210400060 | 2021-05-04 | 0.0079 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21124A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210480018 | 2021-05-04 | -0.0004 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21124A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210540043 | 2021-05-11 | 0.0335 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21131A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210620148 | 2021-05-13 | 0.0039 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21132B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210690059 | 2021-05-13 | 0.0055 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21132B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210760031 | 2021-05-14 | 0.0089 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21134A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210830009 | 2021-05-14 | 0.0027 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21134A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20210970026 | 2021-05-18 | 0.0208 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21138A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211030195 | 2021-05-05 | 0.008 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21125A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211100007 | 2021-05-26 | 0.0261 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21145B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211180009 | 2021-06-10 | -0.0084 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21159B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211250023 | 2021-06-16 | 0.0054 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21167B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211320140 | 2021-06-29 | 0.0115 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21180B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211380009 | 2021-07-01 | 0.0088 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21182B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211460018 | 2021-07-09 | 0.0047 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21188B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211600013 | 2021-07-23 | 0.0059 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21200B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211660072 | 2021-07-28 | 0.0015 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21209B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211730227 | 2021-08-06 | 0.0231 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21218A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211800179 | 2021-08-10 | 0.0045 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21222B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211880191 | 2021-08-10 | 0.0047 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21222B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20211940180 | 2021-08-16 | 0.0459 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21228B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212020191 | 2021-08-18 | 0.0209 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21230A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212080104 | 2021-08-18 | 0.0221 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21230A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212150074 | 2021-08-30 | 0.0019 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21242B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212220202 | 2021-09-22 | 0.0125 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21258B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212290229 | 2021-09-24 | 0.0088 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21267A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212360125 | 2021-10-01 | 0.006 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21273A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212520226 | 2021-10-14 | 0.0245 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21287B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212580246 | 2021-10-19 | 0.0042 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21292A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212640288 | 2021-11-02 | 0.0033 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21295B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2021 | 20212720116 | 2021-10-28 | 0.0056 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21300B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20212790010 | 2021-11-22 | 0.0033 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21308B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20212860197 | 2021-12-14 | 0.026 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21340B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20212990152 | 2022-01-03 | 0.0231 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21356B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213060227 | 2022-01-03 | 0.0059 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21356B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213130195 | 2022-01-05 | 0.0059 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22005A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213200068 | 2022-01-05 | 0.0079 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22005A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213270269 | 2022-01-14 | -0.0664 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22014B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213410085 | 2022-01-14 | -0.062 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22014B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213480149 | 2022-01-20 | 0.009 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22011B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213550407 | 2022-01-27 | 0.0095 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22027C
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20213620339 | 2022-01-29 | -0.0148 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22027D
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220040079 | 2022-02-16 | -0.0112 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22047B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220110080 | 2022-02-16 | 0.0013 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22047B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220190108 | 2022-03-01 | 0.0036 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22060A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220260174 | 2022-03-15 | 0.0118 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22073B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220390077 | 2022-03-17 | 0.003 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22076B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220470005 | 2022-04-12 | 0.0149 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22097B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220540131 | 2022-04-19 | 0.0163 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22088B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220600063 | 2022-04-19 | 0.0037 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22088B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220670056 | 2022-04-19 | 0.004 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22088B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20212940171 | 2021-12-15 | 0.016 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21349B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221300147 | 2022-06-14 | 0.0257 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22157B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221370158 | 2022-06-23 | 0.0065 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22174A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221090223 | 2022-06-24 | 0.0277 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22175A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221230098 | 2022-05-25 | 0.0128 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22144A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221580135 | 2022-07-21 | 0.0047 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22202A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221790224 | 2022-07-27 | 0.0209 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22208B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221730303 | 2022-07-27 | 0.0286 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22208B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221160195 | 2022-05-25 | 0.0132 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22144A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221440247 | 2022-06-27 | 0.0197 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22178A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222000012 | 2022-08-04 | 0.008 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22215B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221660340 | 2022-07-25 | 0.0448 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22203B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221870179 | 2022-08-02 | 0.0138 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22214B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220760098 | 2022-05-09 | 0.0036 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22129A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220810121 | 2022-05-09 | 0.0009 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22129A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220950118 | 2022-05-16 | 0.0032 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22136A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20220880104 | 2022-05-09 | 0.0156 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22129A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221020007 | 2022-05-16 | 0.0123 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22136A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20221930237 | 2022-08-16 | 0.0247 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22228A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222070165 | 2022-08-08 | 0.05 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22220A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222140172 | 2022-08-08 | 0.0199 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22220A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222210261 | 2022-08-18 | 0.0269 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22229B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222280350 | 2022-08-26 | 0.0274 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22238A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222560152 | 2022-09-27 | 0.0067 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22269A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222360014 | 2022-09-20 | 0.0199 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22263B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222500471 | 2022-10-04 | 0.0276 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22277A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222630193 | 2022-10-04 | 0.0108 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22277A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 20222700275 | 2022-10-25 | 0.0061 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22298B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20222770160 | 2022-10-25 | 0.0187 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22298B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20222850175 | 2022-10-27 | 0.0065 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22300A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20222910104 | 2022-10-27 | 0.0074 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22300A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20222980104 | 2022-11-08 | 0.0354 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22312B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223540179 | 2023-01-03 | -0.0014 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23003B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223620075 | 2023-01-09 | 0.0054 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23009A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223330060 | 2023-02-01 | 0.0209 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23032A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223400102 | 2023-02-01 | 0.0149 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23032A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223480162 | 2023-02-09 | 0.0144 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23040A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230380134 | 2023-02-17 | 0.0196 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23048A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223190123 | 2023-01-27 | 0.0148 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23027A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223120114 | 2022-11-16 | 0.0059 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22320A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230100087 | 2023-02-14 | 0.0004 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23045A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230450138 | 2023-02-21 | 0.0089 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23052A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230180008 | 2023-02-14 | 0.0714 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23045A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230240108 | 2023-02-17 | 0.0092 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23048A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230540068 | 2023-03-15 | 0.013 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23074A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230590146 | 2023-03-15 | 0.0178 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23074A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230660139 | 2023-03-15 | 0.0067 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23074A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230730129 | 2023-03-21 | -0.0019 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23080A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230800079 | 2023-03-30 | 0.0038 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23089B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230870167 | 2023-04-25 | 0.007 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23114B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230040144 | 2023-02-14 | 0.0187 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23045A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231150182 | 2023-05-01 | 0.0078 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23121B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231290209 | 2023-05-19 | 0.0078 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23139A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231230165 | 2023-05-19 | 0.0085 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23139A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20230940128 | 2023-04-27 | -0.0064 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23117A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231010260 | 2023-04-27 | 0.0016 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23117A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231090168 | 2023-05-01 | 0.0056 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23121B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231360037 | 2023-05-24 | 0.0065 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23144C
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231440113 | 2023-06-09 | 0.0016 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23160A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231720087 | 2023-06-28 | 0.0097 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23179A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231640213 | 2023-06-26 | 0.0131 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23177B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231570081 | 2023-06-14 | 0.0044 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23164A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231790082 | 2023-07-06 | 0.0067 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23187B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20223260134 | 2023-02-01 | 0.0442 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23032A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231860111 | 2023-07-17 | -0.001 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23198A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20231980034 | 2023-07-28 | 0.0021 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23208B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232050061 | 2023-08-03 | 0.0118 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23215A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232120078 | 2023-08-08 | -0.0204 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23219A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232260029 | 2023-09-07 | 0.0174 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23250A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232190038 | 2023-09-19 | 0.0228 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23262A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232350101 | 2023-09-26 | 0.0154 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23269A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232480088 | 2023-10-03 | 0.017 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23276A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232560115 | 2023-11-07 | 0.0091 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23311B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232410129 | 2023-10-03 | 0.0107 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23276A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232610260 | 2023-11-07 | 0.0089 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23311B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 20232680187 | 2023-11-07 | 0.0138 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23311B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20232760049 | 2023-11-28 | -0.0168 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23332A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20232840061 | 2023-10-26 | 0.0189 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23299B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233250139 | 2023-12-19 | 0.0322 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23353A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233330055 | 2023-12-20 | 0.0103 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23354A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233400091 | 2023-12-20 | 0.0272 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23354A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20232910048 | 2023-12-06 | 0.0041 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23340A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233470270 | 2024-01-29 | 0.0063 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24025A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233190006 | 2023-11-28 | -0.0324 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23332A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240370129 | 2024-02-23 | 0.0225 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24053A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240440064 | 2024-03-06 | 0.0031 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24065A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233120066 | 2023-12-19 | 0.0095 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23353A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233550085 | 2024-01-18 | 0.0061 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24010A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20233620053 | 2024-01-29 | 0.0273 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24025A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240030064 | 2024-01-29 | 0.0021 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24025A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240090031 | 2024-01-23 | 0.0089 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24022A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240170014 | 2024-02-16 | 0.005 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24047A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240250078 | 2024-02-27 | -0.0012 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24057B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240520103 | 2024-03-11 | 0.0032 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24071A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240580144 | 2024-03-27 | 0.0095 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24086B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240660033 | 2024-03-27 | 0.0075 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24086B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20232980001 | 2023-12-15 | 0.0036 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23346A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240720119 | 2024-04-23 | 0.0079 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24113A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240790098 | 2024-04-23 | 0.0019 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24113A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240880020 | 2024-04-23 | 0.0018 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24113A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20240930075 | 2024-04-29 | 0.0171 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24115A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20241000101 | 2024-05-07 | -0.0101 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24127A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20241070237 | 2024-05-08 | -0.0052 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24129A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20241140098 | 2024-05-17 | -0.0004 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24137A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20241280120 | 2024-06-18 | 0.0036 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24163A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20241360052 | 2024-06-26 | 0.003 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24177A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20241630106 | 2024-07-15 | 0.0037 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24192A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20241420095 | 2024-06-28 | 0.0007 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24180A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20241720056 | 2024-07-18 | 0.0064 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24200A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20241570084 | 2024-07-15 | 0.0069 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24192A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20241500149 | 2024-07-09 | 0.0071 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24190A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20241900012 | 2024-09-24 | 0.0043 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24267B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 20242040009 | 2024-09-19 | 0.0027 | <0.1 | 0.1 | 3413 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24260A