## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 2790160 | 2004-11-16 | 12.311 | 12.5 | 98.488 | -1.512 | -0.16886 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L | AS4 | S1730111604
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 2870059 | 2004-11-16 | 12.64 | 12.5 | 101.12 | 1.12 | 0.12508 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730111604
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 2940031 | 2004-11-16 | 12.618 | 12.5 | 100.944 | 0.944 | 0.10543 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730111604
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 3000179 | 2004-11-16 | 12.397 | 12.5 | 99.176 | -0.824 | -0.092026 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730111604
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 0950127 | 2005-04-20 | 13.97 | 12.5 | 111.76 | 11.76 | 1.3134 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730042005
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 1030087 | 2005-04-20 | 13 | 12.5 | 104 | 4 | 0.44673 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730042005
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 1090060 | 2005-04-20 | 13.054 | 12.5 | 104.432 | 4.432 | 0.49497 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730042005
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 1160126 | 2005-05-02 | 13.765 | 12.5 | 110.12 | 10.12 | 1.1302 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730042805
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 3080003 | 2004-11-16 | 12.261 | 12.5 | 98.088 | -1.912 | -0.21354 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730111604
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 3140106 | 2004-11-16 | 12.497 | 12.5 | 99.976 | -0.024 | -0.0026804 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730111604
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 3220110 | 2004-12-17 | 12.448 | 12.5 | 99.584 | -0.416 | -0.04646 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730121704
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 3290009 | 2004-12-17 | 12.313 | 12.5 | 98.504 | -1.496 | -0.16708 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730121704
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 1230131 | 2005-06-06 | 12.701 | 12.5 | 101.608 | 1.608 | 0.17958 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730060605
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 1300125 | 2005-06-06 | 12.88 | 12.5 | 103.04 | 3.04 | 0.33951 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730060605
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 1370180 | 2005-06-06 | 12.836 | 12.5 | 102.688 | 2.688 | 0.3002 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730060605
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 1440189 | 2005-06-06 | 12.154 | 12.5 | 97.232 | -2.768 | -0.30914 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730060605
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 1890260 | 2005-07-18 | 12.328 | 12.5 | 98.624 | -1.376 | -0.15367 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730071405
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 1930203 | 2005-07-18 | 12.163 | 12.5 | 97.304 | -2.696 | -0.30109 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730071405
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 2000155 | 2005-07-28 | 11.739 | 12.5 | 93.912 | -6.088 | -0.67992 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730072705
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 2070067 | 2005-07-28 | 12.423 | 12.5 | 99.384 | -0.616 | -0.068796 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730072705
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 0610086 | 2005-03-10 | 12.932 | 12.5 | 103.456 | 3.456 | 0.38597 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730030305
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 0680052 | 2005-03-10 | 11.54 | 12.5 | 92.32 | -7.68 | -0.85772 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730030305
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 0750080 | 2005-04-13 | 13.303 | 12.5 | 106.424 | 6.424 | 0.71744 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730041205
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 0820096 | 2005-04-13 | 13.604 | 12.5 | 108.832 | 8.832 | 0.98637 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730041205
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 2550021 | 2005-10-07 | 13.157 | 12.5 | 105.256 | 5.256 | 0.587 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730100505
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 2690050 | 2005-10-07 | 12.313 | 12.5 | 98.504 | -1.496 | -0.16708 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730100605
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 1570144 | 2005-06-22 | 11.766 | 12.5 | 94.128 | -5.872 | -0.6558 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730061705
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 1640118 | 2005-06-22 | 12.567 | 12.5 | 100.536 | 0.536 | 0.059862 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730061705
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 1710124 | 2005-06-27 | 12.185 | 12.5 | 97.48 | -2.52 | -0.28144 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730062305
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2005 | 1780132 | 2005-07-18 | 12.848 | 12.5 | 102.784 | 2.784 | 0.31092 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730071405
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2006 | 2900075 | 2005-10-24 | 13.933 | 12.5 | 111.464 | 11.464 | 1.2803 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730102105
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2006 | 2990124 | 2005-11-16 | 13.185 | 12.5 | 105.48 | 5.48 | 0.61202 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730111005
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2006 | 0930080 | 2006-04-14 | 12.368 | 12.5 | 98.944 | -1.056 | -0.11794 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730041406
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2006 | 1080074 | 2006-05-18 | 13.49 | 12.5 | 107.92 | 7.92 | 0.88452 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730050806
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2006 | 3130032 | 2005-11-16 | 12.54 | 12.5 | 100.32 | 0.32 | 0.035738 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730111005
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2006 | 3320012 | 2005-12-15 | 12.492 | 12.5 | 99.936 | -0.064 | -0.0071476 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730120805
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2006 | 1220150 | 2006-05-18 | 13.54 | 12.5 | 108.32 | 8.32 | 0.92919 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730050806
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2006 | 1360161 | 2006-05-18 | 11.928 | 12.5 | 95.424 | -4.576 | -0.51106 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730051706
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2006 | 2150113 | 2006-08-31 | 11.978 | 12.5 | 95.824 | -4.176 | -0.46638 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730083006
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2006 | 2280128 | 2006-09-06 | 12.364 | 12.5 | 98.912 | -1.088 | -0.12151 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730083106
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2006 | 1860007 | 2006-07-12 | 12.552 | 12.5 | 100.416 | 0.416 | 0.04646 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730071206
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2006 | 0730002 | 2006-04-14 | 12.136 | 12.5 | 97.088 | -2.912 | -0.32522 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730041406
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2006 | 0750089 | 2006-04-14 | 12.47 | 12.5 | 99.76 | -0.24 | -0.026804 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730041406
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2006 | 2480067 | 2006-09-12 | 12.791 | 12.5 | 102.328 | 2.328 | 0.26 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730090606
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2006 | 2630110 | 2006-10-12 | 12.207 | 12.5 | 97.656 | -2.344 | -0.26178 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730100306
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2006 | 1570191 | 2006-06-13 | 12.481 | 12.5 | 99.848 | -0.152 | -0.016976 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730060906
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2006 | 1730120 | 2006-07-31 | 12.598 | 12.5 | 100.784 | 0.784 | 0.087559 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS4 | S1730072706
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2007 | 2480033 | 2007-09-19 | 9.215 | 10 | 92.15 | -7.85 | -0.80184 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730091907
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2007 | 2620028 | 2007-10-12 | 9.61 | 10 | 96.1 | -3.9 | -0.39837 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730100907
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2007 | 2780101 | 2006-11-02 | 9.13 | 10 | 91.3 | -8.7 | -0.88866 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730110206
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2007 | 2920083 | 2006-11-02 | 9.794 | 10 | 97.94 | -2.06 | -0.21042 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730110206
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2007 | 1000084 | 2007-04-18 | 9.261 | 10 | 92.61 | -7.39 | -0.75485 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730041807
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2007 | 1070152 | 2007-04-18 | 9.185 | 10 | 91.85 | -8.15 | -0.83248 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730041807
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2007 | 3070097 | 2007-01-08 | 9.6865 | 10 | 96.865 | -3.135 | -0.32022 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730121806
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2007 | 3210238 | 2007-01-08 | 9.8211 | 10 | 98.211 | -1.789 | -0.18274 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730121806
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2007 | 1230068 | 2007-05-14 | 10.028 | 10 | 100.28 | 0.28 | 0.028601 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730051407
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2007 | 1360115 | 2007-06-20 | 9.298 | 10 | 92.98 | -7.02 | -0.71706 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730061907
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2007 | 2200109 | 2007-08-16 | 10.031 | 10 | 100.31 | 0.31 | 0.031665 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730081607
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2007 | 2340040 | 2007-09-06 | 9.019 | 10 | 90.19 | -9.81 | -1.002 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730090507
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2007 | 1930321 | 2007-07-23 | 8.737 | 10 | 87.37 | -12.63 | -1.2901 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730072107
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2007 | 1990219 | 2007-07-23 | 9.05 | 10 | 90.5 | -9.5 | -0.97038 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730072107
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2007 | 0820078 | 2007-04-09 | 8.966 | 10 | 89.66 | -10.34 | -1.0562 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730040407
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2007 | 0880059 | 2007-04-09 | 8.955 | 10 | 89.55 | -10.45 | -1.0674 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730040407
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2007 | 1570101 | 2007-06-25 | 9.008 | 10 | 90.08 | -9.92 | -1.0133 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730062107
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2007 | 1720220 | 2007-06-26 | 9.09 | 10 | 90.9 | -9.1 | -0.92952 | 1.2 | 2736 |  |  |  | ug/L as As | AS6 | S1730062507