## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2004 | 2530304 | 2004-10-02 | 1.699 | 1.75 | 97.0857 | -2.9143 | -0.098804 | 0.2 | 2503 |  |  |  | ug/L | 50171-50DIW | ICMS04275A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2004 | 2570022 | 2004-10-05 | 1.718 | 1.75 | 98.1714 | -1.8286 | -0.061994 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04278A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2004 | 2610101 | 2004-10-05 | 1.678 | 1.75 | 95.8857 | -4.1143 | -0.13949 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04278B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2004 | 2650154 | 2004-10-06 | 1.662 | 1.75 | 94.9714 | -5.0286 | -0.17048 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04279A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2004 | 2720114 | 2004-10-26 | 1.637 | 1.75 | 93.5429 | -6.4571 | -0.21892 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04299A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2004 | 2540395 | 2004-10-21 | 18.038 | 18.7325 | 96.2925 | -3.7075 | -0.4728 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04293A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2004 | 2610098 | 2004-10-05 | 14.523 | 18.7325 | 77.5284 | -22.4716 | -2.8658 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04278B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2004 | 2640152 | 2004-10-29 | 17.862 | 18.7325 | 95.353 | -4.647 | -0.59262 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04302A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2004 | 2710008 | 2004-10-07 | 18.221 | 18.7325 | 97.2695 | -2.7305 | -0.34822 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04280A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2790157 | 2004-10-27 | 1.7 | 1.75 | 97.1429 | -2.8571 | -0.096866 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04300A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2870068 | 2004-10-29 | 1.741 | 1.75 | 99.4857 | -0.51429 | -0.017436 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04302A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2940105 | 2004-10-29 | 1.686 | 1.75 | 96.3429 | -3.6571 | -0.12399 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04302B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 3010210 | 2004-11-04 | 1.623 | 1.75 | 92.7429 | -7.2571 | -0.24604 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04308A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0960150 | 2005-04-20 | 1.74 | 1.75 | 99.4286 | -0.57143 | -0.019373 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05109B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1030095 | 2005-04-27 | 1.664 | 1.75 | 95.0857 | -4.9143 | -0.16661 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05116B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1100122 | 2005-04-28 | 1.666 | 1.75 | 95.2 | -4.8 | -0.16274 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05116C
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1170144 | 2005-05-11 | 1.781 | 1.75 | 101.7714 | 1.7714 | 0.060057 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05126A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2780102 | 2004-10-13 | 3.627 | 3.69 | 98.2927 | -1.7073 | -0.1008 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04287A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2820224 | 2004-10-29 | 3.644 | 3.69 | 98.7534 | -1.2466 | -0.073599 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2870065 | 2004-10-29 | 3.7 | 3.69 | 100.271 | 0.271 | 0.016 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2890197 | 2004-10-29 | 3.628 | 3.69 | 98.3198 | -1.6802 | -0.099199 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2940030 | 2004-10-29 | 3.643 | 3.69 | 98.7263 | -1.2737 | -0.075199 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2960271 | 2004-11-02 | 3.539 | 3.69 | 95.9079 | -4.0921 | -0.2416 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04306A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 3000181 | 2004-11-04 | 3.503 | 3.69 | 94.9322 | -5.0678 | -0.2992 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04308A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 3060019 | 2004-12-10 | 3.634 | 3.69 | 98.4824 | -1.5176 | -0.089599 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04343B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0950134 | 2005-04-20 | 0.2 | 3.69 | 5.4201 | -94.5799 | -5.5839 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05109B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0980171 | 2005-04-23 | 3.742 | 3.69 | 101.4092 | 1.4092 | 0.083199 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05112A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1030101 | 2005-04-27 | 3.693 | 3.69 | 100.0813 | 0.081301 | 0.0047999 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1050225 | 2005-05-04 | 3.552 | 3.69 | 96.2602 | -3.7398 | -0.2208 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05123B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1090069 | 2005-04-28 | 3.798 | 3.69 | 102.9268 | 2.9268 | 0.1728 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116C
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1120321 | 2005-04-27 | 3.719 | 3.69 | 100.7859 | 0.78591 | 0.046399 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1160125 | 2005-04-28 | 3.875 | 3.69 | 105.0136 | 5.0136 | 0.296 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05117B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1190257 | 2005-05-20 | 3.593 | 3.69 | 97.3713 | -2.6287 | -0.1552 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05139A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1870122 | 2005-08-13 | 4.632 | 5.025 | 92.1791 | -7.8209 | -0.56151 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05222B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1890264 | 2005-08-19 | 4.691 | 5.025 | 93.3532 | -6.6468 | -0.47721 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1940300 | 2005-08-20 | 4.974 | 5.025 | 98.9851 | -1.0149 | -0.072867 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1960083 | 2005-08-18 | 4.918 | 5.025 | 97.8706 | -2.1294 | -0.15288 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2010182 | 2005-08-18 | 4.991 | 5.025 | 99.3234 | -0.67662 | -0.048578 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2030281 | 2005-08-19 | 4.804 | 5.025 | 95.602 | -4.398 | -0.31576 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2080324 | 2005-08-20 | 4.706 | 5.025 | 93.6517 | -6.3483 | -0.45578 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230C
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2100061 | 2005-08-24 | 4.865 | 5.025 | 96.8159 | -3.1841 | -0.2286 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05235A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 3080120 | 2004-11-18 | 6.253 | 6.41 | 97.5507 | -2.4493 | -0.2019 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04322B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 3150134 | 2004-11-24 | 6.354 | 6.41 | 99.1264 | -0.87363 | -0.072016 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04328A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 3270048 | 2004-12-09 | 6.313 | 6.41 | 98.4867 | -1.5133 | -0.12474 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04343A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 3340010 | 2005-01-21 | 6.306 | 6.41 | 98.3775 | -1.6225 | -0.13374 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05020C
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1240237 | 2005-05-06 | 6.256 | 6.41 | 97.5975 | -2.4025 | -0.19805 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05125A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1310150 | 2005-05-18 | 6.375 | 6.41 | 99.454 | -0.54602 | -0.04501 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05137A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1380128 | 2005-06-25 | 6.689 | 6.41 | 104.3526 | 4.3526 | 0.3588 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05167B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1450131 | 2005-06-23 | 6.49 | 6.41 | 101.248 | 1.248 | 0.10288 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05173A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 3080009 | 2004-11-18 | 1.615 | 1.75 | 92.2857 | -7.7143 | -0.26154 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04322B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 3100044 | 2004-11-18 | 1.688 | 1.75 | 96.4571 | -3.5429 | -0.12011 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04322B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 3140107 | 2004-11-24 | 1.676 | 1.75 | 95.7714 | -4.2286 | -0.14336 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04328A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 3200078 | 2004-12-02 | 1.848 | 1.75 | 105.6 | 5.6 | 0.18986 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04335A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 3220116 | 2004-12-03 | 1.7 | 1.75 | 97.1429 | -2.8571 | -0.096866 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04337A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 3270052 | 2004-12-09 | 1.67 | 1.75 | 95.4286 | -4.5714 | -0.15499 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04343A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 3290010 | 2004-12-10 | 1.655 | 1.75 | 94.5714 | -5.4286 | -0.18405 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04343B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 3350095 | 2004-12-16 | 1.675 | 1.75 | 95.7143 | -4.2857 | -0.1453 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04349B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1230138 | 2005-05-06 | 1.748 | 1.75 | 99.8857 | -0.11429 | -0.0038747 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05125A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1260178 | 2005-05-13 | 1.691 | 1.75 | 96.6286 | -3.3714 | -0.1143 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05131A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1300124 | 2005-05-13 | 1.769 | 1.75 | 101.0857 | 1.0857 | 0.036809 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05131A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1330241 | 2005-05-18 | 1.864 | 1.75 | 106.5143 | 6.5143 | 0.22086 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05137A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1370185 | 2005-05-19 | 1.825 | 1.75 | 104.2857 | 4.2857 | 0.1453 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05138A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1400208 | 2005-06-23 | 1.702 | 1.75 | 97.2571 | -2.7429 | -0.092992 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05173A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1440184 | 2005-06-17 | 1.826 | 1.75 | 104.3429 | 4.3429 | 0.14724 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05167C
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1510153 | 2005-07-09 | 1.615 | 1.75 | 92.2857 | -7.7143 | -0.26154 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05189A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2240421 | 2005-09-08 | 1.379 | 1.335 | 103.2959 | 3.2959 | 0.089269 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0380084 | 2005-02-18 | 1.287 | 1.335 | 96.4045 | -3.5955 | -0.097384 | 0.2 | 2503 |  |  |  | ug/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0380084 | 2005-02-18 | 1.287 | 1.335 | 96.4045 | -3.5955 | -0.097384 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0420132 | 2005-02-18 | 1.323 | 1.335 | 99.1011 | -0.89888 | -0.024346 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0530109 | 2005-03-09 | 1.299 | 1.335 | 97.3034 | -2.6966 | -0.073038 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05067A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0560034 | 2005-03-09 | 1.276 | 1.335 | 95.5805 | -4.4195 | -0.1197 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05067A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0330055 | 2005-02-17 | 5.169 | 5.025 | 102.8657 | 2.8657 | 0.20574 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05046A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0410185 | 2005-02-18 | 5.09 | 5.025 | 101.2935 | 1.2935 | 0.09287 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05047A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0480108 | 2005-03-04 | 4.962 | 5.025 | 98.7463 | -1.2537 | -0.090013 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05061B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0550087 | 2005-03-09 | 4.917 | 5.025 | 97.8507 | -2.1493 | -0.15431 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05067A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2140083 | 2005-08-25 | 4.882 | 5.025 | 97.1542 | -2.8458 | -0.20431 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05236A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2220223 | 2005-08-26 | 4.783 | 5.025 | 95.1841 | -4.8159 | -0.34576 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05238B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2280033 | 2005-09-14 | 5.202 | 5.025 | 103.5224 | 3.5224 | 0.25289 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05252A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2350075 | 2005-09-09 | 5.329 | 5.025 | 106.0498 | 6.0498 | 0.43435 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05250D
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2150226 | 2005-08-25 | 1.294 | 1.335 | 96.9288 | -3.0712 | -0.083182 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05236A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2170139 | 2005-08-24 | 1.228 | 1.335 | 91.985 | -8.015 | -0.21709 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05236B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2230320 | 2005-09-08 | 1.334 | 1.335 | 99.9251 | -0.074906 | -0.0020288 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2240419 | 2005-09-08 | 1.409 | 1.335 | 105.5431 | 5.5431 | 0.15013 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2290209 | 2005-09-15 | 1.285 | 1.335 | 96.2547 | -3.7453 | -0.10144 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05257A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2310009 | 2005-09-09 | 1.379 | 1.335 | 103.2959 | 3.2959 | 0.089269 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250C
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2360003 | 2005-09-09 | 1.426 | 1.335 | 106.8165 | 6.8165 | 0.18462 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250D
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2380180 | 2005-09-23 | 1.307 | 1.335 | 97.9026 | -2.0974 | -0.056807 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05265A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0060064 | 2005-01-29 | 5.153 | 5.025 | 102.5473 | 2.5473 | 0.18288 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05028A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0130109 | 2005-02-01 | 5.365 | 5.025 | 106.7662 | 6.7662 | 0.48578 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05031B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0210121 | 2005-02-03 | 5.285 | 5.025 | 105.1741 | 5.1741 | 0.37148 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05032B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0280054 | 2005-02-11 | 5.051 | 5.025 | 100.5174 | 0.51741 | 0.037148 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05040A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0040024 | 2005-01-29 | 3.047 | 3.085 | 98.7682 | -1.2318 | -0.06429 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05028A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0110020 | 2005-02-01 | 3.103 | 3.085 | 100.5835 | 0.58347 | 0.030453 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05031B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0190086 | 2005-02-03 | 3.141 | 3.085 | 101.8152 | 1.8152 | 0.094744 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05032B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0260064 | 2005-02-11 | 3.123 | 3.085 | 101.2318 | 1.2318 | 0.06429 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05040A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1860040 | 2005-08-12 | 2.912 | 3.085 | 94.3922 | -5.6078 | -0.29269 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05222A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1930209 | 2005-08-20 | 3.064 | 3.085 | 99.3193 | -0.68071 | -0.035529 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05230B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2000161 | 2005-08-18 | 3.026 | 3.085 | 98.0875 | -1.9125 | -0.099819 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05229A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2070090 | 2005-08-19 | 3.082 | 3.085 | 99.9028 | -0.097245 | -0.0050756 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05229B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0620101 | 2005-04-07 | 3.647 | 3.69 | 98.8347 | -1.1653 | -0.068799 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05096B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0700203 | 2005-04-21 | 3.626 | 3.69 | 98.2656 | -1.7344 | -0.1024 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05110A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0760177 | 2005-04-14 | 3.641 | 3.69 | 98.6721 | -1.3279 | -0.078399 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05103A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0840177 | 2005-04-08 | 3.806 | 3.69 | 103.1436 | 3.1436 | 0.1856 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05096C
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2490115 | 2005-10-01 | 3.809 | 3.69 | 103.2249 | 3.2249 | 0.1904 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05272B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2700022 | 2005-09-30 | 3.581 | 3.69 | 97.0461 | -2.9539 | -0.1744 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05272A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0610085 | 2005-03-29 | 1.357 | 1.335 | 101.6479 | 1.6479 | 0.044634 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05087A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0660061 | 2005-04-07 | 1.32 | 1.335 | 98.8764 | -1.1236 | -0.030433 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05096B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0680058 | 2005-03-11 | 1.743 | 1.335 | 130.5618 | 30.5618 | 0.82777 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05069A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0730078 | 2005-04-07 | 1.332 | 1.335 | 99.7753 | -0.22472 | -0.0060865 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05096B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0750091 | 2005-04-07 | 1.366 | 1.335 | 102.3221 | 2.3221 | 0.062894 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05096B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0810038 | 2005-04-08 | 1.389 | 1.335 | 104.0449 | 4.0449 | 0.10956 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05096C
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0820102 | 2005-04-05 | 1.471 | 1.335 | 110.1873 | 10.1873 | 0.27592 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05089A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 0870071 | 2005-04-15 | 1.262 | 1.335 | 94.5318 | -5.4682 | -0.14811 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05103C
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2450118 | 2005-10-01 | 1.248 | 1.335 | 93.4831 | -6.5169 | -0.17651 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05272B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 2510185 | 2005-10-06 | 1.241 | 1.335 | 92.9588 | -7.0412 | -0.19071 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05278A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 3430067 | 2005-01-26 | 3.074 | 3.085 | 99.6434 | -0.35656 | -0.01861 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05025A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 3490092 | 2005-01-27 | 3.473 | 3.085 | 112.577 | 12.577 | 0.65644 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05025B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 3560049 | 2005-01-29 | 3.441 | 3.085 | 111.5397 | 11.5397 | 0.6023 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05027A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 3630012 | 2005-01-29 | 3.115 | 3.085 | 100.9724 | 0.97245 | 0.050756 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05028A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 3410096 | 2005-01-27 | 7.021 | 6.41 | 109.532 | 9.532 | 0.78575 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05026C
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 3450291 | 2005-01-26 | 6.536 | 6.41 | 101.9657 | 1.9657 | 0.16204 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05025A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 3520154 | 2005-02-11 | 6.744 | 6.41 | 105.2106 | 5.2106 | 0.42953 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05040A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 3620019 | 2005-01-29 | 6.744 | 6.41 | 105.2106 | 5.2106 | 0.42953 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05028A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1570141 | 2005-07-20 | 6.013 | 6.41 | 93.8066 | -6.1934 | -0.51054 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05194B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1640124 | 2005-07-27 | 6.187 | 6.41 | 96.5211 | -3.4789 | -0.28678 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05201A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1710127 | 2005-07-30 | 5.866 | 6.41 | 91.5133 | -8.4867 | -0.69959 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05209B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1780134 | 2005-08-04 | 6.232 | 6.41 | 97.2231 | -2.7769 | -0.22891 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05216A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1580154 | 2005-07-20 | 2.943 | 3.085 | 95.3971 | -4.6029 | -0.24024 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05194B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1600269 | 2005-07-22 | 3.088 | 3.085 | 100.0972 | 0.097245 | 0.0050756 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05200B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1650166 | 2005-07-27 | 2.903 | 3.085 | 94.1005 | -5.8995 | -0.30792 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05201A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1670212 | 2005-07-29 | 2.998 | 3.085 | 97.1799 | -2.8201 | -0.14719 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1730154 | 2005-07-30 | 2.962 | 3.085 | 96.013 | -3.987 | -0.2081 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1740223 | 2005-07-30 | 2.976 | 3.085 | 96.4668 | -3.5332 | -0.18441 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209B
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1800018 | 2005-08-04 | 2.965 | 3.085 | 96.1102 | -3.8898 | -0.20302 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05216A
Arsenic, FIL, ICP-MS | 01000 | PLM40 | FIL | 2005 | 1810179 | 2005-08-06 | 3.057 | 3.085 | 99.0924 | -0.90762 | -0.047372 | 0.2 | 2503 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05215A