## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2004 | 2530304 | 2004-10-02 | 2.385 | 2.355 | 101.2739 | 1.2739 | 0.060697 | 0.014 | 1790 |  |  |  | ug/L | 50171-50DIW | ICMS04275A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2004 | 2570022 | 2004-10-05 | 2.397 | 2.355 | 101.7834 | 1.7834 | 0.084975 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04278A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2004 | 2610101 | 2004-10-05 | 2.333 | 2.355 | 99.0658 | -0.93418 | -0.044511 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04278B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2004 | 2650154 | 2004-10-06 | 2.371 | 2.355 | 100.6794 | 0.67941 | 0.032372 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04279A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2004 | 2720114 | 2004-10-26 | 2.362 | 2.355 | 100.2972 | 0.29724 | 0.014163 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04299A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2004 | 2540395 | 2004-10-05 | 5.53 | 5.5775 | 99.1484 | -0.85164 | -0.075715 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04278A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2004 | 2610098 | 2004-10-05 | 4.42 | 5.5775 | 79.247 | -20.753 | -1.8451 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04278B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2004 | 2640152 | 2004-10-06 | 5.64 | 5.5775 | 101.1206 | 1.1206 | 0.099625 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04279A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2004 | 2710008 | 2004-10-07 | 5.423 | 5.5775 | 97.2299 | -2.7701 | -0.24627 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04280A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2790157 | 2004-10-27 | 2.206 | 2.355 | 93.673 | -6.327 | -0.30146 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04300A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2870068 | 2004-10-29 | 2.374 | 2.355 | 100.8068 | 0.80679 | 0.038441 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04302A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2940105 | 2004-10-29 | 2.348 | 2.355 | 99.7028 | -0.29724 | -0.014163 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04302B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 3010210 | 2004-11-04 | 2.421 | 2.355 | 102.8025 | 2.8025 | 0.13353 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04308A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0960150 | 2005-04-07 | 2.239 | 2.355 | 95.0743 | -4.9257 | -0.23469 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05097B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1030095 | 2005-04-27 | 2.184 | 2.355 | 92.7389 | -7.2611 | -0.34597 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05116B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1100122 | 2005-04-28 | 2.185 | 2.355 | 92.7813 | -7.2187 | -0.34395 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05116C
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1170144 | 2005-05-11 | 2.219 | 2.355 | 94.2251 | -5.7749 | -0.27516 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05126A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2780102 | 2004-10-13 | 3.846 | 3.72 | 103.3871 | 3.3871 | 0.22883 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04287A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2820224 | 2004-11-16 | 3.791 | 3.72 | 101.9086 | 1.9086 | 0.12894 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04320A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2870065 | 2004-10-29 | 3.825 | 3.72 | 102.8226 | 2.8226 | 0.19069 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2890197 | 2004-10-29 | 3.759 | 3.72 | 101.0484 | 1.0484 | 0.070827 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2940030 | 2004-10-29 | 3.769 | 3.72 | 101.3172 | 1.3172 | 0.088988 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2960271 | 2004-11-02 | 3.838 | 3.72 | 103.172 | 3.172 | 0.2143 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04306A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 3000181 | 2004-11-04 | 3.83 | 3.72 | 102.957 | 2.957 | 0.19977 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04308A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 3060019 | 2004-12-10 | 3.954 | 3.72 | 106.2903 | 6.2903 | 0.42496 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04343B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0950134 | 2005-04-07 | 3.895 | 3.72 | 104.7043 | 4.7043 | 0.31781 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05097B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0980171 | 2005-04-23 | 3.464 | 3.72 | 93.1183 | -6.8817 | -0.46492 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05112A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1030101 | 2005-04-27 | 3.511 | 3.72 | 94.3817 | -5.6183 | -0.37956 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1050225 | 2005-04-28 | 3.508 | 3.72 | 94.3011 | -5.6989 | -0.38501 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116C
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1090069 | 2005-04-28 | 3.369 | 3.72 | 90.5645 | -9.4355 | -0.63744 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116C
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1120321 | 2005-04-27 | 3.471 | 3.72 | 93.3065 | -6.6935 | -0.4522 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1160125 | 2005-04-28 | 3.573 | 3.72 | 96.0484 | -3.9516 | -0.26696 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05117B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1190257 | 2005-05-12 | 3.859 | 3.72 | 103.7366 | 3.7366 | 0.25244 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05130A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1870122 | 2005-08-13 | 4.101 | 4.35 | 94.2759 | -5.7241 | -0.4318 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05222B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1890264 | 2005-08-19 | 4.446 | 4.35 | 102.2069 | 2.2069 | 0.16648 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1940300 | 2005-08-20 | 4.322 | 4.35 | 99.3563 | -0.64368 | -0.048556 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1960083 | 2005-08-18 | 4.518 | 4.35 | 103.8621 | 3.8621 | 0.29134 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2010182 | 2005-08-18 | 4.167 | 4.35 | 95.7931 | -4.2069 | -0.31735 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2030281 | 2005-08-19 | 4.226 | 4.35 | 97.1494 | -2.8506 | -0.21503 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2080324 | 2005-08-20 | 4.279 | 4.35 | 98.3678 | -1.6322 | -0.12312 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230C
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2100061 | 2005-08-24 | 4.391 | 4.35 | 100.9425 | 0.94253 | 0.0711 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05235A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 3080120 | 2004-11-18 | 6.828 | 6.7575 | 101.0433 | 1.0433 | 0.10428 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04322B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 3150134 | 2004-11-24 | 7.175 | 6.7575 | 106.1783 | 6.1783 | 0.61753 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04328A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 3270048 | 2004-12-09 | 7.016 | 6.7575 | 103.8254 | 3.8254 | 0.38235 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04343A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 3340010 | 2004-12-15 | 6.878 | 6.7575 | 101.7832 | 1.7832 | 0.17823 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04349A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1240237 | 2005-05-06 | 6.301 | 6.7575 | 93.2445 | -6.7555 | -0.67521 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05125A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1310150 | 2005-05-18 | 6.443 | 6.7575 | 95.3459 | -4.6541 | -0.46518 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05137A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1380128 | 2005-06-25 | 7.47 | 6.7575 | 110.5438 | 10.5438 | 1.0539 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05167B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1450131 | 2005-06-23 | 7.044 | 6.7575 | 104.2397 | 4.2397 | 0.42376 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05173A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 3080009 | 2004-11-18 | 2.466 | 2.355 | 104.7134 | 4.7134 | 0.22458 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04322B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 3100044 | 2004-11-18 | 2.444 | 2.355 | 103.7792 | 3.7792 | 0.18007 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04322B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 3140107 | 2004-11-24 | 2.537 | 2.355 | 107.7282 | 7.7282 | 0.36823 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04328A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 3200078 | 2004-12-02 | 2.53 | 2.355 | 107.431 | 7.431 | 0.35406 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04335A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 3220116 | 2004-12-03 | 2.433 | 2.355 | 103.3121 | 3.3121 | 0.15781 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04337A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 3270052 | 2004-12-09 | 2.421 | 2.355 | 102.8025 | 2.8025 | 0.13353 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04343A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 3290010 | 2004-12-10 | 2.4 | 2.355 | 101.9108 | 1.9108 | 0.091045 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04343B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 3350095 | 2004-12-16 | 2.472 | 2.355 | 104.9682 | 4.9682 | 0.23672 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04349B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1230138 | 2005-05-06 | 2.18 | 2.355 | 92.569 | -7.431 | -0.35406 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05125A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1260178 | 2005-05-13 | 2.108 | 2.355 | 89.5117 | -10.4883 | -0.49974 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05131A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1300124 | 2005-05-13 | 2.28 | 2.355 | 96.8153 | -3.1847 | -0.15174 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05131A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1330241 | 2005-05-18 | 2.252 | 2.355 | 95.6263 | -4.3737 | -0.20839 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05137A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1370185 | 2005-05-19 | 2.079 | 2.355 | 88.2803 | -11.7197 | -0.55841 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05138A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1400208 | 2005-06-17 | 2.472 | 2.355 | 104.9682 | 4.9682 | 0.23672 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05167C
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1440184 | 2005-06-17 | 2.46 | 2.355 | 104.4586 | 4.4586 | 0.21244 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05167C
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1510153 | 2005-07-21 | 2.257 | 2.355 | 95.8386 | -4.1614 | -0.19828 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05200A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0380084 | 2005-02-18 | 0.678 | 0.63 | 107.619 | 7.619 | 0.11347 | 0.014 | 1790 |  |  |  | ug/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0380084 | 2005-02-18 | 0.678 | 0.63 | 107.619 | 7.619 | 0.11347 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0420132 | 2005-02-18 | 0.708 | 0.63 | 112.381 | 12.381 | 0.18439 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0530109 | 2005-03-09 | 0.686 | 0.63 | 108.8889 | 8.8889 | 0.13238 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05067A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0560034 | 2005-03-11 | 0.574 | 0.63 | 91.1111 | -8.8889 | -0.13238 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05068B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0330055 | 2005-02-17 | 4.608 | 4.35 | 105.931 | 5.931 | 0.44741 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05046A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0410185 | 2005-02-18 | 4.7 | 4.35 | 108.046 | 8.046 | 0.60695 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05047A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0480108 | 2005-03-04 | 4.641 | 4.35 | 106.6897 | 6.6897 | 0.50463 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05061B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0550087 | 2005-03-11 | 3.86 | 4.35 | 88.7356 | -11.2644 | -0.84973 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05068B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2140083 | 2005-08-25 | 3.916 | 4.35 | 90.023 | -9.977 | -0.75262 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05236A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2220223 | 2005-08-26 | 4.044 | 4.35 | 92.9655 | -7.0345 | -0.53065 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05238B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2280033 | 2005-09-14 | 3.846 | 4.35 | 88.4138 | -11.5862 | -0.87401 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05252A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2350075 | 2005-09-09 | 4.077 | 4.35 | 93.7241 | -6.2759 | -0.47342 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05250D
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2150226 | 2005-08-25 | 0.583 | 0.63 | 92.5397 | -7.4603 | -0.11111 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05236A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2170139 | 2005-08-24 | 0.594 | 0.63 | 94.2857 | -5.7143 | -0.085103 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05236B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2230320 | 2005-09-08 | 0.545 | 0.63 | 86.5079 | -13.4921 | -0.20094 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2240419 | 2005-09-08 | 0.576 | 0.63 | 91.4286 | -8.5714 | -0.12765 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2290209 | 2005-09-15 | 0.563 | 0.63 | 89.3651 | -10.6349 | -0.15839 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05257A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2310009 | 2005-09-09 | 0.615 | 0.63 | 97.619 | -2.381 | -0.035459 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250C
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2360003 | 2005-09-09 | 0.625 | 0.63 | 99.2063 | -0.79365 | -0.01182 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250D
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2380180 | 2005-09-23 | 0.561 | 0.63 | 89.0476 | -10.9524 | -0.16311 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05265A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0060064 | 2005-01-29 | 4.587 | 4.35 | 105.4483 | 5.4483 | 0.41099 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05028A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0130109 | 2005-02-01 | 4.731 | 4.35 | 108.7586 | 8.7586 | 0.66071 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05031B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0210121 | 2005-02-03 | 4.735 | 4.35 | 108.8506 | 8.8506 | 0.66764 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05032B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0280054 | 2005-02-11 | 4.672 | 4.35 | 107.4023 | 7.4023 | 0.55839 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05040A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0040024 | 2005-01-29 | 3.145 | 2.985 | 105.3601 | 5.3601 | 0.30753 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05028A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0110020 | 2005-02-01 | 3.171 | 2.985 | 106.2312 | 6.2312 | 0.3575 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05031B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0190086 | 2005-02-03 | 3.159 | 2.985 | 105.8291 | 5.8291 | 0.33443 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05032B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0260064 | 2005-02-11 | 3.093 | 2.985 | 103.6181 | 3.6181 | 0.20758 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05040A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1860040 | 2005-08-12 | 2.926 | 2.985 | 98.0235 | -1.9765 | -0.1134 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05222A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1930209 | 2005-08-13 | 2.442 | 2.985 | 81.809 | -18.191 | -1.0437 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05224A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2000161 | 2005-08-18 | 2.918 | 2.985 | 97.7554 | -2.2446 | -0.12878 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05229A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2070090 | 2005-08-19 | 2.912 | 2.985 | 97.5544 | -2.4456 | -0.14031 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05229B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0620101 | 2005-03-11 | 3.7 | 3.72 | 99.4624 | -0.53763 | -0.036322 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05069A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0700203 | 2005-03-22 | 3.629 | 3.72 | 97.5538 | -2.4462 | -0.16526 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05080A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0760177 | 2005-04-14 | 3.509 | 3.72 | 94.328 | -5.672 | -0.38319 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05103A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0840177 | 2005-04-08 | 4.057 | 3.72 | 109.0591 | 9.0591 | 0.61202 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05096C
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2490115 | 2005-10-01 | 3.434 | 3.72 | 92.3118 | -7.6882 | -0.5194 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05272B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2700022 | 2005-09-30 | 3.333 | 3.72 | 89.5968 | -10.4032 | -0.70282 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05272A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0610085 | 2005-03-11 | 0.613 | 0.63 | 97.3016 | -2.6984 | -0.040187 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05069A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0660061 | 2005-03-11 | 0.642 | 0.63 | 101.9048 | 1.9048 | 0.028368 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05069A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0680058 | 2005-03-11 | 0.674 | 0.63 | 106.9841 | 6.9841 | 0.10401 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05069A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0730078 | 2005-03-25 | 0.673 | 0.63 | 106.8254 | 6.8254 | 0.10165 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05082A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0750091 | 2005-03-25 | 0.619 | 0.63 | 98.254 | -1.746 | -0.026004 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05082A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0810038 | 2005-04-08 | 0.707 | 0.63 | 112.2222 | 12.2222 | 0.18202 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05096C
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0820102 | 2005-04-05 | 0.616 | 0.63 | 97.7778 | -2.2222 | -0.033095 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05089A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 0870071 | 2005-04-15 | 0.626 | 0.63 | 99.3651 | -0.63492 | -0.0094558 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05103C
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2450118 | 2005-10-01 | 0.613 | 0.63 | 97.3016 | -2.6984 | -0.040187 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05272B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 2510185 | 2005-10-06 | 0.568 | 0.63 | 90.1587 | -9.8413 | -0.14657 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05278A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 3430067 | 2004-12-30 | 3.11 | 2.985 | 104.1876 | 4.1876 | 0.24026 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS04364B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 3490092 | 2005-02-01 | 3.208 | 2.985 | 107.4707 | 7.4707 | 0.42861 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05031B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 3560049 | 2005-02-19 | 3.128 | 2.985 | 104.7906 | 4.7906 | 0.27485 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05048A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 3630012 | 2005-01-29 | 3.116 | 2.985 | 104.3886 | 4.3886 | 0.25179 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05028A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 3410096 | 2005-01-25 | 7.012 | 6.7575 | 103.7662 | 3.7662 | 0.37643 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05024A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 3450291 | 2005-01-26 | 6.999 | 6.7575 | 103.5738 | 3.5738 | 0.3572 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05025A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 3520154 | 2005-01-29 | 6.957 | 6.7575 | 102.9523 | 2.9523 | 0.29508 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05027A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 3620019 | 2005-01-29 | 7.116 | 6.7575 | 105.3052 | 5.3052 | 0.53026 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05028A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1570141 | 2005-07-20 | 6.564 | 6.7575 | 97.1365 | -2.8635 | -0.28621 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05194B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1640124 | 2005-07-27 | 6.257 | 6.7575 | 92.5934 | -7.4066 | -0.74029 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05201A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1710127 | 2005-07-30 | 5.756 | 6.7575 | 85.1794 | -14.8206 | -1.4813 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05209B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1780134 | 2005-08-04 | 6.133 | 6.7575 | 90.7584 | -9.2416 | -0.9237 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05216A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1580154 | 2005-07-20 | 2.94 | 2.985 | 98.4925 | -1.5075 | -0.086492 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05194B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1600269 | 2005-07-22 | 2.883 | 2.985 | 96.5829 | -3.4171 | -0.19605 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05200B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1650166 | 2005-07-27 | 2.756 | 2.985 | 92.3283 | -7.6717 | -0.44015 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05201A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1670212 | 2005-07-29 | 2.68 | 2.985 | 89.7822 | -10.2178 | -0.58622 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1730154 | 2005-07-30 | 2.604 | 2.985 | 87.2362 | -12.7638 | -0.7323 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1740223 | 2005-07-30 | 2.764 | 2.985 | 92.5963 | -7.4037 | -0.42477 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1800018 | 2005-08-04 | 2.743 | 2.985 | 91.8928 | -8.1072 | -0.46513 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05216A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2005 | 1810179 | 2005-08-06 | 3.041 | 2.985 | 101.876 | 1.876 | 0.10763 | 0.014 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05215A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0930086 | 2006-04-06 | 3.827 | 3.72 | 102.8763 | 2.8763 | 0.19432 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06094A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1010011 | 2006-04-14 | 3.766 | 3.72 | 101.2366 | 1.2366 | 0.08354 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06103A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1080075 | 2006-04-21 | 3.552 | 3.72 | 95.4839 | -4.5161 | -0.3051 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06111A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1160106 | 2006-04-27 | 4.244 | 3.72 | 114.086 | 14.086 | 0.95163 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06117A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 2870113 | 2006-01-25 | 0.788 | 0.825 | 95.5152 | -4.4848 | -0.085832 | 0.04 | 1790 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06025C
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0960075 | 2006-04-11 | 0.83 | 0.825 | 100.6061 | 0.60606 | 0.011599 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06101A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1030095 | 2006-04-21 | 0.763 | 0.825 | 92.4848 | -7.5152 | -0.14383 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06111A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1100074 | 2006-04-21 | 0.822 | 0.825 | 99.6364 | -0.36364 | -0.0069594 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06111A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1170184 | 2006-04-28 | 0.857 | 0.825 | 103.8788 | 3.8788 | 0.074233 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06118A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 3130034 | 2006-02-01 | 2.044 | 2.225 | 91.8652 | -8.1348 | -0.37022 | 0.04 | 1790 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06032A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 3320014 | 2006-02-07 | 2.279 | 2.225 | 102.427 | 2.427 | 0.11045 | 0.04 | 1790 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06038A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1220153 | 2006-05-05 | 2.381 | 2.225 | 107.0112 | 7.0112 | 0.31909 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06125A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1290069 | 2006-05-17 | 2.214 | 2.225 | 99.5056 | -0.49438 | -0.0225 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06136A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1360168 | 2006-05-19 | 2.184 | 2.225 | 98.1573 | -1.8427 | -0.083863 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06138A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1430049 | 2006-05-25 | 2.203 | 2.225 | 99.0112 | -0.98876 | -0.045 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06144A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 3180038 | 2006-02-02 | 3.388 | 3.72 | 91.0753 | -8.9247 | -0.60294 | 0.04 | 1790 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06033B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 3250049 | 2006-02-03 | 3.34 | 3.72 | 89.7849 | -10.2151 | -0.69011 | 0.04 | 1790 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06034A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 3340012 | 2006-02-07 | 3.944 | 3.72 | 106.0215 | 6.0215 | 0.4068 | 0.04 | 1790 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06038A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1240138 | 2006-05-05 | 3.99 | 3.72 | 107.2581 | 7.2581 | 0.49034 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06125A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1310138 | 2006-05-18 | 3.49 | 3.72 | 93.8172 | -6.1828 | -0.4177 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06137A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1380006 | 2006-05-24 | 3.779 | 3.72 | 101.586 | 1.586 | 0.10715 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06143A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1460012 | 2006-06-01 | 3.678 | 3.72 | 98.871 | -1.129 | -0.076275 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06151A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 3190012 | 2006-02-02 | 0.761 | 0.825 | 92.2424 | -7.7576 | -0.14847 | 0.04 | 1790 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06033B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 3340009 | 2006-02-07 | 0.861 | 0.825 | 104.3636 | 4.3636 | 0.083513 | 0.04 | 1790 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06038A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1250135 | 2006-05-17 | 0.811 | 0.825 | 98.303 | -1.697 | -0.032477 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06136A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1320175 | 2006-05-18 | 0.835 | 0.825 | 101.2121 | 1.2121 | 0.023198 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06137A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1390247 | 2006-05-24 | 0.832 | 0.825 | 100.8485 | 0.84848 | 0.016239 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06143A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1460007 | 2006-06-01 | 0.845 | 0.825 | 102.4242 | 2.4242 | 0.046396 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06151A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0330064 | 2006-02-08 | 6.664 | 6.23 | 106.9663 | 6.9663 | 0.66331 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06039B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0400069 | 2006-02-17 | 6.039 | 6.23 | 96.9342 | -3.0658 | -0.29192 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06047A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0470065 | 2006-02-23 | 6.573 | 6.23 | 105.5056 | 5.5056 | 0.52423 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06048A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0580118 | 2006-02-28 | 6.832 | 6.23 | 109.6629 | 9.6629 | 0.92007 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06059A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0370017 | 2006-02-08 | 5.937 | 5.58 | 106.3978 | 6.3978 | 0.56897 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0440048 | 2006-02-23 | 5.948 | 5.58 | 106.595 | 6.595 | 0.5865 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06048A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0520093 | 2006-02-24 | 5.703 | 5.58 | 102.2043 | 2.2043 | 0.19603 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06054A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0590096 | 2006-03-02 | 5.987 | 5.58 | 107.2939 | 7.2939 | 0.64865 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06061A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0040039 | 2006-02-08 | 5.764 | 5.58 | 103.2975 | 3.2975 | 0.29325 | 0.04 | 1790 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0190006 | 2006-02-08 | 5.729 | 5.58 | 102.6703 | 2.6703 | 0.23747 | 0.04 | 1790 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0260062 | 2006-02-08 | 5.764 | 5.58 | 103.2975 | 3.2975 | 0.29325 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0230030 | 2006-02-08 | 1.994 | 1.85 | 107.7838 | 7.7838 | 0.30418 | 0.04 | 1790 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0300052 | 2006-02-08 | 1.95 | 1.85 | 105.4054 | 5.4054 | 0.21124 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1860017 | 2006-07-19 | 2.222 | 2.225 | 99.8652 | -0.13483 | -0.0061363 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06200A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1910084 | 2006-07-19 | 2.399 | 2.225 | 107.8202 | 7.8202 | 0.35591 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06200A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1930118 | 2006-07-19 | 2.287 | 2.225 | 102.7865 | 2.7865 | 0.12682 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06200A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0610055 | 2006-03-07 | 0.855 | 0.825 | 103.6364 | 3.6364 | 0.069594 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06066A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0680006 | 2006-03-10 | 0.864 | 0.825 | 104.7273 | 4.7273 | 0.090472 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06069A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0750090 | 2006-03-22 | 0.855 | 0.825 | 103.6364 | 3.6364 | 0.069594 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06080A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0830213 | 2006-03-31 | 0.911 | 0.825 | 110.4242 | 10.4242 | 0.1995 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06089A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0650045 | 2006-03-07 | 6.244 | 6.23 | 100.2247 | 0.22472 | 0.021397 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06066A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0720060 | 2006-03-15 | 6.058 | 6.23 | 97.2392 | -2.7608 | -0.26288 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06073A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0800053 | 2006-03-31 | 6.496 | 6.23 | 104.2697 | 4.2697 | 0.40654 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06089A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0860081 | 2006-03-31 | 7.099 | 6.23 | 113.9486 | 13.9486 | 1.3281 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06089A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0660035 | 2006-03-10 | 6.556 | 5.58 | 117.491 | 17.491 | 1.5555 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06069A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0730044 | 2006-03-22 | 5.622 | 5.58 | 100.7527 | 0.75269 | 0.066937 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06080A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0800055 | 2006-03-31 | 5.903 | 5.58 | 105.7885 | 5.7885 | 0.51478 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06089A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 0870027 | 2006-03-31 | 6.29 | 5.58 | 112.724 | 12.724 | 1.1316 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06089A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 3390044 | 2006-02-07 | 1.887 | 1.85 | 102 | 2 | 0.078157 | 0.04 | 1790 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06038A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 3460030 | 2006-02-08 | 1.853 | 1.85 | 100.1622 | 0.16216 | 0.0063371 | 0.04 | 1790 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 3530072 | 2006-02-08 | 1.927 | 1.85 | 104.1622 | 4.1622 | 0.16265 | 0.04 | 1790 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 3620019 | 2006-02-08 | 1.978 | 1.85 | 106.9189 | 6.9189 | 0.27038 | 0.04 | 1790 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1600196 | 2006-06-15 | 1.897 | 1.85 | 102.5405 | 2.5405 | 0.099281 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06164A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1670241 | 2006-06-28 | 1.796 | 1.85 | 97.0811 | -2.9189 | -0.11407 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06179A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1740231 | 2006-07-13 | 1.889 | 1.85 | 102.1081 | 2.1081 | 0.082382 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06193A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1810355 | 2006-07-19 | 1.902 | 1.85 | 102.8108 | 2.8108 | 0.10984 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06200A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 3400169 | 2006-02-07 | 2.286 | 2.225 | 102.7416 | 2.7416 | 0.12477 | 0.04 | 1790 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06038A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 3480003 | 2006-02-08 | 2.209 | 2.225 | 99.2809 | -0.7191 | -0.032727 | 0.04 | 1790 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06039B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 3550005 | 2006-02-08 | 2.283 | 2.225 | 102.6067 | 2.6067 | 0.11864 | 0.04 | 1790 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06039B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 3630005 | 2006-02-08 | 2.298 | 2.225 | 103.2809 | 3.2809 | 0.14932 | 0.04 | 1790 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06039B
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1570192 | 2006-06-07 | 6.18 | 6.23 | 99.1974 | -0.80257 | -0.076418 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06158A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1590162 | 2006-06-15 | 6.228 | 6.23 | 99.9679 | -0.032103 | -0.0030567 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06164A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1650116 | 2006-06-15 | 6.289 | 6.23 | 100.947 | 0.94703 | 0.090173 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06164A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1660141 | 2006-06-27 | 5.778 | 6.23 | 92.7448 | -7.2552 | -0.69082 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06178A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1730127 | 2006-07-13 | 6.632 | 6.23 | 106.4526 | 6.4526 | 0.6144 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06193A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1740208 | 2006-07-13 | 6.46 | 6.23 | 103.6918 | 3.6918 | 0.35152 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06193A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1790178 | 2006-07-14 | 6.044 | 6.23 | 97.0144 | -2.9856 | -0.28427 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06194A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1800253 | 2006-07-14 | 6.438 | 6.23 | 103.3387 | 3.3387 | 0.3179 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06194A
Cobalt, FIL, ICP-MS | 01035 | PLM43 | FIL | 2006 | 1910078 | 2006-07-19 | 6.015 | 5.58 | 107.7957 | 7.7957 | 0.69328 | 0.04 | 1790 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06200A