## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 2530304 | 2004-10-02 | 0.516 | 0.5 | 103.2 | 3.2 | 0.021257 | 0.4 | 1791 |  |  |  | ug/L | 50171-50DIW | ICMS04275A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 2570022 | 2004-10-05 | 0.73 | 0.5 | 146 | 46 | 0.30557 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04278A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 2610101 | 2004-10-05 | 0.522 | 0.5 | 104.4 | 4.4 | 0.029228 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04278B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 2650154 | 2004-10-06 | 0.524 | 0.5 | 104.8 | 4.8 | 0.031885 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04279A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 2720114 | 2004-10-26 | 0.561 | 0.5 | 112.2 | 12.2 | 0.081042 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04299A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 2540395 | 2004-10-05 | 18.887 | 19.025 | 99.2746 | -0.72536 | -0.08865 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04278A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 2610098 | 2004-10-05 | 15.03 | 19.025 | 79.0013 | -20.9987 | -2.5664 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04278B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 2640152 | 2004-10-06 | 18.794 | 19.025 | 98.7858 | -1.2142 | -0.14839 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04279A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2004 | 2710008 | 2004-10-07 | 18.495 | 19.025 | 97.2142 | -2.7858 | -0.34047 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04280A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2790157 | 2004-10-27 | 0.502 | 0.5 | 100.4 | 0.4 | 0.0026571 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04300A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2870068 | 2004-10-29 | 0.531 | 0.5 | 106.2 | 6.2 | 0.041185 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04302A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2940105 | 2004-10-29 | 0.525 | 0.5 | 105 | 5 | 0.033214 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04302B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 3010210 | 2004-11-04 | 0.523 | 0.5 | 104.6 | 4.6 | 0.030557 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04308A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0960150 | 2005-04-07 | 0.6 | 0.5 | 120 | 20 | 0.13286 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05097B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1030095 | 2005-04-27 | 0.842 | 0.5 | 168.4 | 68.4 | 0.45436 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05116B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1100122 | 2005-04-28 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05116C
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1170144 | 2005-05-11 | 0.523 | 0.5 | 104.6 | 4.6 | 0.030557 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05126A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2780102 | 2004-10-13 | 1.43 | 0.925 | 154.5946 | 54.5946 | 0.65487 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04287A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2820224 | 2004-10-29 | 0.998 | 0.925 | 107.8919 | 7.8919 | 0.094664 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2870065 | 2004-10-29 | 1.148 | 0.925 | 124.1081 | 24.1081 | 0.28918 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2890197 | 2004-10-29 | 0.967 | 0.925 | 104.5405 | 4.5405 | 0.054464 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2940030 | 2004-10-29 | 1.006 | 0.925 | 108.7568 | 8.7568 | 0.10504 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2960271 | 2004-11-02 | 0.963 | 0.925 | 104.1081 | 4.1081 | 0.049277 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04306A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 3000181 | 2004-11-04 | 0.947 | 0.925 | 102.3784 | 2.3784 | 0.028529 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04308A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 3060019 | 2004-12-10 | 1.056 | 0.925 | 114.1622 | 14.1622 | 0.16988 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04343B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0950134 | 2005-04-07 | 1.007 | 0.925 | 108.8649 | 8.8649 | 0.10634 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05097B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0980171 | 2005-04-16 | 0.912 | 0.925 | 98.5946 | -1.4054 | -0.016858 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05105A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1030101 | 2005-04-27 | 1.007 | 0.925 | 108.8649 | 8.8649 | 0.10634 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1050225 | 2005-04-28 | 0.925 | 0.925 | 100 | 0 | 0 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116C
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1090069 | 2005-05-04 | 0.962 | 0.925 | 104 | 4 | 0.047981 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05123B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1120321 | 2005-04-27 | 1.007 | 0.925 | 108.8649 | 8.8649 | 0.10634 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1160125 | 2005-04-28 | 1.017 | 0.925 | 109.9459 | 9.9459 | 0.1193 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05117B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1190257 | 2005-05-12 | 1.054 | 0.925 | 113.9459 | 13.9459 | 0.16728 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05130A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1870122 | 2005-08-13 | 4.389 | 4.675 | 93.8824 | -6.1176 | -0.30624 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05222B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1890264 | 2005-08-19 | 4.629 | 4.675 | 99.016 | -0.98396 | -0.049256 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1940300 | 2005-08-20 | 4.89 | 4.675 | 104.5989 | 4.5989 | 0.23022 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1960083 | 2005-08-26 | 5.14 | 4.675 | 109.9465 | 9.9465 | 0.49791 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05237A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2010182 | 2005-08-18 | 4.874 | 4.675 | 104.2567 | 4.2567 | 0.21309 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2030281 | 2005-08-19 | 4.827 | 4.675 | 103.2513 | 3.2513 | 0.16276 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2080324 | 2005-08-27 | 4.87 | 4.675 | 104.1711 | 4.1711 | 0.2088 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05238A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2100061 | 2005-08-24 | 4.726 | 4.675 | 101.0909 | 1.0909 | 0.05461 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05235A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 3080120 | 2004-11-18 | 1.71 | 1.6375 | 104.4275 | 4.4275 | 0.090391 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04322B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 3150134 | 2004-11-24 | 1.681 | 1.6375 | 102.6565 | 2.6565 | 0.054235 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04328A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 3270048 | 2004-12-09 | 1.71 | 1.6375 | 104.4275 | 4.4275 | 0.090391 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04343A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 3340010 | 2004-12-15 | 1.679 | 1.6375 | 102.5344 | 2.5344 | 0.051741 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04349A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1240237 | 2005-05-06 | 1.634 | 1.6375 | 99.7863 | -0.21374 | -0.0043637 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05125A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1310150 | 2005-05-18 | 1.899 | 1.6375 | 115.9695 | 15.9695 | 0.32603 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05137A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1380128 | 2005-06-25 | 1.801 | 1.6375 | 109.9847 | 9.9847 | 0.20385 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05167B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1450131 | 2005-06-23 | 1.733 | 1.6375 | 105.8321 | 5.8321 | 0.11907 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05173A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 3080009 | 2004-11-18 | 0.526 | 0.5 | 105.2 | 5.2 | 0.034542 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04322B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 3100044 | 2004-11-18 | 0.531 | 0.5 | 106.2 | 6.2 | 0.041185 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04322B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 3140107 | 2004-11-24 | 0.516 | 0.5 | 103.2 | 3.2 | 0.021257 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04328A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 3200078 | 2004-12-02 | 0.503 | 0.5 | 100.6 | 0.6 | 0.0039857 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04335A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 3220116 | 2004-12-03 | 0.459 | 0.5 | 91.8 | -8.2 | -0.054471 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04337A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 3270052 | 2004-12-09 | 0.503 | 0.5 | 100.6 | 0.6 | 0.0039857 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04343A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 3290010 | 2004-12-10 | 0.51 | 0.5 | 102 | 2 | 0.013286 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04343B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 3350095 | 2004-12-16 | 0.536 | 0.5 | 107.2 | 7.2 | 0.047828 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04349B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1230138 | 2005-05-06 | 0.477 | 0.5 | 95.4 | -4.6 | -0.030557 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05125A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1260178 | 2005-05-13 | 0.527 | 0.5 | 105.4 | 5.4 | 0.035871 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05131A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1300124 | 2005-05-13 | 0.485 | 0.5 | 97 | -3 | -0.019928 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05131A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1330241 | 2005-05-18 | 0.435 | 0.5 | 87 | -13 | -0.086356 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05137A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1370185 | 2005-05-19 | 0.819 | 0.5 | 163.8 | 63.8 | 0.42381 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05138A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1400208 | 2005-06-17 | 0.509 | 0.5 | 101.8 | 1.8 | 0.011957 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05167C
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1440184 | 2005-06-17 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05167C
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1510153 | 2005-07-21 | 0.546 | 0.5 | 109.2 | 9.2 | 0.061113 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05200A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0380084 | 2005-02-18 | 3.984 | 3.75 | 106.24 | 6.24 | 0.26182 | 0.4 | 1791 |  |  |  | ug/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0380084 | 2005-02-18 | 3.984 | 3.75 | 106.24 | 6.24 | 0.26182 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0420132 | 2005-02-18 | 4.067 | 3.75 | 108.4533 | 8.4533 | 0.35469 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0530109 | 2005-03-09 | 4.218 | 3.75 | 112.48 | 12.48 | 0.52364 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05067A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0560034 | 2005-03-11 | 3.573 | 3.75 | 95.28 | -4.72 | -0.19804 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05068B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0330055 | 2005-02-17 | 4.93 | 4.675 | 105.4545 | 5.4545 | 0.27305 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05046A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0410185 | 2005-02-18 | 5.038 | 4.675 | 107.7647 | 7.7647 | 0.38869 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05047A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0480108 | 2005-03-04 | 4.873 | 4.675 | 104.2353 | 4.2353 | 0.21202 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05061B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0550087 | 2005-03-09 | 5.129 | 4.675 | 109.7112 | 9.7112 | 0.48614 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05067A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2140083 | 2005-08-25 | 4.766 | 4.675 | 101.9465 | 1.9465 | 0.097441 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05236A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2220223 | 2005-08-26 | 4.715 | 4.675 | 100.8556 | 0.85561 | 0.042831 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05238B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2280033 | 2005-09-14 | 4.694 | 4.675 | 100.4064 | 0.40642 | 0.020345 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05252A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2350075 | 2005-09-09 | 4.96 | 4.675 | 106.0963 | 6.0963 | 0.30517 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05250D
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2150226 | 2005-08-25 | 3.986 | 3.75 | 106.2933 | 6.2933 | 0.26406 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05236A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2170139 | 2005-08-24 | 3.792 | 3.75 | 101.12 | 1.12 | 0.046993 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05236B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2230320 | 2005-09-08 | 4.058 | 3.75 | 108.2133 | 8.2133 | 0.34462 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2240419 | 2005-09-08 | 4.246 | 3.75 | 113.2267 | 13.2267 | 0.55497 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2290209 | 2005-09-15 | 3.771 | 3.75 | 100.56 | 0.56 | 0.023497 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05257A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2310009 | 2005-09-09 | 4.008 | 3.75 | 106.88 | 6.88 | 0.28867 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250C
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2360003 | 2005-09-09 | 4.042 | 3.75 | 107.7867 | 7.7867 | 0.32671 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250D
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2380180 | 2005-09-23 | 3.957 | 3.75 | 105.52 | 5.52 | 0.23161 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05265A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0060064 | 2005-01-29 | 5.253 | 4.675 | 112.3636 | 12.3636 | 0.61891 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05028A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0130109 | 2005-02-01 | 5.083 | 4.675 | 108.7273 | 8.7273 | 0.43688 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05031B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0210121 | 2005-02-03 | 5.083 | 4.675 | 108.7273 | 8.7273 | 0.43688 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05032B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0280054 | 2005-02-11 | 5.168 | 4.675 | 110.5455 | 10.5455 | 0.5279 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05040A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0040024 | 2005-01-29 | 5.078 | 4.25 | 119.4824 | 19.4824 | 0.90447 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05028A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0110020 | 2005-02-01 | 4.566 | 4.25 | 107.4353 | 7.4353 | 0.34519 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05031B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0190086 | 2005-02-03 | 4.539 | 4.25 | 106.8 | 6.8 | 0.31569 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05032B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0260064 | 2005-02-11 | 4.575 | 4.25 | 107.6471 | 7.6471 | 0.35502 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05040A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1860040 | 2005-08-12 | 4.254 | 4.25 | 100.0941 | 0.094118 | 0.0043694 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05222A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1930209 | 2005-08-26 | 4.497 | 4.25 | 105.8118 | 5.8118 | 0.26981 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05237A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2000161 | 2005-08-18 | 4.588 | 4.25 | 107.9529 | 7.9529 | 0.36922 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05229A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2070090 | 2005-08-19 | 4.623 | 4.25 | 108.7765 | 8.7765 | 0.40745 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05229B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0620101 | 2005-03-11 | 0.964 | 0.925 | 104.2162 | 4.2162 | 0.050574 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05069A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0700203 | 2005-04-21 | 0.941 | 0.925 | 101.7297 | 1.7297 | 0.020748 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05110A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0760177 | 2005-04-20 | 1.004 | 0.925 | 108.5405 | 8.5405 | 0.10245 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05109B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0840177 | 2005-04-08 | 1.018 | 0.925 | 110.0541 | 10.0541 | 0.1206 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05096C
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2490115 | 2005-10-01 | 1.015 | 0.925 | 109.7297 | 9.7297 | 0.11671 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05272B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2560064 | 2006-02-11 | 1.031 | 0.925 | 111.4595 | 11.4595 | 0.13746 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06041C
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2700022 | 2005-09-30 | 0.987 | 0.925 | 106.7027 | 6.7027 | 0.0804 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05272A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0610085 | 2005-03-11 | 3.838 | 3.75 | 102.3467 | 2.3467 | 0.098462 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05069A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0660061 | 2005-03-11 | 4.123 | 3.75 | 109.9467 | 9.9467 | 0.41734 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05069A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0680058 | 2005-03-11 | 4.263 | 3.75 | 113.68 | 13.68 | 0.57399 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05069A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0730078 | 2005-03-25 | 3.908 | 3.75 | 104.2133 | 4.2133 | 0.17678 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05082A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0750091 | 2005-03-25 | 3.83 | 3.75 | 102.1333 | 2.1333 | 0.08951 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05082A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0810038 | 2005-04-08 | 4.075 | 3.75 | 108.6667 | 8.6667 | 0.36364 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05096C
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0820102 | 2005-04-05 | 3.919 | 3.75 | 104.5067 | 4.5067 | 0.18909 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05089A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 0870071 | 2005-04-15 | 3.976 | 3.75 | 106.0267 | 6.0267 | 0.25287 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05103C
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2450118 | 2005-10-01 | 4.128 | 3.75 | 110.08 | 10.08 | 0.42294 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05272B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 2510185 | 2005-10-06 | 3.905 | 3.75 | 104.1333 | 4.1333 | 0.17343 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05278A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 3430067 | 2004-12-30 | 5.402 | 4.25 | 127.1059 | 27.1059 | 1.2584 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS04364B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 3490092 | 2005-01-27 | 4.899 | 4.25 | 115.2706 | 15.2706 | 0.70894 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05025B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 3560049 | 2005-01-29 | 4.698 | 4.25 | 110.5412 | 10.5412 | 0.48938 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05027A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 3630012 | 2005-01-29 | 4.922 | 4.25 | 115.8118 | 15.8118 | 0.73407 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05028A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 3410096 | 2005-01-25 | 1.851 | 1.6375 | 113.0382 | 13.0382 | 0.26619 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05024A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 3450291 | 2005-01-26 | 1.684 | 1.6375 | 102.8397 | 2.8397 | 0.057975 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05025A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 3520154 | 2005-01-29 | 1.78 | 1.6375 | 108.7023 | 8.7023 | 0.17767 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05027A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 3620019 | 2005-01-29 | 1.678 | 1.6375 | 102.4733 | 2.4733 | 0.050495 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05028A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1570141 | 2005-07-20 | 1.58 | 1.6375 | 96.4885 | -3.5115 | -0.07169 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05194B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1640124 | 2005-07-27 | 1.773 | 1.6375 | 108.2748 | 8.2748 | 0.16894 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05201A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1710127 | 2005-08-06 | 1.626 | 1.6375 | 99.2977 | -0.70229 | -0.014338 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05215A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1780134 | 2005-08-12 | 1.61 | 1.6375 | 98.3206 | -1.6794 | -0.034286 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05222A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1580154 | 2005-07-28 | 4.371 | 4.25 | 102.8471 | 2.8471 | 0.13218 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05207A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1600269 | 2005-07-22 | 4.333 | 4.25 | 101.9529 | 1.9529 | 0.090666 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05200B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1650166 | 2005-07-27 | 4.273 | 4.25 | 100.5412 | 0.54118 | 0.025124 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05201A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1670212 | 2005-07-29 | 4.287 | 4.25 | 100.8706 | 0.87059 | 0.040417 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1730154 | 2005-08-12 | 4.244 | 4.25 | 99.8588 | -0.14118 | -0.0065542 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05222A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1740223 | 2005-08-11 | 4.31 | 4.25 | 101.4118 | 1.4118 | 0.065542 | 0.8 | 1791 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05221A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1800018 | 2005-08-12 | 4.211 | 4.25 | 99.0824 | -0.91765 | -0.042602 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05222A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2005 | 1810179 | 2005-08-06 | 4.275 | 4.25 | 100.5882 | 0.58824 | 0.027309 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05215A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0930086 | 2006-04-06 | 1.016 | 0.925 | 109.8378 | 9.8378 | 0.11801 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06094A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1010011 | 2006-04-14 | 1.063 | 0.925 | 114.9189 | 14.9189 | 0.17895 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06103A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1080075 | 2006-04-21 | 2.061 | 0.925 | 222.8108 | 122.8108 | 1.4731 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06111A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1160106 | 2006-04-27 | 1.049 | 0.925 | 113.4054 | 13.4054 | 0.1608 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06117A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 2850131 | 2006-01-25 | 0.712 | 0.925 | 76.973 | -23.027 | -0.27621 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06025C
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 2920099 | 2006-01-25 | 0.495 | 0.925 | 53.5135 | -46.4865 | -0.55761 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06024A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 2790064 | 2006-01-25 | 2.804 | 2.895 | 96.8566 | -3.1434 | -0.10623 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06025C
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 2870113 | 2006-01-25 | 2.81 | 2.895 | 97.0639 | -2.9361 | -0.099225 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06025C
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 2970031 | 2006-01-26 | 2.962 | 2.895 | 102.3143 | 2.3143 | 0.078212 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06026B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0960075 | 2006-04-11 | 3.013 | 2.895 | 104.076 | 4.076 | 0.13775 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06101A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1030095 | 2006-04-21 | 2.795 | 2.895 | 96.5458 | -3.4542 | -0.11673 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06111A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1100074 | 2006-04-21 | 2.935 | 2.895 | 101.3817 | 1.3817 | 0.046694 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06111A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1170184 | 2006-04-28 | 2.94 | 2.895 | 101.5544 | 1.5544 | 0.052531 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06118A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 2800164 | 2006-01-25 | 3.212 | 3.3375 | 96.2397 | -3.7603 | -0.14329 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06025C
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 2970039 | 2006-01-26 | 3.426 | 3.3375 | 102.6517 | 2.6517 | 0.10104 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06026B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 3130034 | 2006-02-01 | 6.834 | 6.815 | 100.2788 | 0.2788 | 0.018505 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06032A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 3320014 | 2006-02-07 | 7.024 | 6.815 | 103.0668 | 3.0668 | 0.20355 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06038A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1220153 | 2006-05-05 | 6.73 | 6.815 | 98.7528 | -1.2472 | -0.082784 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06125A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1290069 | 2006-05-17 | 7.102 | 6.815 | 104.2113 | 4.2113 | 0.27952 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06136A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1360168 | 2006-05-19 | 6.884 | 6.815 | 101.0125 | 1.0125 | 0.067201 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06138A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1430049 | 2006-05-25 | 7.317 | 6.815 | 107.3661 | 7.3661 | 0.48891 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06144A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 3180038 | 2006-02-02 | 0.964 | 0.925 | 104.2162 | 4.2162 | 0.050574 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06033B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 3250049 | 2006-02-03 | 0.87 | 0.925 | 94.0541 | -5.9459 | -0.071323 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06034A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 3340012 | 2006-02-07 | 0.945 | 0.925 | 102.1622 | 2.1622 | 0.025935 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06038A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1240138 | 2006-05-05 | 0.995 | 0.925 | 107.5676 | 7.5676 | 0.090774 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06125A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1310138 | 2006-05-18 | 0.999 | 0.925 | 108 | 8 | 0.095961 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06137A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1380006 | 2006-05-24 | 1.073 | 0.925 | 116 | 16 | 0.19192 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06143A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1460012 | 2006-06-01 | 0.972 | 0.925 | 105.0811 | 5.0811 | 0.060948 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS06151A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 3190012 | 2006-02-02 | 2.918 | 2.895 | 100.7945 | 0.79447 | 0.026849 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06033B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 3340009 | 2006-02-07 | 2.951 | 2.895 | 101.9344 | 1.9344 | 0.065371 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06038A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1250135 | 2006-05-17 | 2.925 | 2.895 | 101.0363 | 1.0363 | 0.03502 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06136A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1320175 | 2006-05-18 | 2.989 | 2.895 | 103.247 | 3.247 | 0.10973 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06137A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1390247 | 2006-05-24 | 2.986 | 2.895 | 103.1434 | 3.1434 | 0.10623 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06143A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1460007 | 2006-06-01 | 2.91 | 2.895 | 100.5181 | 0.51813 | 0.01751 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06151A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0330064 | 2006-02-08 | 3.539 | 3.3375 | 106.0375 | 6.0375 | 0.23006 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06039B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0400069 | 2006-02-17 | 3.795 | 3.3375 | 113.7079 | 13.7079 | 0.52235 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06047A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0470065 | 2006-02-23 | 3.476 | 3.3375 | 104.1498 | 4.1498 | 0.15813 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06048A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0580118 | 2006-02-28 | 4.152 | 3.3375 | 124.4045 | 24.4045 | 0.92996 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06059A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0370017 | 2006-02-08 | 1.414 | 1.3875 | 101.9099 | 1.9099 | 0.033493 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0440048 | 2006-02-23 | 1.503 | 1.3875 | 108.3243 | 8.3243 | 0.14598 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06048A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0520093 | 2006-02-24 | 1.537 | 1.3875 | 110.7748 | 10.7748 | 0.18895 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06054A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0590096 | 2006-03-02 | 1.609 | 1.3875 | 115.964 | 15.964 | 0.27995 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06061A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0040039 | 2006-02-08 | 1.61 | 1.3875 | 116.036 | 16.036 | 0.28121 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0190006 | 2006-02-11 | 1.541 | 1.3875 | 111.0631 | 11.0631 | 0.194 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06041C
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0260062 | 2006-02-08 | 1.549 | 1.3875 | 111.6396 | 11.6396 | 0.20412 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06039B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0230030 | 2006-02-11 | 6.081 | 5.83 | 104.3053 | 4.3053 | 0.25508 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06041C
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0300052 | 2006-02-08 | 6.021 | 5.83 | 103.2762 | 3.2762 | 0.1941 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1860017 | 2006-07-19 | 6.941 | 6.815 | 101.8489 | 1.8489 | 0.12271 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06200A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1910084 | 2006-07-19 | 7.322 | 6.815 | 107.4395 | 7.4395 | 0.49378 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06200A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1930118 | 2006-07-19 | 6.871 | 6.815 | 100.8217 | 0.82172 | 0.05454 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06200A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0610055 | 2006-03-07 | 3.046 | 2.895 | 105.2159 | 5.2159 | 0.17627 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06066A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0680006 | 2006-03-10 | 3.778 | 2.895 | 130.5009 | 30.5009 | 1.0308 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06069A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0750090 | 2006-03-22 | 3.012 | 2.895 | 104.0415 | 4.0415 | 0.13658 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06080A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0830213 | 2006-03-31 | 2.908 | 2.895 | 100.4491 | 0.44905 | 0.015176 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICMS06089A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0650045 | 2006-03-07 | 3.771 | 3.3375 | 112.9888 | 12.9888 | 0.49495 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06066A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0720060 | 2006-03-15 | 3.422 | 3.3375 | 102.5318 | 2.5318 | 0.096478 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06073A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0800053 | 2006-03-31 | 3.349 | 3.3375 | 100.3446 | 0.34457 | 0.01313 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06089A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0860081 | 2006-03-31 | 3.677 | 3.3375 | 110.1723 | 10.1723 | 0.38762 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06089A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0660035 | 2006-03-15 | 1.532 | 1.3875 | 110.4144 | 10.4144 | 0.18263 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06073A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0730044 | 2006-03-22 | 1.539 | 1.3875 | 110.9189 | 10.9189 | 0.19148 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06080A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0800055 | 2006-03-31 | 1.437 | 1.3875 | 103.5676 | 3.5676 | 0.062562 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06089A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 0870027 | 2006-03-31 | 1.66 | 1.3875 | 119.6396 | 19.6396 | 0.34441 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06089A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 3390044 | 2006-02-07 | 5.894 | 5.83 | 101.0978 | 1.0978 | 0.065039 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06038A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 3460030 | 2006-02-08 | 5.8 | 5.83 | 99.4854 | -0.51458 | -0.030487 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 3530072 | 2006-02-08 | 5.946 | 5.83 | 101.9897 | 1.9897 | 0.11788 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 3620019 | 2006-02-08 | 5.844 | 5.83 | 100.2401 | 0.24014 | 0.014227 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06039B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1600196 | 2006-06-27 | 7.442 | 5.83 | 127.6501 | 27.6501 | 1.6382 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06177A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1670241 | 2006-06-28 | 5.482 | 5.83 | 94.0309 | -5.9691 | -0.35365 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06179A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1740231 | 2006-07-13 | 5.995 | 5.83 | 102.8302 | 2.8302 | 0.16768 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06193A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1810355 | 2006-07-19 | 5.955 | 5.83 | 102.1441 | 2.1441 | 0.12703 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICMS06200A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 3400169 | 2006-02-07 | 7.584 | 6.815 | 111.2839 | 11.2839 | 0.74895 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06038A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 3480003 | 2006-02-08 | 6.807 | 6.815 | 99.8826 | -0.11739 | -0.0077914 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06039B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 3550005 | 2006-02-08 | 6.966 | 6.815 | 102.2157 | 2.2157 | 0.14706 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06039B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 3630005 | 2006-02-08 | 7.209 | 6.815 | 105.7814 | 5.7814 | 0.38373 | 0.4 | 1791 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | ICMS06039B
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1570192 | 2006-06-07 | 3.576 | 3.3375 | 107.1461 | 7.1461 | 0.27231 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06158A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1590162 | 2006-06-15 | 3.509 | 3.3375 | 105.1386 | 5.1386 | 0.19581 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06164A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1650116 | 2006-06-15 | 3.573 | 3.3375 | 107.0562 | 7.0562 | 0.26888 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06164A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1660141 | 2006-07-12 | 3.597 | 3.3375 | 107.7753 | 7.7753 | 0.29628 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06192A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1730127 | 2006-07-19 | 3.91 | 3.3375 | 117.1536 | 17.1536 | 0.65365 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06199A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1740208 | 2006-07-13 | 3.584 | 3.3375 | 107.3858 | 7.3858 | 0.28144 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06193A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1790178 | 2006-07-19 | 3.438 | 3.3375 | 103.0112 | 3.0112 | 0.11475 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06199A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1800253 | 2006-07-14 | 3.753 | 3.3375 | 112.4494 | 12.4494 | 0.4744 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICMS06194A
Copper, FIL, ICP-MS | 01040 | PLM43 | FIL | 2006 | 1910078 | 2006-07-19 | 3.474 | 1.3875 | 250.3784 | 150.3784 | 2.6371 | 0.4 | 1791 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICMS06200A